## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: | LPE-N46-2017 | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN GENERAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO MATAMOROS (CLAVE: 28DIT0026P), MATAMOROS, TAM. | [5 empty] | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS |  | INICIO: |  |  | HOJA:
|  |  |  | TERMINO: |  |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  |  | IMPORTE
|  |  |  | NÚMERO | CON LETRA | CON LETRA | PESOS
I | REHABILITACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA
I-1 | PRELIMINARES
300001044 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 937.12
300001031 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto reforzado en pisos. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 2.3
300048403 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de entortado de 5 cm de espesor e impermeabilizante tipo prefabricado. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y acarreo de escombro fuera de la obra. | m2 | 937.12
300001063 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de salida de alumbrado y/o contacto, a base de caja galvanizada rectangular, base socket, cable, tubería Conduit oculta y/o aparente. Incluye: desconexión, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, retiro de cableado, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | sal | 154
300001043 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de lámpara fluorescente existente. incluye: desconexión de energía eléctrica de las mismas, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 95
300001463 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo a base de malla plafonera, acabado con mortero cemento-arena a 4.40 m de altura. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | m2 | 937.12
300001860 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de ducteria de aire acondicionado existente, con difusores o rejillas de inyección y retorno, Incl. Acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m | 125
300001002 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cancelería de aluminio. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 275.11
300001022 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de recubrimiento vidriado (azulejo) en muros y piso, incluye cenefas, acarreo dentro y fuera de la obra del material demolido, limpieza, mano de obra, herramientas y equipo a cualquier nivel. | m2 | 80.14
300001019 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Preparación de piso para recibir empastado. Incluye: picado con cincel y marro, limpieza, acarreo de escombro dentro y fuera de la obra, herramientas y equipo de cualquier nivel. | m2 | 937.12
300001061 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puertas y ventanas metálicas y/o de aluminio, protecciones y rejas metálicas o similares, de diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 28.98
300001064 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muro de enrase de block o ladrillo. Incluye: acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo. A cualquier altura. | m2 | 14.4
300001862 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje de espejo existente con bastidor de triplay con marco de aluminio. Inlcuye material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m2 | 4.8
300001025 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de placa o barra de concreto para lavabo con acabado pulido o recubierta de azulejo, de 8 a 10 cm de espesor, apoyada en muretes y/o empotrada a muro. Incluye: corte de varillas, acarreo dentro y fuera de la obra de material demolido, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 1.46
300001045 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de mamparas existentes de acabado plástico laminado o similar. Incluye: acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y retiro de material sobrante fuera de la obra. (P.U.O.T.) | m2 | 4.78
300001130 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje de dispensador para papel sanitario en rollo. Incluye retiro al lugar indicado por la Supervisión. | pza | 6
300001423 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de extractor. Incluye: maniobras, flete y acarreo del material recobrado a lugar indicado por la supervisión, limpieza, equipo de seguridad, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | pza | 2
300001024 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta), incluye acarreo del material recobrado al almacén indicado por la supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. | pza | 11
300001067 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de tubería sanitaria existente, cualquier diámetro. Incl. Acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m | 82.55
300001287 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de tubería hidráulica existente, cualquier diámetro. Incl. Acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m | 36
300001032 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 45
300001176 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de red telefónica y voz y datos existente por plafón, muro o piso (cable uso telefónico de varios calibres, tuberías y cajas). Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. | pza | 12
300001113 | EP-1-A.-DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y montaje de unidad condensadora de aire acondicionado hasta 1.20x1.20 m ubicada en losa de azotea. Incluye: desconexión de instalación eléctrica, acarreos y estiba dentro de la obra en el lugar indicado por las autoridades escolares. | pza | 4
300001036 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de aire acondicionado tipo mini-split de 2.0 T. R. Incluye: retiro de evaporador, desconexiones, maniobras, flete y acarreo del material recobrado a lugar indicado por la supervisión, limpieza, equipo de seguridad, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | pza | 1
300001742 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de tubería conduit metálica galvanizada pared gruesa de 53 mm de diámetro. Incluye: desconexión, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 45.35
300001062 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de centro de carga existente. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 3
300001038 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro para reubicación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit existente. Incluye: desconexión, desmantelamiento de instalación eléctrica, limpieza, maniobras y acarreo al lugar de su colocación indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 2
300001997 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmantelamiento y retiro de ductos de inyección y retorno de aire acondicionado. Incluye: retiro de rejillas, acarreo dentro y fuera de la obra de material recuperado y del escombro hasta el lugar indicado por la Supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | m | 53
I-2 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
300004006 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 01) Firme de concreto F´C= 150 KG/CM2 acabado planeado para recibir acabado final, de 10 CM de espesor, agregado máximo de 19 MM. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 80.41
300004034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 80.41
300004215 | Entortado a base de mortero cemento-arena 1:5, 5 cm. De espesor, para aplicarse en azotea. Incluye: material, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.). | m2 | 937.12
300004029 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.b) Pisos de concreto hidráulico sobre losas de concreto hidráulico (3.0704.09.G.01). 01) Sobrefirme de concreto F'C=150 KG/CM2 de 5 CM de espesor T.M.A. 19 MM. Acabado pulido o escobillado con brocha de pelo, Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 743.01
300004100 | Chaflán perimetral en azotea, de 15x15 CM. de sección, a base de mortero cemento-arena prop 1:4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | m | 122.48
300004524 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 3.5 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 1090.68
300004106 | Placa de concreto para recibir lavabos tipo ovalín, de F'C=200 KG/CM2, de 8 CM de espesor, armada con varilla de 3/8 @18 CM en ambos sentidos, empotrada a pared y recubierta con mármol, con zoclo y faldón. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, descimbra, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | m2 | 3.7
300004181 | Forjado en pileta con medidas interiores de 50 x 50 x 50 CM. A base de tabique rojo recocido. Acabado interior con lambrín de azulejo en muros y piso con cortes a 45°, y aplanado fino exterior con mortero cemento-arena prop. 1:4 Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra (P.U.O.T.). | pza | 1
300047819 | Recubrimiento texturizado CASCARA DE NARANJA marca COREV o similar en calidad, acabado color blanco antiguo, sellado previo con Sottofondo 1000. Incluye: suministro, aplicación, material, mano de obra especializada, andamios, desperdicio, acarreos, elevaciones, protección de las superficies adyacentes, limpieza, herramienta y equipo, a cualquier altura. | m2 | 398.58
300047816 | Recubrimiento texturizado SABBIA marca COREV o similar en calidad, acabado corcho color blanco antiguo y Covermix para aislar superficie, sellado previo con Sottofondo 1000. Incluye: suministro, aplicación, material, mano de obra especializada, andamios, desperdicio, acarreos, elevaciones, protección de las superficies adyacentes, limpieza, herramienta y equipo, a cualquier altura. | m2 | 128.93
300005157 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso marca DALTILE modelo DAL-GRES FAYETTE color crema Z845 de 60cm x 60cm rectificado, asentado con cemento CREST o similar y emboquillado con BOQUICREST antihongos. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpeza. | m2 | 743.01
300005158 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) Zoclos (3.0704.09.G.01) Suministro y colocación de zoclo de piso, marca DALTILE modelo DAL-GRES FAYETTE color crema Z845 de 9 x 60 cm, pegado con cemento CREST o similar y emboquillado con BOQUICREST antihongos. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpeza. | m | 145.8
300005231 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso cerámico marca VITROMEX o similar en calidad, modelo Sorrenato color prisma marfil dimensión 33x33 cm, asentada con cemento Crest porcelánico y emboquillado a hueso con cemento blanco. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 15.3
300005436 | Suministro y colocación de listelo de azulejo de 7 x 20 cm mod. Caseres burdeos o similar asentado con cemento crest, junteado con cemento blanco. Incluye: cortes rectos, remates, emboquillados a 45° y repellado con mortero 1:4, material, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. P.U.O.T. | m | 10.45
300005182 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) Suministro y colocación de lambrín de azulejo mod. AUSTRAL color blanco de 33x45 cms. marca VITROMEX o similar en calidad, asentado con cemento CREST, juntas con boquilla antihongos. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, herramienta y desperdicio. | m2 | 118.62
300004065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 14.4
300005486 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca ARMSTRONG modelo FISSURED o similar en calidad, placas de 61 x61 cm, con retícula esmaltada color liso blanco, suspensión prelude 15/16". Incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelación, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra | m2 | 788
I-3 | HERRERÍA Y CANCELERÍA
300078140 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de puerta de cancel de aluminio anodizado natural marco de 3" de ancho, con una superficie de 1.00 x 2.10 m. (P-1), con cristal transparente de 6 mm. Incluye: cerraduras con jaladeras de aluminio; herrajes; elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, (P.U.O.T.) | pza | 4
300053165 | Suministro y colocación de mampara divisoria para baño de la marca Sanilock modelo Standard 4200 o similar en calidad, a base de estructura de tubo cuadrado galvanizado de 1"x1" Cal. 20 con núcleo de poliestireno expandido y hojas de lámina galvanizada bonderizada cal. 22, acabado esmaltado en color. S.M.A. Incluye: chapa pasador, y jaladera de acero inoxidable tipo 304, terminado abrillantado, materiales, mano de obra, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | m2 | 15.28
300006040 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2'' de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal transparente de 6 MM. Inc: Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornilleria, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.) | m2 | 359.8
300006035 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.)B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocacion de cancel de aluminio compuesto por marco perfil 2" , superficie 1.00 x 2.50 m. puerta multypanel y chapa con manija y llave tipo CAPCE PHILLIPS # 3065 o similar en calidad y duracion. incluye, fijo de 0.40 mts. Ver plano E-700-285. | pza | 3
300007007 | Suministro y colocacion de espejo 6 mm de esp. con bastidor de triplay de madera de pino de 1/2" de esp. con marco de aluminio. Inlcuye material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m2 | 4
I-4 | INSTALACIONES
300071603 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT DE FO. GALV. Pared delgada, caja rectangular, cable CONDUMEX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto, soportería y accesorios, apagador de 1, 2 y 3 salidas y tapa tipo QUINZIÑO MX. A cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 162
300013271 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario de empotrar para lámparas Fluorescentes Lineales T5, 3X28 W, 127 V, con balastro electronico 127V MODELO OF1042B marca CONSTRULITA o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 74
300071604 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario de empotrar para lámparas Fluorescentes Lineales T5, 2X28 W, 127 V, con balastro electrónico 127V MODELO OF1041B marca CONSTRULITA o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 28
300071605 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminaria de emergencia de 44 W, LED de 10 hrs. de batería. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 30
300071521 | Suministro e instalación de apagador sencillo 1 polo, 10 A, 127 VCA, Marca QUINZIÑO Modelo Q5800 o similar en calidad. Incluye: tapa color marfil, marco y placa cancel color marfil claro, modelo Q100RN, materiales, conexiones, herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 30
300071522 | Suministro e instalación de contacto normal doble polarizado 15 Amp., 127 V, marca QUINZIÑO o similar en calidad. Incluye: receptáculo doble color blanco, Modelo Q28DN, placa duplex color blanco, receptáculo doble, marco y placa color marfil claro, Modelo QN100MI, y tapa color marfil claro, modelo Q100RN/DI; materiales, conexiones, herramienta, pruebas y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 98
300071607 | Suministro e instalación de contacto bifásico 15 Amp, 125 V, utilizar clavija y contacto media vuelta (TWIST LOCK), marca ARROW HART o similar en calidad. Incluye: materiales, conexiones, herramienta, pruebas, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
300038707 | Suministro, colocación y conexión de un regulador o acondicionador electrónico de línea trifásico de 30 KVA, tres fases + neutro + tierra física 220/127 V, frecuencia 60 hz modelo LAN-330 marca VOGAR o similar, incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
300024083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 122.5
300024082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 36.25
300024080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 170.85
300024079 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 01) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 21mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 206.84
300024051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 374.4
300024049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 130.55
300024047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 148.92
300024045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 860.37
300024044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 432.95
300024043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 167.49
300025091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.6 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 122.5
300025090 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 36.25
300025088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.12 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 62.5
300025089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 298.34
I-5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
300011002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 11
300059078 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 02) Suministro y colocación de Lavabo de sobreponer institucional Blanco, marca HELVEX Lugano, modelo LV-1 o similar en calidad. Incluye: Llave economizadora con seguro antirrobo marca HELVEX modelo TV-105, material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 4
300011729 | Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico mca. JOFEL modelo PH41310, color humo o similar en calidad, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 5
300011659 | Suministro y colocación de dispensador de papel de mano mca. JOFEL modelo PI31010 o similar. Incluye: mano de obra, herramienta, material de fijación y acarreos dentro y fuera de la obra. | pza | 2
300011660 | Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido de mano mca. JOFEL modelo DJ11010 o similar. Incluye: mano de obra, materiales de fijación, herramienta y acarreos dentro y fuera de la obra. | pza | 4
300011379 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro e instalación de mingitorio tipo ecológico seco, de cerámica, acabado espejo en esmalte recocido; con trampa de acero inoxidable, material termoplástico ABS o sistema de diafragma; sello fabricado con membrana de silicón y hule natural (látex); con dos soportes universales de lámina galvanizada o acero inoxidable. Incluye: accesorios y conexiones. | pza | 2
300011385 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro para fluxómetro, HELVEX línea Nao modelo TZF-1 color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 5
300041102 | Suministro y colocación de Fluxómetro de sensor electrónico de batería con niple recto y botón accionador mecánico, con recubrimiento antibacterial marca Helvex mod. FB-110-32 . Incluye: conexión, acarreo, mano de obra, herramienta y pruebas. (P.U.O.T.) | pza | 5
300011080 | Suministro y colocación de ventila sanitaria con tubo de P.V.C. de 2" de diámetro Incluye: material, conexiones y ranuras, a cualquier altura. | pza | 5
300011342 | Suministro y colocación de espejo de 6 mm. de espesor, con marco en aluminio anodizado natural incluye: suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | m2 | 2.16
300011217 | Salida sanitaria para coladera, y/o tapon registro, con tubo de PVC 2", incluye: conexiones (codos, tees, yes, etc.), materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | sal | 2
300011228 | Suministro e instalación de llave tipo nariz marca URREA de 13 mm de diámetro. Incluye: pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
300011072 | Suministro y colocación de coladera de piso MCA. HELVEX, MOD. No. 24. Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 2
300011221 | Suministro y colocación de barra de apoyo o de seguridad (recta) de 1 1/4" de diam. y 0.610 mts de long. para excusado de minusválidos a base de tubo de acero inoxidable tipo B610S Mca. Helvex o similar en calidad y duración. Incluye material de fijación, mano de obra y herramienta. | pza | 2
300011222 | Suministro y colocación de barra de apoyo o de seguridad angular de 1 1/4" de diam. y 305 x 305 mm , para excusado de minusválidos a base de tubo de acero inoxidable tipo MB066S Mca. Helvex o similar en calidad y duración. Incluye material de fijación, mano de obra y herramienta. | pza | 2
300011115 | Suministro y colocación de secadora de manos eléctrica MCA. HELVEX MOD. MB-1008, EMPOTRADA A MURO. Incluye: Material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 2
300011061 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 03)Válvulas de bronce de compuerta (3.0704.12.G.01.c) e) Válvula de compuerta en muro de 1 1/2" en bronce, MCA. URREA o equivalente, extremos soldables, comprende: vástago saliente y maneral Incluye: forjado de nicho en pared 20x30x10 pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo | pza | 2
300011083 | Suministro y colocacion de tapon registro con tapa de bronce para tubo de p.v.c. de 4" de diametro, rexolit o equivalente comprende colocacion de piso recibimiento con mortero cemento-arena prop. 1:4 boquilla de cemento blanco proteccion hasta terminar la obra ,limpieza , herramienta y equipo. | pza | 2
300011138 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 13 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 4
300011139 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 19 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 13
300011141 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 32 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 7
300011142 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 38 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 14
I-6 | AIRE ACONDICIONADO
300067394 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado central tipo paquete marca TRANE modelo WCC4060A1000A o similar en calidad, con capacidad de 5.0 toneladas de refrigeración nominales, bomba de calor, eficiencia 13 seer a un voltaje de 220v/1f/60h, con motor en el evaporador de 1 hp, incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 1
300019457 | Suministro y colocación de unidad de aire acondicionado tipo paquete, Marca TRANE con condensadora Modelo TSC120F3E0A000,208, Capacidad 10 Ton. de capacidad de refrigeración, para operarse a 230v/3f/60hz, Incluye: material para la conexiones de líneas de gas, liquido e interconexión eléctrica y soporte para equipos; bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque y capacitación con entrega de manual de operación y mantenimiento, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 2
300067395 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE TSH180F3R0A0000 o similar e calidad, con capacidad de 15.0 toneladas de refrigeración nominales, solo frío, eficiencia 13 Seer, ref. 410, a un voltaje de 230V/3F/60H incluye : bases de montaje, tacones antivibratorios, filtro metálico lavable, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 1
300019436 | Suministro y colocación de termostato digital programable marca Trane modelo TCONT800AS11AA o similar en calidad. Incluye: guardatermostato, cargo directo por el costo del elemento y materiales que intervienen para su instalación y fijación, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, nivelación, identificación, verificación y conexiones de conductores de control, pruebas de operación (manual y automática), balanceo del sistema de control en general, ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo (según el caso) y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 4
300019201 | Suministro y colocación de difusor perforado para plafón de 61x61 cm con boca de 20 cm, mca. VERMONT o similar, incluye codo, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 56
300019204 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón de 61x61 cm con boca de 40 cm, mca. VERMONT o similar, incluye codo, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
300067061 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 40" x 36". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
300067062 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 48" x 30". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
300067063 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 30" x 24". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
300067064 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 20" x 10". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
300067065 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 24" x 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
300067066 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 18" x 18". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
300067067 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 24" x 18". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
300067068 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 24" x 12". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
300067069 | Suministro y colocación de rejilla de retorno para plafón MODELO: RHA MARCA: VERMONT de 18" x 12". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
300019265 | Suministro, elaboración y colocación de las redes de ductos a base de lámina galvanizada de primera cal. 26, mca. Imsa con aislamiento de fibra de vidrio interior de 1 1/2", aplicación de adhesivo sellador para los traslapes, incluye : soportería, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, mano de obra para corte y colocación de colchoneta fibra de vidrio manufactura (trazo, cortes), dobleces, engargolado, armado, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | kg | 448.93
300019045 | Suministro, elaboración y colocación de las redes de ductos a base de lamina galvanizada de primera cal. 24, mca. Imsa con aislamiento de fibra de vidrio interior de 1 1/2", aplicación de adhesivo sellador para los traslapes, incluye : soportería, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, mano de obra para corte y colocación de colchoneta fibra de vidrio manufactura (trazo, cortes), dobleces, engargolado, armado, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | kg | 547.56
300062703 | Suministro e instalación de CONDULET ovalado, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. LR37 - 27 mm de diámetro. | pza | 5
300062696 | Suministro e instalación de CONDULET ovalado, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. LL37 - 27 mm de diámetro. | pza | 5
300038287 | Suministro e instalación de caja registro del tipo condulet, para áreas no peligrosas de uso intemperie serie ovalada, marca crouse-hinds-domex, catalogo T-57 con salidas a 41 mm de diámetro. Incluye tapa ciega y empaque abierto de neopreno, material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 3
300062697 | Suministro e instalación de CONDULET ovalado, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. LL47 - 35 mm de diámetro. | pza | 5
300062698 | Suministro e instalación de CONDULET ovalado, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. LL57 - 41 mm de diámetro. | pza | 3
300024069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 45
300024070 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 03) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 35mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 27
300024071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 18
300024047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 576
300024046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 576
300024045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 207
300024405 | Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución derivado catalogo nqod304ab12s, (tab. De 30 circuitos) 220v-3f-4h con interruptor principal Qob de 100 Amp., marca square’d d o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
300013066 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 03) DE 3 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 15
300013845 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3 polos 70 A T6033/75 BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 5
300033775 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3 polos 60A T6033/60 480V. marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
300013283 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra fisica 60A. sin portafusibles modelo DU222RB marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 1
300059978 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F.01 d) Tubería y conexiones de P.V.C. para instalaciones hidráulicas. Inc. conexiones. (3.0704.12.G.01.b) Suministro, habilitado y colocación de tubo de P.V.C hidráulico de 21 mm de diámetro. Incluye: conexiones (codos, tee, reducción de 27 a 21), material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 15
300059979 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F.01 d) Tubería y conexiones de P.V.C. para instalaciones hidráulicas. Inc. conexiones. (3.0704.12.G.01.b) Suministro, habilitado y colocación de tubo de P.V.C hidráulico de 27 mm de diámetro. Incluye: conexiones (codos, tee, reducción de 53 a 27), material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 10
300062229 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 2 polos 30 A modelo DU221NRB marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
300062230 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 3 polos 60 A modelo DU322NRB marca SUARE D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
300087471 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130, tipo NEMA 3R con kit para tierra física, 3 polos, 100 A modelo DU323NRB, marca SUARE D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
I-7 | MOBILIARIO
300045387 | Suministro e instalación de Televisor SAMSUNG LED, Modelo: UN55F6300AF, Serie 6, tamaño de pantalla 55”, Resolución de 1,920 x 1,080, Salida de sonido (RMS): 10 W x 2, Entradas HDMI: 4, USB: 3, LAN inalámbrica integrada, Entrada componente (Y/Pb/Pr): 1, Entrada de compuesto (AV): 1, Salida de audio digital (óptico): 1, Entrada RF (terrestre/cable): 1, Salida de audio (mini Jack): 1, Ethernet (LAN): 1, Salida IR disponible, ConnectShare (USB 2.0), Smartphone Remote, BD Wise, Clase de eficiencia energética (Energy star), Sensor eco, Suministro de alimentación: 110 – 120 V AC, 60 Hz. Incluye: Materiales, garantía escrita, mano de obra, herramientas, Equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). | pza | 2
300066978 | Suministro e instalación de pantalla eléctrica para proyector de 96" marca BOX LIGHT o similar en calidad, Modelo MILAN. Incluye: soporte a pared, instalación, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
300034925 | Suministro e instalación de proyector BENQ MX661 3000 LUMENES XGA 1024X768, DLP 5000:1, HDMI, lámpara 210w, color negro, peso 2.6 kg. Incluye: soporte a techo, instalación, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo para su instalación. | pza | 2
300029026 | Soporte para pantalla para pantalla plana HDTV, LCD, LED y Plasma de pared 37" a 63" marca Omnimount Modelo VB150F o similar en calidad. Incluye: Suministro, instalación y colocación. | pza | 1
300029008 | Suministro de escritorio de un pedestal dos gavetas 1.14x0.75x0.75 m. | pza | 6
300029010 | Silla especial CAPFCE aplicable. estructura de fierro macizo redondo de 1/2" diam., asiento y respaldo de triplay de madera de pino de 1/2" de esp.; acabado de la estr. con pintura electrostatica epoxica micropulverizada color duranodic.; acabado de resp. y asiento: acojinado con latex de 25 mm de espesor y forrado con tela plastica lavable color negro. ver plano ma-2 puesto en obra. | pza | 195
300029006 | Suministro de credenza metalica de 1.80x0.51x0.67 m. con 2 puertas corredizas de lamina estructura metalica con entrepaños, patas, regatones, niveladores, chapa de cremallera, guias y carretillas para puertas, cubierta en lam. cal.20, gabinete metalico lam. cal. 20, entrepaños metalicos intercambiables de lam. cal. 20, puertas corredizas metalicas en lam. cal. 22. | pza | 1
300029066 | Suministro y colocación de silla secretarial con brazos cromados con plástico color negro, con respaldo en malla color negro con asiento acojinado tapizado en tela nacional color a elegir con sistema de pistón neumático, cuenta con estrella cromada de cinco puntas con rodajas. Incluye: fletes y acarreos. | pza | 12
300029354 | Suministro e instalación de escritorio ejecutivo de 1.60 x 0.80 x 0.75 m, con un pedestal de cajón papelero y cajón archivero, fabricado en melaminico engrosado a 32 mm de espesor, .cubierta de escritorio forrada en laminado plástico, en alto diseño laminati color chocolate pear cod. 57-1241-24-8, acabado opaco. (P.U.O.T.) | pza | 10
300029885 | Escritorio c/aditamiento secretarial (izquierdo) de 1520 x 760 x 750 mm, con 2 pedestales uno en el escritorio y otro en el aditamiento, 2 paneles uno frontal y un lateral como soporte, unido a patas de escritorio, regatones niveladores, cerraduras de cilindro retráctales y acabado en cubiertas con laminado plástico imitación madera de 1/32" (0.8mm), incluye: suministro, acarreo y maniobras. | pza | 3
300029884 | Escritorio c/aditamiento secretarial (derecho) de 1520 x 760 x 750 mm, con 2 pedestales uno en el escritorio y otro en el aditamiento, 2 paneles uno frontal y un lateral como soporte, unido a patas de escritorio, regatones niveladores, cerraduras de cilindro retráctales y acabado en cubiertas con laminado plástico imitación madera de 1/32" (0.8mm), incluye. Suministro, acarreo y maniobras. | pza | 3
300029164 | Suministro de sofá de 3 plazas tapizado en dollaro, modelo LUTECIA o similar en calidad, incluye: suministro, acarreo y maniobras. | pza | 4
300029582 | Suministro y colocación de archivero vertical modelo QA3G o similar de 3 gavetas oficio, correderas de extensión medidas de: 0.51 cm de frente x 0.60 cm de fondo x 0.96 cm de altura, costados, cubierta superior e inferior de melamina 32 mm, cajones y frentes de cajón melamina 16 mm con jaladera y cerradura marca QUALITY o similar en calidad. | pza | 4
300029037 | Mesa para biblioteca o cafeteria de 1200 x 800 x 750 mm. de altura, cubierta de madera de 16 mm. de espesor sobre bastidor perimetral, estructura formada por dos patas de tubular cuadrado de 32 mm. largeros seccion canal de 35x100x20 x 1134 mm. y 2 angulos de fijacion en lam. cal. 16. P.U.O.T. | pza | 36
300029320 | Suministro y colocación de extintor marca COLDFIRE, de acero inoxidable, de 6 lts. de capacidad, dimensiones: 16.5 x 51.6 cms. o similar en calidad, incluye: placas y ganchos de sujeción a muro, mano de obra y herramientas, a cualquier altura. | pza | 6
300029336 | Suministro, armado y colocación de modulo para 5 usuarios para el área de lectura. Incluye, 5 mesas de trabajo de 0.90x0.60m, 4 mamparas de 0.60x0.45m tela grado B, 4 jgos de herrajes para mampara de sobreponer, marca PM STEEL o similar en calidad y duración. | pza | 2
II | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ACCESO A TECNOLÓGICO
II-1 | PRELIMINARES
300001069 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de firme de concreto de 10cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 297.13
II-2 | CIMENTACIÓN
300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 118.85
300002004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 30.38
300002037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 118.85
300002027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 64.8
II-3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
300004040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 162
300004008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 94.63
300004009 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 05) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado estampado, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 202.5
300004034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 297.13
III | SEÑALAMIENTO DE OBRA
300009029 | Suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 1.83 x 3.97 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano. | pza | 1
Gobierno del estado de Tamaulipas
Secretaría de obras públicas
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N46-2017 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN GENERAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO MATAMOROS (CLAVE: 28DIT0026P), MATAMOROS, TAM. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA: 1
|  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA
II | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ACCESO A TECNOLÓGICO
III | SEÑALAMIENTO DE OBRA
SUB - TOTAL
I.V.A.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
Gobierno del estado de Tamaulipas
Secretaría de obras públicas
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA