## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: LPE-N42-2018 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | RECONFIGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL, EN CD VICTORIA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | RECONFIGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
| I-1 | REUBICACION DE PABELLON 10 X 10
| I-1.1 | DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO
| 300001073 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 39
| 300001263 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de contacto existente. Incluye: desconexión, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 30
| 300072849 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de centro de carga existente en registro Himel. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 6
| 300072850 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de salida de alumbrado y/o apagador, a base de caja galvanizada rectangular, base socket, cable, tubería Conduit oculta y/o aparente. Incluye: desconexión, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, retiro de cableado, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | sal | 12
| I-1.2 | DESMANTELAMIENTO DE PABELLÓN
| 300072851 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento con recuperacion de panel de plastico rigido en pabellones. Incluye: retiro y acarreo al lugar indicado por la supervision, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 292.8
| 300001976 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmantelamiento de muros divisorios de tablaroca de dos caras. Incluye: mano de obra, limpieza, herramienta y equipo, a cualquier altura, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición (P.U.O.T.) | m2 | 150
| 300072852 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmantelamiento con recuperación de pabellón de 10.00 x 10.00 m. a base de columnas C1 de tubo de 6" de diametro, cedula 40 ( 13.00 pzas.), arco A1 a base de tubo de 4" y 6" de diametro cedula 40 (3.00 pzas ), largueros de tubo de 4" de diametro cedula 40 ( 9.00 pzas) y techumbre de lamina pintro cal. 26. Incluye: demoliciones de concreto, cortes con disco o equipo en punto especifico, acarreos con grua al lugar de almacenamiento, retiro de escombro fuera de la obra y limpieza final. P.U.O.T. | pza | 6
| I-1.3 | REUBICACIÓN
| I-1.3.1 | Cimentacion
| 300001051 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 600
| 300001032 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 642.8
| 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 151.49
| 300002004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 197.35
| 300002013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 50.65
| 300002015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 373.96
| 300002020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 1602.97
| 300002021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 2051.53
| 300002022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 1493.72
| 300002036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 113.06
| 300097115 | Suministro y colocación de anclas de redondo liso de 3/4" de diametro de 60 cm. de longitud y 10 cm. de rosca estandar. Incluye: tuerca, rondana plana y rondana de presion, materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 304
| 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 6.14
| 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 153.64
| I-1.3.2 | Montaje
| 300097116 | Colocacion y montaje de pabellón de 10.00 x 10.00 m. producto de recuperación, a base de columnas C1 de tubo de 6" de diametro cedula 40 (13.00 pzas), arco A1 a base de tubo de 4" y 6" de diametro cedula 40 (3.00 pzas) y largueros de tubo de 4" de diametro cedula 40 (9.00 pzas) y cubierta de lámina pintro cal. 26., con pija autoroscante de 5/16" x 1". Incluye: montaje, trabajos de soldadura, maniobras con grúa, plomeo, acarreo, herramienta, mano de obra, limpiezas y aplicación de acabado con pintura anticorrosiva. P.U.O.T. | pza | 6
| 300097117 | Colocación de panel de plástico rigido en pabellones producto de recuperación. Incluye: materiales de fijaciÓn, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m2 | 292.8
| I-2 | REUBICACION DE PABELLON 7 X 7
| I-2.1 | DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO
| 300001073 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 12
| 300001263 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de contacto existente. Incluye: desconexión, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 14
| 300072849 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de centro de carga existente en registro Himel. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 300072850 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de salida de alumbrado y/o apagador, a base de caja galvanizada rectangular, base socket, cable, tubería Conduit oculta y/o aparente. Incluye: desconexión, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, retiro de cableado, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | sal | 4
| I-2.2 | DESMANTELAMIENTO DE PABELLÓN
| 300072851 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento con recuperacion de panel de plastico rigido en pabellones. Incluye: retiro y acarreo al lugar indicado por la supervision, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 136.64
| 300001976 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmantelamiento de muros divisorios de tablaroca de dos caras. Incluye: mano de obra, limpieza, herramienta y equipo, a cualquier altura, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición (P.U.O.T.) | m2 | 70
| 300072853 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmantelamiento con recuperación de pabellon de 7.00 x 7.00 m. a base de columnas C1 de tubo de 6" de diametro, cedula 40 ( 7.00 pzas.), arco A1 a base de tubo de 4" y 6" de diametro cedula 40 (3.00 pzas ), largueros de tubo de 4" de diametro cedula 40 (7.00 pzas) y techumbre de lamina pintro cal. 26. Incluye: demoliciones de concreto, cortes con disco o equipo en punto especifico, acarreos con grua al lugar de almacenamiento, retiro de escombro fuera de la obra y limpieza final. P.U.O.T. | pza | 4
| I-2.3 | REUBICACIÓN
| I-2.3.1 | Cimentacion
| 300001051 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 196
| 300001032 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | ml | 285.6
| 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 60.27
| 300002004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 80.7
| 300002013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 20.87
| 300002015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 157.58
| 300002020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 706.18
| 300002021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 854.36
| 300002022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 550.36
| 300002036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 45.86
| 300097115 | Suministro y colocación de anclas de redondo liso de 3/4" de diametro de 60 cm. de longitud y 10 cm. de rosca estandar. Incluye: tuerca, rondana plana y rondana de presion, materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 112
| 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 2.65
| 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 66.3
| I-2.3.2 | Montaje
| 300097118 | Colocacion y montaje de pabellón de 7.00 x 7.00 m. a base de columnas C1 de tubo de 6" de diametro, cedula 40 ( 7.00 pzas.), arco A1 a base de tubo de 4" y 6" de diametro cedula 40 (3.00 pzas ), largueros de tubo de 4" de diametro cedula 40 (7.00 pzas) y techumbre de lamina pintro cal. 26, con pija autoroscante de 5/16" x 1". Incluye: montaje, trabajos de soldadura, maniobras con grúa, plomeo, acarreo, herramienta, mano de obra, limpiezas y aplicación de acabado con pintura anticorrosiva. P.U.O.T. | pza | 4
| 300097117 | Colocación de panel de plástico rigido en pabellones producto de recuperación. Incluye: materiales de fijaciÓn, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m2 | 136.64
| I-3 | REUBICACION DE PABELLON 5 X 5
| I-3.1 | DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO
| 300001073 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 44
| 300001263 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de contacto existente. Incluye: desconexión, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 60
| 300072849 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de centro de carga existente en registro Himel. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 20
| 300072850 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de salida de alumbrado y/o apagador, a base de caja galvanizada rectangular, base socket, cable, tubería Conduit oculta y/o aparente. Incluye: desconexión, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, retiro de cableado, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | sal | 40
| I-3.2 | DESMANTELAMIENTO DE PABELLÓN
| 300072851 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento con recuperacion de panel de plastico rigido en pabellones. Incluye: retiro y acarreo al lugar indicado por la supervision, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 488
| 300001976 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmantelamiento de muros divisorios de tablaroca de dos caras. Incluye: mano de obra, limpieza, herramienta y equipo, a cualquier altura, acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición (P.U.O.T.) | m2 | 250
| 300072854 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmantelamiento con recuperación de pabellon de 5.00 x 5.00 m. a base de columnas C1 de tubo de 6" de diametro, cedula 40 (7.00 pza), arco A1 a base de tubo de 4" y 6" de diametro cedula 40 (3.00 pza), largueros de tubo de 4" de diametro cedula 40 (7.00 pza) y techumbre de lámina pintro cal. 26. Incluye: demoliciones de concreto, cortes con disco o equipo en punto especifico, acarreos con grua al lugar de almacenamiento, retiro de escombro fuera de la obra y limpieza final. P.U.O.T. | pza | 20
| I-3.3 | REUBICACIÓN
| I-3.3.1 | Cimentacion
| 300001051 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 500
| 300001032 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | ml | 1152
| 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 299.04
| 300002004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 371.28
| 300002013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 99.12
| 300002015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 698.88
| 300002020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 2858.52
| 300002021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 3878.7
| 300002022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 3144.96
| 300002036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 219.24
| 300097115 | Suministro y colocación de anclas de redondo liso de 3/4" de diametro de 60 cm. de longitud y 10 cm. de rosca estandar. Incluye: tuerca, rondana plana y rondana de presion, materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 640
| 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 11.33
| 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 283.2
| I-3.3.2 | Montaje
| 300097119 | Colocacion y montaje de pabellon de 5.00 x 5.00 m. a base de columnas C1 de tubo de 6" de diametro, cedula 40 ( 7.00 pzas.), arco A1 a base de tubo de 4" y 6" de diametro cedula 40 (3.00 pzas ), largueros de tubo de 4" de diametro cedula 40 (7.00 pzas) y techumbre de lamina pintro cal. 26, con pija autoroscante de 5/16" x 1". Incluye: montaje, trabajos de soldadura, maniobras con grúa, plomeo, acarreo, herramienta, mano de obra, limpiezas y aplicación de acabado con pintura anticorrosiva. P.U.O.T. | pza | 20
| 300097117 | Colocación de panel de plástico rigido en pabellones producto de recuperación. Incluye: materiales de fijaciÓn, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m2 | 488
| I-4 | PLAZA DE UBICACIÓN DE FORO
| 300072855 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desprendimiento y retiro de pasto natural en áreas de jardín. Incluye: maniobras, acarreo y retiro del material no utilizable dentro y fuera de la obra hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m2 | 90.85
| 300001053 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 45.42
| 300072856 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de banca metalica con recuperacion. Incluye: demolicion de piso, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, resanes, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 300002039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 36.34
| 300089715 | Suministro y colocación de piso de adoquín de concreto de 20x20cm, marca MEXTILE modelo PLAZA o similar en calidad, asentado en cama de arena de río de 5 cm de espesor (incluída), emboquillado con arena fina. Incluye: nivelado y compactado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m2 | 109.02
| 300072717 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de guarnición concreto simple de 15 x 20 x 40 cm, Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 24.32
| 300004304 | Guarnición trapezoidal recta de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 15 x 20 x 40cms. Incluye cimbra metálica, colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, traslados a las estaciones subsecuentes, colado, vibrado, celotex de 1/2" @ 30.00 m. materiales, mano de obra, herramienta y equipo | m | 30.87
| II | CONSTRUCCIÓN DE CABALLERIZAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL LIENZO CHARRO EN EL RECINTO FERIAL DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
| II-1 | PRELIMINARES
| 300001005 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de estructura de fierro, con diversas dimensiones. Incluye: acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | pza | 6
| 300001008 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muros de block o ladrillo de cualquier tipo de acabado. Incluye: cadenas, castillos, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m2 | 210.67
| 300001140 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto armado en cimentación. Inc. Maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreos dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 32.5
| 300001419 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de poste de alumbrado existente. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | pza | 3
| 300001864 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de rampa de concreto de 10cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 3.42
| 300048892 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de barandal metálico existente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, cortes, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 4.8
| 300072867 | Retiro de arena existente en área de lienzo charro por medios mecánicos. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y retiro de material fuera de la obra. P.U.O.T. | m3 | 376.5
| 300001050 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 2920
| 300002037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 584
| 300077427 | Suministro y colocación de arena de playa. Incluye: extracción, acarreo, fletes, maniobras, mano de obra, herramientas y equipo para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m3 | 376.5
| II-2 | CIMENTACIÓN EN MUROS DE CORRALES
| 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 59.11
| 300002115 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.b) de concreto hidráulico f'c =150 kg/cm2. | m2 | 88.85
| 300002015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 21.19
| 300002013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 7.91
| 300002017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 93.19
| 300002020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 424.11
| 300002027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 144.97
| 300002235 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.g.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 02) Cadena de desplante de concreto F'C=200 KG/CM2 de 15 X 20 cm reforzada con armex 15-20-4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 70.15
| 300002037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 25.01
| 300002039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 13.73
| II-3 | ALBAÑILERÍA EN MUROS DE CORRALES
| 300004065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | M2 | 162.51
| 300004036 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS no 3 y estribos no 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 140
| 300004040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 70.15
| 300058858 | Rampa para bajada de ganado de concreto F´C= 150 kg/cm2. de 12cm. de espesor, acabado antiderrapante (estriado), acabado con volteador, reforzada con malla electro soldada 6x6-10/10, (ver detalles en plano). Incluye: material, mano de obra, cimbra y descimbra, herramienta, desperdicios, habilitado y armado de acero, andamios, colado, vibrado y curado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 18.3
| 300004288 | Castillo ahogado en muro de block hueco, reforzado con 1 VAR # 3 y concreto f´c= 150 kg/cm2, colado por cada hilada de block. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 25
| II-4 | ACABADOS EN MUROS DE CORRALES
| 300005002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 1025
| 300005127 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Aplanado de mezcla acabado pulido, con mortero cemento-arena proporción 1:4, a plomo, Inc. materiales, mano de obra, acarreos, maniobras, remates, herramienta, equipo, desperdicios, emboquillados y perfilado de aristas a cualquier altura. | m2 | 31.2
| 300005050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 1025
| 300072868 | Colocación de arena de río producto de recuperación en lienzo charro. Incluye: acarreo, fletes, maniobras, acomodo, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m3 | 61.5
| II-5 | HERRERÍA EN CORRALES
| 300096226 | Suministro y colocación de puerta de 4.00 x 1.80 m, a dos hojas abatibles (2.00 x 1.80 m c/u), con marco de tubo de 4" Ø ced. 40 y tubos de 4" Ø transversales ced. 40 con 2 postes de 4" Ø ced. 40 con pasador y portacandado. Incluye: fondo anticorrosivo y pintura esmalte para acabado final a 2 manos, bisagras desmontables, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, soldadura, pruebas, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 300096227 | Suministro y colocación de estructura metálica de sección de 0.90 x 1.80 m, a base de tubo negro de 4" de Ø de acero soldable cedula 40, travesaños a cada 31.4 cm base de tubo negro ced. 40 de 4" de Ø, según diseño. Incluye: aplicación de primario anticorrosivo y acabado con pintura esmalte a dos manos, cimentación para postes de 60x60x80 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2 con anclas de varillas de 3/8", trazo, excavación, relleno, flete, acarreos, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, soldadura, pruebas, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 300096228 | Suministro y colocación de puerta de 1.90 x 1.80 m, con marco de tubo de 4" Ø ced. 40 y tubos de 4" Ø transversales ced. 40 con 2 postes de 4" Ø ced. 40 con pasador y portacandado. Incluye: fondo anticorrosivo y pintura esmalte para acabado final a 2 manos, bisagras desmontables, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, soldadura, pruebas, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 11
| 300096229 | Suministro y colocación de estructura metálica de sección de 5.00 x 1.80 m, con una puerta abatible de 1.90 x 1.80 m a base de tubo negro de 4" de Ø de acero soldable cedula 40, travesaños a cada 31.4 cm base de tubo negro ced. 40 de 4" de Ø, con 4 postes de 4" Ø ced. 40 con pasador y portacandado, conforme a diseño. Incluye: aplicación de primario anticorrosivo y acabado con pintura esmalte a dos manos, cimentación para postes de 60x60x80 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2 con anclas de varillas de 3/8", trazo, excavación, relleno, flete, acarreos, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, soldadura, pruebas, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 7
| 300096230 | Suministro y colocación de estructura metálica de sección de 4.90 x 1.80 m, a base de tubo negro de 4" de Ø de acero soldable cedula 40, travesaños a cada 31.4 cm base de tubo negro ced. 40 de 4" de Ø con 3 postes de 4" Ø ced. 40 conforme a diseño. Incluye: aplicación de primario anticorrosivo y acabado con pintura esmalte a dos manos, cimentación para postes de 60x60x80 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2 con anclas de varillas de 3/8", trazo, excavación, relleno, flete, acarreos, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, soldadura, pruebas, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 9
| 300096231 | Suministro y colocación de estructura metálica de sección de 5.30 x 1.80 m, a base de tubo negro de 4" de Ø de acero soldable cedula 40, travesaños a cada 31.4 cm base de tubo negro ced. 40 de 4" de Ø con 3 postes de 4" Ø ced. 40 conforme a diseño. Incluye: aplicación de primario anticorrosivo y acabado con pintura esmalte a dos manos, cimentación para postes de 60x60x80 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2 con anclas de varillas de 3/8", trazo, excavación, relleno, flete, acarreos, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, soldadura, pruebas, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
SUB - TOTAL
I.V.A.
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: | LPE-N42-2018 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | RECONFIGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL, EN CD VICTORIA, TAMAULIPAS. |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | RECONFIGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
II | CONSTRUCCIÓN DE CABALLERIZAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL LIENZO CHARRO EN EL RECINTO FERIAL DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
SUB - TOTAL
I.V.A.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA