## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: LPE-N50-2018 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | DRAGADO DE CANAL HIGUERILLAS Y CANAL SECUNDARIO DEL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. CONSTRUCCIÓN DE RECIBAS PESQUERAS EN EL PUERTO MATAMOROS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | DRAGADO DE CANAL HIGUERILLAS Y CANAL SECUNDARIO DEL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
| 111723020 | PUE. PUERTOS CTR. Construcción 1.03 Dragado .001 Dragado con equipo marino P.U.O.T. ( Designación N.CTR.PUE.1.03.001) I1, J1 2) Dragado de canal utilizando equipo marino. | m3 | 61988.38
| II | CONSTRUCCIÓN DE RECIBAS PESQUERAS EN EL PUERTO MATAMOROS.
| II-1 | PRELIMINARES
| 300001051 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 631.15
| 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 104.57
| II-2 | ESTRUCTURA
| 300002316 | Construcción de zapata corrida de concreto armado de 10 cm de espesor y 60 cm de ancho a base de concreto f'c=200 kg/cm2, armada con varilla corrugada del # 3 a cada 18 cm en el sentido transversal y a cada 20 cm en el sentido longitudinal; traslape mínimo de 40 cm. Incluye: cimbra, descimbra, colado, vibrado, curado, habilitado y armado de acero, traslapes, dobleces, alambre recocido, bombeo, material, mano de obra, acarreos, fletes, desperdicios, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 242.76
| 300002700 | Construcción de zapata aislada Z-02 de 1.00 x 1.00 m. y 10 cm. de espesor con dado de 0.40 x 0.40 x 0.60 cm. de concreto con resistencia F´c = 200 Kg/cm2, agregado máximo 19 mm., el concreto será hecho en obra o premezclado, reforzada con vars. No. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos y 8 varillas No.4 con estribos No.2 @ 20 cm., respectivamente según proyecto, con recubrimiento mínimo de 5 cm. promedio, acabado común. Incluye: cimbra, descimbra, colado, vibrado, curado, habilitado y armado de acero, traslapes, dobleces, alambre recocido, bombeo, material, mano de obra, acarreos, fletes, desperdicios, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
| 300002027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 97.11
| 300089770 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y g.01). Dala de desplante de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 x 20 cm, armada con 4 Vrs. No. 3 y estribos No. 2 a cada 20 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 542.88
| 300001774 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de excavación, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de laboratorio de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 60.88
| 300004065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 194.21
| 300002701 | Relleno y compactación con material producto del dragado existente, en capa de 20 cm de espesor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, compactación al 95%, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | m3 | 366.22
| 300002702 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). Fabricación de firme de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 8 cm. de espesor armado con malla 6x6-10/10 en lecho superior, extendido, vibrado, nivelado con sistema de regla vibratoria, incluye: suministro de los materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta terminación. | m2 | 396.22
| 300004066 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado aparente ambas caras (con boquilla). Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 585.43
| 300004037 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 20 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 359.2
| 300097144 | Columna de concreto f'c=200 kg/cm2 de sección 40 x 40 cm, T.M.A. 19 mm, armada con 8 vars. # 4 y est. # 2 a cada 20 cm, acabado aparente. Incluye: fabricación, colado, vibrado, curado, cimbra, descimbra, materiales, desperdicios, mano de obra, flete, acarreos, plomeo, maniobras, limpieza, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 10.5
| 300089771 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03. B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01. c) Concreto hidráulico en cadenas, castillo, y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). Dala de cerramiento F'C=200kg/cm2 de 15x20 cm armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @20cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 267.37
| 300061760 | Construcción de losa maciza de concreto F'C=200KG/CM², de 10 cm de espesor, armada con vs #3 @ 20 cm, en ambos sentidos, acabado pulido fino, con pendiente mínima del 1% hacia sus cuatro aristas, partiendo de su centro. Incluye: suministro y aplicación de impermeabilizante integral para concreto, marca FESTER o similar en calidad y precio; habilitado, cimbra, armado, colado, vibrado, nivelado, curado, descimbrado, andamios, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, cargas, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 375.09
| 300061838 | Construcción de escalera de concreto F'c= 150 kg/cm2 a base de rampa reforzada con varilla de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, de 8 cm de espesor y forjado de escalones de concreto reforzado con varilla 3/8" @ 20cm a.s. peralte de 20 cm y huella de 30 cm, acabado escobillado. Incluye: suministro de material, mano de obra, cimbra y descimbra, herramienta, desperdicios, habilitado y armado de acero, colado, vibrado y curado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | m2 | 32.26
| II-3 | ALBAÑILERÍA
| II-3.1 | PRETIL DE 30 CM DE ALTURA
| 300004378 | Pretil de muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 14.8
| II-3.2 | PRETIL DE 90 CM DE ALTURA
| 300004378 | Pretil de muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 38.03
| II-3.3 | OBRA COMPLEMENTARIA
| 300097145 | Construcción de base de tinaco en forma de cruz una altura de 1.50 m. terminada del nivel de la cebolla de la regadera, con muretes de block aparente de 15x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena prop. 1:5, incluye: un castillo de refuerzo ahogado en el eje central del elemento, el diámetro de la losa es de 1.00 m. en forma circular con 8 cm. de espesor reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10 corrugada con concreto armado F'c= 200 kg/cm2 agregado máximo de 19 mm hecho en obra o premezclado, el acabado de la base es fino a base de mortero cemento-arena prop. 1:5 y aparente para la losa, incluye: materiales, habilitado de acero, traslapes, cimbra, descimbra, colado, curado por aspersión, mano de obra, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 300047551 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización a base de acritón impermeable extra rápido color blanco (5 años de garantía) a dos capas con rendimiento de 1.40 LT/M2, alternando entre capa y capa con membrana de refuerzo multidireccional FESTERFLEX de la marca FESTER o similar en calidad. Incluye previamente limpieza de polvo y falsas adherencias, sellado de la superficie con acritón rugoso diluido como tapaporo y base del sistema, sellado de fisuras y refuerzo de puntos críticos con extra rápido color blanco y malla FESTERFLEX en bandas de 10 CM; materiales, mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m2 | 375.09
| 300089084 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavación y relleno (3.0704.12.G.01.d) Registro sanitario a base de block de 15 cm, asentado con mortero cemento arena triturada 1:4 con dimensiones interiores de 0.60x0.40x0.80 m, plantilla y tapa de concreto de 7cm con marco metálico de ángulo de 1 1 1/2"x1/4"x1/8", armada con varillas de 3/8" en ambos sentidos y aplanado interior. Incluye: material, herramienta, equipo, mano de obra, excavación a mano, relleno apisonado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 7
| II-4 | ACABADOS
| 300005002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 1653.89
| 300042846 | Perfilado en puerta y ventana con mortero cem-arena prop. 1:3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, andamios, perfilado de aristas, plomeo, fletes, acarreos, herramienta, remates, emboquillado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.). | m | 304.95
| 300005050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 1653.89
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA
| 300011320 | Salida sanitaria con tubería de PVC sanitario de 2" y 4" de diámetro. Incluye: codos, coples, pegamento, mano de obra, herramienta y equipo. | sal | 57
| 300011554 | Suministro y colocación de tubería de PVC para alcantarillado sistema métrico serie 20 de 4" de diámetro, con conexiones, para descargas pluviales. Inc. Material, mano de obra, herramienta, equipo y pruebas (P.U.O.T.). | m | 49.09
| 300023018 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 01) Tubo hidráulico de plástico rígido (polietileno reticulado de alta densidad sistema funco-pex o similar en calidad) de 12mm de diámetro interior. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 79.25
| 300011017 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo Marathon color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 6
| 300011034 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro y colocación de mingitorio modelo Bocana color blanco completo marca VITROMEX o similar en calidad. Incluye: accesorios y conexiones. | pza | 2
| 300011260 | 3.0704.12) INSTALACIONES 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12-F.01.m)Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 02) Suministro y colocación de lavabo ovalin color blanco, marca VITROMEX, modelo Gardenia, o similar en calidad y duración, para empotrar en losa, Incluye: llave individual, contra rejilla, cespol cromado, válvula de control, alimentador pruebas.'' | pza | 9
| 300011489 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c) 03) Suministro y colocación de regadera, marca HELVEX, modelo FLORENCIA. Incluye: llaves de empotrar, brazo, chapetón y manerales marca HELVEX, modelo TAURO o similar en calidad, conexiones, mano de obra, instalación, pruebas, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 4
| 300011072 | Suministro y colocación de coladera de piso MCA. HELVEX, MOD. No. 24. Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 15
| 300096233 | Suministro y colocación de rejilla metálica de 3.58 m. de largo y 0.26 m. de ancho, a base de contramarco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/4" y rejilla y marco perimetral a base de solera de 1 1/4"x1/4" @ 2.54 cm., incluye: aplicación de protección anticorrosiva, materiales, mano de obra, equipo, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 300096234 | Suministro y colocación de rejilla metálica de 1.90 m. de largo y 0.26 m. de ancho, a base de contramarco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/4" y rejilla y marco perimetral a base de solera de 1 1/4"x1/4" @ 2.54 cm., incluye: aplicación de protección anticorrosiva, materiales, mano de obra, equipo, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 300011122 | Tinaco tricapa de polietileno MARCA ROTOPLAS o similar en calidad, con capacidad de 450 LTS. Incluye: suministro, colocación, elevación, maniobras, acarreos, flete, herramienta, válvula de flotador, filtro de paso, accesorios, pruebas y conexión. | pza | 2
| II-6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| II-6.1 | RED ELÉCTRICA
| 300013001 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 67
| 300013002 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) 01) Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, contacto DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M de 15 AMP, tapa y marco, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 30
| II-6.2 | ALIMENTACIÓN A FABRICA DE HIELO
| 300024045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 49.5
| 300024043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 16.5
| 300074166 | Suministro e instalación de tubo conduit PVC pesado de 21mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (coples, niples, conectores), abrazaderas, pijas taquetes, desperdicios y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | m | 15
| 300013751 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). De 3 polos, 120/240 V.C.A. de 30 amp, con 10 KA., montaje enchufable MOD: BTN3/30, línea BTPLUG, marca BTICINO ó similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| II-6.3 | ALIMENTACIÓN A A CUARTO FRÍO
| 300024044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 165
| 300024043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 55
| 300074166 | Suministro e instalación de tubo conduit PVC pesado de 21mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (coples, niples, conectores), abrazaderas, pijas taquetes, desperdicios y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | m | 50
| 300052884 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético, marco H de 3 polos de 30 A, CAT. HDL36030, Cap. Interruptiva 18 KA A 250 VC.D. marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: gabinete Cat. H150SMX, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo, herrajes para su sujeción. | pza | 2
| II-6.4 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
| 300025699 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.B) REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.P) Subestación Eléctrica (3.0704.13.G.05). Subestación eléctrica tipo poste con transformador trifásico de distribución de 45 KVA 13200-220/127 V, con certificación de ANCE montado en poste de concreto PC 12-750, marca PROLEC o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, poste, herrajes, retenidas, aislamientos, cruceta, cuchillas cortacircuitos 15KV, apartarrayos, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo. | pza | 1
| II-7 | CANCELERÍA
| 300088607 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 q) Fabricación y colocación de puertas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de puerta de aluminio P-07 de dos hojas corrediza de 1.50 x 2.10 m de aluminio 1 1/2" anodizado natural de medio tablero con duela lisa de aluminio en la parte superior y vidrio claro de 3 mm. en la parte superior con ventana de 1.00 m. x 1.20 m. un fijo y un corredizo de aluminio línea 1 1/2" anodizado, sellado con acrilastic en ambas caras. Incluye: 3 bisagras, suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, acarreos, elevaciones, cerradura, andamios, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 300088608 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 q) Fabricación y colocación de puertas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de puerta de aluminio P-05 de una hoja corrediza de 1.50 x 2.10 m de aluminio 1 1/2" anodizado natural de medio tablero con duela lisa de aluminio en la parte superior y vidrio claro de 3 mm. en la parte superior con ventana de 1.00 m. x 1.20 m. un fijo y un corredizo de aluminio línea 1 1/2" anodizado, sellado con acrilastic en ambas caras. Incluye: 3 bisagras, suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, acarreos, elevaciones, cerradura, andamios, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 300088609 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 q) Fabricación y colocación de puertas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de puerta de aluminio P-08 de 0.90 x 2.10 m de aluminio 1 1/2" anodizado natural de medio tablero con duela lisa de aluminio en la parte superior y vidrio claro de 3 mm. en la parte superior con ventana de 1.00 m. x 1.20 m. un fijo y un corredizo de aluminio línea 1 1/2" anodizado, sellado con acrilastic en ambas caras. Incluye: 3 bisagras, suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, acarreos, elevaciones, cerradura, andamios, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 300088610 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 q) Fabricación y colocación de puertas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de puerta de aluminio de 1.20 x 2.10 m de aluminio 1 1/2" anodizado natural de medio tablero con duela lisa de aluminio en la parte superior y vidrio claro de 3 mm. en la parte superior con ventana de 1.00 m. x 1.20 m. un fijo y un corredizo de aluminio línea 1 1/2" anodizado, sellado con acrilastic en ambas caras. Incluye: 3 bisagras, suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, acarreos, elevaciones, cerradura, andamios, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 300088611 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 q) Fabricación y colocación de puertas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de puerta de aluminio P-01 de 2.05 x 2.10 m de aluminio 1 1/2" anodizado natural de medio tablero con duela lisa de aluminio en la parte superior y vidrio claro de 3 mm. en la parte superior con ventana de 1.00 m. x 1.20 m. un fijo y un corredizo de aluminio línea 1 1/2" anodizado, sellado con acrilastic en ambas caras. Incluye: 3 bisagras, suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, acarreos, elevaciones, cerradura, andamios, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 300063819 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11 - F.01 r) Fabricación y colocación de ventanas, canceles y puertas de madera (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de puerta de tambor P-02 de 1.00 x 2.10 m bastidor de madera, acabado en color blanco ostión línea retivalsa o similar en calidad, chambrana con praimer y acabado en color blanco ostión, chapa metálica acabado color satinado o latón con cerradura 3 bisagras de libro latonadas, sellado con acrilastic en ambas caras. Incluye: suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, acarreos, elevaciones, cerradura, andamios, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 5
| 300063820 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11 - F.01 r) Fabricación y colocación de ventanas, canceles y puertas de madera (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de puerta de tambor P-03 de 0.70 x 2.10 m. bastidor de madera, acabado en color blanco ostión línea retivalsa o similar en calidad, chambrana con praimer y acabado en color blanco ostión, chapa metálica acabado color satinado o latón con cerradura 3 bisagras de libro latonadas, sellado con acrilastic en ambas caras. Incluye: suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, acarreos, elevaciones, cerradura, andamios, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6
| 300088612 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de ventana de aluminio para baño de 0.40 x 0.60 m, un fijo y un corredizo de aluminio línea 1 1/2" anodizado natural, con vidrio chino de 3 mm., jaladera, carretillas, aplicación de sello con acrilastic en ambas caras, limpieza. Incluye: suministro, colocación, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.). | pza | 1
| 300088613 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de ventana de aluminio de 1.20 x 1.50 m, un fijo y un corredizo de aluminio línea 1 1/2" anodizado natural, con vidrio chino de 3 mm., jaladera, carretillas, aplicación de sello con acrilastic en ambas caras, limpieza. Incluye: suministro, colocación, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.). | pza | 3
| 300088614 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de ventana de aluminio tipo tragaluz de 0.40 x 1.50 m, un fijo y un corredizo de aluminio línea 1 1/2" anodizado natural, con vidrio chino de 3 mm., jaladera, carretillas, aplicación de sello con acrilastic en ambas caras, limpieza. Incluye: suministro, colocación, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.). | pza | 3
SUB - TOTAL
I.V.A.
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: | LPE-N50-2018 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | DRAGADO DE CANAL HIGUERILLAS Y CANAL SECUNDARIO DEL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. CONSTRUCCIÓN DE RECIBAS PESQUERAS EN EL PUERTO MATAMOROS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | DRAGADO DE CANAL HIGUERILLAS Y CANAL SECUNDARIO DEL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
II | CONSTRUCCIÓN DE RECIBAS PESQUERAS EN EL PUERTO MATAMOROS.
SUB - TOTAL
I.V.A.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA