## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: LPE-N64-2018 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO, EN LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | OBRAS COMPLEMENTARIAS
| I-1 | JUEGOS INFANTILES
| 300098279 | Suministro e instalación de sube y baja Lucendi modelo PTJ-116 marca JUMBO o similar en calidad, fabricado en PTR y lámina troquelada, con agarraderas de acero inoxidable, forro con acrílico y material de iluminación, de 3.05 m de largo, 80 cm de ancho y un consumo de 25 watts. Incluye: acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa instalación y buen funcionamiento.(P.U.O.T) | pza | 3
| 300098280 | Suministro e instalación de columpio Lucendi modelo PTJ-217 marca JUMBO o similar en calidad, fabricado en PTR, forrado en FV (plástico) reforzado, de 220 cm de largo, 240 cm de altura y 27 cm de ancho, consumo eléctrico de 60 watts. Incluye: material de iluminación, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa instalación y buen funcionamiento.(P.U.O.T) | pza | 2
| 300098281 | Suministro e instalación Light pillar modelo PTJ-617 marca JUMBO o similar en calidad, fabricado con placa y solera de 1", lámina cal 16, acrílico para transparencias y material de iluminación. De 2.10 m de altura, 30x30 cm de base, con un consumo de 60 w. Incluye: acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa instalación y buen funcionamiento. (P.U.O.T.) | pza | 6
| 300098282 | Suministro e instalación de bajada ondulada (resbaladilla) Lucendi modelo PTJ-417-1 marca JUMBO o similar en calidad, fabricado con perfil cal 18, lámina negra calibre 16, bajada en FV (plástico) reforzado, con material de iluminación con consumo de 120 w. Incluye: acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa instalación y buen funcionamiento. (P.U.O.T) | pza | 2
| 300098283 | Suministro y colocación de piso de caucho flexible Premium modelo PGA-50 marca JUMBO o similar en calidad, en placas de 50x50x2.5 cm, colocado según diseño autorizado. Incluye: acarreo, preparación y desperdicios de los materiales, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. (P.U.O.T) | m2 | 236
| 300098284 | Suministro y colocación de juego Ocean Dome marca KOMPAN o similar en calidad modelo COR85500, fabricado según diseño. Incluye: Incluye: suministro, acarreo, preparación, colocación y desperdicios de los materiales, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. (P.U.O.T) | pza | 1
| I-2 | OBRA ELÉCTRICA
| I-2.1 | DESMANTELAMIENTOS
| 300072899 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de postería y estructuras normalizadas existentes (de concreto y madera en mal estado) de media y baja tensión. Incluye desconexión, carga y acarreo, transporte y entrega de material, seleccionado a CFE en sus almacenes, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 5
| 300001371 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento con recuperación de cable de baja tensión tipo THW-LS Cal. # 4. Incluye: desconexión de energía eléctrica, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 558
| 300048482 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cable de baja tensión tipo THW-LS en calibres del # 6 al # 12. Incluye: desconexión de energía eléctrica, acarreo de material desmantelado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 880
| 300092680 | Reubicación de banco de transformación tipo convencional que comprende: transformador de 75 kva a una distancia no mayor de 100 m de su ubicación original. Incluye: excavación, recuperación de registro, retiro de ductos, desmantelamiento de cables, conectores, herrajes, reposición de piezas y conexiones menores, carga, acarreo hasta su nueva ubicación en el lugar indicado por la contratante, instalación, conexión, puesta en marcha, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 300092681 | Reubicación de acometida eléctrica de baja tensión aérea. Incluye: desconexión de energía eléctrica, desmantelamiento, carga, acarreo y reinstalación de todos los componentes que la integran en su nueva ubicación, conexiones, maniobras, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, misceláneos, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 15
| I-2.2 | INSTALACIÓN DE POSTERÍA Y LÍNEA NUEVA
| 300092670 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PC-12-750. Incluye: excavación de cepa y relleno con piedra braza y tierra, plomeado, maniobras, equipo y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha, de acuerdo a normatividad de C.F.E. (P.U.O.T.) | pza | 5
| 300024178 | Suministro y colocación de cable aluminio desnudo (AAC) cal. 1/0 AWG mca. condumex o similar en calidad, incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. a cualquier altura. p.u.o.t. | m | 1158
| 300026023 | Cruceta de fierro galvanizado tipo PV200. incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, conexión, acarreo, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 7
| 300026026 | Tirante T2, incluye: suministro y colocación, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 6
| 300092671 | Tirante H1, incluye: suministro y colocación, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T) | pza | 1
| 300092672 | Suministro y colocación de tornillo maquina 16x152mm. Incluye: herramienta y mano de obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 300046326 | Suministro e instalación de corta circuito fusible tipo distribución catalogo CPV-2712100-150S de 23 KV, 100 Amp., marca IUSA. Incluye: mano de obra especializada, acarreo, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.). | pza | 3
| 300092673 | Suministro y colocación de apartarrayo polimérico de 21 kv APSIL-21. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 3
| 300024628 | Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo semiduro calibre # 4, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: conectores AC 504, cortes, empalmes cocas y conexiones, colocación, material, mano de obra especializada, acarreo, maniobras y herramienta. A cualquier altura, de acuerdo a normatividad C.F.E. P.U.O.T. | m | 5
| 300026033 | Suministro e instalación de alambre de aluminio suave # 4, mca. condumex o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, tensionado, herrajes, maniobras, conexión, pruebas, herramienta, equipo, acarreos, cortes, desperdicios, tendido y todos los trabajos necesarios para su correcta instalacionde acuerdo a normatividad cfe. | kg | 4
| 300027134 | Suministro e instalación de electrodo de cobre de 5/8" ø x 3.00 m de longitud, tipo COPPER WELD. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 3
| 300092674 | Suministro e instalación de carga cadweld Nº 65 marca ERICO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta. (P.U.O.T.) | pza | 3
| 300024885 | Suministro e instalación de aislador cerámico tipo 13PC de acuerdo a normatividad C.F.E. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 18
| 300092675 | Suministro y colocación de plataforma T3 para transformador. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, elevación, acarreso, fletes, a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 300026039 | Abrazadera UL, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra, acarreo, colocación, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 300026049 | Bastidor B4, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 9
| 300046865 | Suministro e instalación de aislador carrete 1C. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, equipo, equipo de seguridad, materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 36
| 300046265 | Cable cuadruplex de aluminio (3+1) 3c 1/0, 1n 2, xlp de 600 volts, mca. condumex o similar en calidad . Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 220
| 300092676 | Remate preformado para cable de acero galvanizado (PAG) no. 2. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 300092677 | Suministro e instalación de conector a compresión tipo OB 10-10. Incluye: herramienta, equipo y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación, en cualquier nivel, según proyecto, (P.U.O.T.) | pza | 16
| I-2.3 | TRÁMITES
| 300075447 | Trámites y pagos ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: proyecto autorizado, oficio resolutivo, planos definitivos, convenios y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 300052127 | Trámites y pagos ante la C.F.E., por concepto de libranzas para desenergizar, energizar y realizar las conexiones necesarias. | pza | 2
| I-3 | JARDINERÍA
| 300017679 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de CLAVO de 25 cm de altura, plantado a razón de 20 pzas/m2. Incluye: mantenimiento, reposición de especies que no sobrevivan, tierra lama, poda de formación, riegos y cuidados durante tres meses, a partir de su sembrado, lombricomposta, material, mano de obra, herramienta, excavacio, rellenos y todod lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 381.9
| 300017680 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de arbusto AMARANTO de 25 cm de altura, a razon de 25 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 67.84
| 300017681 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de arbusto EVÓNIMO (EUONYMUS) de 25 cm de altura, a razon de 25 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 36.12
| 300017682 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de DEDO MORO a razon de 100 pzas/m2 Incluye: mantenimiento, colocación de nuevas especies remplanzando las que se hayan secado, tierra lama, poda de formación, riegos y cuidados durante tres meses, a partir de su sembrado, lombricomposta, material, mano de obra, herramienta, excavacio, rellenos y todod lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1591.7
| 300017683 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de arbusto ADELFA de 40 cm de altura, a razon de 12 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 28.5
| 300017684 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de arbusto VIBURNO de 30 a 65 cm de altura, a razon de 9 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 7.5
| 300017685 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de arbusto ARRAYÁN de 30 cm de altura, a razon de 40 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 57.65
| 300017697 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de arbusto PENNISETUM de 25 cm de altura, a razon de 20 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 26.85
| 300017686 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de planta AGAPANTO (Agapanthoideae) de 25 a 30 cm de altura, a razon de 20 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 221
| 300017688 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de Planta GARRA DE LEÓN (philodendron xanadu) de 40 a 60 cm de altura, a razon de 9 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 87.89
| 300017689 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de Planta HELECHO de 25 a 40 cm de altura, a razon de 9 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 753.67
| 300017690 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de Planta FORMIO (phormium) de 60 cm de altura, a razon de 16 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 96.81
| 300017698 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de arbusto AZALEA de 45 a 60 cm de altura, a razon de 5 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 197
| 300017691 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de PAMPA GRASS (pasto Pampa, Cortaderia Selloana) de 1.30 a 1.50 m de altura, a razon de 2 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 86.5
| 300017699 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de Planta "TELEFONO" (enredadera) de 30 cm de longitud, a razon de 50 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 57.52
| 300017556 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) 02) Suministro y plantación de árboles y arbustos (Palma Coco Plumoso) de 3.00 m de altura. Inc. Suministro, acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 75
| 300017458 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantado de Palma Washingtonia (washingtonia robusta), de 4.0 m de altura. Incluye: acarreos, colocación, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 42
| 300017695 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de LIRIO PERSA a razón de 20 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 239.9
| 300017696 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de Planta DRÁCENA VERMELHA de 30 a 60 cm de altura, a razon de 9 pzas/m2. Incluye: riego por 3 meses, material, mano de obra, herramienta, excavacion, relleno con tierra vegetal, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 150.78
SUB - TOTAL
I.V.A.
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: | LPE-N64-2018 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO, EN LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS. |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUB - TOTAL
I.V.A.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA