## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: LPE-N72-2018 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EJIDO EMILIANO ZAPATA EN XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS. TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO GUAYALEJO EN EL EJIDO LA PRESA, XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EJIDO EMILIANO ZAPATA EN XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.
| I-1 | PRELIMINARES
| 111118515 | Trazo y nivelación, para desplante de estructuras, estableciendo ejes de referencia, localizando los bancos de nivel más cercanos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. P.U.O.T. | m2 | 1401.78
| 111109001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3,J3 ) y E.P. 1 1) Capa de terraplen compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural ) | m3 | 1939.84
| 111201002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .001 Mampostería de Piedra P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.001 ) 2) Mampostería de Piedra de Segunda Clase junteada con Mortero Cemento - Arena | m3 | 174.59
| I-2 | SUB-ESTRUCTURA
| I-2.1 | PILOTES, PEDESTALES, MUERTO DE CONCRETO.
| 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 2320.85
| 111203001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 1) Simple de f'c= 100 kg/cm2 en plantillas | m3 | 6.15
| 111204007 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.4) Varillas en pilotes de 120cm de diámetro | kg | 67.71
| 111204052 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004) 27) Varillas en columnas de pilas. | kg | 195.06
| 111203120 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 21) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en muros de contención | m3 | 294.2
| 111203203 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) Simple de f'c= 350 kg/cm2 en muros de contención. | m3 | 25
| 111204075 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 42) Varillas en muros y dentellones. | kg | 13520.43
| 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 67.71
| 111109001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3,J3 ) y E.P. 1 1) Capa de terraplen compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural ) | m3 | 82.64
| 111205008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) 5.1) Placas de acero A-36 en pilastras. | kg | 143.28
| 111204056 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.21) Varilla lisa 1"Ø Acero A-36 (P= 3.97 kg/m) en anclas de columnas al dado de cimentación. | kg | 739.31
| 111118329 | Asentamiento de placas metálicas de estructura a base de festergrout M.N. alta fluidez de 6 a 6.3 lts por cada saco. Incluye: material, mano de obra, acarreos, fletes, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.). | m3 | 0.7
| I-3 | SUPER-ESTRUCTURA
| I-3.1 | ESTRUCTURA METÁLICA Y SISTEMA DE PISO.
| 111203168 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 61) Simple de f'c= 150kg/cm2 de 10cm de espesor, acabado escobillado. | m3 | 34.19
| 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 341.85
| 111118541 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica galvanizada de 1.50m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5 con retícula de 55mm x 55mm, poste de arranque de 2 1/2" de diámetro, poste de refuerzo de 2 1/2" de diámetro a cada 20.00m; poste de línea de 1 1/2" a cada 2.00m, travesaño superior de 1 1/2" de diámetro; incluye herrajes, accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, tornillería), conexiones de postes a viga de acero, trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 484.96
| I-3.2 | ARMADURAS DE REFUERZO
| 111205139 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Estructura de acero soldada ASTM-36 en armadura sección PTR 89x3.2 de 8.33 Kg/m, con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 5988.04
| 111205140 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Estructura de acero soldada ASTM-36 en armadura sección PTR 51x3.2 de 4.53 Kg/m, con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 4196.02
| 111205141 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Placa de 3/8" de 74.69 Kg/m2 de espesor A-36, con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | Kg | 2163.88
| 111205142 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Contraventeo CV-1 OS de 5/8" de 1.56 Kg/m (en Pasarela y en Armadura AR M-1) en estructura de acero soldada ASTM-36, con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | Kg | 2080.48
| 111205143 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Templador (tensor de 5/8") para contraventeo CV-1 OS de 5/8" (en Pasarela y en Armadura AR M-1), con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 400
| 111118803 | Suministro e instalación de Cable CP1 (cable principal), formado por 7 torones de 0.6" de diámetro, cubierto con banda elastomérica. Incluye: tensado, piezas especiales para la conexión y sujeción de en muertos de anclaje plano E-09, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación y fijación. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 111118804 | Suministro e instalación de péndolas de acuerdo a plano E-06. Incluye: cable de acero galvanizado de 3/8", grillete, grapas, tensor de ajuste, y todo lo necesario para su correcta fijación al cable CP1. (P.U.O.T.) | pza | 200
| 111118805 | Suministro e instalación de cables rigidizantes de piso de acero galvanizado de 5/8" de diámetro. Incluye: tensado, placa de anclaje a muertos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 111118612 | Suministro y colocación de tornillos de acero estructural de cabeza Hexagonal de 1/2" (13mm de Ø) x 2" (50.80mm) de longitud, con tuerca y rondana, P.U.O.T. | pza | 2400
| 111203200 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) Ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en lastre de muertos. | m3 | 280.06
| 111118784 | Dentellón en talud revestido de piedra bola a base de zapata de concreto de 10 x 40 cm y muro de concreto f’c=150 kg/cm2 de 20 cm de ancho x 90 cm de alto armado con bastones del No. 4 @20 cm y var. Longitudinales @ 20 cm. Incluye: excavaciones, cimbra, habilitado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 62.43
| 111118146 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 36) Demolición de concreto armado en muros de contención | m3 | 25
| II | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO GUAYALEJO EN EL EJIDO LA PRESA, XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.
| II-1 | PRELIMINARES
| 111118515 | Trazo y nivelación, para desplante de estructuras, estableciendo ejes de referencia, localizando los bancos de nivel más cercanos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. P.U.O.T. | m2 | 72.55
| II-2 | SUB-ESTRUCTURA
| II-2.1 | PILOTES, PEDESTALES, MUERTO DE CONCRETO.
| 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 242.6
| 111203001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 1) Simple de f'c= 100 kg/cm2 en plantillas | m3 | 4.87
| 111203120 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 21) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en muros de contención | m3 | 156.33
| 111203203 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) Simple de f'c= 350 kg/cm2 en muros de contención. | m3 | 25
| 111204075 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 42) Varillas en muros y dentellones. | kg | 13520.63
| 111203200 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) Ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en lastre de muertos. | m3 | 550.76
| II-2.2 | COLUMNAS, TRABE CABEZAL, BANCO DE APOYO, PARAPETO
| 111203023 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 4.7) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en zapatas. | m3 | 8.51
| 111203072 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 12) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en columnas. | m3 | 6.2
| 111203071 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 11) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en cabezal, topes y bancos. | m3 | 2.42
| 111204036 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004) 18) Varillas en parapeto. | kg | 1955.6
| 111203062 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 5) Simple de f'c= 250 kg/cm2, en parapeto. | m3 | 5.21
| II-2.3 | LOSA PEATONAL Y JUNTAS
| 111204028 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004) 16) Varillas en losa | kg | 1253.61
| 111203063 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 6) Simple de f'c= 250 kg/cm2, en losa. | m3 | 2.42
| II-3 | SUPER-ESTRUCTURA
| II-3.1 | ESTRUCTURA METÁLICA Y SISTEMA DE PISO.
| 111118541 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica galvanizada de 1.50m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5 con retícula de 55mm x 55mm, poste de arranque de 2 1/2" de diámetro, poste de refuerzo de 2 1/2" de diámetro a cada 20.00m; poste de línea de 1 1/2" a cada 2.00m, travesaño superior de 1 1/2" de diámetro; incluye herrajes, accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, tornillería), conexiones de postes a viga de acero, trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 484.96
| II-3.2 | ARMADURAS DE REFUERZO
| 111205139 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Estructura de acero soldada ASTM-36 en armadura sección PTR 89x3.2 de 8.33 Kg/m, con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 6134.51
| 111205140 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Estructura de acero soldada ASTM-36 en armadura sección PTR 51x3.2 de 4.53 Kg/m, con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 3178.86
| 111205141 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Placa de 3/8" de 74.69 Kg/m2 de espesor A-36, con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | Kg | 2257.15
| 111205142 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Contraventeo CV-1 OS de 5/8" de 1.56 Kg/m (en Pasarela y en Armadura AR M-1) en estructura de acero soldada ASTM-36, con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | Kg | 2080.48
| 111205143 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005 ) Templador (tensor de 5/8") para contraventeo CV-1 OS de 5/8" (en Pasarela y en Armadura AR M-1), con aplicación de primario epóxico anticorrosivo marca OSEL o similar en calidad a dos manos. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, pruebas, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 400
| 111118803 | Suministro e instalación de Cable CP1 (cable principal), formado por 7 torones de 0.6" de diámetro, cubierto con banda elastomérica. Incluye: tensado, piezas especiales para la conexión y sujeción de en muertos de anclaje plano E-09, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación y fijación. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 111118804 | Suministro e instalación de péndolas de acuerdo a plano E-06. Incluye: cable de acero galvanizado de 3/8", grillete, grapas, tensor de ajuste, y todo lo necesario para su correcta fijación al cable CP1. (P.U.O.T.) | pza | 200
| 111118805 | Suministro e instalación de cables rigidizantes de piso de acero galvanizado de 5/8" de diámetro. Incluye: tensado, placa de anclaje a muertos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 111118612 | Suministro y colocación de tornillos de acero estructural de cabeza Hexagonal de 1/2" (13mm de Ø) x 2" (50.80mm) de longitud, con tuerca y rondana, P.U.O.T. | pza | 2400
| 111118146 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 36) Demolición de concreto armado en muros de contención | m3 | 25
| II-3.3 | REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA DE 8" Y 12" DE DIÁMETRO.
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 49.1
| 211000017 | Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra en cualquier Zona y profundidad y E.P. 3A-4 | m3 | 59.57
| 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 4.91
| 280040182 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. sistema métrico CLASE A-10 de 200 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 24.25
| 280040183 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. sistema métrico CLASE A-10 de 305 mm (12") de diámetro y E.P. 4A | m | 36.37
| 290010429 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° X 305 mm (12") de diámetro | pza | 4
| 290010254 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45°X 203 mm (8") de diámetro | pza | 4
| 211300020 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de banco y E.P. 15A | m3 | 24.89
| 211300003 | 1131.00) Relleno en zanjas 01) A volteo con material producto de excavación. | m3 | 25.17
| 240300026 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 12) de f'c= 100 kg/cm2. (para atraques) | m3 | 0.79
SUB - TOTAL
I.V.A.
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: LPE-N72-2018 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EJIDO EMILIANO ZAPATA EN XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS. TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO GUAYALEJO EN EL EJIDO LA PRESA, XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS. |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EJIDO EMILIANO ZAPATA EN XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.
II | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO GUAYALEJO EN EL EJIDO LA PRESA, XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.
SUB - TOTAL
I.V.A.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA