## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: LPE-N79-2018 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | OBRA CIVIL
| I-1 | EDIFICIO AULAS
| 300097238 | Construcción de columna, sección de 0.40 x 0.40 m, fabricada con concreto f’c=250Kg/cm2 (agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm); cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras; armada con 4 varillas del # 3, 4 varillas del # 5 y 4 varillas del # 6 de diámetro y 2 estribos del # 2, separado uno (1) @ 15 cm y uno (1) @ 20 cm. Incluye: habilitado de acero de refuerzo, traslapes, desperdicios, cimbra, descimbra, colado, vibrado, curado, material, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 113.02
| 300102005 | Construcción de columna de 0.40x0.40 m, formada con block relleno de concreto de f’c=200kg/ cm2 y 4 varillas (una en cada esquina) del # 3. Incluye: habilitado de acero de refuerzo, desperdicios, colado, vibrado, curado, material, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 51.85
| I-2 | EDIFICIO MÓDULO SANITARIOS DISPENSARIO MÉDICO
| 300097238 | Construcción de columna, sección de 0.40 x 0.40 m, fabricada con concreto f’c=250Kg/cm2 (agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm); cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras; armada con 4 varillas del # 3, 4 varillas del # 5 y 4 varillas del # 6 de diámetro y 2 estribos del # 2, separado uno (1) @ 15 cm y uno (1) @ 20 cm. Incluye: habilitado de acero de refuerzo, traslapes, desperdicios, cimbra, descimbra, colado, vibrado, curado, material, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 113.02
| 300102005 | Construcción de columna de 0.40x0.40 m, formada con block relleno de concreto de f’c=200kg/ cm2 y 4 varillas (una en cada esquina) del # 3. Incluye: habilitado de acero de refuerzo, desperdicios, colado, vibrado, curado, material, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 51.85
| I-3 | PÓRTICO DE ACCESO Y ÁREA ADMINISTRATIVA
| 300097238 | Construcción de columna, sección de 0.40 x 0.40 m, fabricada con concreto f’c=250Kg/cm2 (agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm); cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras; armada con 4 varillas del # 3, 4 varillas del # 5 y 4 varillas del # 6 de diámetro y 2 estribos del # 2, separado uno (1) @ 15 cm y uno (1) @ 20 cm. Incluye: habilitado de acero de refuerzo, traslapes, desperdicios, cimbra, descimbra, colado, vibrado, curado, material, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 113.02
| 300002039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 1005.51
| 300097239 | Construcción de columna, sección de 0.50 x 0.30 m, fabricada con concreto f’c=250Kg/cm2 (agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm); cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras; armada con 4 varillas del # 6, 4 varillas del # 4, estribos del # 3, separados @ 15 cm y estribos del # 2, separados @ 20 cm. Incluye: habilitado de acero de refuerzo, traslapes, desperdicios, cimbra, descimbra, colado, vibrado, curado, material, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y construcción. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 66.48
| 300102006 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). Cadena de concreto de f´c=200 kg/cm2 sección de 20 X 45 cm armada con 8 varillas del #3 y estribos del #2 @20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra aparente y descimbra. a cualquier altura. | m | 49.86
| I-4 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
| 300067381 | Suministro e instalación de unidad acondicionadora Mini-Split de 1.5 TR a 220 Volts, marca WHIRLPOOL o similar en calidad (Condensadora y Evaporadora), interconexión con tubería tipo "L", aislamiento térmico, válvulas, filtro deshidratador. Incluye: acarreos, elevaciones, fijación, interconexión eléctrica, cableado, tubo liquatite, arranque, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
| 300067370 | Suministro e instalación de unidad acondicionadora Mini-Split de 2.0 TR a 220 Volts, marca WHIRLPOOL o similar en calidad y precio (Condensadora y Evaporadora), interconexión con tubería tipo "L", aislamiento térmico, válvulas, filtro deshidratador. Incluye: acarreos, elevaciones, fijación, interconexión eléctrica, cableado, tubo liquatite, arranque, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 300067371 | Suministro e instalación de unidad acondicionadora Mini-Split de 3.0 TR a 220 Volts, marca WHIRLPOOL o similar en calidad y precio (Condensadora y Evaporadora), interconexión con tubería tipo "L", aislamiento térmico, válvulas, filtro deshidratador. Incluye: acarreos, elevaciones, fijación, interconexión eléctrica, cableado, tubo liquatite, arranque, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
| 300067372 | Suministro e instalación de unidad acondicionadora Mini-Split de 0.5 TR a 220 Volts, marca WHIRLPOOL o similar en calidad y precio (Condensadora y Evaporadora), interconexión con tubería tipo "L", aislamiento térmico, válvulas, filtro deshidratador. Incluye: acarreos, elevaciones, fijación, interconexión eléctrica, cableado, tubo liquatite, arranque, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 300067373 | Suministro e instalación de unidad acondicionadora Mini-Split de 1.0 TR a 220 Volts, marca WHIRLPOOL o similar en calidad y precio (Condensadora y Evaporadora), interconexión con tubería tipo "L", aislamiento térmico, válvulas, filtro deshidratador. Incluye: acarreos, elevaciones, fijación, interconexión eléctrica, cableado, tubo liquatite, arranque, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| II | OBRA EXTERIOR
| II-1 | MEJORAMIENTO DEL TERRENO
| 300002534 | Suministro y colocación de piedraplen a base de piedra (bola) limpia de 4" a 8" pulgadas de diámetro. Incluye: material, mano de obra, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 132.96
| 300002153 | 3.0704.01 – OBRAS PRELIMINARES 3.704.01 – B REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 y G.14). 04) Con material de base hidráulica compactado al 100% proctor (material triturado de ¾” a finos) en capas de 20 cm. de espesor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas y equipo. | m3 | 87.09
| 300096499 | Suministro e instalación de anuncio de obra de 6.40 X 3.40 m, a base de postes de PTR de 4x4” cal.12 y marco a base de PTR galvanizado de 2" cal .14 y tablero de lámina galvanizada, cal. 18. Incluye: pintura de fondo ambos lados en colores asignados por la supervisión, rotulación en una cara de acuerdo a diseño entregado por supervisión, el letrero debera estar colocado al inicio de los trabajos, excavación, colocación, plomeo, concreto y limpieza del área. | pza | 1
| II-2 | ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA TOMA DOMICILIARIA MUNICIPAL A LOS EDIFICIOS
| 300011143 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 50 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 54.85
| 300011142 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 38 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 91.41
| 300011140 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 25 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 255.95
| 300011171 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 90 grados x 51 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 2
| 300011177 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Tee de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar, de cobre a cobre interior, pareja de 50 mm de diámetro. | pza | 1
| 300011170 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 90 grados x 38 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 5
| 300011168 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 90 grados x 25 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 10
| 300011895 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 45 grados x 25 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 3
| 300011174 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre, (P.U.O.T.) Tee de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar, de cobre a cobre interior, pareja de 25 mm de diámetro. | pza | 2
| 300074522 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Abrazadera de PVC de 3" diámetro, para conexión a la red. | pza | 1
| 300074523 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre, (P.U.O.T.) Llave de inserción de 2" de diámetro, para conexión a la red. | pza | 1
| 300074524 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre, (P.U.O.T.) Llave de paso de 2" de diámetro, de cobre. | pza | 1
| II-3 | LÍNEA DE DESCARGA SANITARIA DE LOS EDIFICIOS A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL
| 300074525 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavación y relleno (3.0704.12.G.01.d) Registro de 40x 60 x 100 cm, de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 cm y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal. Incluye: marco y contramarco de ángulo de fierro de 1-1/4" x espesor de 1/8", tapa de concreto 100 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, espesor de la tapa 5 cm, excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 5
| 300074526 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 k) Pozo de visita; incluye excavación y relleno (3.0704.12.G.01.d) Pozos de visita para brocal, de 0.90 x 3.00 m de profundidad, con muro de tabique rojo de 6 x 12 x 24 cm de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c=150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: tapa y brocal de concreto armado de 90 cm de diámetro y 25 cm de espesor incluyendo tapa, trazo, suministro de materiales, mano de obra calificada, forjado de media caña, excavación, relleno con material producto de la excavación, maniobras, desperdicios, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
| 300074527 | Suministro e instalación de descarga sanitaria con tubo de concreto de 6" de diámetro. Incluye: silleta y codo hermético de PVC clase 20 de 6" de diámetro, excavación, plantilla, relleno compactado y retiro de material sobrante fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 1
| II-4 | DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES DE LOS EDIFICIOS A LA CALLE
| 300074525 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavación y relleno (3.0704.12.G.01.d) Registro de 40x 60 x 100 cm, de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 cm y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal. Incluye: marco y contramarco de ángulo de fierro de 1-1/4" x espesor de 1/8", tapa de concreto 100 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, espesor de la tapa 5 cm, excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 5
| 300074528 | Construcción de bajada de aguas pluvial, con tubo, codos y conexiones de PVC sanitario de 4" de diámetro, sujetos a columnas de concreto por medio de abrazaderas galvanizadas, pija y taquete de 2" x 1/4". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 191.13
| II-5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| II-5.1 | MEDIA TENSIÓN
| 300092789 | Suministro e instalación de estructura RD/CCF, sobre poste PC 11-700 según normas vigentes de CFE para colocación de transición, tensión de13.2 kv. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
| 300026032 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | kg | 33.24
| II-5.2 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN
| 300024046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 24.93
| 300024051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 99.72
| 300101124 | Suministro e instalación de tablero I LINE modelo JG150M141B, con interruptores. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 1
| 300101125 | Suministro e instalación de interruptor para I LINE modelo HDA 36060. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 1
| 300101126 | Suministro e instalación de interruptor para i line modelo HDA 36070. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 1
| 300101127 | Suministro e instalación de interruptor para i line modelo HDA 36015. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 1
| 300024420 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 2, conforme a norma CFE-TN-RBTB2, con filtro de arena y/o grava. Inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 9
| 300024046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 709.67
| 300025088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.12 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 177.42
| 300087683 | Suministro e instalación de tablero de control tipo QOX204 marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar en calidad, 120/240. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
| 300024045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 166.2
| 300025088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.12 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 41.55
| II-5.3 | PARARRAYOS
| 300027362 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física para el sistema de aparta rayo , en conexión delta (0.80x0.80x0.80 m.) con varillas tipo rehilete con recubrimiento de cobre tipo copperweld standard de 0.080 m de longitud x 16.0 mm de diámetro cada una, interconectado con conectores mecánicos a un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 awg, con una longitud de 20.0 m, alojada en un registro polimérico de 20" de diámetro por vértice. Incluye: suministro de material, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo cadweld, gem (dos sacos por cada registro polimérico y 0.80 m de profundidad), material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 1
| 300027363 | Suministro e instalación de barra de cobre desnudo con las siguientes características: peso 6 kg; medidas 2" x 3/8" x 31.5"; medida de barrenación 3/8". Incluye: 2 trapecios de 1 ½” de altura; 2 aisladores de resina de 1 3/8” con inserto 3/8”; 2 tornillos galvanizado de 3/8” x 1” con roldanas planas, de presión; 2 tornillos bronce al silicio de 3/8” x 1” con roldanas planas y de presión; 1 solera de cobre de 0.60 m x 2”x 3/8” con 9 barrenos de fijación; tornillería de fijación; 1 conector gb26, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T. | pza | 1
| 300027364 | Suministro e instalación de interconexión de estructura metálica con cable de cobre desnudo calibre 4/0, interconectada en delta de la subestación, varilla de tierra antes de la estructura y estructura metálica. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, excavación, bentonita o gem, soldaduras cadweld necesarias y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel, P.U.O.T. Distancia 45 m. | pza | 1
| 300027365 | Suministro e instalación de malla electrosoldada para sistema de tierras, compuesto de: 16 varillas cooperweld de 5/8", cable de cobre desnudo cal # 4/0 AWG, soldadura cadweld de varilla a cable, soldadura en cada punto necesario de acuerdo a plano eléctrico, conectores mecánicos o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, misceláneos, conexiones, pruebas, excavación, relleno, desperdicios, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 300024631 | Suministro y tendido de tubo PAD RD17 (polietileno de alta densidad) de 27 mm de diámetro, con cama de arena, incluye: maniobras, materiales, mano de obra, excavación y relleno compactado al 90% proctor, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad. | m | 631.56
| 300092790 | Suministro y colocación de registro para alumbrado, polimérico con cuerpo de fibra de vidrio de 30.5 x 43 cm y tapa polimérica de 41.5 cm, fija con tornillo de maq. galb. de 13 x 25 mm, modelo FT-AP 12 x 40 marca Antares o similar. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 15
| 300092791 | Cable triplex de aluminio tipo DRS (2+1) 2C 6, 1N 8, XLP de 600 VOLTS, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 673.11
| 300062880 | Suministro e instalación de conector sumergible múltiple de 3 vías para baja tensión, catalogo GPRT-350-3P marca LUGUER o similar. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 45
| 300092792 | Suministro e instalación de control de encendido de para circuitos del sistema de alumbrado empotrados en murete de medición, comprende: la combinación de fotocontactor marca TORK o similar en calidad, modelo 5406-S, 220 V 60 HZ, compuesto por interruptor termo magnético de 2 polos x 30 AMP, contactor magnético, gabinete y fotocelda tipo intemperie 1500 W, 240 V o similar en calidad . Incluye: ranuración para empotrar gabinetes y ductos; tubo PVC pared gruesa de 3/4", cable de cobre calibre # 8 AWG (5.00 m); cable de cobre THW # 10 (6.00 m). Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 300024420 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 2, conforme a norma CFE-TN-RBTB2, con filtro de arena y/o grava. Inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
| II-6 | GIMNASIO AL AIRE LIBRE
| 300080626 | Suministro y colocación de aparato gimnasio al aire libre modelo BA-10 marca MING o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, fijación, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 300080627 | Suministro e instalación de aparato ejercitador potro modelo TPP-GYM-0001 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 300080628 | Suministro y colocación de aparato gimnasio al aire libre modelo TPP-GYM-0011, prensa de hombro doble de herrería o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, fijación, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 300080629 | Suministro e instalación de aparato ejercitador caminadora elíptica modelo TPP-GYM-0003 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| II-7 | ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
| 300080630 | Suministro y colocación de juegos infantiles: modelo CASTLE PKG II RAI-OS100 marca RAINBOW o similar en calidad, medidas 6.76 largo, 3.47 ancho. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos, fletes, nivelación, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 2
| 300080631 | Suministro y colocación de juegos infantiles; columpio de 3 canastillas, mod. CP-103 2.0 marca JUMBO o similar en calidad, capacidad 3 niños, edades: 6 a 12. medidas: 3.28 m largo, 1.59 m ancho, 2.66 m alto, área mínima requerida: 6.88 m x 5.19 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos, fletes, nivelación, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 4
| 300080632 | Suministro y colocación de juegos infantiles; sube y baja doble mod. SB-5 marca JUMBO o similar en calidad, capacidad: 4 niños. edades: 6 a 12 años. medidas: 3.00 m largo, 1.15 m ancho, 1.00 m alto, área mínima requerida: 6.60 m x 4.75 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos, fletes, nivelación, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 2
| 300080633 | Suministro y colocación de juegos infantiles; resbaladilla de lamina de 3.00 m de resbalón mod. RPL-117 marca JUMBO o similar en calidad, capacidad: 4 niños. edades: 6 a 12 años. medidas: 3.41 m largo x 2.25 m ancho x 2.00 m alto. área mínima requerida: 7.01 m x 5.85 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos, fletes, nivelación, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 2
| II-8 | TROTA PISTA
| 300002039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 129.92
| 300017309 | Suministro y colocación de relleno de tezontle de 1/2", tendido sobre terreno natural espesor de 5cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 866.07
| 300004304 | Guarnición trapezoidal recta de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 15 x 20 x 40cms. Incluye cimbra metálica, colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, traslados a las estaciones subsecuentes, colado, vibrado, celotex de 1/2" @ 30.00 m. materiales, mano de obra, herramienta y equipo | m | 872.72
| II-9 | CERCO PERIMETRAL
| 300073833 | Suministro y colocación de cerco perimetral tipo rejacero clásica de 2.50 m de altura, a base de varilla calibre 6 (4.89mm) y postes de perfil de aluminio extruido de 2 1/4" x 2 1/4" de 1.5 mm de espesor a cada 2.50m, en color S.M.A., marca DE ACERO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, plomeo, fijación, herrajes, accesorios, plantilla de 4 cm de f'c= 100 kg/cm2, zapata aislada de 60x60x15 cm de f'c= 150 kg/cm2 armada con var. #3 @ 20 cm en ambos sentidos, dado de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 30 cm de diámetro, armado con 4 var. #3 y est. #2 @ 20 cm, para postes, conforme a detalle de proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 513.91
| 300073834 | Suministro y colocación de portón abatible de 6.00 x 2.50 m, a base de dos hojas de 3.00 x 2.50, de reja tipo Rejacero Clásica marca DE ACERO o similar en calidad, en color S.M.A. Incluye: postes de perfil de aluminio extruido de 2 1/4" x 2 1/4" de 1.5 mm de espesor, materiales, mano de obra, plomeo, fijación, herrajes, accesorios, plantilla de 4 cm de f'c= 100 kg/cm2, zapata aislada de 60x60x15 cm de f'c= 150 kg/cm2 armada con var. #3 @ 20 cm en ambos sentidos, dado de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 30 cm de diámetro, armado con 4 var. #3 y est. #2 @ 20 cm, para postes, conforme a detalle de proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 300050542 | Suministro y colocación de cerco de malla ciclónica de 2.00 m de altura, a base de alambre galvanizado liso. calibre 10.5 mm con retícula de 55 mm x 55 mm, postes esquineros de 73 mm de diámetro y postes de línea de 38 mm de diámetro, barra superior y retenidas de 38 mm. Incluye: herrajes, accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres, tornillería), cimentación para postes de 20x20x70 cm relleno con concreto F'C=100kg/cm2, trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | m2 | 200.92
| II-10 | ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA
| 300017590 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 sum y colocación de pasto en rollo ingles. Incluye: tendido, acarreo, rastrillado, aflojado, humedecido, eliminación de plagas, fertilizantes, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 4822.97
| 300017131 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de plantas de ornato en diferentes áreas (Palma Washingtonia 3.0 m. Inc. preparación del área, tierra de hoja, abono, acarreos, guías, excavación, colocación, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado | pza | 5
| 300017309 | Suministro y colocación de relleno de tezontle de 1/2", tendido sobre terreno natural espesor de 5cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 354.26
| 300077407 | Suministro y colocación de asta bandera de tubo de acero, telescopada en 3 tramos, con los siguientes diámetros: 2.00m de 60.30 mm, 2.00m de 73.00 mm y 3.00m de 88.90 mm. Incluye: tapa de lámina de 3/16", soporte con carrete, abrazadera, primaria anticorrosivo, pintura esmalte, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
| II-11 | REJA EMBLEMÁTICA TIPO
| 300002613 | Construcción de cimentación con poste a base de zapata aislada (Z1) de 0.80 x 0.80 x 0.15 m de peralte con profundidad de desplante de 0.75 m, armada con varilla #4 @ 20 cm en ambos sentidos, concreto F'c= 200 kg/cm2 con un dado de 0.30 x 0.30 x 0.55 m armado con 6 var #4 y est de #2 @ 20 cm, concreto f'c= 200 kg/cm2, placa base embebida de 0.25 x 0.25 x 3/8" con 2 anclas en forma de "U" de 1/2" de diámetro con 80 cm de desarrollo, y un poste de PTR de 3" x 2" cal 10 de 2.50 m de longitud soldado a la placa base con tapa superior de lámina de 3" x 2" cal 16, con acabado epóxico de altos sólidos E-10 MARCA COMEX o similar en calidad. Incluye: excavación, relleno con material de excavación, plantilla de concreto, cimbra, descimbra, colado, vibrado, curado, habilitado y armado de acero, traslapes, dobleces, alambre recocido, bombeo, materiales, mano de obra, acarreos, fletes, desperdicios, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. Ver detalle en plano de REJA EMBLEMÁTICA. P.U.O.T. | pza | 6
| 300076746 | Construcción de Trabe de Liga de concreto f'c=200 kg/cm2, de 15 x 40 cm de peralte, armada con 4 varillas del N° 4 y estribos del N°2 @ 20 cm, acabado común. Incluye: excavación, relleno, plantilla, fabricación, colado, vibrado, curado, cimbra, descimbra, materiales, desperdicios, mano de obra, flete, acarreos, maniobras, limpieza, herramienta y equipo. En cualquier altura (P.U.O.T.) | m | 16.62
| 300061659 | Suministro y colocación de lámina lisa negra cal. 10 de 2.44 m de altura y 1.00 ml de longitud, con diseño multiperforado de diámetro de 12.7 mm y 6.35 mm (según diseño), distancia entre centros de 17.4 mm, con acabado epóxico de altos sólidos E-10 MARCA COMEX o similar en calidad y precio, soldada a bastidor de PTR. Incluye: soldadura, fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo. En cualquier altura (P.U.O.T.) | m2 | 40.55
| 300061854 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de bastidor a base de 3 perfiles de PTR de 3"x2" cal. 10 @ 1.195 m de centro a centro con acabado epóxico de altos sólidos E-10 MARCA COMEX o similar en calidad. Incluye: soldadura, fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo, en cualquier altura. | kg | 531.51
| 300061661 | Suministro, habilitado y montaje de poste de acero ASTM-36 (perfiles PTR) de 2"x3" cal. 10 de 2.50 m de longitud soldada a placa base embebida de 0.15 x 0.15 x 3/8" con 2 anclas en forma de "U" de 3/8" de diámetro con 40 cm de desarrollo, con tapa superior de lámina de 3"x2" cal 16, acabado epóxico de altos sólidos E-10 MARCA COMEX o similar en calidad y precio. Incluye: materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 8
| II-12 | LETRERO DE IDENTIDAD
| 300061910 | Construcción de letrero de identidad a base de perfiles estructurales en bastidor (PTR de 2"x2" x cal. 14 y PTR de 3/4" x 3/4" cal. 14), forro en ambas caras de placa de acero A-36 de 3/16" de espesor, lamina calibre 18 en los costados, incluye: suministro, habilitado, corte, ensamblado, limpieza, resanes, aplicación de primario epóxico catalizado con poliamidas RP-6 (de 4-6 milésimas), Epóxico catalizado de altos sólidos curado con poliamidas RA-26 (de 4-6 milésimas) y acabado catalizado de poliuretano acrílico RA-28 (de 3-4 milésimas), acarreo hasta en sitio, almacenamiento, anclaje, maniobras, obras auxiliares y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto de trabajo P.U.O.T. | pza | 1
| II-13 | CIMENTACIÓN DEL LETRERO DE IDENTIDAD
| 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 1.05
| 300002110 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. | kg | 81.32
| 300002718 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =100 kg/cm2. (Utilizando cemento resistente a los sulfatos). | m3 | 0.17
| 300002719 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =250 kg/cm2. (Utilizando cemento resistente a los sulfatos). | m3 | 1.41
| 300003253 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de placa base de conexión de acero soldada ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo pruebas. A cualquier altura, según proyecto. | kg | 58.17
| 300002720 | Suministro y colocación de Coll Rolled de acero A-36 (1.00 kg/m), lado recto de 105 cm, doblez de 10 cm, rosca de 6 cm. Incluye: tuerca, corte, tarraja, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). | pza | 8
| 300096080 | Suministro y colocación de Coll Rolled de acero A-36 (1.00 kg/m) de lado recto de 20 cm, doblez de 10 cm, rosca de 5 cm. Incluye: tuerca, corte, tarraja, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). | pza | 8
| II-14 | BASTIDOR, TERRAPLÉN Y TIERRA NEGRA
| II-14.1 | BASTIDOR PARA MUROS DE DUROCK
| 300061854 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de bastidor a base de 3 perfiles de PTR de 3"x2" cal. 10 @ 1.195 m de centro a centro con acabado epóxico de altos sólidos E-10 MARCA COMEX o similar en calidad. Incluye: soldadura, fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo, en cualquier altura. | kg | 14933.62
| II-14.2 | TERRAPLENES EN ÁREAS DE USO EXTERIOR EN FORMA DE ISLAS
| 300002039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 2565.3
| II-14.3 | TERRAPLENES PARA ÁREAS NO EDIFICADAS
| 300002039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 1925.53
| II-14.4 | TIERRA NEGRA
| 300017002 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a) 01) Suministro y tendido de tierra negra. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1315.76
SUB - TOTAL
I.V.A.
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: LPE-N79-2018 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | OBRA CIVIL
II | OBRA EXTERIOR
SUB - TOTAL
I.V.A.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA