## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N24-2019 |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 4 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA). |  |  |  |  | AE15
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[6 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE |  | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[6 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
|  | I | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 4 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA).
|  | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 608
|  | 500400031 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6X6-6/6 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 2340
|  | 500200739 | Suministro y colocación de anclas de varilla redondo liso de 1-1/2" de diámetro y 120 cm de desarrollo. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 290
|  | 500200269 | Excavación con piloteadora montada en camión en material investigado en obra, para pilotes de 60 cm de diámetro. Incluye: carga y acarreo de material producto de excavación fuera de la obra, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 288
|  | 500200270 | Excavación con piloteadora montada en camión en material investigado en obra, para pilotes de 40 cm de diámetro. Incluye: carga y acarreo de material producto de excavación fuera de la obra, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 76
|  | 500405384 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto F´C= 200 KG/CM2 con de 12 cm de espesor, acabado cernido fino, losas de 3.00 x 3.00 m, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 1995
|  | 500302441 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro y colocación de lámina galvanizada pintro color blanco perfil G-102 cal. 26, sujeta con dos tipos de pijas según sea el caso cuando sea lámina a lámina se utilizará la pija Autotaladrante de 1/4" x 7/8" Galvanizada tipo LAP (Fijación Expuesta) y cuando sea lámina a elemento estructural será pija Autotaladrante de 1/4" x 1 1/2" Galvanizada tipo AB (Fijación Expuesta). Incluye: fletes, acarreos, andamios, elevación, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su correcta colocación. A cualquier altura. | M2 | 2232
|  | 500100691 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desprendimiento y retiro de pintura vinílica sobre muro de block aparente, a base de hidrolavado a presión de agua DE 3500 LBS. Incluye: limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 155
|  | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 155
|  | 500500217 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Berel o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 300
|  | 500503664 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura esmalte para interiores y exteriores, marca Berel o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. inc. Suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 10
|  | 500400337 | Junta de construcción "JC" de 2 cm. de espesor, calafateada con asfalto liquido y sellada con silicón para concreto, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramientas y equipo. | m | 480
|  | 500400338 | Junta de dilatación "JD", cortada con regla metálica de 6 MM. de espesor por 38 MM. (1 1/2"), sellada con silicón para concreto, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramientas y equipo. | m | 540
|  | 500405143 | Junta de expansión "JE", cortada con regla metálica de 6 MM. de espesor por 38 MM. (1 1/2"), sellada con silicón para concreto. Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramientas y equipo. | m | 32
|  | 500302442 | Suministro y colocación de doble capa de pasta látex de aproximadamente 2 mm c/u en color arena, con agregados de hule (caucho), obtenido de la trituración mecánica, granulación y reciclado de llanta (80-90 neumáticos x 420 m2 de superficie) mediante sistema ecológico y sustentable para la gestión medio ambiental de neumáticos, producto resistente a los rayos ultravioleta, la humedad, la abrasión y al ataque de agentes químicos. Incluye: materiales, mano de obra, flete, acarreos, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 1542
|  | 502001224 | Suministro y aplicación de señalamiento horizontal en cancha, con franjas de 5 cm de ancho, a base de pintura de alta resistencia de poliuretano de dos componentes, acabado brillante, formulado con resinas poliester, isocianato alifatico polifuncional y pigmentos de alta solidez, color blanco, negro y amarillo, formando una película brillante, tersa y flexible, resistente, disolventes, agentes químicos, con exposiciones prolongadas a la intemperie (de 6 años) sin sufrir alteraciones de brillo o color. P.U.O.T. | m2 | 30
|  | 502001225 | Elaboración de rótulo central con el logotipo del Gobierno del Estado, en el círculo de salto y circulo de restricción de la cancha, con medidas de 2.50 mts de diámetro aproximado, a base de pintura de alta resistencia de poliuretano de dos componentes, acabado brillante, formulado con resinas poliester, isocianato alifatico polifuncional y pigmentos de alta solidez color según pantone requerido, aplicada con pintarrayas, pistola de aspersión o máquina automática de pulverización, la cual forma una película brillante, tersa y flexible, resistente, disolventes, agentes químicos, exposiciones prolongadas a la intemperie (de 6 años) sin sufrir alteraciones de brillo o color, la película formada asegura una mínima recolección de suciedad y una facilidad de limpieza extraordinaria. P.U.O.T. | pza | 3
|  | 502001226 | Elaboración de rótulo horizontal en cancha con el logotipo institucional del Programa de Apoyo, con medida aproximada de 2.50 mts de longitud, a base de pintura de alta resistencia de poliuretano de dos componentes, acabado brillante, formulado con resinas poliéster, isocianato alifatico polifuncional y pigmentos de alta solidez color blanco, negro y amarillo, aplicada con pintarrayas, pistola de aspersión o maquina automática de pulverización, formando una película brillante, tersa y flexible, resistente, disolventes, agentes químicos, exposiciones prolongadas a la intemperie (6 años) sin sufrir alteraciones de brillo o color. la película formada asegura una mínima recolección de suciedad y una facilidad de limpieza extraordinaria. P.U.O.T. | pza | 3
|  | 500503837 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura de poliuretano poliéster alifático acabado de alta resistencia para pisos deportivos, varios colores entonados según diseño. Incluye: preparación de la superficie, sellador para pisos marca Nerseal 10, epoxy-aducto amina, solvente S-8 adelgazador, materiales en el sitio de ejecución de los trabajos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. | m2 | 1530
|  | 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.7
|  | 500300833 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (tubo de acero redondo). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 31800
|  | 500101586 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno con material producto de banco (calidad subrasante) compactado al 90 % porter. Incluyendo: suministro, maniobras, acarreos. | m3 | 460
|  | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 380
|  | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 275
|  | 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 1528
|  | 500200012 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2. | m3 | 31
|  | 502400468 | Suministro y colocación de registro de concreto prefabricado en baja tensión de banqueta según norma C.F.E. tipo RBTB1, con filtro de arena y/o grava. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 3
|  | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 38
|  | 501301123 | Suministro e instalación de tablero de alumbrado y distribución NQ, de 18 polos, 2F, 3H, con zapatas principales de 100 Amp., catalogo NQ183L100S, Marca BTICINO o similar en calidad. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
|  | 502400068 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 21mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 40
|  | 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 40
|  | 501300281 | Suministro e instalación de CONDULET OT serie ovalada DE 27 MM de diámetro marca CROUSE HINDS, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales miscelaneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | pza | 8
|  | 501300619 | Suministro e instalación de CONDULET OT serie ovalada DE 21 MM de diámetro marca CROUSE HINDS, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 8
|  | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 3
|  | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 30
|  | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 30
|  | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 300
|  | 502400043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 300
|  | 501307709 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria UFO-serie K-HIGH BAY- de leds de 147 watts, modelo EG-PL-UFO-150, marca ENERGAIN o similar en calidad, curva 120°, 100-240 v, con accesorios de sobreponer. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 7
|  | 501307710 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria UFO-serie K-HIGH BAY- de leds de 197 watts, modelo EG-PL-UFO-200, marca ENERGAIN o similar en calidad, curva 120°, 100-240 v, con accesorios de sobreponer. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 7
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: | LPE-N24-2019 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 4 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA). |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 4 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA).
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA