## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N030-2020 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.
| I-1 | SUBESTRUCTURA
| I-1.1 | PRELIMINARES
| 111118515 | Trazo y nivelación, para desplante de estructuras, estableciendo ejes de referencia, localizando los bancos de nivel más cercanos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. P.U.O.T. | m2 | 729.67
| I-1.2 | CIMENTACIÓN
| 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 419.72
| 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 317.18
| 111109001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3,J3 ) y E.P. 1 1) Capa de terraplen compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural ) | m3 | 325.68
| 111203080 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003) 2.1) Simple de f'c= 150 kg/cm2 en plantilla. | m3 | 6.56
| I-1.3 | ACERO DE REFUERZO EN PILOTES, ZAPATAS, PEDESTALES, TAJAMAR, TRABE DE CIMENTACIÓN, COLUMNA, CABEZAL Y TRABE SUPERIOR
| 111204003 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.1) Varillas, fy=4,200 kg/cm2. | kg | 46040
| I-1.4 | CONCRETO SIMPLE DE F'C= 250 KG/CM2 EN ZAPATAS Y PEDESTALES
| 111203047 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 4) Simple de f'c= 250 kg/cm2 . | m3 | 437
| I-1.5 | CONCRETO SIMPLE DE F'C= 200 KG/CM2 EN PLATAFORMAS, ANDADORES Y ESCALERAS
| 111118593 | Concreto hidráulico f'c = 200 kg/cm2 en plataformas, andadores y escaleras, armado con varillas acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 y fy = 2800 kg/cm2. Acero de refuerzo en 3/8" y 1/4" para piso, cadenas y castillos. Incluye: cimbrado, descimbrado, vibrado, curado, material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Según proyecto). P.U.O.T. | m3 | 43.5
| I-2 | SUPERESTRUCTURA
| I-2.1 | ESTRUCTURA METÁLICA
| 111205099 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005) 66) Acero A-36 en desplante de columnas principales con placa de 38 mm y redondo liso de 38 mm y 32 mm de diámetro, anclajes a pedestales P - 1, (según proyecto), limpieza con chorro de arena a metal blanco y aplicación de 2 manos de primario alquidálico gris de 2 milésimas de pulgada cada una y dos capas de esmalte alquidálico de 2 milésimas de pulgada cada una. | kg | 1923.2
| 111205100 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005) 67) Acero A-36 y A-50 en secciones IR, PER, HSS y APS, (según proyecto), limpieza con chorro de arena a metal blanco y aplicación de 2 manos de primario alquidálico gris de 2 milésimas de pulgada cada una y dos capas de esmalte alquidálico de 2 milésimas de pulgada cada una. | kg | 62327.18
| 111205101 | Cimbrado metálico para andador de puente, con sección G15, calibre 22, Pintro (una cara), con conectores a cortante en acero A-36, acero de refuerzo fy = 4220 kg/cm2 (7 kg/m2). Incluye: detallado de bordes y extremos, Pintro una cara galvanizado/blanco, cimbrado, descimbrado y curado. (P.U.O.T.) | m2 | 69.75
| 111205165 | Suministro e instalación de Protector vertical con electropanel 58 x 200, H = 200 cm, poste 2 1/2", calibre 16 y alambre pintado calibre 6, conectado con soldadura E7018 en el exterior de la estructura principal (según proyecto). (P.U.O.T.) | m | 224
| 111205166 | Barandal de acero de H=120cm con 3 perfiles OC 60x5.54 soldados a una placa de espesor 1/4", de 10cm x 120cm conectado con soldadura E7018 a estructura principal (según proyecto). Incluye: limpieza con chorro de arena a metal blanco y aplicación de 2 manos de primario alquidálico gris de 2 milésimas de pulgada cada una y dos capas de esmalte alquidálico de 2 milésimas de pulgada cada una. (P.U.O.T.) | m | 247.72
| I-3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| I-3.1 | INSTALACIONES EN MEDIA TENSION SUBESTACION
| 502600622 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PC-12-750. Incluye: excavación de cepa y relleno con piedra bola y tierra, plomeado, equipo y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha, de acuerdo a normatividad de C.F.E. | pza | 6
| 502600799 | Suministro e instalación de estructura "RS1N" montada en poste de concreto PC 12-750 existente con estructura RD3N en 33 KV, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro y colocación de herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para la estructura indicada, materiales, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502600800 | Suministro e instalación de estructura "PS1N/CCF1" montada en poste de concreto PC 12-750 existente en 33 KV, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro y colocación de herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para la estructura indicada, materiales, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502600801 | Suministro, instalación, conexión y montaje de Estructura Normalizada tipo "PS1N" montada en poste de concreto PC 12-750 existente, conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. a 33 KV, (ver plano). Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de todos los materiales, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios que conforman la estructura, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, rotulado en poste de numeración de estructura, fletes, acarreos, maniobras, equipo y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
| 502400378 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 33 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 720
| I-3.2 | SUBESTACIÓN
| 502404482 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.B) REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.P) Subestación Eléctrica (3.0704.13.G.05). Subestación eléctrica tipo poste con transformador monofásico de distribución de 15 KVA 33,000-19,050 YT/120-240 V, marca PROLEC o similar en calidad, impedancia std., con certificación de ANCE, montado en poste de concreto. Incluye: suministro e instalación de transformador, colocación y montaje de equipos, herrajes, protecciones, aislamientos, apartarrayos para 12 KV, cortacircuitos fusible 15 KV, accesorios necesarios, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-3.3 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN
| 502404483 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 V. Incluye: mufa, canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 35 mm ø, cable THW-LS 75°C cal. 8, interruptor termomagnético de 2 polos x 30 amperes cat. HDL26030 en gabinete nema 1 cat. H150SMX, base socket de 5 terminales x 100 amp, materiales y accesorios necesarios para su total conexión hasta el transformador, en intemperie y mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502404171 | Suministro e instalación de varilla tipo copperweld de 3.05 m x 5/8". Incluye: soldadura para su unión con cable de cobre calibre 8 awg, excavación, bentonita 4 kg, relleno, materiales, mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 6
| 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 12
| 502403335 | Suministro e instalación de quinta terminal para base socket. Incluye: material, fijación, conexión, herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 1
| I-3.4 | ALIMENTACION A GABINETE
| 502400355 | Suministro e instalación de tubo liquid tight de 27 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | m | 2
| 502400356 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 27 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 2
| 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 14.4
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 7.2
| I-3.5 | INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO
| 502501710 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 10 m de altura, construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11 con un brazo de 1.50 m de largo, para montaje de una luminaria, con placa base de 14" x 14" x 1/2". Incluye 3 tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 ° c calibre no 10 AWG, para alimentación eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 502501666 | Construcción de base de concreto F'C= 200 KG/CM2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 160 cm de altura, armada con 4 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto F'C=100 KG/CM2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 501307077 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 100 W Leds de 90-265 V, 60 HZ, Modelo EG-LHD-100W-TM 5500°K, Marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, Led Bridgelux y driver Meanwell, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 501307410 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario tipo wallpack de empotrar en muro para lámparas LEDS, 30 w, 127 v, con driver electrónico multivoltaje modelo EG-WALLPACK-30W-TM marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: mano de obra especializada, maniobras, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (p.u.o.t.) | pza | 15
| 503000568 | Suministro e instalacion de protector para luminaria tipo WALLPACK. Incluye materiales, equipos y accesorios necesarios para su completa instalacion, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 15
| 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502404351 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (roscas, codos, coples, niples, conectores). | m | 150
| 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 360
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 180
| 501300278 | Suministro e instalación de CONDULET serie ovalada OLB de 35 mm de diámetro marca CROUSE HINDS, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales miscelaneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | pza | 8
| 501300280 | Suministro e instalación de CONDULET OT serie ovalada DE 35 MM de diámetro marca CROUSE HINDS, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales miscelaneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | pza | 17
| 503000569 | Suministro e instalación de reducción bushing de 1" a 1/2". Incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 17
| 501303698 | Suministro y colocación de conector recto de 13 mm para cable uso rudo. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 17
| 502501753 | Suministro e instalación de sistema para el control de encendido del sistema de alumbrado, en gabinete metálico cal. 16 NEMA 3R tipo intemperie, con interruptor horario marca TORK, cat. 1102-N. Incluye: cable de cobre calibre 8 awg (para conexiones) tipo THW-LS 75°C, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones entre el interruptor general y los controles, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502401397 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para aterrizar el conductor de tierra física en los dos extremos de los circuitos. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 1
| 502402230 | Suministro e instalación de gabinete de lámina, con medidas 120x80x30 cm, Modelo Atlantic, Catalogo 386 30, Marca LEGRAND o similar en calidad. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-3.6 | TIERRAS
| 502700033 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física (3.0m.) formado por 3 varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld standard de 3.05 mts de longitud x 5/8" de diámetro cada una, interconectadas con cable de cobre desnudo semiduro calibre 1/0 awg, considerando 6 mts. de longitud para su interconexión entre varillas, alojando cada varilla en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 10 ohms, incluye: suministro de materiales , excavación, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 18
| 502700034 | Suministro e instalacion de soldadura cadweld para conectar varilla de 5/8" con cable 1/0, CAT. GTC 162C con carga no. 90, incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalacion. | pza | 3
| 502700036 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación. | pza | 2
| I-3.7 | TRÁMITES
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: | LPE-N030-2020 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA