## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N043-2020 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL DE PLAYA EN POLIDEPORTIVO VICTORIA (SEGUNDA ETAPA); OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL "EL POLVORÍN" EN MADERO, TAMAULIPAS; OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE PESCADORES EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS; OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS; REHABILITACION DE INSTALACIONES Y ADECUACION DE DORMITORIO Y BAÑOS EN INSTALACIONES DEL SECTOR NAVAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL DE PLAYA EN POLIDEPORTIVO VICTORIA (SEGUNDA ETAPA).
| I-1 | CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
| 210010075 | Suministro y tendido de arena de playa (Playa de La Pesca, Tamaulipas). Incluye: tramitación de permiso de explotación, afloje y carga con equipo mecánico, carga y acarreo al sitio de los trabajos (170 km.), extendido y acomodo con agua, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 235
| 500300145 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (trabes IPC e IPR). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 89
| 500504057 | Aplanado en perímetro de banquetas a base de estuco, color blanco, acabado fino. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, perfilado de aristas, plomeo, fletes, acarreos, herramienta, remates, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. Según proyecto. P.U.O.T. | m2 | 50.4
| I-2 | REGADERAS
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 5.25
| 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 5.25
| 500200902 | Construcción de zapata aislada de 1.50 x 1.50 m con 20 cm de espesor máximo, armada con acero de refuerzo de f´y=4200 kg/cm2 distribuidas en el lecho inferior solamente varillas de 3/8" @ 15 cm en ambos sentidos y concreto f`c=200 kg/cm2. Incluye: mano de obra y herramienta menor, cimbrado, vibrado y curado de concreto (humedecido previo al colado), amarres del acero, dobleces, cortes y traslapes, desperdicio de concreto, acero y cimbra y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 500405864 | Construcción de columna de concreto f’c=200kg/cm2, dimensiones de 0.25 x 0.25 m, armada con 4 varillas de 3/8” de diámetro y estribos de # 2 @ 20 cm, acabado aparente. Incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo, suministro y colocación de cimbra de contacto acabado aparente, descimbra, colado y vibrado de concreto; y todo lo necesario para su correcta ejecución a cualquier profundidad, según proyecto. P.U.O.T. | m | 5
| 501104385 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) Suministro y colocación de regadera marca HELVEX modelo H-3300 o similar en calidad. Incluye: brazo, chapetón y manerales, conexiones, mano de obra, instalación, pruebas, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501100795 | Suministro y colocación de coladera de piso MCA. HELVEX, MOD. 24-CH. Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501104386 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro y colocación de Monomando para regadera modelo E-712 marca HELVEX o similar en calidad, conexiones, pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 2
| 502300001 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 01) de 2" de diámetro (5cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 20
| 501102966 | Suministro, tendido y colocación de tubo de PVC hidráulico ced. 40 de 13 mm de diámetro. Incluye: trazo, excavación, relleno, codos, coples, tee, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Según proyecto. P.U.O.T. | m | 4.5
| 501103751 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Codo de PVC Sanitario RD-26 de 90° x 51 mm de diámetro | pza | 2
| II | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL "EL POLVORÍN" EN MADERO, TAMAULIPAS
| II-1 | PRELIMINARES
| 500103324 | Limpieza con agua a presión de azulejo en muros y firmes. Incluye: muebles sanitarios, mano de obra, herramienta, material, equipo, maniobras, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 80
| 502301344 | Revisión de línea de conducción de agua en sistema de riego. Incluye: prueba con agua inyectando a presión y verificación de presión con manómetro por 24 horas como mínimo, reparación de fugas, sondeo, limpieza en tuberías, material, mano de obra, conexión, herramienta y pruebas. (P.U.O.T.) | m | 500
| 500100452 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 10 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 7070
| 501700920 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a) 01) Suministro y tendido de tierra negra de 10 cms, de espesor para renivelacion de terreno. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 560
| 501700001 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 05) Suministro y plantado de pasto San Agustín en rollo. Inc. 3 meses de mantenimiento con riego, suministro, tendido, acarreo, rastrillado, aflojado, humedecido, eliminación de plagas, fertilizantes, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 5600
| 500100381 | Limpieza en terreno con deshierbe, incluyendo el corte y desenraice de arbustos, carga, maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo del material fuera de la obra del material no utilizable. (P.U.O.T.). | m2 | 370
| 500103325 | Redireccionamiento de luminaria tipo reflector de 1000 wats existente de 18 m de altura. Incluye: grúa, material mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 42
| 502501013 | 3.0704.13) instalaciones eléctricas. 3.0704.13.b) referencias. 3.0704.13.f.01.o) unidades de alumbrado (3.0704.13.g.04). Suministro e instalación de reflector línea PRISMBEAM II de 1000 W, 240 V, modelo NPB2C10MH2444WL marca HOLOPHANE o similar en calidad. Incluye: montaje, material, mano de obra, conexiones, pruebas. P.U.O.T | pza | 8
| 500103326 | Mantenimiento a poste metálico existente de 18 m de altura. Incluye: lija, limpieza, aplicación de pintura anticorrosiva, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 8
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 700
| 500101621 | Rehabilitación de puerta metálica existente, consistente en retiro de pintura existente, aplicación de fondeo, aplicación de pintura de esmalte según especificación en planos, ajuste de puerta metálica existente, cambio de chapas y herrajes según sea el caso. Incluye: desmontaje, cortes, reinstalación, mano de obra especializada, material de fijación, limpieza, maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 500103327 | Rehabilitación de estructura de logo Tam de 3.30 x 1.70 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, lijado, pintura, reparación de estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 502001406 | Elaboración de rotulo sobre muro existente con logo TAM y la leyenda "CAMPO DE BEISBOL EL POLVORIN" con letras de 0.80 x 3.00 m de largo en dos renglones, en muro, según especificaciones de proyecto. Incluye: suministro y aplicación de pintura, material, mano de obra, nivelado, andamios, material misceláneo, desperdicios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 500504100 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura esmalte, en postes y cercado tipo malla ciclónica, a 8 m de altura de 3" de diámetro, marca Osel línea de Plata o similar, color azul de identidad, comprende: limpieza de la superficie, sellador, aplicación de 2 manos de pintura esmalte. Incluye: materiales, andamios, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo. | m2 | 250
| 502001236 | Elaboración de logotipo internacional de discapacitados en color azul con dimensiones de 1.00 x 1.00 Color azul con dimensiones de 1.00 x 1.00 m, aplicado con pintura epóxico en rampas de acceso para personas con capacidades diferentes. Incluye: plantilla o molde, pintura epoxica, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. | pza | 3
| 500404434 | Suministro y aplicación de pintura esmalte, reflejante, para delimitar cajones de estacionamiento, de 10 cm de ancho, comprende: limpieza de la superficie, sellador, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo. | m | 120
| 500405914 | Suministro y aplicación de pintura esmalte color blanco para delimitar guarniciones de 15 x 20 cm. Incluye: material, mano de obra, limpieza, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 200
| 501302876 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de lámpara fluorescente de sobreponer con acrílico envolvente de 2x28 W, CAT. SLS-390-2-25WT541KMVR marca SUPRALUX o similar. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 852
| 501300333 | Suministro e instalación de cable de aluminio calibre no. 2 awg, con aislamiento XHHW-2 75 c, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1698
| 502500090 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.6 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 352
| 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 175
| 500100027 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto armado en losas. Inc. maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 2.17
| 500100114 | Acarreo de tierra y/o escombro fuera de la obra, hasta lugar indicado por supervisión. Incluye: carga y descarga. | m3 | 87.65
| 500103240 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cisterna prefabricada superficial de 10 m3 de capacidad. Incluye: desconexiones, mano de obra especializada, maniobras y acarreo dentro de la obra al lugar indicado por la supervisión. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 501100713 | Tinaco tricapa de polietileno MARCA ROTOPLAS o similar en calidad, con capacidad de 10,000 LTS. Incluye: suministro, colocación, elevación, maniobras, acarreos, flete, herramienta, válvula de flotador, filtro de paso, accesorios, pruebas y conexión. | pza | 2
| 502301902 | Reinstalación de bomba centrifuga horizontal marca CUMA, modelo K 1 1/2", tamaño 2" x 1 1/2" succión y descarga, 3450 R.P.M., 220 V, 3 F, para manejar un gasto 3.65 L.P.S. y vencer una C.D.T. de 35 MTS. (3.5 kg/cm2). Incluye: desmantelamiento, mantenimiento, materiales, acarreos, fletes, maniobras, colocación, pruebas, ajustes, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | lote | 1
| 500405915 | Construcción de losa de concreto f'c= 250 kg/cm2, de 20 cm de espesor, armada con varilla # 3 @ 15 cm en ambos sentidos en dos parrillas. Incluye: cimbra aparente con triplay de pino de 19 mm. (3/4"), fabricación, colado, curado y vibrado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m2 | 18.12
| III | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE PESCADORES EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 1173.6
| 260050125 | Construccion de registro de lodos de 1.00 x 1.00 x 1.80 m de profundidad interior, a base de plantilla de concreto f´c=150 dg/cm2, block 15x20x40 cm asentado y junteado con mortero cemento­arena 1:4, tapa de concreto f´c=150 kg/cm2 reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: excavaciones, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pza | 64
| 230600175 | Construccion de pozo de absorción de 1.00 x 1.00 x 1.80 m de profundidad interior, a base de block 15x20x40 cm asentado y junteado con mortero cemento­arena 1:4, tapa de concreto f´c=150 kg/cm2 reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: excavaciones, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 91
| 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 1893.6
| 501700925 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b) Y E.P. 046 02) Suministro y plantación de árboles y arbustos (PALMA WASHINGTO) 1.00 m de altura sobre terreno natural. Incluye: acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 91
| 500405962 | Construccion de losetas de concreto de 60x40x8 cm de espesor con malla electrosoldada 6-6/10-10 @ 15 cms de separación en zanja de 80 cm de ancho incluye relleno con grava triturada 3/4" y borde de plástico para jardín color negro. Incluye: excavación, relleno, cimbra, mano de obra y todo lo neccesario para su correcta ejecución. (Según proyecto). P.U.O.T. | pza | 91
| 500405963 | Construcción de chaflán perimetral en techumbre, de 15x15 cm de sección, a base de mezcla de uniblock y cemento blanco. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 648
| 500405964 | Suministro y aplicación de mortero expansivo gris marca SIKAGROUT o similar en calidad sobre ranuras en gárgolas en pretil. Incluye: suministro, reparaciones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 91
| 502404650 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión, consistente en: tubería conduit de fierro galvanizado pared gruesa con conexiones de 32 mm de diámetro (3.00 m), cable de cobre XXI ROHS THW-LS/THHW-LS 90°C 600v calibre # 8 awg (6.00 m). Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicios, maniobras, elevación, conexiones, pruebas, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 23
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 21219.84
| 500504125 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura acrílica para señalamientos de tránsito en guarniciones, color blanco modelo VÍA COLOR PLUS base agua marca COMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza, acarreos y preparación de la superficie. En cualquier nivel. | m | 3085.74
| 500504126 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros aplanados de tanque elevado, hasta 15 m de altura, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 618.43
| 502001422 | Rotulación a mano de nomenclatura de acuerdo a diseño “LOGO TAM” de 3.80 x 2.00 m en muros, a base de colores institucionales con pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca VINIMEX DE COMEX o similar en calidad, de acuerdo a proyecto. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, plomeo, limpieza, materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| IV | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS
| IV-1 | VOZ Y DATOS
| IV-1. | CABLEADO ESTRUCTURADO
| 501802481 | Instalación y conexión de enlace permanente y/o nodo de comunicación de voz y/o datos que incluye: remate y/o conexión de enlace permanente punto a punto del panel de parcheo Gabinete o Rack ubicado en el SITE del Edificio a Jack RJ45 con terminacion TG en el área de trabajo (face plate) el cual deberá cumplir o superar la norma ANSI/TIA 568 D.2. Se deberá realizar memoria técnica del proyecto y entregar 4 copias de la misma, la cual contendrá lo siguiente: pruebas de certificación de cableado utilizando equipo analizador Versiv DSX-8000 marca FLUKE o similar o superior en calidad presentando certificado de calibración vigente (no mayor a 1 año), contener carta del fabricante del sistema de cableado donde mencione la garantía de lo productos por al menos 25 años en todos los componentes del cableado del proyecto. Anexar certificado del personal instalador de la marca instalada (2 tecnicos por empresa) y certificado por parte de la marca de la empresa instaladora, hojas o fichas técnicas de cada producto instalado en español y diagramas de topología de red así como diagramas unifilares del sistema eléctrico y tierra física independiente y las pruebas realizadas a estos sistemas las cuales deberán cumplir o superar la NOM001. Se deberán incluir: etiquetado segun la norma TIA/EIA 606-A, organización y sujeción del cableado (instalación de cintillos de velcro para la adecuada sujeción de los cables dentro de Site e IDF¨S, paneles, racks, cableado horizontal, vertical y rutas de cableado, instalación, limpieza y acarreo de desperdicios.), utilización de herramienta, material y mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 29
| 501801808 | Suministro e inmersión de cable UTP Categoría 6A marca Panduit modelo PUR6AM04BU-CG o similar en calidad. Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-b.2-10, transmission performance specifications for 4 par 100, category 6A cabling y los requisitos de cable categoría 6A (clase e edición 2.1) de la norma ISO/IEC 11801 y IEEE STD. 802.3an; existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos de la categoría 6A con las categorías anteriores; ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en el estándar internacional TIA/EIA 606-a; ser de tipo CMR (no se aceptará ningún cable de tipo cm o cmx); tener una fuerza de ruptura mayor o igual a 400 n (90-lbf). El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (v.gr. cmr) y las marcas de mediciones secuénciales de longitud. Dentro del cable: todos los pares deben estar separados entre sí por una barrera física (cinta o cruceta); los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 o 24 AWG. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | m | 2610
| 501801809 | Suministro e instalación de modulo jack categoría 6A marca Panduit modelo CJ6X88TGBU o similar en calidad. Deberá exceder los requisitos de las normas para canales ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A, IEEE 802.3an-2006 e ISO 11801 ademas de los requisitos de las normas para componentes ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A e IEC 61156-5 Cat 6A. Cumple con los requisitos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE). Las tomas TG terminan cables de 4 pares, calibres 22 a 26 AWG de 100 ohmios, macizos o de par trenzado. Nivel de desempeño clase EA, color azul, tipo de módulo mini-com, estilo de terminación TG, esquema de cableado T568A/T568B, estatus de conformidad con RoHS Compliant. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 58
| 501801810 | Suministro e instalación de panel de parcheo modular de 24 puertos vacio marca Panduit modelo CPP24WBLY o similar en calidad, suministrado con seis placas de recubrimiento CFFP4 de apertura frontal instaladas de fábrica. Usar la etiqueta C261X030FJJ para impresoras láser/inyección de tinta. Color negro, altura en rack de 1UR, estilo plano, para tipo de modulo mini-com. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501801811 | Suministro e instalación de dispositivo de bloqueo de Jack RJ45 (modulo ciego) color negro marca Panduit o similar en calidad, modelo CMBBL-X el cual reserva espacio para un uso futuro y/o Bloquea el acceso no autorizado a las tomas y a los objetos extraños que podrían causar daños en el panel de parcheo. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 19
| 501802501 | Suministro e instalación de cordon de parcheo categoría 6 marca Panduit modelo UTPSP7BUY de 7 pies de largo, color azul, Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA 568-D.2 y contar con velocidades de transmisión de 1 Gb/s con conectores modulares TX6™ 1Gig™ en ambos extremos, categoría 6. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 29
| 501802502 | Suministro e instalación de cordon de parcheo categoría 6 marca Panduit modelo UTPSP10BUY de 10 pies de largo, color azul, Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA 568-D.2 y contar con velocidades de transmisión de 1 Gb/s con conectores modulares TX6™ 1Gig™ en ambos extremos, categoría 6. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 29
| 501802188 | Suministro e instalación de placa ejecutiva (face plate) marca PANDUIT o similar en calidad, modelo CFPE2IWY de 2 puertos, salidas o espacios para modulo jack CJ6X88TGBU tipo mini-com, se deberá instalar dispositivo de bloqueo de Jack RJ45 (modulo ciego) color blanco (CMBIW-X) en los espacios donde no lleve jack. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 19
| 501801815 | Suministro e instalación de dispositivo de bloqueo de Jack RJ45 (modulo ciego) color blanco marca Panduit o similar en calidad, modelo CMBIW-X el cual reserva espacio para un uso futuro y/o Bloquea el acceso no autorizado a las tomas y a los objetos extraños que podrían causar daños en el face plate. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 9
| IV-1.2 | ORGANIZACIÓN DE REDES
| 501802145 | Suministro e instalación de gabinete de pared de 12 unidades de rack marca OPTRONICS modelo OPGAPA012U o similar o superior en calidad, con puerta ventilada, medidas de 60x60x63.5 cm y capacidad de peso de 80 kg. Fabricado en acero laminado, pintura en polvo electrostática color negro. Cerradura estándar y dos juegos de llaves. Con paneles laterales desmontables para administración y paneles inferiores y superiores para entrada de cableado. Deberá cumplir con la norma EIA-310-D y los estándares ANSI/EIA/RS-310-D, IEC297-2, DIN41497 DIN41494 Incluye: suministro, instalación, material misceláneo, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, maniobras, equipo y herramienta para la instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 501802146 | Suministro e instalación de kit de accesorios para gabinete de pared 22 unidades marca OPTRONICS modelo opgakpa022 o similar o superior en calidad el cual incluye 1 (una pieza) de barra de contactos de 19" horizontal 6 contactos (opgabc1906), 2 (dos piezas) de charola de 4 puntos para gabinetes de pared (opgach4ppa), 1 (una pieza) de lámpara led blanca (mled8), 1 (una pieza) de ventilador de 2 extractores para gabinetes de pared (opgav02epa). Deberá incluir herramienta y mano de obra especializada, accesorio y misceláneo para su correcta instalación y puesta en operación en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1
| 501800364 | Suministro e instalación de organizador frontal y posterior horizontal marca PANDUIT Mod. WMP1E negro o similar en calidad, con tapa altura de 3.5" 2 Unidades de Rack. Incluye: Traslados al lugar de su instalación, mano de obra, herramienta, equipos, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 4
| 501801902 | Suministro e instalación de rollo de velcro color negro, longitud .75"x20ft. Ancho .035" marca PANDUIT modelo TTS-20R0 o similar en calidad y precio. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta, equipo, accesorios, montaje, armado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
| IV-1.3 | CANALIZACION (CHAROLA Y ACCESORIOS PARA FIJACION)
| 501801688 | Suministro e Instalacion de Charola o Escalerilla tipo malla marca CHAROFIL mod. MG-50-432, o similar en calidad y precio, de 66 mm de altura exterior y 150 mm de ancho en su interior, tipo industrial, electrosoldada. Incluye: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | tramo | 10
| 501801946 | Suministro e instalación de bajada para cables de charola a punto de conexión marca CHAROFIL modelo MG-MS-097 o similar en calidad y precio, su instalación requiere de dos clemas y dos tornillos para su correcta sujeción. Evita el daño o rasgado de cables en el punto de entrada a gabinete rack o Site. Incluye: herramientas y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado en sitio, montaje y puesta a tierra, mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 501801947 | Suministro e instalación de clip recto automático marca CHAROFIL modelo MG-51-111 o similar en calidad y precio, para armar trayectorias rectas sin tornillos de 50 hasta 200mm de ancho con acabado electrozincado con 20 micras de zinc para uso interior. Incluye: herramientas y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado en sitio, montaje y puesta a tierra, mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 18
| 501801692 | Suministro e Instalacion de Clip recto ED275, marca CHAROFIL mod. MG-65-120 o similar en calidad y precio, Longitud de 275 mm. Aplicación para derivaciones tales como (Reducciones, tees, cruces, bayonetas etc.). Se debe Incluir: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4
| 501801694 | Suministro e Instalacion de clema pequeña marca CHAROFIL mod. MG-51-421 o similar en calidad y precio para union de accesorios para charola. Se debe Incluir: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 30
| 501801693 | Suministro e Instalacion de clema mediana marca CHAROFIL mod. MG-51-420 o similar en calidad y precio, para union de accesorios para charola. Se debe Incluir: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 30
| 501801691 | Suministro e instalación de tornillería para sujeción marca CHAROFIL, mod. MG-66-403 (Tornillo y tuerca milimétricos, presentacion en bolsa de 50 piezas). Se debe, Incluir: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | lote | 30
| 501801690 | Suministro e Instalación de Grapa de suspensión marca CHAROFIL mod. MG-51-105 o similar en calidad, para uso en varillas roscadas de 1/4 - 5/16 para anchos de 50 mm - 300 mm. Se deberan colocar 4 piezas cada 1.5 mts en la charola. Incluye: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 40
| 501801948 | Suministro e instalación de placa salida a tubo automática p/peralte 66 mm, Marca CHAROFIL modelo MG-51-109 o similar en calidad y precio. Se deberan incluir todas las herramientas y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado en sitio, montaje y puesta a tierra. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 19
| 501304558 | Suministro e instalación de abrazadera tipo "U" de 25 mm (1"), para solera de 3/4" de ancho con tuercas. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 19
| 501801114 | Suministro y colocación de varilla roscada de 1/4" x 3.0 m. inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 14
| 501801115 | Suministro y colocación de taquete expansivo mca. hilti 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 40
| 501801116 | Suministro y colocación de rondana de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 80
| 501801117 | Suministro y colocación de tuerca hexagonal de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 80
| IV-1.4 | REGISTROS
| 501300126 | Suministro e instalación de tubo galvanizado conduit y mufa de 2" de diámetro para acometida eléctrica. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, fletes, acarreos, maniobras, equipo y herramienta. A cualquier altura (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501801798 | Suministro e instalación de registro galvanizado de 5x5” con tapa reductora 4"X2". Incluye: accesorios, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. o similar o superior en calidad. | pza | 19
| IV-1.5 | TUBERIA DE PVC PESADO PARA DUCTOS DE VOZ Y DATOS
| 501801824 | Suministro e Instalación de tubo de P.V.C. uso para instalaciones eléctricas, color verde, uso pesado, con campana de conexión en uno de sus extremos. Diámetro de 25 mm. P.U.O.T. | m | 54
| IV-1.6 | ABRAZADERA TIPO PERA PARA SUJECION DE DUCTOS DE VOZ Y DATOS
| 501801753 | Suministro e instalación de ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO PERA de 25 mm para uso en instalaciones eléctricas, fijación y/o soporte de tubería a techo o losa para uso en interiores. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 108
| IV-1.7 | MATERIAL DE SUJECION PARA DUCTOS DE VOZ Y DATOS
| 501801114 | Suministro y colocación de varilla roscada de 1/4" x 3.0 m. inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 36
| 501801115 | Suministro y colocación de taquete expansivo mca. hilti 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 108
| 501801116 | Suministro y colocación de rondana de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 216
| 501801117 | Suministro y colocación de tuerca hexagonal de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 216
| IV-1.8 | CODO PVC PESADO
| 501500021 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 21) Codo de PVC de 90° X 25 mm de diámetro. | pza | 19
| IV-1.9 | CONECTORES PVC PESADO
| 501500053 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) Conector conduit tipo PVC pesado 25 mm de diámetro. | pza | 19
| IV-1.10 | EQUIPAMIENTO PARA VOZ
| 501802911 | Conmutador Telefónico IP GRANDSTREAM serie UCM-6208 pbx, Soporta hasta 800 usuarios, 50 cuentas troncales SIP, hasta 100 llamadas simultáneas Detección automática y aprovisionamiento de otras terminales Acelerador de hardware para cifrado con SRTP,C26TLS y HTTPS para Garantizar la máxima protección de seguridad. Hasta 5 capas de IVR Grabación manual y automática para cada llamada SIP y cada troncal Dos puertos RJ45 Gigabit con PoE Plus integrado, incluye: organización y sujeción del cableado (instalación de cintillos de velcro para la adecuada sujeción de los cables dentro de Site e IDF¨S, paneles, racks, cableado horizontal, vertical y rutas de cableado, instalación, limpieza y acarreo de desperdicios.), utilización de herramienta, material y mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1
| IV-1.11 | EQUIPAMIENTO PARA DATOS
| 501801911 | Suministro, Instalación y puesta en Operación Equipo de Datos Switch ARUBA 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch N° Parte JL256A o similar en calidad y precio, descripción: Apilables 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ y 4 SFP Combo puertos, con toma de corriente 382 W 1 RU, Aruba Basic Layer 3 serie de conmutadores, Póliza de Soporte Limited lifetime warranty registrado a Gobierno del Estado de Tamaulipas. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 501802349 | Suministro, Instalación y puesta en operación de equipo Inalámbrico Aruba Access Point AP Instant IAP-315 N° Parte JW811A o similar en calidad, dual 2x2-2 Radio con antena integrada Instant AP, póliza de soporte Limited lifetime warranty. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| IV-1.12 | CCTV (VIDEO VIGILANCIA)
| 501802943 | Suministro e instalación de equipo Appliance marca Appliance marca Avigilon modelo VMA-AS3-8P2-NA o similar en calidad, HD NVR Video Appliance de 2 TB, 8 Puertos RJ45 PoE Avigilon Control Center preinstalado, conexión de red 1 Gbps (Gigabit). La empresa instaladora deberá contar con certificación por parte de la marca a instalar e expedir una carta por parte de la misma de garantía de los productos especificando el nombre y ubicación del proyecto. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación en cualquier nivel. PU.O.T. | pza | 1
| 501803127 | Suministro e intalación de licencia para NVR marca AVIGILON modelo ACC7-STD o similar en calidad. Licencia para un canal y/o una cámara. La empresa instaladora debera presentar certificado del personal que realice la instalación de los equipos y configuración de los mismos. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | Pza | 3
| 501802150 | Suministro, instalación y puesta en operación de cámara tipo BULLET marca AVIGILON modelo 2.0C-H4SL-BO1-IR o similar o superior en calidad, con las siguientes características: Resolución de 2 MP, LightCatcher, Day/Night, Indoor/Outdoor Bullet, 3-9mm f/1.4, Integrated IR. Incluye: componentes, accesorios, material, mano de obra, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T | pza | 1
| 501802137 | Suministro, instalación y puesta en operación de cámara tipo mini domo marca Avigilon modelo 2.0C-H4SL-D1-IR o similar o superior en calidad, con las siguientes características: Resolucion de 2 MP, LightCatcher, Day/Night, Indoor/Outdoor, 3-9mm f/1.4, Integrated IR. Incluye: componentes, accesorios, material, mano de obra, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T | pza | 2
| 501802423 | Suministro e instalación de monitor de 24" marca AVIGILON modelo M2324-NA con tecnología LCD, resolución de 2.3 Megapíxeles y aspecto de radio 16:10 o similar en calidad y precio. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación, configuración y puesta en operación. P.U.O.T. | pza | 1
| IV-1.13 | SISTEMAS AUXILIARES
| 501802264 | Suministro e instalación de electrodo de magneto activo marca TOTAL GROUND o similar en calidad, modelo TG-45K. Incluye: Kit de puesta a tierra con 1 saco de H2Ohm, electrodo de magneto activo para 45 amperes, acoplador de impedancias, brújula de orientación y nivel para su correcta instalación, material, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos, materiales extra, cable calibre 2/0 (doble cero), registro con tapa color verde según la norma NOM-001 y su medición de impedancia deberá ser menor a 5 Ohms. Se deberá entregar carta de garantía por escrito de libre mantenimiento y correcto funcionamiento por 10 años. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501802265 | Suministro e instalación de Registro de Alto Desempeño marca TOTAL GROUND modelo S-610 o similar en calidad. Medidas 16 x 23.5 x 21 cm, facilita la revisión y acceso a las instalaciones bajo tierra. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico. Incluye: fletes, acarreos, limpieza en obra, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación. P.U.O.T. | pza | 1
| 501802272 | Suministro e instalación de Barra de Unión marca TOTAL GROUND modelo TG-BUS-G10 o similar en calidad, con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) y tuercas de sujeción de cable de aterrizaje. Dimensiones: Ancho: 50.8 mm (2"), Largo: 200 mm (7-7/8"), Espesor: 6.35 mm (1/4"). Perforaciones: Cantidad: 8 barrenos, Tornillos incluidos: 8 tornillos 5/16" x 3/4" con tuerca y arandela. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 501801397 | Suministro e instalación de barra de unión para rack tgbuerack. Incluye: mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 501802275 | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo UPS Marca APC, modelo Smart-UPS SRT 1500VA de 1.35 KWatts No. de parte SRT1500RMXLA o similar en calidad. Incluye: garantía 3 años reparación o reemplazo; fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada, adecuaciones eléctricas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 501903107 | Suministro, colocación e instalación de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split High Wall Carrier Up R-22 de 2.0 TR. Solo frío o similar, para operarse a 220 V. Incluye: kit de instalación, bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 1
| 501305977 | Suministro e instalación de centro de carga con capacidad para 8 espacios marca Square D modelo QO816L100RB o similar en calidad y precio, con capacidad de 100 A, con servicios de 2 fases a 4 hilos, con las siguientes especificaciones: sistema bifásico a 4 hilos (dos fases, neutro e interconexión a barra unión tierra física independiente), voltaje entre fases 220 V CA +/- 5%, voltaje entre fase y neutro 127 V CA +/- 5%, diferencia de potencial entre neutro y sistema de tierra física de 0.5 V máximo, ahogado en muro a una altura de 1.80 cm S.N.P.T. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como herramienta especializada, mano de obra, pruebas, acarreo y limpieza de desperdicios. P.U.O.T. | pza | 1
| 501304254 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 50 A, catalogo QO250 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
| 501802387 | Suministro e instalación de supresor de picos bifásico marca TOTAL GROUND o similar en calidad, modelo "Clase B" (No. de parte SUPR-60-2-FASO) para instalación en tablero del SITE, que cumpla con las siguientes características: Gabinete de acero: NEMA 4. Dimensiones gabinete: 20 x 12 x 12 cm, Peso: 2.5 Kg, voltajes de Operación: 277/480 Vca, capacidad: 60 KA, fases: 2, hilos: 4, modos de protección: Línea-Neutro (L-N), Línea-Tierra (L-G), Neutro-Tierra (N-G). Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación, herramienta especializada, mano de obra, pruebas, acarreo y limpieza. P.U.O.T. | pza | 1
| IV-2 | INSTALACION ELECTRICA
| 501303450 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo HDL36100, 3 polos 100A, 600VCA en gabinete nema 3R LA250R cap. interruptiva 35KA a 480 VC.A. Incluye conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 1
| IV-3 | AIRE ACONDICIONADO
| 501904556 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-Split tipo HI-WALL modelo ASW-H12A2/FFR1, marca AUX o similar en calidad, con capacidad de 1.0 tonelada de refrigeración nominales, frio y calor, eficiencia 10, para operar a un voltaje de 220v/1f/60h. Incluye: bases de montaje, tacones anti vibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas. (P.U.O.T.). | pza | 4
| 501904557 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-Split tipo HI-WALL modelo ASW-H18B2/FFR1 marca AUX o similar en calidad, con capacidad de 1.5 toneladas de refrigeración nominales, frio y calor, eficiencia 10, para operar a un voltaje de 220v/1f/60h. Incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas. (P.U.O.T.). | pza | 1
| 501904558 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-Split tipo HI-WALL modelo ASW-H24B2/FFR1 marca AUX o similar en calidad, con capacidad de 2.0 toneladas de refrigeración nominales, frio y calor, eficiencia 10, para operar a un voltaje de 220v/1f/60h. Incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas. (P.U.O.T.). | pza | 7
| 501900302 | Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "L" marca IUSA o similar en calidad, con aislamiento térmico en líneas de baja presión y soportería cada 2.0 m. Incluye : cargo directo por el costo del elemento, lija , soldadura harris al 5%0, oxigeno, acetileno, estopa blanca ( en su caso), flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, lijado, colocación, fijación, alineación, nivelación, soldar, presurizar con nitrógeno sellar fugas, prueba, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra, medidas: Flexible de 1/4" diámetro exterior | m | 20
| 501900210 | Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "L" marca IUSA o similar en calidad, con aislamiento térmico en líneas de baja presión y soportería cada 2.0 mts, incluye : cargo directo por el costo del elemento, lija , soldadura harris al 5%0, oxigeno, acetileno, estopa blanca ( en su caso), flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, lijado, colocación, fijación, alineación, nivelación, soldar, presurizar con nitrógeno sellar fugas, prueba, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra, medidas: Flexible de 3/8" diámetro exterior | m | 28
| 501900258 | Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "L" marca Iusa con aislamiento térmico en líneas de baja presión y soporteria cada 2.0mts, incluye : cargo directo por el costo del elemento, lija , soldadura harris al 5%0, oxigeno, acetileno, estopa blanca ( en su caso), flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, lijado, colocación, fijación, alineación, nivelación, soldar, presurizar con nitrógeno sellar fugas, prueba, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra, medidas: flexible de 1/2" diámetro exterior | m | 20
| 501900209 | Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "L" marca IUSA o similar en calidad, con aislamiento térmico en líneas de baja presión y soportería cada 2.0 mts, incluye : cargo directo por el costo del elemento, lija , soldadura harris al 5%0, oxigeno, acetileno, estopa blanca ( en su caso), flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, lijado, colocación, fijación, alineación, nivelación, soldar, presurizar con nitrógeno sellar fugas, prueba, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra, medidas: Flexible de 5/8" diámetro exterior | m | 28
| 502400041 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 16, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 276
| 501903396 | Suministro y colocación de tubería de insulación de 1/4" x 1/2" marca ARMAFLEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas, fijación, soportería, maniobras, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 20
| 501903397 | Suministro y colocación de tubería de insulación de 3/8" x 1/2" marca ARMAFLEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas, fijación, soportería, maniobras, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 28
| 501903399 | Suministro y colocación de tubería de insulación de 5/8" x 1/2" marca ARMAFLEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas, fijación, soportería, maniobras, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 28
| 501903398 | Suministro y colocación de tubería de insulación de 1/2" x 1/2" marca ARMAFLEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas, fijación, soportería, maniobras, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 20
| 501400053 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 03) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 19mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 56
| 501305815 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 14.4
| 501305806 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 24
| 502301369 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Tubería de PVC hidráulico ced. 40 de 19 mm (3/4") de diámetro. P.U.O.T. | m | 60
| 502301370 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Codo de PVC hidráulico Ced. 40 de 90° x 19mm (3/4") de diámetro. | pza | 72
| 501903403 | Suministro y colocación de Controlador remoto modelo BRC1E62PC marca DAIKIN o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 12
| 501900437 | Suministro e instalación de cable para termostato (6 puntas), incluye: mano de obra especializada, herramienta, equipo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | m | 108
| 501300114 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 19mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 96
| 501303700 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 13mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 10
| 501305816 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 16 mm (1/2") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 15
| 501305807 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 16 mm (1/2") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 24
| 501903404 | Suministro y colocación de Refnet modelo KHRP26A22T9PC marca DAIKIN o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T | pza | 5
| 501903405 | Suministro y colocación de Refnet modelo KHRP26A33T9PC marca DAIKIN o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T | pza | 2
| 501903406 | Suministro y colocación de Refnet modelo KHRP26A72T9PC marca DAIKIN o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T | pza | 4
| V | REHABILITACION DE INSTALACIONES Y ADECUACION DE DORMITORIO Y BAÑOS EN INSTALACIONES DEL SECTOR NAVAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
| V-1 | PRELIMINARES
| 500100008 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muros de block o ladrillo de cualquier tipo de acabado. Incluye: cadenas, castillos, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m2 | 2.1
| 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 500100411 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de concreto armado en barras. Inc. maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 0.09
| 500100413 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Cancelación y desmantelamiento de salida hidrosanitaria para muebles de baño, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | sal | 3
| 500100021 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de aplanado existente en muros de cualquier tipo. Incluye: acarreo dentro y fuera de la obra del material demolido, limpieza, mano de obra, herramientas y equipo en cualquier nivel. | m2 | 38.85
| 500100016 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desprendimiento y retiro de lambrin de azulejo a base de cincel y marro. Incluye: acarreo de material desprendido hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 7.35
| 500100084 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desprendimiento y retiro de piso de loseta de cerámica existente, incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, limpiezas y acarreo. | m2 | 18.5
| 500100043 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de mamparas existentes de acabado plástico laminado o similar. Incluye: acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y retiro de material sobrante fuera de la obra. (P.U.O.T.) | m2 | 16.14
| 500100065 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de firme de concreto de 10cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 7.74
| 500100568 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de puerta multipanel de 0.90X2.15 m, y marco metálico, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. | pza | 1
| V-2 | ALBAÑILERÍA
| 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 2.1
| 500400006 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 01) Firme de concreto F´C= 150 KG/CM2 acabado planeado para recibir acabado final, de 10 CM de espesor, agregado máximo de 19 MM. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 6.63
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 6.63
| 500400140 | Construccion de barra de concreto f'c =150 kg/cm2, 8 cm de esp., arm. c/vars. num. 3 en ambos sentidos, apoyada en mochetas de block, forrada de azulejo. Incluye: preparacion para recibir lavabo, suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, en cualquier nivel. (p.u.o.t.) | m2 | 0.4
| V-3 | ACABADOS
| 500500001 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 02) Acabado rustico en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 38.85
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 4.84
| 500500006 | Fileteo de muros y perfilado de aristas ambos lados en claros de puertas y ventanas, a base de mortero cemento-arena prop. 1:4. incluye: materiales, mano de obra, acarreos, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (p.u.o.t.) | m | 5.4
| 500500562 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) 02) Suministro y colocación de lambrín de azulejo marca VITROMEX de 1a. calidad, SERIE ROMA, color HUESO de 20x30 cm o similar en calidad, asentado con HIDROMENT TILE-MATE marca BOSTIK con boquilla premezclada TRUCOLOR marca BOSTIK DE 6 MM o similar. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, herramienta y desperdicios. | m2 | 38.85
| 500503188 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso de la marca VITROMEX de 33 x 33 modelo Corteza color Café, asentado con cemento CREST o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 18.5
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 306.75
| V-4 | HERRERÍA
| 500900671 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) Suministro y colocación de puerta tipo multipanel, con marco de perfil tubular prolamsa cal. 20 de 100 X 210 cm. y chapa con llave mca. DEXTER o similar. Incluye: bisagras, primario anticorrosivo, pintura esmalte a 2 manos S.M.A. Comex, materiales que intervienen, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| V-5 | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
| 501104372 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12-F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro marca INTERCERAMIC o similar en calidad, modelo MARBELLA color blanco en una pieza o similar en calidad, con llave de paso, conexiones, alimentador flexible, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 3
| 501104373 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) 01) Suministro y colocación de lavabo tipo ovalin bajo cubierta en placa de concreto, marca INTERCERAMIC o similar en calidad, modelo VERTICYL, color blanco. Incluye: llave mezcladora marca INTERCERAMIC MODELO DUBLÍN, contra de rejilla y cespol cromados, alimentador flexible y llave de paso. | pza | 1
| 501104374 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de mingitorio modelo ELBA color blanco, spud de presión baja, completo marca INTERCERÁMIC o similar en calidad. Incluye: accesorios y conexiones. | pza | 1
| 501104375 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de conjunto de regadera duomando cromo pulido modelo CORALAIS, marca INTERCERAMIC o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, instalación, pruebas, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501104376 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro y colocación de Válvula para regadera monomando con botón desviador modelo K-302-K Rite-Temp, marca INTERCERAMIC o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, instalación, pruebas, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501104377 | Suministro y colocación de dosificador para jabón líquido de codo aluminio modelo AC12000 marca JOFEL o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501104378 | Suministro y colocación Portarrollo mediano clasica modelo AE12100, marca JOFEL o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 3
| 501104380 | Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico grande marca JOFEL o similar en calidad, línea AZUR, código AG16500. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
| 501100401 | Suministro y colocación de mampara antigrafiti modelo estándar 4200 marca SANILOCK o similar en calidad, acabado esmaltado color gris claro. Incluye: materiales, mano de obra, accesorios, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra (P.U.O.T). | m2 | 17.35
| V-6 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
| 501100002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 4
| 502300010 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 01) De cobre "m" de 1/2" (13mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 12
| 502300002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 02) de 4" de diámetro (10 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 8
| 501101806 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavacion y relleno (3.0704.12.G.01.d) 01) Registro Sanitario de 60 X 40 cms. a base de adobón, junteado con mortero cemento arena prop. 1:5, firme de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 8 cm de espesor y tapa de concreto reforzada con varilla de 3/8"@ 18 cm concreto f'c= 200 kg/cm2 en 8 cm de espesor, acabado pulido interior, media caña en fondo de registro, acabado a plana,. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación y relleno. | pza | 2
| V-7 | AIRE ACONDICIONADO
| 501904383 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo MINISPLIT, capacidad 2.0 T.R. marca YORK (220V) o similar en calidad, monofásico, solo frío. Incluye: kit de instalación total, ranurado en muros, descargas, instalación eléctrica, base en azotea para la unidad exterior, materiales de consumo, grúas y maniobras, alineación, nivelación, fijación y elementos de fijación, preparación y conexión eléctrica y mecánica, base metálica, ajustes, pruebas, arranque, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. P.U.O.T. | pza | 2
| 501903210 | Preparación hidráulica para desagüe de condensados (drenaje UMA) elaborada con tubo de PVC hidráulico de 27 mm de diámetro. Incluye: 3 codos de PVC 45° x 13 mm diámetro, 3 ml de tubo PVC hidráulico de 27 mm de diámetro, tapón, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
| 501900044 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F.01 d) Tuberia y conexiones de P.V.C. para instalaciones hidráulicas. Inc. conexiones. (3.0704.12.G.01.b) 03) Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico de 25mm (1") de diámetro. Incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 20
| 501903273 | Preparación para paso de tuberías de gas en climas tipo mini Split, a base de tubería de PVC de 3". Incluye: suministro de materiales, mano de obra, ranurado, resanes, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| V-8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| V-8.1 | ALIMENTACION A TABLERO "A"
| 501305782 | Suministro y colocación de tubo conduit metálico galvanizado pared delgada de 41 mm de diámetro. Incluye: codos, conexiones, pruebas, accesorios, mano de obra especializada, herramienta, herrajes para su fijación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 3
| 502402604 | Suministro y colocación de tubo polietileno de alta densidad (PAD) RD-17 de 41 mm de diámetro. Incluye: trazo, material, accesorios, conexiones, mano de obra, herramienta, acarreo y pruebas. P.U.O.T. | m | 100
| 501300331 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
| 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 360
| 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 120
| 501307688 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo H de 2 polo de 50 amp, cat. HDA26050, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: gabinete NEMA 12, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
| V-8.2 | ALUMBRADO Y CONTACTOS
| 501300402 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para abanico, con tubería CONDUIT GALV. P.D. de 21 mm, por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 3
| 501306028 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores thw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con PVC Pesado, por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja tipo chalupa, apagador sencillo intercambiable 16A, 127V, modelo QZ5001, línea QUINZIÑO MX con placa QZ4803M1BN, marca BTICINO o similar en calidad y precio, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 1
| 503000210 | Salida para alumbrado en tubería conduit metálica galvanizada pared delgada. Incluye: tubería, coples, conectores, codos, cajas cuadradas, cable, caja chalupa y apagadores. | pza | 3
| 501303512 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) Suministro e instalación de salida para contacto DUPLEX polarizado con falla a tierra física, incluye: contacto con tapa, cat. QZ4028GFC, marca BTICINO o similar en calidad, tubo conduit galv. p.d. de 21 mm, cajas registro, cable thw cal 10 (F+T), soporte y pruebas, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 1
| 501303511 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Suministro e instalación de salida para contacto DUPLEX polarizado con tierra física 127 V, incluye: contacto con tapa, cat. QZ5115DS, marca BTICINO o similar en calidad, tubo conduit galv. p.d. de 21 mm, cajas registro, cable THW cal 10 (F+T), soportería, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 22
| 501307737 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario de sobreponer para lámparas leds de 24 w 127 v modelo EG-LEPS-24W marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
| 501300068 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial de 5 velocidades, Incluye: material de fijación, suministro, conexiones, pruebas, herramienta y mano de obra. | pza | 3
| V-8.3 | TABLERO "A"
| 501308083 | Suministro e instalación de centro de carga tipo QO112L125G, 2F - 3H, 220/127 V, 60 Hz, con zapatas principales de 100 Amp., barras principales estañadas de 100 Amp, con kit para neutro y tierra física, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 6
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| V-8.4 | ALIMENTACION A AIRES ACONDICIONADOS
| 502400349 | Suministro e instalación de tubo liquid tight de 21 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | m | 2
| 502400350 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 21 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 4
| 502400068 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 21mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 20
| 503000235 | Suministro e instalación de cable de cobre suave THW-LS 75º C calibre 10 AWG, marca CONDUMEX. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 40
| 502400533 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 12 AWG marca CONDUMEX o similar, según carga demandada, para tierra física. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel (P.U.O.T.) | kg | 0.6
| 502401658 | Suministro e instalación de CONDULET OL serie ovalada DE 21 MM de diámetro marca CROUSE HINDS, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 4
| 501300609 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 2 polos 30a sin portafusibles modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 2
| 503000570 | Suministro e instalación soporte para tubería de 60 cm, a base de ángulo con lados iguales de fierro (51x6.3mm), canal sencillo de 41.3 mm de ancho de acero galvanizado, placa de acero de 150x150x4.5mm soldada al ángulo, barrenanclas de 9.5 mm, tornillo de presión cabeza hexagonal de acero de 9.5 mm con tuerca, rondana plana y de presión, abrazadera para montaje de canal sencillo de acero galvanizado, soporte angular de 90° de acero galvanizado, para unir canal sencillo de 41.3 mm, con dos barrenos y tuerca con resorte de acero de 9.5 mm, canal doble de 41.3 mm de ancho de acero, según proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, elevación y sujeción. P.U.O.T. | pza | 5
| V-8.5 | RETIROS
| 500100058 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de centro de carga existente. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 5
| 500100040 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y cancelación de salida de contacto a base de cajas galvanizadas rectangulares y tubería Conduit, incluye: desconexión, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, retiro de cableado, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | sal | 5
| 500100257 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de Contacto y/o Apagador. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
| V-8.6 | TRAMITES
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N043-2020 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL DE PLAYA EN POLIDEPORTIVO VICTORIA (SEGUNDA ETAPA); OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL "EL POLVORÍN" EN MADERO, TAMAULIPAS; OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE PESCADORES EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS; OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS; REHABILITACION DE INSTALACIONES Y ADECUACION DE DORMITORIO Y BAÑOS EN INSTALACIONES DEL SECTOR NAVAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL DE PLAYA EN POLIDEPORTIVO VICTORIA (SEGUNDA ETAPA).
II | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL "EL POLVORÍN" EN MADERO, TAMAULIPAS
III | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE PESCADORES EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
IV | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS
V | REHABILITACION DE INSTALACIONES Y ADECUACION DE DORMITORIO Y BAÑOS EN INSTALACIONES DEL SECTOR NAVAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA