## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N055-2021 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEL FILTRANTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEL FILTRANTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
| I.1 | MÓDULO DE FILTRADO
| 240200058 | Preparación de muros para recibir pintura para cualquir superficie, consistente en la limpieza mediante la aplicación de desincrustantante biodegradable, cepillado y lavado final con agua a presión (hidrolavadora), martelinado de muros, retiro del concreto mal adherido según proyecto. Incluye: materiales, consumibles, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 1750.2
| 240200059 | Reparación de muros en cualquier superficie, consistente en la reparación del área con mortero hidráulico de alta resistencia concrepatch, previa aplicación de aditivo acrílico adherente acryltex, comprende la limpieza del acero de refuerzo expuesto c/cepillo alambre y aplicación de antioxidante pasa antioxi, en oquedades producto del martelinado el recubrimiento con mortero cemento arena proporción 1:3, con la inclusión de adherente potectobond (en proporción 8 lt x saco) y aplicación de 1 mano uniforme de pasa protectobond diluido 2 a 1 con agua previa aplicación de mezcla, finalmente el recubrimiento impermeable sellotex de pasa a tres capas, incluye la inclusión de aditivo acrílico adherente acriltex (en proporción 1 saco sellotex + 2 lt acriltex + 8 lt agua) según proyecto. Incluye: materiales, consumibles, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 64.13
| 270040044 | 7004.00) Suministro y colocación de pintura Suministro y aplicación de pintura A05 color azul real a dos manos, marca Sherwin-Williams o similar en calidad, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T. | m2 | 1750.2
| 290520807 | Suministro y colocación de difusor de plástico ECC-6P o similar, con 6 orificios radiales de 8mm de diámetro interior, 5.72 cm de longitud total y cuerda estándar (12 hilos por pulgada) con un desarrollo de 3.14 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | pza | 458.37
| 290550223 | Suministro y colocación de zeomedia 12-20 en módulo de filtrado. Incluye: fletes, maniobras de descarga y todo lo necesario. P.U.O.T. | m3 | 663.74
| 290550224 | Suministro y colocación de zeomedia 14–40 standar en módulo de filtrado. Incluye: fletes, maniobras de descarga y todo lo necesario. P.U.O.T. | m3 | 221.21
| 250650006 | Suministro, tendido y afine de grava cuarzosa de 3/8" a 3/16" para filtros y E.P. 56A-C | m3 | 111.21
| 211300146 | Suministro, tendido y afine de grava cuarzosa de 12 mm de espesor para filtros y E.P. 56A-C | m3 | 111.76
| 211300147 | Suministro, tendido y afine de grava cuarzosa de 19 mm de espesor para filtros y E.P. 56A-C | m3 | 140.47
| 211300148 | Suministro, tendido y afine de grava cuarzosa de 25 mm de espesor para filtros y E.P. 56A-C | m3 | 140.47
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N055-2021 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEL FILTRANTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEL FILTRANTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES