## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N058-2021 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN A NIVEL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN A NIVEL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
| I-1 | PRELIMINARES
| 111213013 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 11) De guarnición trapezoidal de 15x20x40cm | m | 854.07
| 111213024 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 21) Desmantelamiento y rehubicación de postes de telmex | pza | 1
| 111118572 | Renivelación de caja para operación de válvulas de 1.60 x 1.20 m. Incluye: la demolición de losa, brocal o dala de cerramiento de caja, demolición o desmantelamiento de acero, carga y acarreo de material demolido, excavación necesaria para demolición, suministro y junteo de tabique o block con mortero 1:3 hasta nivel requerido, aplanado pulido con cemento-arena 1:4 dala perimetral y castillos, losa de concreto f´c=200 kg/cm2 armada, contramarcos, juego de marcos y tapa de fofo, cimbrado y descimbrado, fabricación de los concretos y de los morteros, suministro de los materiales, el equipo, la herramienta y la mano de obra necesaria (P.U.O.T.) | pza | 1
| 111213047 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 43) Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 200.28
| I-2 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS
| I-2.1 | TERRACERIAS
| 111103001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 01) Cuando el material se desperdicie | m3 | 1200
| 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 300
| 111109006 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 2 4) Capa de Subyacente compactado al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 1050
| 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 450
| I-2.2 | PAVIMENTOS
| 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 300
| 111406002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 2) Base de Concreto Asfáltico compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 300
| 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 1500
| 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 120
| I-3 | DRENAJES
| I-3.1 | DRENAJE PLUVIAL
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 111.26
| 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 12
| 211000029 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para material tipo II, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. | m3 | 211.4
| 211300010 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de banco y E.P. 15A | m3 | 22.25
| 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 13.11
| 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 8.9
| 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 111.26
| 111406002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 2) Base de Concreto Asfáltico compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 11.13
| 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 27.89
| 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 33.38
| I-3.2 | CAJONES PLUVIALES
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 49.32
| 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 29.62
| 211000029 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para material tipo II, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. | m3 | 96.18
| 111203001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 1) Simple de f'c= 100 kg/cm2 en plantillas | m3 | 2.47
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 55.26
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 320.28
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 11.11
| 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 7307.89
| 111205020 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005) 15) Acero A-36, en viga IPR | kg | 10457.44
| 111205021 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005) 16) Acero en ángulo y soleras | kg | 4115.22
| I-4 | SEÑALAMIENTO
| I-4.1 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
| 111705143 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 2) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 Alto de 30cm. Por lado. | pza | 2
| 111705145 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 4) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-7 Ceda el Paso de 85X85X85cm. | pza | 4
| 111705555 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 44) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-11 de 86x86cm, con tablero adicional OD-5 de 60x122cm. | pza | 2
| 111705199 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 6) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 86x86cm | pza | 10
| 111705214 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 24) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-24 de 86x86cm | pza | 3
| 111705506 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Preventiva SP-19 de 86x86cm, con tablero adicional de 35x122 cm. | pza | 2
| 111705098 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 27) Señal Vertical Baja Preventiva SP-32 de 86x86cm. | pza | 3
| 111705371 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 98) Señal Vertical Baja Preventiva SP-37 de 86x86cm, con tablero adicional de 35x122cm | pza | 4
| 111706093 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-13 Bandera de 244x488cm, con tablero adicional OD-5 de 30x122cm. | pza | 2
| 111118609 | Rehabilitación y reposición de sctoch en 1 tablero de señalamiento vertical elevado de destino SID-13, Incluye: Limpieza, retiro de nomenclatura existente, colocación de nueva nomenclatura de acuerdo a proyecto en acabado reflejante Tipo "A" de alta intensidad, tornillería, fijación del tablero, obras auxiliares, y todo lo necesario para dejar el concepto totalmente terminado, P.U.O.T. | pza | 8
| I-4.2 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
| 111701104 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.1) Raya continua sencilla de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 2021.9
| 111701105 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.3) Raya discontinua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 520
| 111701155 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.1) Raya en la orilla derecha, continua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 1125.6
| 111701098 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.3) Raya en la orilla izquierda, continua de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 426.5
| 111701122 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-4) Raya guía en zona de transición (termoplástica) y E.P.5. | m | 152
| 111701134 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.07.001 M-5) Rayas diagonales canalizadoras de 20cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástca) y E.P. 5 | m2 | 38.5
| 111701106 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-6.4) Raya de alto de 600 mm (termoplástica) y E.P.5. | m | 155.17
| 111701137 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-7) Raya para cruce de peatones M-7.1) Raya para cruce de peatones en vías rápidas, de 40cm de ancho @ 40cm, color amarillo reflejante (termoplástca) y E.P.5. | m | 440
| 111701124 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-7) Raya para cruce de peatones M-7.1) Raya para cruce de ciclovía en vías primarias de 40cm de ancho @ 40cm, color verde reflejante (termoplástca) y E.P.5. | m2 | 222
| 111701079 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-11) Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles M-11.1) Flechas, letras y números 1) Flechas color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | pza | 88
| 111701188 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-15) Marcas para identificar ciclovías. M-15.1) Símbolo de bicicleta con leyenda "SOLO" color blanco reflejante (termoplástica) y E.P.5 | pza | 11
| 111701182 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-11) Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles M-11.1) Flechas, letras y números 1.1) Letras color blanco reflejante de 400 mm de ancho (ALTO) (termoplástica) y E.P. 5 | pza | 23
| 111702001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.1) Para prohibición del estacionamiento color amarillo reflejante, | m | 2000
| 111704029 | Suministro y colocación de boyas multivista fabricada en ABS con celda solar y luz de leds, medidas: 24.0 x 24.0 cm alto 7.5 cm, separadas a cada 50 cm, entre boya y boya de centro a centro, incluye: clavos de 1/4" de acero de alta resistencia galvanizado de 3" de largo, según proyecto, materiales, mano de obra y herramienta para la fijación en el pavimento. (P.U.O.T.). | pza | 30
| 111704018 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1) Boton reflejante color blanco una cara 10x10cm. | pza | 129
| 111704020 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1.2) Boton reflejante color amarillo una cara 10x10cm. | pza | 14
| I-4.3 | SEMAFORIZACION
| 111716027 | Suministro e instalación de espira detectora de tránsito vehicular (sencilla para un carril de circulación). Incluye: ubicación, ranura en pavimento, cableado, embobinado de espira, sellado con material epóxico, registro, ductos, conexión al controlador y programación, P.U.O.T. | pza | 12
| 111716120 | Suministro y colocación de controlador de semáforos Marca SEMEX Serie C-210 o similar en calidad, equipado con GPS, gabinete G-216 de 122x51x82 cm y base pedestal, voltaje de alimentación 95 a 135 VCA capacidad de salida 5 Amperios. Incluye: materiales, accesorios, cableado, herrajes, instalación, programación, prueba, mano de obra especializada, equipo, herramienta, grúa, excavación, cableado, conectores, cimentación y todo lo necesario para dejar el concepto de trabajo totalmente terminado, en cualquier nivel, según proyecto. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 111716125 | Suministro y colocación semáforo vehicular montado sobre poste MG-10 altura 6.00m dos brazos; 1 brazo de 11.00m (90° sencillo), incluye: 3 cabezales tapa, caja, visera, inyectadas en plástico de policarbonato de alto impacto color amarillo, en parte superior, con 3 luces (rojo-ámbar-verde) de 30 cm de diámetro cada cabezal; y, 1 cabezal en parte baja con 3 luces (rojo-ámbar-verde) de 30 cm de diámetro, fabricadas con diodos electro luminiscentes (leds) alta intensidad para operarse en 120 volts; un tablero de señal informativa de 61x244cm, un tablero OD-5 de 60x122 cm y letras acabado reflejante de alta intensidad marca SEMEX o similar en calidad, suministro de materiales, mano de obra especializada, equipo, herramienta, grúa, excavación, cableado, conectores, registros PVC 40cm de diámetro x 60cm alto, cimentación, base, accesorios, herrajes y todo lo necesario para dejar el concepto de trabajo totalmente terminado (P.U.O.T.) | pza | 2
| 111716126 | Suministro y colocación semáforo vehicular montado sobre poste MG-10 altura 6.00m dos brazos; 1 brazo de 12.00m (90° sencillo), incluye: 3 cabezales tapa, caja, visera, inyectadas en plástico de policarbonato de alto impacto color amarillo, en parte superior, con 3 luces (rojo-ámbar-verde) de 30 cm de diámetro cada cabezal; 1 brazo de 7.00m (90° sencillo), incluye: 2 cabezales tapa, caja, visera, inyectadas en plástico de policarbonato de alto impacto color amarillo, en parte superior, con 3 luces (rojo-ámbar-verde) de 30 cm de diámetro cada cabezal; y, 2 cabezales en parte baja con 3 luces (rojo-ámbar-verde) de 30 cm de diámetro cada cabezal, fabricadas con diodos electro luminiscentes (leds) alta intensidad para operarse en 120 volts; con un tablero OD-5 de 60x122 cm y letras acabado reflejante de alta intensidad marca SEMEX o similar en calidad, suministro de materiales, mano de obra especializada, equipo, herramienta, grúa, excavación, cableado, conectores, registros PVC 40cm de diámetro x 60cm alto, cimentación, base, accesorios, herrajes y todo lo necesario para dejar el concepto de trabajo totalmente terminado (P.U.O.T.) | pza | 2
| I-5 | OBRAS INDUCIDAS
| I-5.1 | BANQUETAS
| 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 100
| 111111001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 1) Para recibir Banquetas Compactado al 95%, con calidad de subrasante | m3 | 100
| 111118170 | Construcción de rampa de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 para acceso a discapacitados, peatones y bicicletas, acabado escobillado antiderrapante. Incluye: pintura de esmalte color azul en área de rampa con señalización de acceso a discapacitados (símbolo para discapacitados) con refuerzo malla electrosoldada 6-6/10-10, rellenos, herramientas, equipo, limpieza de desperdicios y mano de obra. | m2 | 40
| 111118994 | Suministro y colocación de bolardo relleno de concreto f'c=150kg/cm2 de tubo de acero al carbon de 8" de diametro ced. 40 de 1.00 de altura expuesta y 50 cms ahogado en concreto f'c=150 kg/cm2, para delimitar la zona de estacionamientos. Incluye: Suministro, colocación, fijación, fondo anticorrosivo, acabado con pintura vinil acrílica color negro y cinta reflejante amarilla de 2", material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 75
| I-5.2 | GUARNICIONES
| 111210012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (recta) | m | 4
| 111210053 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010) 43) Guarniciones de concreto f'c= 150 kg/cm2 pecho paloma (recta), altura de 35cm con remate contra carpeta de 30cm de largo, acabado pulido, juntas de expansión con celotex de 3/4" de 1.5cm de espesor y @ 3.0m. | m | 794.16
| 111210054 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010) 44) Guarniciones de concreto f'c= 150 kg/cm2 pecho paloma (curva), altura de 35cm con remate contra carpeta de 30cm de largo, acabado pulido, juntas de expansión con celotex de 3/4" de 1.5cm de espesor y @ 3.0m. | m | 97.49
| 111210148 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010) Guarniciones de nariz de concreto f'c= 200 kg/cm2, de sección de 20x20cm (tramos rectos), aristas redondeadas, anclas de varillas de 1/2" @ 2.0 m. | m | 139.35
| 111210149 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010) Guarniciones de nariz de concreto f'c= 200 kg/cm2, de sección de 20x20cm (tramos curvos), aristas redondeadas, anclas de varillas de 1/2" @ 2.0 m. | m | 18
| I-5.3 | ACCESOS VIALES A NEGOCIOS Y VIVIENDAS
| 111411001 | Suministro y colocación de Polietileno Cal 600 sobre Base Compactada para recibir losa de pavimento P.U.O.T: | m2 | 542.61
| I-5.4 | PARADEROS DE AUTOBUS (3 PARADEROS)
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 58.24
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 61.16
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 11.64
| 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 43.12
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 11.18
| 500200016 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 36.28
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 360.64
| 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 191.2
| 500200063 | Suministro y colocación de cemento grout de 5 cm de espesor para recibir placa base de columna o estructura metálica a cualquier nivel. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m2 | 4.48
| 500302486 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de placa base T1 de conexión de acero soldada ASTM-36.(124.62KG/M2) 400 x 400 x 16 mm Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte de acuerdo a proyecto u similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo pruebas. A cualquier altura, según proyecto. | kg | 558.3
| 500302487 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación banca forjada con placa base de acero soldada ASTM-36. de 16 mm de espesor (124.62KG/M2) Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte de acuerdo a proyecto u similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo pruebas. A cualquier altura, según proyecto. | kg | 2422.62
| 111119039 | Suministro y colocación de anclas de varilla redondo liso de 1/2" de diámetro y forma de "U" de 100 cm de desarrollo, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, tuerca, tornillos, en cualquier nivel, según proyecto, (P.U.O.T.) | pza | 56
| 500302488 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (T1) Tubo de Acero de diámetro de 8", Peso de Tubo 53.08 kg/m . Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte en color blanco semi-mate o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 5044.3
| 500302489 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (T2) Tubo de Acero de diámetro de 4", Peso de Tubo 20.78 kg/m. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte en color blanco semi-mate o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 2676.46
| 500302490 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) 01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de cubierta de lámina galvanizada Pintro R-101 calibre 25, fijada a estructura de acero con pija autoroscable. Incluye: elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios. | m2 | 72.32
| I-6 | ORNAMENTACION Y PAISAJISMO
| I-6.1 | AREAS DE JARDINES
| 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 25
| 111111021 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 16) Relleno con Tierra negra a volteo y conformado. | m3 | 30
| 111717001 | Suministro y colocación de borde separador plástico para jardín Garden Edging o similar en calidad de 11.5cm de alto a base de polietileno, P.U.O.T. | m | 30
| 111717024 | E.P.106 SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOLES, P.U.O.T. 15) Sembrado de árboles Encino Roble (Quercus Polymorpha), de 3.00m de altura. | pza | 6
| 111717055 | E.P.107 SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTAS, P.U.O.T. 35) Maguey amarillo (Agave Americana) de 1.00m de copa. | pza | 16
| 111717063 | E.P.107 SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTAS ORNAMENTALES, P.U.O.T. 42) Cenizos (Leucophyllum frutescens), de 50 cm de altura. | pza | 200
| 111717018 | E.P.107 SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTAS ORNAMENTALES, P.U.O.T. 10) Tradescantia Purpurea (Tradescantia Pallida) de 10 a 20 cm., de altura. | pza | 439
| 111118996 | Suministro y colocaciòn de Adopasto de concreto, modelo Cruz Maya con semilla de pasto Bermuda, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 239
| 111118998 | Suministro y colocación de polvo granular biodegradable "Lluvia Sólida". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, excavación en zanjas, riego y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | kg | 13.48
| I-6.2 | MURO EN JARDINERAS DE GLORIETA
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 162.9
| 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 237.02
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 82.37
| 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 118.51
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 40.13
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 213.32
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 40.65
| 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 2409
| I-6.3 | ANDADOR PEATONAL
| 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 44.63
| 111210150 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 rectangular de 10x20cm. | m | 396.68
| 111111001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 1) Para recibir Banquetas Compactado al 95%, con calidad de subrasante | m3 | 59.5
| 111118999 | Suministro y colocación de panel estabilizador de grava "Celurock" de polipropileno. Incluye: material, mano de obra, herramientas, equipo, cortes, grapas, estacas, nivelacion y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | m2 | 297.51
| 111111050 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 Suministro y tendido de capa de grava triturada de 1/4" a 1/2" de diametro, de 5cm de espesor. | m3 | 2.23
| I-7 | ELECTRIFICACIÓN
| I-7-1 | ALUMBRADO PUBLICO
| 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 10
| 502501666 | Construcción de base de concreto F'C= 200 KG/CM2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 160 cm de altura, armada con 4 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto F'C=100 KG/CM2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 7
| 502401850 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo PAD (poliducto de alta densidad) de 53 mm de diámetro (RD-17), con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavación, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 600
| 502402395 | Suministro e instalación de cable de aluminio suave THW-LS 75°C calibre 2 monopolar en aluminio XHHW- LS, para baja tensión, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: suministro de material, mano de obra especializada, conexiones, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m | 1200
| 502501634 | Suministro e instalación de cable de aluminio desnudo tipo AAC calibre 6 AWG, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 600
| 502501675 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 150 W Leds de 100-277 V, 60 HZ, Modelo EG-LHD-150W 5500°K, Marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, Led Bridgelux y driver Meanwell, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 502501630 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 100 W, Leds de 240 V, 60 HZ, modelo EG-LHD-100W 5500°K MV, marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, led luxeon tx y driver marca ADVANCE de PHILLIPS o similar en calidad, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 4
| 502501715 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico cuadrado de 10.00 m de altura, construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11 con terminación para instalar herrajes para dos luminarias, con dos brazos de 2.00 m x 2" de diámetro ced. 30, con placa base de 14" x 14" x 1/2", incluye tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 °C calibre No. 10 AWG, para alimentación eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502501716 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico cuadrado de 10.00 m de altura, construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11 con terminación para instalar herrajes para tres luminarias, con tres brazos de 2.00 m x 2" de diámetro ced. 30, con placa base de 14" x 14" x 1/2", incluye tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 °C calibre No. 10 AWG, para alimentación eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 502501717 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico cuadrado de 7.00 m de altura, construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11 con terminación para instalar herrajes para una luminaria, con un brazo de 2.00 m x 2" de diámetro ced. 30, con placa base de 14" x 14" x 1/2", incluye tres conductores de cobre tipo HW/LS 75 °C calibre No. 10 AWG, para alimentación eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
| 502500512 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro, instalación, mano de obra especializada, conexión y prueba. | pza | 30
| 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 10
| 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 480
| I-7-2 | MODIFICACION DE LINEAS EN MEDIA TENSION
| 502600790 | Suministro e instalación de poste de concreto PCR 12-750, intercalado (proyecto) en la red de C.F.E., con una estructura de proyecto tipo "TS30/RD30/CCF3", conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
| 502600791 | Suministro e instalación de poste de concreto PCR 12-750, intercalado (proyecto) en la red de C.F.E., con una estructura de proyecto tipo "RD30/RD30", conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502600792 | Suministro e instalación de poste de concreto PCR 12-750, intercalado (proyecto) en la red de C.F.E. en línea troncal doble circuito con una estructura de proyecto tipo "TS30-33K/TS30-13K/RD20/CCF2/R3", conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400554 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 15 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 250
| I-7-3 | RETIROS
| 500103269 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de estructura normalizada CFE tipo "TS30-33K/TS30-13K/RD20/CCF2/R3" en poste de concreto PC 12-750. Incluye: desconexiones, desmontaje y retiro de poste, desmantelamiento de aislamientos, crucetas y herrajes, carga y acarreo, transporte y entrega del material seleccionado al almacén CFE indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 500103270 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de estructura normalizada CFE tipo "TS30/RD30/CCF3" en poste de concreto PC 12-750. Incluye: desconexiones, desmontaje y retiro de poste, desmantelamiento de aislamientos, crucetas y herrajes, carga y acarreo, transporte y entrega del material seleccionado al almacén CFE indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 500103271 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de estructura normalizada CFE tipo "RD30/RD30" en poste de madera cresotada de 12m. Incluye: desconexiones, desmontaje y retiro de poste, desmantelamiento de aislamientos, crucetas y herrajes, carga y acarreo, transporte y entrega del material seleccionado al almacén CFE indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 500103272 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de estructura normalizada CFE tipo "R3" en poste de madera cresotada de 10m. Incluye: desconexiones, desmontaje y retiro de poste, desmantelamiento de aislamientos, herrajes, carga y acarreo, transporte y entrega del material seleccionado al almacén CFE indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
| 500100811 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cable aéreo de media tensión tipo ACSR. Incluye: desconexión de energía eléctrica, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 240.6
| I-8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
| 111210014 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 14) Banquetas de 10cm de espesor f'c=150kg/cm2, acabado estampado, juntas frias @ 3.0m, volteador en juntas y aristas. | m2 | 542.61
| 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 542.61
| 280370126 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 609 mm (24") de diámetro de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 90
| I-9 | PROTECCION DE DUCTO DE PEMEX.
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 1996.4
| 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 877.2
| 211000029 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para material tipo II, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. | m3 | 6488.3
| 211300010 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de banco y E.P. 15A | m3 | 130.2
| 111119156 | Limpieza y recuperación de protección de ductos existentes en campo. Incluye: mano de obra, materilaes, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 434
| 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 1996.4
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 1450
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 3900
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 750
| 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 12000
| 111119157 | Izaje y colocación de losas precoladas de concreto, con dimensiones 3.80m de ancho X 0.75m de largo X 0.26m de espesor. (P.U.O.T) | pza | 220
| 111111014 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 12) Relleno con material arena dulce compactado al 95%. | m3 | 2360.96
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N058-2021 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN A NIVEL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN A NIVEL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES