## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N061-2021 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA GANADERA EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | VIALIDAD 1
| 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 671.66
| 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 349.04
| 503500302 | Suministro y colocación de sistema Sistema de Confinamiento Celular PRS-NEOLOY 330-120C o similar, a base de Aleación de fibras de polyester y poliamida en matriz de polietileno con una altura de celda de 12cm y con dimensiones de celda de Aleación polimérica de nano compuestos (Aleación compuesta de nano fibras de Textura de la pared de la celda: Texturizada y perforada para la eficiencia de la fricción interna Estabilidad Dimensional de la Celda por Coeficiente de Expansión Térmica (CTE) valor: menor o igual: 135 ppm/1°C, Propiedades de la soldadura: Resistencia de la soldadura – ruptura de soldadura: >19 kn/m (mínimo), Resistencia a la fluencia – No perforado (Largo – Ancho) > 23 kN/m, Resistencia a la fluencia con Perforaciones (Largo – Ancho) > 19 kN/m, Distancia entre soldaduras: 330 mm, No. Celdas 40 /m2, Coeficiente de la fricción suelo – celda (±5%) 0.95, Incluye; Uniones con grapas, fijación y anclaje, mano de Obra. Materiales, equipo, maquinaria y herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m2 | 1745.21
| 500406155 | Suministro y colocación de grava de 1" a 3" de diámetro, para sistema de confinamiento celular. Incluye: material, fletes, acarreos, maniobras, tendido, acomodado, mano de obra, acarreo del material sobrante, herramienta, equipo y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. P.U.O.T. | m3 | 349.04
| 503500301 | Suministro y colocación de geomembrana de HDPE 13 2.5 mm (100 mils) en parte inferior de grava para sistema PRS NEOLOY. Incluye: cortes, desperdicio, traslapes soldados, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 1745.21
| 111109024 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I2, J2) y E.P. 55 19) Capa de terraplén construida con material no compactable, de la minera Autlan con diámetros de 1" a 6". | m3 | 139.62
| 503500300 | Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de 200 Gr/m2 en parte inferior y superior de capa de grava para sistema PRS NEOLOY. Incluye: material, flete, acarreo, cortes, extendido, fijación mediante grapas de alambrón, ajustes, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de obra, limpieza, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | m2 | 1745.21
| 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 349.04
| 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 1745.21
| 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 87.21
| 111210012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (recta) | m | 176.25
| 111210013 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 13) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (curva) | m | 31.68
| II | VIALIDAD 2
| 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 494.21
| 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 201.15
| 503500302 | Suministro y colocación de sistema Sistema de Confinamiento Celular PRS-NEOLOY 330-120C o similar, a base de Aleación de fibras de polyester y poliamida en matriz de polietileno con una altura de celda de 12cm y con dimensiones de celda de Aleación polimérica de nano compuestos (Aleación compuesta de nano fibras de Textura de la pared de la celda: Texturizada y perforada para la eficiencia de la fricción interna Estabilidad Dimensional de la Celda por Coeficiente de Expansión Térmica (CTE) valor: menor o igual: 135 ppm/1°C, Propiedades de la soldadura: Resistencia de la soldadura – ruptura de soldadura: >19 kn/m (mínimo), Resistencia a la fluencia – No perforado (Largo – Ancho) > 23 kN/m, Resistencia a la fluencia con Perforaciones (Largo – Ancho) > 19 kN/m, Distancia entre soldaduras: 330 mm, No. Celdas 40 /m2, Coeficiente de la fricción suelo – celda (±5%) 0.95, Incluye; Uniones con grapas, fijación y anclaje, mano de Obra. Materiales, equipo, maquinaria y herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m2 | 1005.76
| 500406155 | Suministro y colocación de grava de 1" a 3" de diámetro, para sistema de confinamiento celular. Incluye: material, fletes, acarreos, maniobras, tendido, acomodado, mano de obra, acarreo del material sobrante, herramienta, equipo y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. P.U.O.T. | m3 | 201.15
| 503500301 | Suministro y colocación de geomembrana de HDPE 13 2.5 mm (100 mils) en parte inferior de grava para sistema PRS NEOLOY. Incluye: cortes, desperdicio, traslapes soldados, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 1005.76
| 111109024 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I2, J2) y E.P. 55 19) Capa de terraplén construida con material no compactable, de la minera Autlan con diámetros de 1" a 6". | m3 | 80.46
| 503500300 | Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de 200 Gr/m2 en parte inferior y superior de capa de grava para sistema PRS NEOLOY. Incluye: material, flete, acarreo, cortes, extendido, fijación mediante grapas de alambrón, ajustes, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de obra, limpieza, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | m2 | 1005.76
| 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 201.15
| 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 1005.76
| 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 50.29
| 111210012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (recta) | m | 143
| III | PLATAFORMAS
| 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 388.8
| 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 194.4
| 503500302 | Suministro y colocación de sistema Sistema de Confinamiento Celular PRS-NEOLOY 330-120C o similar, a base de Aleación de fibras de polyester y poliamida en matriz de polietileno con una altura de celda de 12cm y con dimensiones de celda de Aleación polimérica de nano compuestos (Aleación compuesta de nano fibras de Textura de la pared de la celda: Texturizada y perforada para la eficiencia de la fricción interna Estabilidad Dimensional de la Celda por Coeficiente de Expansión Térmica (CTE) valor: menor o igual: 135 ppm/1°C, Propiedades de la soldadura: Resistencia de la soldadura – ruptura de soldadura: >19 kn/m (mínimo), Resistencia a la fluencia – No perforado (Largo – Ancho) > 23 kN/m, Resistencia a la fluencia con Perforaciones (Largo – Ancho) > 19 kN/m, Distancia entre soldaduras: 330 mm, No. Celdas 40 /m2, Coeficiente de la fricción suelo – celda (±5%) 0.95, Incluye; Uniones con grapas, fijación y anclaje, mano de Obra. Materiales, equipo, maquinaria y herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m2 | 1944
| 500406155 | Suministro y colocación de grava de 1" a 3" de diámetro, para sistema de confinamiento celular. Incluye: material, fletes, acarreos, maniobras, tendido, acomodado, mano de obra, acarreo del material sobrante, herramienta, equipo y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. P.U.O.T. | m3 | 194.4
| 503500301 | Suministro y colocación de geomembrana de HDPE 13 2.5 mm (100 mils) en parte inferior de grava para sistema PRS NEOLOY. Incluye: cortes, desperdicio, traslapes soldados, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 972
| 503500300 | Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de 200 Gr/m2 en parte inferior y superior de capa de grava para sistema PRS NEOLOY. Incluye: material, flete, acarreo, cortes, extendido, fijación mediante grapas de alambrón, ajustes, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de obra, limpieza, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | m2 | 1944
| 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 194.4
| IV | ÁREA DE RESERVA
| 111401013 | 009-G Reafinamiento 009-G.02 Bonificación por Reafinamiento (inciso 3.05.01.006-H.01) y E.P.57 | m2 | 6125
| 500200002 | Suministro y colocación de polietileno negro, calibre N°4 para colado de concreto en cimentación. Incluye: cortes, desperdicio, traslapes, mano de obra. | m2 | 6125
| 500400583 | Suministro y tendido de grava triturada de 3/4" a 1" sobre relleno de material inerte compactado en área de estacionamiento. Incluye tendido, nivelado, acarreo, material, mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 375
| V | DREN PLUVIAL
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 220.5
| 500406156 | Excavación de cepas para construcción de dren pluvial hasta una profundidad máxima de 1.20 m y un ancho de 3.70 m, de acuerdo a proyecto. Incluye: trazo, nivelación, mano de obra, carga, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 154.5
| 500101979 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno con material producto de banco (Medrano) compactado al 95 %. Incluyendo: suministro, maniobras, acarreos. | m3 | 114.56
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 15.9
| 111203097 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 3.8) Simple de f'c= 200 kg/cm2, utilizando cemento resistente a los sulfatos. | m3 | 21
| 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 337.5
| 500200232 | Relleno apisonado para formación de plantilla de arena. Incluye suministro de arena, compactación y preparación para recibir ductos. | m3 | 6.28
| 280060049 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado de 20" (510 mm) marca TUBOCRETO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de Obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 25
| VI | ANDADORES
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 310
| 500200039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 62
| 502800025 | Construcción de banqueta de concreto f´c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado estampado. Incluye: trazo, excavación, nivelación, relleno compactado, malla 6-6/10-10, cimbra limite, pigmentos y desmoldante para acabado estampado. | m2 | 310
| 500406022 | Guarnición rectangular tipo dentellón, de concreto simple F'C=150 kg/cm² con una sección de 10 x 30 cm. Incluye colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, colado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 205
| VII | EXPLANADA
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 285
| 500200039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 85.5
| 502800025 | Construcción de banqueta de concreto f´c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado estampado. Incluye: trazo, excavación, nivelación, relleno compactado, malla 6-6/10-10, cimbra limite, pigmentos y desmoldante para acabado estampado. | m2 | 285
| 500406022 | Guarnición rectangular tipo dentellón, de concreto simple F'C=150 kg/cm² con una sección de 10 x 30 cm. Incluye colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, colado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 155
| 500406154 | Fabricación de cenefa de concreto F´C=150 KG/CM2, 10 cm de espesor y 30 cm de ancho. Acabado pulido, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Según proyecto. P.U.O.T. | m | 34
| VIII | JARDINERÍA
| 501700002 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a) 01) Suministro y tendido de tierra negra. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 90
| 501700001 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 05) Suministro y plantado de pasto San Agustín en rollo. Inc. 3 meses de mantenimiento con riego, suministro, tendido, acarreo, rastrillado, aflojado, humedecido, eliminación de plagas, fertilizantes, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 360
| 501700810 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de plantas de ornato en diferentes áreas (planta de Duranta Golden), de 40 cm de altura y densidad de 8 pza/m2. Incluye: preparación del área, tierra de hoja, abono, acarreos, guías, excavación, colocación, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado | pza | 350
| 501700842 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de plantas de ornato en diferentes áreas IXORA COMÚN COMPACTA de 0.40 m hasta 0.80 m de altura. Incluye: preparación del área, tierra de hoja, abono, acarreos, guías, excavación, colocación, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 280
| 501700813 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de árboles y arbustos Tradescantia spathacea (Roheo compacto) de 0.20 m de altura y densidad de 9 pzas./m2 , incluye, cuidados hasta su total enraíce , materiales, mano de obra y herramientas, para su correcta fijación y colocación. (P.U.O.T.) | pza | 75
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N061-2021 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA GANADERA EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA GANADERA EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES