## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N073-2021 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | MODERNIZACIÓN DE PARQUE URBANO EN PASEO LA ESCONDIDA, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | MODERNIZACIÓN DE PARQUE URBANO EN PASEO LA ESCONDIDA, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.
| I-1 | PRELIMINARES
| 500103505 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento, retiro y restitución de poste de madera existente en mal estado, de 0.10 m de diámetro y 4.00 m, de altura, sin dañar elementos adyacentes. Incluye: suministro y colocación de poste de madera, protección de elementos, apuntalamiento de vigas laterales y tablado, fletes, acarreos del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 38
| 500103506 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento, retiro y restitución de viga de madera existente en mal estado, de 0.10 m de diámetro y 7.50 m, de altura, sin dañar elementos adyacentes. Incluye: suministro y colocación de viga de madera, protección de elementos, apuntalamiento de vigas laterales y tablado, fletes, acarreos del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 30
| 500103507 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento, retiro y restitución de viga de madera existente en mal estado, de 0.10 m de diámetro y 5.00 m, de altura, sin dañar elementos adyacentes. Incluye: suministro y colocación de viga de madera, protección de elementos, apuntalamiento de vigas laterales y tablado, fletes, acarreos del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 30
| 500103508 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de estructura de juegos infantiles de madera existente, medida de 8.40 x 11.60 m. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, maniobras, fletes, acarreos hasta el lugar indicado por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 500102432 | Desmonte, deshierbe, rastreo y limpieza de terreno. Incluye: carga y retiro de material producto del desmonte fuera de la obra, herramienta, equipo, mano de obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 140000
| 500103509 | Mantenimiento en área de espejo de agua, consistente en desagüe, desazolve y limpieza de lodos en depósito, pruebas en tuberías de entrada y salida de agua. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 29
| I-2 | ACABADOS
| 500103510 | Tratamiento de poste de madera de 0.10 m, y hasta una altura de 4.00 m, se realizarán los procesos de limpieza superficial, desinfección con aplicación de FESTERMICIDE y aplicación de POLYFORM IMPREGNAFORM P-60 o similar en calidad, con acabado final de pintura de esmalte, según detalles de proyecto. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 50
| 500103511 | Tratamiento de viga de madera de 0.10 m, y 7.50 m de largo, se realizarán los procesos de limpieza superficial, desinfección con aplicación de FESTERMICIDE y aplicación de POLYFORM IMPREGNAFORM P-60 o similar en calidad, con acabado final de pintura de esmalte, según detalles de proyecto. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 36
| 500103512 | Tratamiento de viga de madera de 0.10 m, y 5.00 m de largo, se realizarán los procesos de limpieza superficial, desinfección con aplicación de FESTERMICIDE y aplicación de POLYFORM IMPREGNAFORM P-60 o similar en calidad, con acabado final de pintura de esmalte, según detalles de proyecto. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 44
| I-3 | JARDINERIA
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 1955.92
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 4595.09
| 501700068 | Suministro y colocación de piedras (piedrita rio de 1 a 1-1/2" de diámetro) de 3 cm. de espesor. Inc. Suministro, acarreos, guías, excavación, colocación, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | m3 | 2639.17
| 501700002 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a) 01) Suministro y tendido de tierra negra. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 586.78
| 501700905 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantado de plantas ornamentales (Red Yucca - Hesperaloe parviflora) de 30 cm altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 200
| 501700790 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantado de plantas ornamentales, Sábila (Aloe Vera) de 30 cm de altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2096
| 501700452 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantado de Pasto Morado (tradescantia pallida) de 10 cm de largo. Incluye: acarreos, colocación, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 4896
| 501700050 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de CENIZO (leucophyllum frutescens) de 0.60 m de altura aprox. Incluye: acarreo, abono orgánico, excavación y preparación de la tierra en un diámetro, profundidad recomendada por el proveedor y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 1254
| 501700033 | Suministro y colocacion de borde profesional para diseño de jardines marca VALLEY VIEW, modelo pro-20, o similar en calidad, fabricado en resina de alta calidad, terminado en material uv para prevenir la pérdida del color. incluye; conectores de 8 pulgadas, estacas, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m | 5690
| 501700069 | Suministro y colocación de Geomalla antihierbas tipo (weed guard) bajo piedra. | m2 | 2639.17
| I-4 | MOBILIARIO
| 502905924 | Suministro y colocación de Banca Personalizada, modelo "el Carpintero" de 0.60x0.85x1.50 m, a base de Solera de 2"x1/4" de Espesor, y Deck de madera, con acabado a base recubrimiento epóxico y pintura electrostática negra. Incluye: fijación, herrajes, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) | pza | 81
| 502905923 | Suministro y colocación de Basurero Personalizado, modelo "el Carpintero" de 0.35x1.10x0.90 m, a base de Lamina de acero cal. 12, y deck de madera, con acabado a base recubrimiento epóxico y pintura electrostática negra. Incluye: conexiones, herrajes, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) | pza | 19
| 502906132 | Suministro y colocación de juego infantil marca JUMBO, modelo RICHMOND o similar en calidad, de 9.45 x 6.45 m, a base de estructura metálica, anclado a dado de concreto f´c= 200 kg/cm2, de 30 cm de diámetro y 30 cm, de profundidad, incluye: suministro, colocación, fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1
| 502906133 | Suministro y colocación de juego infantil marca JUMBO, modelo IBIZA o similar en calidad, de 11.60 x 8.40 m, a base de estructura metálica, anclado a dado de concreto f´c= 200 kg/cm2, de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, incluye: suministro, colocación, fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1
| I-6 | SISTEMA DE RIEGO POR AUTOMATIZACION (PARQUE TAM)
| 502300352 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F.01 d) Tubería y conexiones de p.v.c. para instalaciones hidráulicas. inc. conexiones. (3.0704.12.G.01.b) 04) Suministro e instalación de tubería de PVC de 32mm (1-1/4") de diámetro RD-26 con cople integral. Incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas, trazo, excavación y relleno. | m | 900
| 501103391 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. TEE de PVC HID. CEM. de 2" de diámetro. | pza | 5
| 501104863 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Cople de PVC hidráulico de 1-1/4” (32 mm) de diámetro cedula 40. Incluye: suministro, fletes, maniobras y acarreos al lugar de su colocación. | pza | 5
| 501103159 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Cople de PVC hidráulico de 1” (25 mm) de diámetro cedula 40. Incluye: suministro, fletes, maniobras y acarreos al lugar de su colocación. | pza | 5
| 502301761 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 5
| 502301760 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 8
| 501102432 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Codo de PVC hidráulico de 90° X 32 MM ( 11/4" ) de diámetro. | pza | 14
| 501102431 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Codo de PVC hidráulico de 90° X 51MM ( 2" ) de diámetro. | pza | 6
| 502301980 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Tee Hid. Cem., de PVC (1 1/4" de diámetro). | pza | 5
| 501104884 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Tapón hidráulico de PVC para cementar de 32 MM (1-1/4”) de diámetro. Incluye: suministro, instalación, prueba, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 10
| 501104865 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Cople de inserción de 16 mm de diámetro. | pza | 150
| 502300151 | Suministro e instalación de inicial con goma de 16mm. Incluye: excavación, mano de obra, conexión, relleno y pruebas. (P.U.O.T.). | pza | 90
| 501103400 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Adaptador de PVC HID. CEM. R/Hembra de 2" de diámetro. | pza | 6
| 501103401 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Adaptador de PVC HID. CEM. R/Macho de 2" de diámetro. | pza | 2
| 501102438 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. REDUCCION BUSHING de PVC de 32 X 25 MM ( 11/4" X1" ) de diámetro. | pza | 15
| 501300794 | Suministro e instalación de centro de carga para alumbrado y fuerza tipo BTN103L/8S, 1F-3H, 220/127 V, 60 HZ zapatas principales 100 A, marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta, equipo y herrajes para su sujeción. | pza | 1
| 501308669 | Suministro e instalación de cable negro calibre 12/1 marca HONEYWELL o similar en calidad. Incluye: suministro, instalación, mano de obra especializada, equipo, conexión, pruebas, fletes, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 600
| 502302048 | Suministro e instalación de válvula solenoide de 1" de diámetro, modelo W-210-0, marca DEWIT o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6
| 502404854 | Suministro e instalación de controlador de riego para 6 zonas modelo ESP-TM2, marca RAIN BIRD o similar en calidad, 120V 6 STATION. Incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501308649 | Suministro e instalación de registro redondo de 6" para una válvula selenoide marca EYSH, modelo SH-R708-I o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 7
| 502404855 | Suministro e instalación de cable rojo calibre 18/1 punta R-500 FT (CEH-181-500R), marca HONEYWELL o similar en calidad. Incluye: suministro, instalación, mano de obra especializada, conexión, prueba y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 600
| 502404856 | Suministro e instalación de cable blanco calibre 18/1 punta R-500 FT (CET-181-500W), marca HONEYWELL o similar en calidad. Incluye: suministro, instalación, mano de obra especializada, conexión, prueba y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 600
| 501308670 | Suministro e instalación de cable negro de aluminio calibre 14/1 marca HONEYWELL o similar en calidad. Incluye: mano de obra especializada, equipo, conexión, pruebas, fletes, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 600
| 501104874 | Suministro e instalación de filtro plástico de malla 120 MESH FP-2”. Incluye: mano de obra especializada, conexión, prueba y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501308651 | Suministro e instalación de Válvula check tipo angular de 2", modelo ASV200, marca WADE RAIN o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501308650 | Suministro e instalación de Válvula ventosa cinética de admisión y expulsión de aire de 1" (25 mm) de diámetro, modelo AV-10, marca A.R.I. o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501104885 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Válvula esfera de PVC de 1 1/4” (32 mm) de diámetro. Incluye: suministro, fletes, maniobras y acarreos al lugar de su colocación. P.U.O.T. | pza | 2
| 502302047 | Suministro e instalación de manguera ciega para riego PD BD de 16 mm, rollo de 305 m, modelo MC50-305, marca IMX o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3
| 501104886 | Suministro e instalación de manguera tipo aries con gotero incluido de 4.00 LPH @ 1.00 rollo de 500 m, modelo 04-10-500, marca AG o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 10
| 500406209 | Suministro y aplicación de limpiador para PVC marca AMANCO modelo REXOLIT o similar, de medio litro. Incluye: mano de obra especializada, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 20
| 500406210 | Suministro y aplicación de cemento para PVC marca AMANCO modelo REXOLIT o similar, baja viscosidad de 480 ml. Incluye: mano de obra especializada, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 20
| 500406211 | Suministro y aplicación de silicón sellador SIKAFLEX 221 cartucho de 300 ml. Incluye: suministro, aplicación, mano de obra especializada, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N073-2021 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | MODERNIZACIÓN DE PARQUE URBANO EN PASEO LA ESCONDIDA, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | MODERNIZACIÓN DE PARQUE URBANO EN PASEO LA ESCONDIDA, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES