## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N074-2021 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO AE15
DESCRIPCIÓN: |  | MODERNIZACIÓN DE VIALIDAD, INCLUYE OBRA ELECTROMECÁNICA EN CALLE HIDALGO EN MPIO. ALTAMIRA, TAMAULIPAS
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
MODERNIZACIÓN DE VIALIDAD, INCLUYE OBRA ELECTROMECÁNICA EN CALLE HIDALGO EN MPIO. ALTAMIRA, TAMAULIPAS
| I | MEDIA TENSION SUBTERRANEA
| 502404871 | Suministro e instalación de transición aérea-subterránea trifásica, en poste de concreto, conforme norma CFE. Incluye: terminales termocontractil de 15 kv con zapatas de conexión para cable de aluminio calibre 1/0, cuchillas solidas de 15 kv, apartarrayos tipo riser pole de 12 kv, tubo PAD de 3", materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y todo lo nesesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
| 502404872 | Suministro e instalación de transición aérea-subterránea trifásica, en poste de concreto, conforme norma CFE. Incluye: terminales termocontractil de 15 kv con zapatas de conexión para cable de aluminio XLP calibre 750 KCM, cuchillas solidas de 15 kv, apartarrayos tipo riser pole de 12 kv, tubo PAD de 4", materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y todo lo nesesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
| 502404873 | Suministro e instalación de transformador trifásico tipo sumergible de 225 KVA 13200/220-127V marca PROLEC o similar en calidad, duración y tiempo de garantía, estrella-estrella, con 4 derivaciones 2 arriba y 2 abajo, norma K, operación anillo, gabinete acero al carbón con boquillas tipo pozo de 200 amp. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, acarreos, pruebas, herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4
| 502401248 | Caja derivadora 6 vías 15 kv. 200 amp, Marca Raychem, Elastimold o similar. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 33
| 502402543 | Suministro e instalación de boquilla tipo inserto para 15 KV 200 Amperes, marca ELASTIMOLD catalogo 1601A4 o similar en calidad y precio. Incluye: material, mano de obra especializada, desperdicios, acarreo, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 145
| 502404874 | Suministro e instalación de conector tipo codo para operación con carga (OCC) 15 KV 200 amps. marca ELASTIMOLD con No. de catalogo 162LR-B-5260 para cable calibre 3/0 aluminio. Incluye: material, mano de obra especializada, desperdicios, acarreo, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 80
| 502404875 | Suministro e instalación de conector tipo codo portafusible de 15 KV 200 amp, marca ELASTIMOLD o similar en calidad, para cable calibre 3/0 aluminio. Incluye: conexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T | pza | 30
| 502404876 | Suministro e instalación de fusible para codo de 6 a 8 amp. de 15 KV marca ELASTIMOLD o similar en calidad. Incluye: conexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T | pza | 12
| 502404877 | Suministro e instalación de fusible para codo de 10 a 15 amp. de 15 KV marca ELASTIMOLD o similar en calidad. Incluye: conexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T | pza | 18
| 502401469 | Suministro e instalación de adaptador a tierra para cable tipo 15 kv 200 amps. marca ELASTIMOLD No. de CAT. 21MA-F, para calibre 1/0 aluminio. Incluye: material, mano de obra especializada, desperdicios, acarreo, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 110
| 502401473 | Suministro e instalación de tapon aislado 15 kv tipo 200 amps., marca ELASTIMOLD Catalogo No. 160DRG o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones y pruebas. | pza | 60
| 502402040 | Suministro e instalación de boquilla estacionaria operación con carga 15 kv, 200 amps. marca Elastimold o similar en calidad no. de cat. 161SOP. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones y pruebas. | pza | 45
| 502500095 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.3/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 127
| 502700478 | Suministro e instalación de sistema de tierras 1k en registro de media tensión, compuesto por varilla de tierra de 5/8 x 3.00 m, conexión soldable a base de soldadura exotérmica del N. 90 y molde de grafito cadweld. Incluye: conexiones, pruebas, medición de resistencia, mats. misceláneos, excavación, relleno, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 24
| 502700479 | Suministro e instalación de sistema de tierras 1k en banco de transformación de media tensión, compuesto por varilla de tierra de 5/8 x 3.00 m, conexión soldable a base de soldadura exotérmica del N. 90 y molde de grafito cadweld. Incluye: conexiones, pruebas, medición de resistencia, mats. misceláneos, excavación, relleno, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
| II | BAJA TENSION SUBTERRANEO
| 502400148 | Conector multiple BT (pulpo) de 600 volts- 8 vías. incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 20
| 502501000 | Conector múltiple BT (pulpo) 10 vías. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 116
| 502404878 | Suministro y colocación de zapata y manga termocontractil para cal. 3/0 awg. Inc. material, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreo y maniobras, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 304
| 502404227 | Suministro y colocación de zapata y manga termocontractil para cal. 2-1/0 awg. Inc. material, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreo y maniobras, en cualquier nivel. | pza | 105
| 502404226 | Suministro y colocación de zapata y manga termocontractil para cal. 8-6 awg. Inc. material, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreo y maniobras, en cualquier nivel. | pza | 250
| 502700480 | Suministro e instalación de sistema de tierras 1k en registro de baja tensión, compuesto por varilla de tierra de 5/8 x 3.00 m, conexión soldable a base de soldadura exotérmica del N. 90 y molde de grafito cadweld. Incluye: conexiones, pruebas, medición de resistencia, materiales misceláneos, excavación, relleno, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 33
| 502404879 | Suministro e instalación de base de medición modular de 2 servicios trifásicos de 7 x 100 amperes. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 10
| 502404880 | Suministro e instalación de base de medición modular de 3 servicios trifásicos de 7 x 100 amperes. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 8
| 502404881 | Suministro e instalación de base de medición modular de 4 servicios trifásicos de 7 x 100 amperes. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 5
| 502404882 | Suministro e instalación de base de medición modular de 5 servicios trifásicos de 7 x 100 amperes. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 5
| III | MEDIA TENSION AEREO
| 500103537 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro con recuperación de estructura normalizada CFE en poste de concreto. Incluye: desconexiones, desmontaje y retiro de poste, retiro de herrajes de media y baja tensión existentes, carga y acarreo, transporte y entrega del material seleccionado al almacén de la CFE mediante trámite correspondiente, grúa titán de 15 ton y maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 25
| 500100811 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cable aéreo de media tensión tipo ACSR. Incluye: desconexión de energía eléctrica, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 7863.09
| IV | GESTORIA Y TRAMITES
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| V | OBRA COMPLEMENTARIA
| 502404884 | Suministro e instalación de seccionador en hexafloruro de azufre SF6 tipo pedestal de 6 vias STPSF6-15-2/600-4/200, telecontrolado. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, conexiones, pruebas y maniobras. P.U.O.T. | pza | 2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N074-2021 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | MODERNIZACIÓN DE VIALIDAD, INCLUYE OBRA ELECTROMECÁNICA EN CALLE HIDALGO EN MPIO. ALTAMIRA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | MODERNIZACIÓN DE VIALIDAD, INCLUYE OBRA ELECTROMECÁNICA EN CALLE HIDALGO EN MPIO. ALTAMIRA, TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES