## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N007-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA Y MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA TAMAULIPAS CRUCE CON CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO EN MADERO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | REHABILITACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA Y MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA TAMAULIPAS CRUCE CON CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO EN MADERO, TAMAULIPAS.
| I-1 | REHABILITACIÓN DE CALZADA SELLADO DE GRIETAS Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO HIDROFÓBICO
| I-1.1 | REHABILITACIÓN DE CALZADA
| 111119204 | Limpieza con agua a alta presión (libre de contaminantes, cumpliendo con la Norma NMX-C-122 ONNCCE agua para concreto) de 0.00 a 7.00m de altura en áreas donde se aplicara el sellado con resina epóxica y el tratamiento hidrofóbico (diafragmas, bancos, trabes, cabezales y columnas de concreto reforzado). Incluye: suministro, aplicación, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 12248.34
| 111119205 | Suministro y colocación de resina epóxica inyectada con Sikadur®-53 o similar en calidad, de 0.00 a 7.00m de altura, para sellado de agrietamientos en cabezales, columnas, diafragmas, bancos y trabes. Incluye: suministro, colocación, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 644.2
| 111119206 | Suministro y aplicación de tratamiento hidrofóbico de Sikagard® -706 Thixo o similar en calidad, de 0.00 a 7.00m de altura, para diafragmas, bancos, trabes (en alma y patín inferior), cabezales y columnas de concreto reforzado. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, preparación, colocación, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 12248.34
| 111119207 | Demolición y restitución de 50cm de losa de calzada considerando acero de refuerzo de proyecto ejecutivo, concreto premezclado con aditivo superfluidizante y/o reductor de agua de alto rango, de f'c=350 kg/cm2, clase exposición c2, a/c 0.40, tma 3/4", revenimiento mínimo de 18 cm, colado según las normas del ACI, curado con membrana y con agua que cumpla con la Norma NMX-C-122 ONNCCE agua para concreto, acero corrugado de fy=4200 kg/cm2, amarrado en el lugar con alambre recocido y cimbra y descimbra aparente. Incluye: adhesivo estructural de concreto viejo con concreto nuevo, suministro, colocación, vibrado, curado, desperdicios, traslapes, habilitado, colocación, acarreos, ganchos, silletas, troqueles y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 164.34
| 111119208 | Demolición y restitución de diafragmas de acuerdo a dimensiones y refuerzo de proyecto ejecutivo considerando concreto premezclado con aditivo superfluidizante y/o reductor de agua de alto rango, de f'c=350 kg/cm2, clase exposición c2, a/c 0.40, tma 3/4", revenimiento mínimo de 18 cm, colado según las Normas del ACI, curado con membrana y con agua que cumpla con la Norma NMX-C-122 ONNCCE agua para concreto, acero corrugado de fy=4200 kg/cm2, amarrado en el lugar con alambre recocido y cimbra y descimbra aparente. Incluye: suministro, colocación, vibrado, curado, desperdicios, traslapes, habilitado, colocación, acarreos, ganchos, silletas, troqueles y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 292.15
| 111119209 | Suministro y colocación de cinta autoadhesiva impermeable SIKA MULTISEAL M o similar en calidad, de 15cm de espesor, para sellado entre trabes y cabezales. Incluye: aplicación en base de patín inferior, suministro, aplicación, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 813.36
| 111119210 | Suministro y aplicación de emulsión asfáltica impermeable de alta calidad EMULSIKA o similar en calidad. Incluye: suministro, aplicación, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 813.36
| 111718062 | CSV CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 3. Trabajos de Conservación Periódica. 3.02 Pavimentos. 004 Capas de Rodadura de Mortero Asfáltico. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 3.02.004) y E.P. 311-A Mortero Asfáltico Slurry Seal Tipo III de 2.5 mm de espesor. | m2 | 4785.44
| 111213002 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 2) De concreto armado | m3 | 10
| 111213276 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 Rretiro de junta de calzada existente Mex T-50 | m | 298.8
| 111119185 | Suministro y colocación de junta de dilatación asfáltica con junta flexible elastomérica Marca Douflex Sistem, Wabo o similar en calidad. Incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, silletas a base de alambrón y todo lo necesario para su correcta terminación. (P.U.O.T.) | m | 298.8
| 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 8.22
| 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 164.34
| I-1.2 | PAREPETO METÁLICO
| 111212005 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .012 Recubrimiento con pintura P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.012 ) 1) Limpieza de la superficie y aplicación de 2 manos de Primario Inorgánico de Zinc y las capas necesarias de pintura esmalte alquidálico hasta alcanzar el espesor total de 9 milésimas de pulgada. | m2 | 980
| I-1.3 | ARMADURA METÁLICA EMBLEMÁTICA
| 111212005 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .012 Recubrimiento con pintura P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.012 ) 1) Limpieza de la superficie y aplicación de 2 manos de Primario Inorgánico de Zinc y las capas necesarias de pintura esmalte alquidálico hasta alcanzar el espesor total de 9 milésimas de pulgada. | m2 | 724
| I-1.4 | DESMANTELAMIENTO
| 111213277 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 Desmantelamiento de dispositivo antideslumbrante, incluye desmantelamiento de tubos y malla antideslumbrante | m | 550
| I-1.5 | SEÑALAMIENTO
| I-1.5.1 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
| 111119186 | Valla antideslumbrante color amarillos de 70.5 cm de largo 13.3 cm de ancho y 61.3 cm de altura. Incluye: elementos de fijación, mano de obra, equipo y todo lo necesario para dejar el concepto de trabajo totalmente terminado, P.U.O.T. | pza | 780
| I-1.5.2 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
| 111701008 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.3) Raya discontinua de 15 cm de ancho color blanco reflejante y E.P. 5 | m | 385
| 111701009 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.1) Raya en la orilla derecha, continua de 15 cm de ancho color blanco reflejante y E.P. 5 | m | 550
| 111701011 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.3) Raya en la orilla izquierda, continua de 15 cm de ancho color amarillo reflejante y E.P. 5 | m | 1100
| 111704018 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1) Boton reflejante color blanco una cara 10x10cm. | pza | 150
| 111704020 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1.2) Boton reflejante color amarillo una cara 10x10cm. | pza | 75
| I-2 | PROTECCIÓN CATÓDICA
| 503001667 | Suministro e instalación de RECTIFICADOR AUTOMÁTICO INTELIGENTE 50A/100V con 5 salidas marca KMT modelo RMT-050A100V-510-1246NACE monofásico 110 VCA. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, pruebas de carga y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 2
| 503001668 | Suministro y colocación de ANODO LIDA MMO 2.5 x 50 con 150 m de cable #6 para protección catódica. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
| 503001669 | Suministro y colocación de ANODO LIDA MMO 2.5 x 50 con 120 m de cable #6 para protección catódica. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
| 503001682 | Suministro y colocación de ANODO LIDA MMO 2.5 x 50 con 50 m de cable #6 para protección catódica. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
| 503001670 | Suministro y colocación de celda de referencia de plata - cloruro de plata permanente. P.U.O.T. | pza | 6
| 503001671 | Suministro e instalación de cable de cobre suave y aislamiento termoplástico de polietileno # 6 tipo PE marca VIAKON o similar en calidad, para protección catódica. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 700
| 503001672 | Suministro e instalación de cable de cobre suave y aislamiento termoplástico de polietileno # 12 tipo PE marca VIAKON o similar en calidad, para protección catódica. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 1600
| 503001673 | Suministro e instalación de estación de medición de potenciales para sistema de protección catódica, caja con 4 SHUNT. P.U.O.T. | pza | 16
| 502302066 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Tubería de PVC hidráulico ced. 40 de 76 mm (3") de diámetro. P.U.O.T. | m | 1200
| 502302067 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Codo de PVC hidráulico Ced. 40 de 90° x 76mm (3") de diámetro. | pza | 36
| 502302068 | E.P. 18-E Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. TEE de PVC hidráulico Ced. 40 de 90° x 76mm (3") de diámetro. | pza | 30
| 501304116 | 3.0707.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. I) Interruptor termomagnético (3.0704.13.G.04) De 2 polos, 60 A cat. QO260. tipo QO marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300556 | Suministro y colocación de centro de carga de 2 polos tipo QO2, 1 fase 3 hilos zapatas principales, marca Square-D o similar en calidad. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502404928 | Suministro e instalación de lote de soportería para tubería de pvc de 3" de diámetro. Incluye: abrazaderas tipo UÑA, taquetes y tornillos, suministro de materiales, colocación, misceláneos, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 503001683 | Fabricación de base de concreto para rectificador con sistema de anclaje para tornillo. Incluye: materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicios, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 503001674 | Suministro y colocación de carbón COKE para protección catódica marca LORESCO SC3 o similar en calidad. Incluye: material, acarreos, maniobras, limpiezas y mano de obra especializada. P.U.O.T. | lbs | 860
| 502700483 | Construcción de sistema de tierra física para protección de rectificador de sistema de PC. Incluye: materiales, mano de obra especializada, misceláneos, conexiones, pruebas, excavación, relleno, desperdicios, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 503001675 | Suministro e instalación de CENTRADOR para ánodos enterrados LIDA VENTRALIZER CENTERING SYSTEM FOR TUBULAR ANODES BY DE NORA TECH. P.U.O.T. | pza | 18
| 503001676 | Suministro y colocación de carbón para relleno tipo bentonítico LORESCO PERMA PLUG o similar en calidad. Incluye: material, acarreos, maniobras, limpiezas y mano de obra especializada, P.U.O.T. | lbs | 830
| 503001677 | Ingeniería de aplicación de protección catódica en cimentaciones. Incluye: equipo, herramientas, materiales, mano de obra, preparación, colocación, sistemas de monitoreo, alimentación, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 10
| I-3 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
| I-3.1 | ARCOS DE ACCESO A PSV 15.90 METROS DE CLARO
| I-3.1.1 | PRELIMINARES
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 53.44
| I-3.1.2 | CIMENTACIÓN
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 100.18
| 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 54.16
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 57.44
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 17.94
| 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 394
| 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 1332
| 500200024 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 8 al # 12) | kg | 1084
| 500300006 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo. | kg | 870.66
| 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.12
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 79.54
| I-3.1.3 | ESTRUCTURA DE ACERO
| 500300087 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (columnas, cabrillas, cargadores, placas, y tensores). Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño OSEL ORO o similar en calidad a dos manos, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido, radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 3517.96
| 500300160 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-A500 Grado B de perfiles HSS (Secciones estructurales huecas en columnas). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 9059.2
| 500300155 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (placa de conexión y ángulos de conexiones). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 951.28
| 111119191 | Suministro y colocación de tornillo rosca standard, A-325, de 5/8" ø x 3", incluye: dos rondanas, dos rondanas de presión, tuerca, habilitado, andamios, material, mano de obra, equipo, herramienta. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 60
| I-3.1.4 | SEÑALIZACIÓN
| 111119187 | Suministro y colocación de dispositivo indicador de gálibo vertical de aluminio cal. 10 de 600x30 cm. (P.U.O.T.) | pza | 4
| 111119188 | Suministro y colocación de leyenda "BIENVENIDOS PLAYA MIRAMAR", en faldón de lámina de 8.35 x 2.10 m, rotulado a base de vinil auto adherible en colores según aprobación de diseño, marca 3M o similar en calidad, con logotipos institucionales, conforme al manual de identidad montado en faldón metálico (según proyecto). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 111119189 | Señalamiento restrictivo SR-9 (61x61cm), leyenda "4.00", fondo blanco, anillo diametral rojo, simbolos, letras y filete color negro, de forma cuadrada con esquinas redondeadas y ceja, fabricado en lámina de acero galvanizado cal.16, impresión en vinil con acabado reflejante grado diamante cúbico, cumpliendo con las normas para colores de seguridad e higiene para rutas de evacuación y protección civil NOM-026-STPS-1997. Incluye suministro, trazo, habilitado, elaboración, plomeo, instalación y limpieza, así como todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de este concepto. (P.U.O.T.) | pza | 4
| I-3.2 | SEÑALAMIENTOS TIPO BANDERA
| I-3.2.1 | PRELIMINARES
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 31.04
| I-3.2.2 | CIMENTACIÓN
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 62.16
| 500201020 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =200 kg/cm2. | m2 | 33.6
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 23.68
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 16.58
| 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 178
| 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 928
| 500200024 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 8 al # 12) | kg | 524
| 500300006 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo. | kg | 265.78
| 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.02
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 43.9
| I-3.2.3 | ESTRUCTURA DE ACERO
| 500300160 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-A500 Grado B de perfiles HSS (Secciones estructurales huecas en columnas). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 6126.2
| 500300155 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (placa de conexión y ángulos de conexiones). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 336.66
| 111119192 | Suministro y colocación de tornillo rosca standard, A-325, de 3/4" ø x 3", incluye: dos rondanas, dos rondanas de presión, tuerca, habilitado, andamios, material, mano de obra, equipo, herramienta. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 32
| 111706095 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-15 Tipo Puente Formada por 1 tablero de 183x305cm. | pza | 2
| 111706095 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-15 Tipo Puente Formada por 1 tablero de 183x305cm. | pza | 2
| 111705229 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 13) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-13 de 117x117cm | pza | 2
| 111119187 | Suministro y colocación de dispositivo indicador de gálibo vertical de aluminio cal. 10 de 600x30 cm. (P.U.O.T.) | pza | 2
| I-3.2.4 | SEÑALAMIENTOS FIJADOS EN ESTRUCTURAS TIPO PUENTE
| 111706095 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-15 Tipo Puente Formada por 1 tablero de 183x305cm. | pza | 12
| 111706096 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa SR-13 Tipo Puente. Formada por 1 tableros de 117x117cm. | pza | 8
| 111705324 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 79) Señal Vertical Baja, Indicador de abstáculos OD-5 de 30x122cm. | pza | 8
| 111119187 | Suministro y colocación de dispositivo indicador de gálibo vertical de aluminio cal. 10 de 600x30 cm. (P.U.O.T.) | pza | 2
| I-3.3 | SEÑALAMIENTOS DE ARCOS DE 14.30 METROS DE CLARO
| I-3.3.1 | PRELIMINARES
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 46.4
| I-3.3.2 | CIMENTACIÓN
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 56.98
| 500201020 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =200 kg/cm2. | m2 | 30.8
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 63.68
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 24.42
| 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 664
| 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 1092
| 500200024 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 8 al # 12) | kg | 1202
| 500300006 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo. | kg | 708.16
| 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.1
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 31.02
| I-3.3.3 | ESTRUCTURA DE ACERO
| 500300160 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-A500 Grado B de perfiles HSS (Secciones estructurales huecas en columnas). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 5360.78
| 500300155 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (placa de conexión y ángulos de conexiones). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 2107.22
| 111119190 | Suministro y colocación de tornillo rosca standard, A-325, de 1/2" ø x 3", incluye: dos rondanas, dos rondanas de presión, tuerca, habilitado, andamios, material, mano de obra, equipo, herramienta. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 320
| 111119191 | Suministro y colocación de tornillo rosca standard, A-325, de 5/8" ø x 3", incluye: dos rondanas, dos rondanas de presión, tuerca, habilitado, andamios, material, mano de obra, equipo, herramienta. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 96
| 111119192 | Suministro y colocación de tornillo rosca standard, A-325, de 3/4" ø x 3", incluye: dos rondanas, dos rondanas de presión, tuerca, habilitado, andamios, material, mano de obra, equipo, herramienta. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 96
| I-3.3.4 | SEÑALIZACIÓN
| 111706095 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-15 Tipo Puente Formada por 1 tablero de 183x305cm. | pza | 4
| 111706095 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-15 Tipo Puente Formada por 1 tablero de 183x305cm. | pza | 2
| 111705229 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 13) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-13 de 117x117cm | pza | 4
| 111119187 | Suministro y colocación de dispositivo indicador de gálibo vertical de aluminio cal. 10 de 600x30 cm. (P.U.O.T.) | pza | 2
| I-4 | PAISAJISMO URBANO
| 500101758 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de panel de tablarroca. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 1765.01
| 500102233 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Retiro de malla sombra existente. Incluye: herramienta, mano de obra, equipo, elevaciones, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 5206.89
| 500101566 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de depósito metálico para basura. Incluye: mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 15
| 500101519 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de Bancas metálica fuera de la obra, Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 24
| 500100464 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Retiro de material de grava existente. Inc. maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, mano de obra y limpiezas. | m3 | 71.31
| 500100703 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de firme de concreto de 15cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 599
| 500101698 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolicion de banquetas. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolicion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 747
| 500101499 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de guarnición de concreto simple. Incluye: acarreo fuera de la obra del material no utilizable. | m | 564
| I-5 | ALBAÑILERIA (RAMPA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR DE 2.85 X 1.35 M)
| 500400549 | Construcción de rampa de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado escobillado. Incluye: nivelación del terreno, materiales que intervienen, mano de obra, cimbra y descimbra, herramienta, desperdicios, colado, vibrado y curado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 84.65
| 502800010 | Guarnición trapezoidal recta de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 10 x 15 x 30cms. Incluye cimbra metálica, colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, traslados a las estaciones subsecuentes, colado, vibrado, celotex de 1" @ 3.00 mts. materiales, mano de obra, herramienta y equ | m | 410
| I-6 | ACABADOS
| 500406240 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto f´c= 150 kg/cm2. 10 cm. de espesor, acabado estampado con molde tipo PIEL DE COQUINA color TRAVERTINO. Incluye: color, barniz, sellador uso rudo marca SICONE o similar en calidad, desmoldante, moldes, cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 701.35
| 500406241 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto f´c= 150 kg/cm2. 10 cm. de espesor, acabado estampado con molde tipo PIEL DE COQUINA color DURAZNO. Incluye: color, barniz, sellador uso rudo marca SICONE o similar en calidad, desmoldante, moldes, cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 355.2
| 111119193 | Suministro y colocación de polietileno negro, calibre N°4 para recibir grava triturada. Incluye: cortes, desperdicio, traslapes, mano de obra. (P.U.O.T.) | m2 | 2155.9
| 111119194 | Suministro y tendido de grava triturada de 3/4" a 1" de 10 cms de espesor,sobre polietileno negro cal # 4, en área de andadores . Incluye tendido, nivelado, acarreo, material, mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 105.4
| 111119195 | Suministro y colocación de cama de tezontle rojo de 3/4" de diámetro, de 10 cm de espesor, sobre polietileno negro cal # 4, Incluye: material, fletes, acarreos, maniobras, colocación, nivelación, compactado, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 1101.9
| 111119196 | Suministro y colocación de borde separador de plastico grueso para jardín de 13 cm de altura, Marca HANLOB o similar en calidad. Incluye: material de fijación, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) | m | 640.7
| 111119197 | Suministro e instalación de follaje artificial Modelo CISSUS módulos de sección 25 x 25 cms, Marca RANKA o similar en calidad. Incluye: Suministro e instalación, extendido, acomodos y fijación de tapetes, maniobras, acarreos, herramienta, andamios, mano de obra y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 252
| I-7 | MOBILIARIO
| 111119198 | Suministro y colocación de banca de concreto f´c = 200 kg/cm2 Modelo KAMPIA con medidas 1.60 m x 0.45 m x 0.45 m de altura, color GRIS NATURAL Acabado aparente, Marca OPTICRETOS o similar en calidad. Incluye: materiales para su fijación, mano de obra, maniobras, acarreos, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 32
| 111119199 | Suministro y colocación de basurero de concreto Marca OPTICRETOS o similar en calidad, Modelo DAPPER de 0.45 x 0.45 x 0.90 m color GRIS NATURAL acabado APARENTE . Incluye: materiales para su fijación, mano de obra, maniobras, acarreos, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 16
| 111119200 | Suministro y colocación de maceta BOWL de fibra de vidrio , Modelo F1-1454 de 100 X 45 cm color BLANCO, Marca FIBERLAND o similar en calidad. Incluye: material, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su colocacion y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 48
| 111119201 | Suministro e instalación de planta artificial Modelo MATA DE PASTO de 40 cm, Marca RANKA o similar en calidad. Incluye: Suministro e instalación a cualquier altura, extendido acomodos y fijación maniobras, acarreos, herramienta, andamios, mano de obra y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 144
[6 empty] | IMPORTE TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N007-2022 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA Y MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA TAMAULIPAS CRUCE CON CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO EN MADERO, TAMAULIPAS. |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA Y MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA TAMAULIPAS CRUCE CON CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO EN MADERO, TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES