## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N039-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA GENERAL DE 4” DIAM. PVC PARA EL EJIDO SAN CARLITOS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
| I.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD Y 10 M. DE ALTURA.
| I.1-1 | CIMENTACION
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 56.25
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 34.21
| 240300001 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 01) de f'c= 100 kg/cm2. | m3 | 2.01
| 240300004 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 04) De f'c= 200 kg/cm2. | m3 | 11.75
| 240800001 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A 01) cimentaciones. | m2 | 18.67
| 240900001 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 01) f'y=4200 kg/cm2 | kg | 810.68
| I.1-2 | CONSTRUCCION DE TORRE
| 240200020 | 4020.00) Muros de tabique rojo, junteado con mortero cemento-arena 1:5. de tabique rojo recocido de 07x14x28 cm a cualquier altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5. y E.P. 122A. | m2 | 88.03
| 240300004 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 04) De f'c= 200 kg/cm2. | m3 | 2.66
| 240800001 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A 01) cimentaciones. | m2 | 33.54
| 240900001 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 01) f'y=4200 kg/cm2 | kg | 348.91
| 240900002 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 02) f'y=2830 kg/cm2 (alambrón). | kg | 66.25
| I.2 | DEPOSITO
| 240200020 | 4020.00) Muros de tabique rojo, junteado con mortero cemento-arena 1:5. de tabique rojo recocido de 07x14x28 cm a cualquier altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5. y E.P. 122A. | m2 | 43.92
| 240300004 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 04) De f'c= 200 kg/cm2. | m3 | 6.69
| 240800012 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A 12) muros. | m2 | 46.45
| 240900001 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 01) f'y=4200 kg/cm2 | kg | 746.16
| 240900002 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 02) f'y=2830 kg/cm2 (alambrón). | kg | 56.67
| 241000007 | 4100.00) Aplanados y emboquillados con todos los materiales y mano de obra y E.P. 135A 02) aplanado con mortero cemento-arena 1:3 de 1.5 cm de espesor. | m2 | 287.92
| 241400001 | 4140.00) Suministro y colocación de impermeabilizante 01) impermeabilizante integraL. | kg | 41.53
| 270040001 | 7004.00) Suministro y colocación de pintura 01) pintura viníl-acrilica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad (tres manos). | m2 | 230.23
| I.3 | DETALLES
| 290520029 | Suministro y colocación de escalera marina de 0.40 m de ancho, formada con varilla lisa de #8 (peldaños @ 30 cm) y solera de 2" x 1/4" (50.8 x 6.4 mm), placas de acero de 100 x 100 x 13 mm, anclada con varillas #4 de 15 cm de longitud, incluye: soldadura, material, mano de obra, herramienta, colocación, acarreo, desperdicio, aplicación de dos capas de esmalte rojo, oxido anticorrosivo y acabado de esmalte, equipo, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | m | 16
| 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 49.45
| 210010034 | Construcción de banqueta de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado rayado con brocha de pelo. Incluye: material, mano de obra, carga, descarga y acarreo, límites, trazo, nivelación, equipo, herramienta y todo lo necesario para ejecutar los trabajos de acuerdo al proyecto. P.u.o.t. | m2 | 13.16
| 290500155 | Suministro y colocación de tapa lamina antiderrapante de 1/4" de espesor para registro de 60x60cm con bastidor de angulo de 1x1x1/4", incluye bisagras,contramarco de ángulo 1x1x1/2" anclado a losa superior del tanque elevado, inlcuye: cortes, soldaduras, material, mano de obra, herramienta, colocación, acarreos, desperdicios, aplicación de dos capas de esmalte rojo óxido anticorrosivo y acabado de esmalte,equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| I.4 | PIEZAS ESPECIALES ENTRADA Y SALIDA TANQUE
| 280070001 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 01) de 51 mm(2") a 76 mm(3"). | kg | 8
| 280510006 | 8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A 16) tubería cedula 40 de 51 mm (2") de diámetro. | m | 25.8
| 280520006 | 8056.A0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A A6) codo de 90° cédula 40 de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 4
| 280650042 | 8056.W0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A W06) niple hasta 12" de long. de cédula 40 de 51 mm (2") de diámetro | pza | 1
| 290010379 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 1) cople unión de P.V.C. ANGER Sistema Inglés RD/26 de 51 mm de diámetro, con junta hermética, incluye: empaque. | pza | 2
| 280620016 | 8056.P0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A P16) reducción campana cédula 40 de 64X51 mm de diámetro | pza | 1
| 280650054 | Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A reducción espiga 64x51 mm | pza | 1
| 280650058 | Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A adaptador campana roscado de 51 mm de diámetro | pza | 1
| 290510064 | 2282.00) Instalación de piezas especiales de fierro galvanizado una rosca y E.P. 9A-R 16) dos roscas de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 2
| 222800036 | 2282.00) Instalación de piezas especiales de fierro galvanizado una rosca y E.P. 9A-R 17) dos roscas de 68 mm (2 1/2") de diámetro. | pza | 2
| 280650055 | Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A adaptador espiga roscado de 51 mm de diámetro | pza | 1
| 280210019 | 8019.i0) Válvula de flotador de (250 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM A-126 GRADO B, pintura epóxica interior y exterior y E.P. 16A I1) de 50 mm (2") diámetro roscada. | pza | 1
| 222800075 | 8056.U0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A U06) niple hasta 1.00 m de long. de cédula 40 de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 8
| I.5 | PIEZAS ESPECIALES DE DEMASIAS Y LIMPIA
| 222400005 | 2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas interiores 05) tipo 5 de 1.30x 0.90 m | caja | 1
| 222430002 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos 02) sencillos 1.10 con canal de 100 mm (4") | pza | 2
| 222430009 | 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de 01) Fierro Fundido de 0.50 x0.50 m Con peso de 97 kg. | pza | 2
| 280530006 | 8056.D0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A D06) coples reforzados cédula 40 de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 3.09
| 290510064 | 2282.00) Instalación de piezas especiales de fierro galvanizado una rosca y E.P. 9A-R 16) dos roscas de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 2
| 280080001 | 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A 01) de 51 mm(2") a 76 mm(3"). | kg | 24
| 280120001 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 01) de 16 mm X 64 mm (5/8" x 2 1/2"). | pza | 12
| 280130001 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 01) de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 4
| 290010075 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 02) empaque de neopreno de 51 mm de diámetro | pza | 1
| 280220001 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 01) de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 2
| 280510006 | 8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A 16) tubería cedula 40 de 51 mm (2") de diámetro. | m | 3.09
| 280520006 | 8056.A0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A A6) codo de 90° cédula 40 de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 1
| 290010207 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad campana de P.V.C., de 2" de diámetro. | pza | 1
| I.6 | CONSTRUCCION DE CANAL DE LLAMADA EN OBRA DE TOMA
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 89.6
| 211300004 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 02) A volteo con material producto de banco. | m3 | 17.92
| 240300004 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 04) De f'c= 200 kg/cm2. | m3 | 13.1
| 240900001 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 01) f'y=4200 kg/cm2 | kg | 360
| 240800001 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A 01) cimentaciones. | m2 | 82
| 290430086 | Suministro y colocación DRIVE SOLAR CON BOMBA SUM. 4 LPS, MOTOR 5HP FRANKLIN ELECTRIC 3F 230V o similar. Incluye: supresor de picos y gabinete, columna de 3 mts de tubo PVC, 10 mts. de cable sumergible cal.10, kit de emp., fletes, materiales, herramienta, mano de obra especializada. P.U.O.T. | lote | 1
| 212000025 | 1241.00) Conexión soldable a varilla Coperweld de 5/8" de diámetro y 3.05 m de longitud y cable 2/0 AWG. Sistema de tierras, para transición aérea a subterranea con 3 varillas de tierra, cable de cobre desnudo cal No. 4/0 AWG, excavacion y mano de obra para su correcta instalación | pza | 1
| 290550253 | Suministro y colocación de módulo solar de Monocristalino de 460 W poly 144 cell. Incluye: materiales, mano de obra especializada, herramientas, pruebas, conexiones, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 16
| 290550254 | Suministro y colocación de Base para montaje maximo de 8 paneles fotovoltaicos, incluye: 10.74 metros de tubo galvanizado ced. 40 de 2", 24.60 metros de polin galvanizado de 4" incluye excabacion, hincado, nivelacion,alineacion colado, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 250650042 | Suministro y colocación de cargas filtrantes conforme a la norma B 100-96a).- grava de soporte con granulometría variable 3/4" x 1/2", 1/2" x 1/4", 1/4"x 1/8" y E.P.56A | m3 | 14
| II | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA GENERAL DE 4” DIAM. PVC PARA EL EJIDO SAN CARLITOS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
| II.1 | CONSTRUCCION DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN TUBERIA DE PVC (MANO DE OBRA)
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 2160
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 2332.8
| 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 259.2
| 211300010 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de banco y E.P. 15A | m3 | 216
| 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 864
| 211300003 | 1131.00) Relleno en zanjas 01) A volteo con material producto de excavación. | m3 | 1512
| 280040219 | E.P. 4A. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Tubería hidráulica de PVC con cople integral de 101 mm (4") de diámetro | m | 2700
| 290010091 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 05) extremidad campana de P.V.C. ANGER Sistema Inglés RD/26 de 101 mm de diámetro | pza | 3
| 280220004 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 04) de 102 mm (4") de diámetro. | pza | 1
| 290010129 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 09) tee de P.V.C. ANGER Sistema Inglés RD/26 de 100X100 mm de diámetro | pza | 1
| II.2 | CONSTRUCCION DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN TUBERIA DE PVC (MATERIAL)
| 280040129 | Suministro, instalación y prueba de tubería de P.V.C. hidráulica RD/41 de 102 mm (4") de diámetro y E.P. 4A | m | 2700
| 290010129 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 09) tee de P.V.C. ANGER Sistema Inglés RD/26 de 100X100 mm de diámetro | pza | 1
| 280220004 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 04) de 102 mm (4") de diámetro. | pza | 1
| 222400002 | 2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas interiores 02) tipo 2 de 1.00x 0.90 m | caja | 1
| 222430002 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos 02) sencillos 1.10 con canal de 100 mm (4") | pza | 1
| 222430009 | 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de 01) Fierro Fundido de 0.50 x0.50 m Con peso de 97 kg. | pza | 1
| II.2.1 | VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
| 222400001 | 2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas interiores 01) tipo I de 0.70x 0.70 m | caja | 3
| 222430009 | 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de 01) Fierro Fundido de 0.50 x0.50 m Con peso de 97 kg. | pza | 3
| 222430001 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos 01) sencillos 0.90 con canal de 100 mm (4") | pza | 3
| 280180002 | 8018.A0) Suministro de válvulas eliminadoras de aire (150 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM-A 126 GRADO B, flotador ACERO inoxidable ASTM A240 y pintura epóxica interior y exterior y E.P. 16A A2) con orificio de venteo de 1/16" de 3/4" de diámetro, con capacidad de venteo de 6 PCAM a 150 PSI., roscada | pza | 6
| 280650020 | 8056.U0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A U02) niple hasta 8" de long. de cédula 40 de 19 mm (3/4") de diámetro | pza | 3
| 222800031 | 2282.00) Instalación de piezas especiales de fierro galvanizado una rosca y E.P. 9A-R 12) dos roscas de 19 mm (3/4") de diámetro. | pza | 3
| II.3 | CRUCES DIRECCIONALES
| 290490084 | Cruce direccional en vía F.F.C.C. de 30 m de largo a base de tubería PAD 8" de diámetro. Inlcuye: trámites y permisos ante la dependencia, instalación, suministro de materiales, acarreos, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, excavaciones, achiques, ademes, maquinaria, relleno, andamios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 30
| 290490085 | Cruce direccional en vía F.F.C.C. de 60 m de largo a base de tubería PAD 8" de diámetro. Inlcuye: trámites y permisos ante la dependencia, instalación, suministro de materiales, acarreos, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, excavaciones, achiques, ademes, maquinaria, relleno, andamios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 60
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N039-2022 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA GENERAL DE 4” DIAM. PVC PARA EL EJIDO SAN CARLITOS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
II | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA GENERAL DE 4” DIAM. PVC PARA EL EJIDO SAN CARLITOS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES