## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: LPE-N057-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACION DE RED SANITARIA CON TUBERIA PVC SERIE 20 Y DESCARGAS DE SANITARIAS, EN: COL. LOPEZ MATEOS, COL. BERTHA DEL AVELLANO, COL BUENA VISTA, COL. MIGUEL ALEMAN, COL. MODERNA, COL. LAS PALMAS, COL LIBERTAD, COL. MORELOS, COL. PEDRO J. MENDEZ, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | REHABILITACION DE RED SANITARIA CON TUBERIA PVC SERIE 20 Y DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERIA PVC SERIE 25 DE 6” EN: COL. LÓPEZ MATEOS, COL. BERTHA DEL AVELLANO, COL. BUENA VISTA, COL. MIGUEL ALEMÁN EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. PAQUETE No 1.
I-1 | I-1 | CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE FCO. MEDRANO Y LAZARO CARDENAS, COL. LÓPEZ MATEOS
I-1.1 | I-1.1 | PRELIMINARES
1 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 65
I-1.2 | I-1.2 | EXCAVACIONES
2 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 130
3 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 3.66
4 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 74.34
5 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.66
I-1.3 | I-1.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
6 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 4.88
7 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 61.01
8 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 8.45
I-1.4 | I-1.4 | TUBERIAS
9 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 65
I-1.5 | I-1.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
I-1.5.1 | I-1.5.1 | PRELIMINARES
10 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 70
I-1.5.2 | I-1.5.2 | EXCAVACIONES
11 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 140
12 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 3.15
13 | 0 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 50.4
14 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.15
I-1.5.3 | I-1.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
15 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 44.7
16 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 5.46
I-1.5.4 | I-1.5.4 | TUBERIAS
17 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 70
I-1.5.5 | I-1.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
18 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 10
19 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 10
I-2 | I-2 | CALLE DOCTORES ENTRE INTEGRACIÓN SOCIAL Y BACHILLERES, COL. BERTHA DEL AVELLANO
I-2.1 | I-2.1 | PRELIMINARES
20 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 58.5
I-2.2 | I-2.2 | EXCAVACIONES
21 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 117
22 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 3.29
23 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 76.34
24 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.29
I-2.3 | I-2.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
25 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 4.39
26 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 71.95
27 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 7.6
I-2.4 | I-2.4 | TUBERIAS
28 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 58.5
I-2.5 | I-2.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
I-2.5.1 | I-2.5.1 | PRELIMINARES
29 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 98
I-2.5.2 | I-2.5.2 | EXCAVACIONES
30 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 196
31 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 4.41
32 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 70.56
33 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 4.41
I-2.5.3 | I-2.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
34 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 57.82
35 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 12.74
I-2.5.4 | I-2.5.4 | TUBERIAS
36 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 98
I-2.5.5 | I-2.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
37 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 14
38 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 14
I-3 | I-3 | CALLES SOTO LA MARINA, SAN FERNANDO, ABASOLO ENTRE TAMPICO Y JIMENEZ EN LA COL. BUENA VISTA Y CALLE TAMPICO ENTRE CARRERA TORRES Y SAN FERNANDO COL BUENA VISTA
I-3.1 | I-3.1 | PRELIMINARES
39 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 386.3
I-3.2 | I-3.2 | EXCAVACIONES
40 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 314.4
41 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 8.84
42 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 550.22
43 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 8.84
I-3.3 | I-3.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
44 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 28.97
45 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 521.25
46 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 15.33
I-3.4 | I-3.4 | TUBERIAS
47 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 386.3
I-3.5 | I-3.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
I-3.5.1 | I-3.5.1 | PRELIMINARES
48 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 364
I-3.5.2 | I-3.5.2 | EXCAVACIONES
49 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 294
50 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 6.62
51 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 262.08
52 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 6.62
I-3.5.3 | I-3.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
53 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 261.03
54 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 19.11
I-3.5.4 | I-3.5.4 | TUBERIAS
55 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 364
I-3.5.5 | I-3.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
56 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 52
57 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 52
I-4 | I-4 | CALLE ROSA ENTRE BRAVO Y GUERRERO, COL. MIGUEL ALEMÁN
I-4.1 | I-4.1 | PRELIMINARES
58 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 99.6
I-4.2 | I-4.2 | EXCAVACIONES
59 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 199.2
60 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.6
61 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 139.32
62 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.6
I-4.3 | I-4.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
63 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 7.47
64 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 128.72
65 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 12.94
I-4.4 | I-4.4 | TUBERIAS
66 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 99.6
I-4.5 | I-4.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
I-4.5.1 | I-4.5.1 | PRELIMINARES
67 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 77
I-4.5.2 | I-4.5.2 | EXCAVACIONES
68 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 154
69 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 3.46
70 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 55.44
71 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.46
I-4.5.3 | I-4.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
72 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 55.22
73 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 10.01
I-4.5.4 | I-4.5.4 | TUBERIAS
74 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 77
I-4.5.5 | I-4.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
75 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 11
76 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 11
II | II | REHABILITACION DE RED SANITARIA CON TUBERIA PVC SERIE 20 Y DESCARGAS SANITARIAS EN: COL. MODERNA, COL. LAS PALMAS, COL. LIBERTAD, COL. MORELOS, COL. PEDRO J. MENDEZ EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. PAQUETE No 2
II-1 | II-1 | CALLE GLADIOLA ENTRE RODRIGUEZ INURRIGARRO Y BLAZQUEZ COOPEL, COL. MODERNA
II-1.1 | II-1.1 | PRELIMINARES
77 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 81.5
II-1.2 | II-1.2 | EXCAVACIONES
78 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 116.44
II-1.3 | II-1.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
79 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 6.11
80 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 107.31
II-1.4 | II-1.4 | TUBERIAS
81 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 81.5
II-1.5 | II-1.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II-1.5.1 | II-1.5.1 | PRELIMINARES
82 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 70
II-1.5.2 | II-1.5.2 | EXCAVACIONES
83 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 50.4
II-1.5.3 | II-1.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
84 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 50.2
II-1.5.4 | II-1.5.4 | TUBERIAS
85 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 70
II-1.5.5 | II-1.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
86 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 10
87 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 10
II-2 | II-2 | CALLE REFORMA ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. LAS PALMAS
II-2.1 | II-2.1 | PRELIMINARES
88 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m | 104
II-2.2 | II-2.2 | EXCAVACIONES
89 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 208
90 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.85
91 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 120.9
92 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.85
II-2.3 | II-2.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
93 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 7.8
94 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 102.97
95 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 13.52
II-2.4 | II-2.4 | TUBERIAS
96 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 104
II-2.5 | II-2.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II-2.5.1 | II-2.5.1 | PRELIMINARES
97 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 119
II-2.5.2 | II-2.5.2 | EXCAVACIONES
98 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 238
99 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.35
100 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 85.68
101 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.35
II-2.5.3 | II-2.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
102 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 85.34
103 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 15.47
II-2.5.4 | II-2.5.4 | TUBERIAS
104 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 119
II-2.5.5 | II-2.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
105 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 17
106 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 17
II-3 | II-3 | CALLE ECUADOR ENTRE VENEZUELA Y PERU, COL. LIBERTAD
II-3.1 | II-3.1 | PRELIMINARES
107 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 100
II-3.2 | II-3.2 | EXCAVACIONES
108 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 200
109 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.63
110 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 105
111 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.63
II-3.3 | II-3.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
112 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 7.05
113 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 88.4
114 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 9.75
II-3.4 | II-3.4 | TUBERIAS
115 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 100
II-3.5 | II-3.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II-3.5.1 | II-3.5.1 | PRELIMINARES
116 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 140
II-3.5.2 | II-3.5.2 | EXCAVACIONES
117 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 280
118 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.62
119 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 100.8
120 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 6.3
II-3.5.3 | II-3.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
121 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 7.5
122 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 16.8
II-3.5.4 | II-3.5.4 | TUBERIAS
123 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 140
II-3.5.5 | II-3.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
124 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 20
125 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 20
II-4 | II-4 | CALLE J.C. DORIA ENTRE MINA Y BERRIOZABAL, COL. MORELOS
II-4.1 | II-4.1 | PRELIMINARES
126 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 120
II-4.2 | II-4.2 | EXCAVACIONES
127 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 240
128 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 6.75
129 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 249.84
130 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 6.75
II-4.3 | II-4.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
131 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 9
132 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 224.68
133 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 18
II-4.4 | II-4.4 | TUBERIAS
134 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 120
II-4.5 | II-4.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II-4.5.1 | II-4.5.1 | PRELIMINARES
135 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 154
II-4.5.2 | II-4.5.2 | EXCAVACIONES
136 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 308
137 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 6.93
138 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 110.88
139 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 6.93
II-4.5.3 | II-4.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
140 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 105.36
141 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 18.4
II-4.5.4 | II-4.5.4 | TUBERIAS
142 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 154
II-4.5.5 | II-4.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
143 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 22
144 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 22
II-5 | II-5 | CALLE NUEVO LEON ENTRE FCO. I. MADERO Y 5 DE MAYO, COL. PEDRO J. MENDEZ.
II-5.1 | II-5.1 | PRELIMINARES
145 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 88
II-5.2 | II-5.2 | EXCAVACIONES
146 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 176
147 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 4.95
148 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 100.65
149 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 4.95
II-5.3 | II-5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
150 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 6.6
151 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 88.25
152 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 13.2
II-5.4 | II-5.4 | TUBERIAS
153 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 88
II-5.5 | II-5.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II-5.5.1 | II-5.5.1 | PRELIMINARES
154 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 70
II-5.5.2 | II-5.5.2 | EXCAVACIONES
155 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 140
156 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 3.15
157 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 50.4
158 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.15
II-5.5.3 | II-5.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
159 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 50.2
160 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 8.4
II-5.5.4 | II-5.5.4 | TUBERIAS
161 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 70
II-5.5.5 | II-5.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
162 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 10
163 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 10
II-6 | II-6 | CALLE V. CARRANZA ENTRE BERRIOZABAL Y ANAYA, COL. PEDRO J. MENDEZ.
II-6.1 | II-6.1 | PRELIMINARES
164 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 121
II-6.2 | II-6.2 | EXCAVACIONES
165 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 242
166 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 18.15
167 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 197.95
168 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 18.15
II-6.3 | II-6.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
169 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 10.29
170 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 180.95
171 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 18.15
II-6.4 | II-6.4 | TUBERIAS
172 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 121
II-6.5 | II-6.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II-6.5.1 | II-6.5.1 | PRELIMINARES
173 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 119
II-6.5.2 | II-6.5.2 | EXCAVACIONES
174 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 238
175 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.35
176 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 85.68
177 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.35
II-6.5.3 | II-6.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
178 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 85.34
179 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 14.28
II-6.5.4 | II-6.5.4 | TUBERIAS
180 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 119
II-6.5.5 | II-6.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
181 | 290010576 | Suministro, instalación de silletas de P.V.C. de 15cm de diametro. Para tuberia de 35 cm de diametro y E.P. 4A | pza | 17
182 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 17
II-7 | II-7 | C. MIER Y TERÁN (19), ENTRE C. ANAYA Y C. CONRADO CASTILLO, COL. PEDRO J. MENDEZ
II-7.1 | II-7.1 | PRELIMINARES
183 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 231
II-7.2 | II-7.2 | EXCAVACIONES
184 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 462
185 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 12.99
186 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 289.33
187 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 12.99
II-7.3 | II-7.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
188 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 17.33
189 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 264.37
190 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 34.65
II-7.4 | II-7.4 | TUBERIAS
191 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 231
II-7.5 | II-7.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II-7.5.1 | II-7.5.1 | PRELIMINARES
192 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 266
II-7.5.2 | II-7.5.2 | EXCAVACIONES
193 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 532
194 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 11.97
195 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 191.52
196 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 11.97
II-7.5.3 | II-7.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS |  | .
197 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 182.74
198 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 31.92
II-7.5.4 | II-7.5.4 | TUBERIAS
199 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 266
II-7.5.5 | II-7.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
200 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 38
201 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 38
II-8 | II-8 | CALLE F. LEGORRETA ENTRE MINA Y ANAYA, BERRIOZABAL ENTRE MIER Y TERAN Y F. LEGORRETA EN LA COL. PEDRO J. MENDEZ
II-8.1 | II-8.1 | PRELIMINARES
202 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 420
II-8.2 | II-8.2 | EXCAVACIONES
203 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 314.4
204 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 11.77
205 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 542.07
206 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 11.77
II-8.3 | II-8.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
207 | 211300001 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas 01) Con material producto de excavación. | m3 | 31.5
208 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 496.64
209 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 23.58
II-8.4 | II-8.4 | TUBERIAS
210 | 280370115 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 420
II-8.5 | II-8.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II-8.5.1 | II-8.5.1 | PRELIMINARES
211 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 448
II-8.5.2 | II-8.5.2 | EXCAVACIONES
212 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 294
213 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 6.61
214 | 211000021 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo I. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 322.56
215 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 6.61
II-8.5.3 | II-8.5.3 | PLANTILLAS Y RELLENOS
216 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 312
217 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 17.64
II-8.5.4 | II-8.5.4 | TUBERIAS
218 | 280370125 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 150 mm. (6") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 448
II-8.5.5 | II-8.5.5 | PIEZAS ESPECIALES
219 | 280340203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. Silleta con desv. A 45° de P.V.C de: 200 x 160mm, marca CRESCO o similar en calidad. | pza | 64
220 | 290500238 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45° x 6"de diámetro para las conexiones de las descargas domiciliarias | pza | 64
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-N057-2022 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACION DE RED SANITARIA CON TUBERIA PVC SERIE 20 Y DESCARGAS DE SANITARIAS, EN: COL. LOPEZ MATEOS, COL. BERTHA DEL AVELLANO, COL BUENA VISTA, COL. MIGUEL ALEMAN, COL. MODERNA, COL. LAS PALMAS, COL LIBERTAD, COL. MORELOS, COL. PEDRO J. MENDEZ, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACION DE RED SANITARIA CON TUBERIA PVC SERIE 20 Y DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERIA PVC SERIE 25 DE 6” EN: COL. LÓPEZ MATEOS, COL. BERTHA DEL AVELLANO, COL. BUENA VISTA, COL. MIGUEL ALEMÁN EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. PAQUETE No 1.
II | REHABILITACION DE RED SANITARIA CON TUBERIA PVC SERIE 20 Y DESCARGAS SANITARIAS EN: COL. MODERNA, COL. LAS PALMAS, COL. LIBERTAD, COL. MORELOS, COL. PEDRO J. MENDEZ EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. PAQUETE No 2
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES