## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N015-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | PARQUE LINEAL EN PERIMETRO DE EXREFINERIA PEMEX, PRIMERA ETAPA EN REYNOSA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PRIMERA ETAPA DE CICLOVIA Y BANQUETAS DE REFINERÍA DE PEMEX EN CALLE LAZARO CARDENAS (0+040 AL 0+660) ENTRE MORELOS Y POZA RICA
| I-1 | PRELIMINARES
1 | 111118361 | Trazo y nivelación, para desplante de estructuras, estableciendo ejes de referencia, señalamientos debidamente colocados en sitios estratégicos donde no sean alcanzados por el tránsito vehicular, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.) | m2 | 4359.33
2 | 111213059 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 54) De guarnición pecho paloma, de 0.10625 m2/m de 30x40x15cm | m | 1631.08
3 | 111213001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 1) Banquetas de 8cm de espesor. | m3 | 176.89
4 | 111213071 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 65) Demolición de banqueta de adoquín. | m2 | 267.08
5 | 111213011 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 10.1) De arboles hasta 6.0m de altura. | pza | 20
6 | 500102846 | Tala y desenraice de palmas de 50 cm de diámetro y 6 mts de alto, Incluye: tumba, extracción de tocón, troceado, limpieza y retiro del material sobrante fuera de la obra, maniobras y acarreo fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | pza | 5
7 | 111213246 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 Desmantelamiento de reja acero. | m | 118.82
8 | 111213014 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 12) De señalamiento vertical bajo | pza | 35
9 | 500103862 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de puerta metálica tipo rejacero con dimensiones de 1.20 x 2.50 m. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
10 | 111213274 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 Desmantelamiento y retiro de bolardo. | pza | 24
11 | 111213260 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 Demolición y desmantelamiento de postes de alumbrado. Incluye: demolición de base de concreto, retiro de luminarias y retiro de cableado. | pza | 13
| I-2 | TERRACERIAS
12 | 111119269 | E.P.53-I Escarificado, disgregado, acamellonado por alas de la capa existente en cortes y terraplenes, incorporándole un 15% en peso de material calidad terraplén, y su posterior tendido y compactación al noventa y cinco por ciento 95% y la compactación de la superficie descubierta al 90%, adicionando 3% de cal en peso. | m3 | 66.8
| I-3 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
13 | 111111001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 1) Para recibir Banquetas Compactado al 95%, con calidad de subrasante | m3 | 225.8
14 | 111210002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 2) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 pecho paloma, de 0.07 m2/m. | m | 751
15 | 111210011 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 11) Banquetas de 8cm de espesor f'c=150kg/cm2, acabado escobillado fino, juntas frias @ 3.0m, volteador en juntas y aristas. | m2 | 1881.66
16 | 111118557 | Construcción de rampa de 10cm de espesor de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 para acceso a discapacitados, peatones y bicicletas, acabado escobillado antiderrapante. Incluye: pintura de esmalte color azul en área de rampa con señalización de acceso a discapacitados (símbolo para discapacitados) , rellenos, herramientas, equipo, limpieza de desperdicios y mano de obra, P.U.O.T. | m2 | 107.24
| I-4 | PAVIMENTO ASFALTICO
17 | 111718046 | CSV CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 3. Trabajos de Conservación Periódica. 3.02 Pavimentos. 006 Fresado de la Superficie de Rodadura en Pavimentos Asfálticos. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 3.02.006) 12) Fresado de 3cm de la Carpeta de Concreto Asfáltico existente. | m2 | 1776.79
18 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 1854.33
19 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 88.89
| I-5 | PAVIMENTO HIDRAULICO
20 | 111411004 | Suministro y colocación de Polietileno Cal 400 para recibir losa P.U.O.T. | m2 | 367.77
21 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 367.77
22 | 111409001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .009 Carpetas de Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.009 ) 1) Carpeta de concreto hidráulico con modulo de Ruptura MR= 42kg/cm2 | m3 | 55.17
| I-6 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
23 | 111705250 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 1) Señal Vertical Baja Informativa de Identificación SII-6 con 2 láminas de 20x91cm. | pza | 7
24 | 111705142 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 1) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 Alto de 25cm. Por lado. | pza | 11
25 | 111705027 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 27) Señal Vertical Baja Preventiva SP-32 de 61x61cm. | pza | 13
26 | 111705426 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 125) Señal Vertical Baja Informativa de Servicios y Tiurísticas SIS-19 de 61x61cm. | pza | 2
27 | 111705374 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 90) Señal informativa de servicios (minusválidos) SIS-51 de 61x61 cm. | pza | 3
28 | 111705147 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 6) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 61x61cm | pza | 6
29 | 111705016 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 16) Señal Vertical Baja Preventiva SP-21 de 61x61cm. | pza | 2
30 | 111705034 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 34) Señal Vertical Baja Preventiva SP-39 de 61x61cm. | pza | 3
31 | 111705582 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Preventiva SP-41 de 61x61cm, con tablero adicional de 30x100 cm. | pza | 4
32 | 111716048 | Suministro y colocación semáforo peatonal montado sobre poste M-48C, incluye: 1 cabezal tapa, caja, visera, inyectadas en plástico de policarbonato de alto impacto color amarillo, el cabezal con 2 luces de 30 cm de diámetro, animado con cuenta regresiva y un botón para activación de la fase peatonal, fabricadas con diodos electro luminiscentes (leds) alta intensidad para operarse en 120 volts; marca SEMEX o similar en calidad, suministro de materiales, mano de obra especializada, equipo, herramienta, grúa, excavación, cableado, conectores, cimentación, accesorios, herrajes y todo lo necesario para dejar el concepto de trabajo totalmente terminado (P.U.O.T.) | pza | 5
| I-7 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
33 | 111701017 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-6) Raya de alto y E.P.5. | m | 91.47
34 | 111701110 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.2) Raya continua doble de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástca) y E.P. 5 | m | 922.76
35 | 111701137 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-7) Raya para cruce de peatones M-7.1) Raya para cruce de peatones en vías rápidas, de 40cm de ancho @ 40cm, color amarillo reflejante (termoplástca) y E.P.5. | m | 1449
36 | 111701068 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-1) Raya separadora de sentidos de circulación M-1.2) Raya discontinua sencilla de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (Arroyo vial hasta 6.5m y ciclovías) y E.P. 5 | m | 509.77
37 | 111701245 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-7) Raya para cruce de peatones M-7.1) Raya para cruce de ciclistas en vías primarias de 40cm de ancho @ 40cm, color verde reflejante y E.P.5. | m | 408.74
38 | 111118479 | Estampado de logo de discapacitados con molde bajo relieve de 61x61 cms. Acabado color natural de cemento, incluye: matariales, herramienta, mano de obra, P.U.O.T. | pza | 13
39 | 111701079 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-11) Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles M-11.1) Flechas, letras y números 1) Flechas color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | pza | 31
40 | 111701188 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-15) Marcas para identificar ciclovías. M-15.1) Símbolo de bicicleta con leyenda "SOLO" color blanco reflejante (termoplástica) y E.P.5 | pza | 16
41 | 111705583 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-15) Marcas para identificar ciclovías. M-15.1)Símbolo de bicicleta con leyenda "PRIORIDAD" color blanco reflejante (termoplástica) y E.P.5 | pza | 16
42 | 111705584 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-5) Rayas canalizadoras con inclinación a 45° de 40 cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástica) y E.P.5. | m | 96.92
43 | 111702005 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.2) Para delinear guarniciones color amarillo reflejante. | m | 697.33
44 | 111119266 | Suministro y colocación de bolardo confinador de polietileno de media densidad de 1.80 x 0.13 x 0.40 m, color amarillo con reflejante rojo y amarillo, Marca INTERTRAFICO, Modelo Confi-bici o similar en calidad, en carril de ciclovía. Incluye: anclajes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 120
45 | 111119267 | Suministro y colocación de bolardo de 6" de diametro x 0.65 cm de alto, de placa de acero rolada 3/16", acabado en pintura electroestática gris OXFORD SMA, entrecalle de 2 mm con pintura anti reflejante SMA. Incluye : anclaje, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 154
| I-8 | JARDINERIA
46 | 111717093 | E.P.107 SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTAS, P.U.O.T. Lirio persa grandede 50 cm., de altura. | pza | 28
47 | 501700966 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantado de lengua de suegra (sansevieria trifasciata) grande, de 50 cm de altura. Incluye: fertilizante, abono, riego diario durante su adaptación, material, herramienta y mano de obra. | pza | 42
48 | 111717111 | E.P.106 SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOLES, P.U.O.T. Sembrado de árboles Encino Roble (Quercus Polymorpha), de 4.00m de altura y 4" de diámetro en su base. | pza | 25
49 | 501700746 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantado de encino rojo de 4” a 6” de 3 a 4 metros de altura. Incluye: nivelación de terreno, excavación, llenado de tierra y establecimiento del jardín, traslado de las plantas, mano de obra, materiales y herramienta. | pza | 26
50 | 111111005 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 5) Tierra negra para árbol. | m3 | 8.09
51 | 501700967 | Suministro y colocación de parrilla para árbol de 5 x 5 pies, marca GRAINGER APPROVED, modelo: 9WJG7 con numero de fabricante: TSB55 o similar en calidad. Incluye: material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 51
| I-9 | CONSTRUCCION DE JARDINERAS
52 | 500406692 | Construcción de murete en jardinera de concreto armado f´c=200 kg/cm2, de 45 cm de alto x 12 cm de espesor, armado con varilla de 3/8" ø @ 15 cm en ambos sentidos, una sola parrilla. Incluye: cimbra y descimbra, habilitado y armado de acero, colado, vibrado y colado de concreto, herramienta, equipo, materiales, limpiezas, desperdicios y mano de obra. P.U.O.T. | m2 | 30.36
53 | 500400003 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a)Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C=150 KG/CM2. 8 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 22.09
54 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 22.09
| I-10 | REJILLA PLUVIAL
55 | 502302121 | Renivelación de caja de rejilla pluvial de 0.70 x 6.30 m, reutilizando marco y contramarco existentes. Incluye: demolición, carga y retiro del material producto de la demolición hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, relleno, aplanado interior con mezcla cemento-arena 1:4 acabado pulido, materiales, herramienta, mano de obra, limpiezas y desperdicios. P.U.O.T. | pza | 2
56 | 500103863 | Desazolve, limpieza y retiro de material dentro de caja de rejilla pluvial. Incluye: materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
| I-11 | MOBILIARIO
57 | 502906273 | Suministro y colocación de bote de basura para exterior marca: MUPA, modelo URBANI 23 o similar en calidad, de 1.40 x 0.48 x 1.00 m de altura, vaciado abatible, con capacidad de 61 lts. por bote, 122 lts. en total. Incluye: fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 15
58 | 502906274 | Suministro e instalación de parada de autobús de transporte publico de acero inoxidable color negro, marca MUPI, modelo PARADERO URBANI 09 o similar en calidad, con dos bancas y MUPI luminoso perpendicular integrado. Incluye: anclajes, herrajes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
59 | 111119198 | Suministro y colocación de banca de concreto f´c = 200 kg/cm2 Modelo KAMPIA con medidas 1.60 m x 0.45 m x 0.45 m de altura, color GRIS NATURAL Acabado aparente, Marca OPTICRETOS o similar en calidad. Incluye: materiales para su fijación, mano de obra, maniobras, acarreos, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 14
60 | 500504471 | Suministro e instalación de guía táctil con relieve táctil código alerta de 30 x 30 cm. color mostaza, marca VITROMEX o similar en calidad, asentado con mortero cemento-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. P.U.O.T. | pza | 310
61 | 500504472 | Suministro e instalación de guía táctil con relieve táctil código avance de 19.5 x 19.5 cm. color mostaza, marca VITROMEX o similar en calidad, asentado con mortero cemento-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. P.U.O.T. | pza | 2030
| II | ALUMBRADO PUBLICO EN LAZARO CARDENAS
| II-1 | INSTALACIONES EN ACOMETIDA CFE
62 | 502405149 | Suministro e instalación de poste de concreto octagonal PC 7-600, según norma de C.F.E. Incluye: excavación de cepa y relleno con piedra bola y tierra, hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| II-2 | ACOMETIDA EN BAJA TENSION
63 | 502405150 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 V., conformada por: interruptor termomagnético de 2 polos 20 amp. en gabinete QO2, mufa condulet, aislador 1R, canalización con tubería conduit de fo. galv. pared gruesa 35 mm ø, 3 m de tubo conduit galv. P.G. de 16 mm., 25 m de cable THW-LS 75°C cal. 6, base socket de 5 terminales x 100 amp, materiales y accesorios necesarios para su total conexión desde el transformador, en intemperie, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| II-3 | ALIMENTACION EN BAJA TENSION A INT. GRAL. E INT. HORARIO
64 | 502405155 | Cable de aluminio XLP-75°C 600V calibre awg # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 18
65 | 502402024 | Suministro y colocación de cable de aluminio desnudo (AAC) calibre No. 2 marca CONDUMEX o similar en calidad y precio. Incluye: material, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel (P.U.O.T.) | m | 6
66 | 502405031 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 03.a) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 35mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector) y herrajes para su fijación. | m | 3
67 | 501300674 | Suministro e instalación de tubo liquid tight de 35 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | m | 1
68 | 501300675 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 35 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 2
69 | 502402230 | Suministro e instalación de gabinete de lámina, con medidas 120x80x30 cm, Modelo Atlantic, Catalogo 386 30, Marca LEGRAND o similar en calidad. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 1
70 | 502405151 | Suministro e instalación de control de encendido para el sistema de alumbrado instalado en murete. Incluye: contactor marca SQUARED o similar en calidad modelo 8903SPG1VO3, 220V, 60HZ, con gabinete e interruptor horario marca TORK 1104P o similar en calidad. Incluye: gabinetes y ductos; tubo galvanizado pared gruesa de 2", monitor, tuerca y contratuerca, cables de aluminio cal. 6 awg y cable de cobre cal. 10 awg, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| II-4 | TIERRAS EN ACOMETIDA
71 | 502700471 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física (3.0m.) formado por 3 varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld standard de 3.05 m de longitud x 5/8" de diámetro cada una, interconectadas en línea con cable de cobre desnudo semiduro calibre 1/0 AWG, considerando 6 m. de longitud para su interconexión entre varillas, alojando cada varilla en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 10 OHMS. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
72 | 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 18
73 | 502700034 | Suministro e instalacion de soldadura cadweld para conectar varilla de 5/8" con cable 1/0, CAT. GTC 162C con carga no. 90, incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalacion. | pza | 3
74 | 502700036 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación. | pza | 2
| II-5 | ALUMBRADO PUBLICO
75 | 502501925 | Construcción de base de concreto F´C= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas 40 x 40 x 155 cm de altura, armada con 8 var. no. 4 y est. no. 3 @20 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto F´C=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 17
76 | 502501939 | Suministro e instalación de poste metálico cónico circular marca FIAMMA o similar en calidad, de 10.00 m de altura, galvanizado por inmersión en caliente, con dos perchas (una a 6.00 m de alto y otra en la punta del arbotante), para luminarios SLX-COB, construido a base de lámina calibre 11, para montaje de dos luminarias, con placa de personalización (con el escudo de Tamaulipas) en base de poste. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del tubo, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 17
77 | 502501940 | Suministro e instalación de brazo recto metálico marca FIAMMA o similar en calidad, extra galvanizado de 2" diam, ced 30 x 1.50 m de longitud, con soporte tipo ménsula personalizado (con escudo de Tamaulipas) para montaje de una luminaria, (ver ficha técnica). Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del tubo, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 17
78 | 502501927 | Suministro e instalación de brazo recto metálico extra galvanizado de 2" diam, ced 30 y de 0.50 m de longitud, para montaje de una luminaria. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del tubo, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 17
79 | 502501928 | Suministro e instalación de registro eléctrico prefabricado de concreto para alumbrado, de 40x40x40cm marca CENMEX o similar en calidad, con tapa de concreto y marco galvanizado. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, fijación y elementos de fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 18
80 | 502404351 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (roscas, codos, coples, niples, conectores). | m | 3
81 | 502404549 | Suministro e instalación de poliducto de alta densidad PAD RD-17 para uso pesado de 35mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, de acuerdo a normatividad CFE. | m | 580
82 | 501301977 | Cable triplex de aluminio (2+1) calibre 6, XLP de 600 volts, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 580
83 | 502400043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 816
84 | 502500087 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.12 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 408
85 | 501309019 | Suministro e instalación de conector penetrable (aluminio-cobre) para baja tensión calibre 6 – 4. Incluye: mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, pruebas, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 51
86 | 502700288 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para multiaterrizar el conductor de tierra física. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 1
87 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 69.6
88 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 69.6
89 | 502501929 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria modelo SLX-COB100W16000L-50K2M-DM marca SUPRA o similar en calidad, 120-277 V, 5000K. comprende lampara de leds. Incluye: cable, material misceláneo, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 17
90 | 502501930 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria modelo SLX-COB50W8000L-50K1M-DM marca SUPRA o similar en calidad, 120-277 V, 5000K. comprende lampara de leds. Incluye: cable, material misceláneo, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 17
| II-6 | TRAMITES DE AUTORIZACIÓN
91 | 502501874 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-013-ENER-2014 y de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
92 | 501303111 | Trámites y pagos ante la C.F.E., por concepto de libranzas para desenergizar, energizar y realizar las conexiones necesarias. | pza | 1
| III | TRÁMITE MUNICIPAL
93 | 500103914 | Trámite y obtención de permiso para tala y reposición de flora local ante la autoridad municipal. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N015-2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | PARQUE LINEAL EN PERIMETRO DE EXREFINERIA PEMEX, PRIMERA ETAPA EN REYNOSA, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PRIMERA ETAPA DE CICLOVIA Y BANQUETAS DE REFINERÍA DE PEMEX EN CALLE LAZARO CARDENAS (0+040 AL 0+660) ENTRE MORELOS Y POZA RICA
II | ALUMBRADO PUBLICO EN LAZARO CARDENAS
III | TRÁMITE MUNICIPAL
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES