## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N051-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA – MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | TERRACERIAS
1 | 111101001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .001 Desmonte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.001) | ha | 3
2 | 111102001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .002 Despalme P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.002) a) En Corte | m3 | 4510.3888
3 | 111102002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .002 Despalme P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.002) b) Para desplante de terraplen | m3 | 193.7126
4 | 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 4097.4898
5 | 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 2711.3056
6 | 111118001 | E.P.8 Arrope de Taludes con material producto del despalme P:U.O.T. | m3 | 4704.1014
7 | 111109001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3,J3 ) y E.P. 1 1) Capa de terraplen compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural ) | m3 | 2416.7
8 | 111109003 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I2,J2 ) y E.P. 55 3) Capa de terraplen construida con material no compactable (de 2" a 6"). | m3 | 2717.9567
9 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 2709.8372
II | II | PAVIMENTOS
10 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 2630.4991
11 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 15355.3042
12 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 1573.2251
III | III | GUARNICIONES Y BANQUETAS
13 | 111210012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (recta) | m | 868
14 | 111210013 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 13) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (curva) | m | 22.5
15 | 111210063 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 51) Banquetas de 10cm de espesor f'c=150kg/cm2, acabado rayado, juntas frias. | m2 | 1087.5
16 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 1087.5
17 | 111111001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 1) Para recibir Banquetas Compactado al 95%, con calidad de subrasante | m3 | 108.75
18 | 111213020 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 17) De banqueta de 10cm de espesor | m2 | 20
19 | 111213034 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 30) De guarnición de concreto simple. | m3 | 0.7
IV | IV | APROCHE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 X 4.50 X 0.15 M. DE SECCIÓN CON JUNTAS DE AMARRE DE VAR. CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CM
20 | 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 239.96
21 | 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 71.96
22 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 95.97
23 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 71.96
24 | 111411001 | Suministro y colocación de Polietileno Cal 600 sobre Base Compactada para recibir losa de pavimento P.U.O.T: | m2 | 479.85
25 | 111203005 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 3) Simple de f'c= 200 kg/cm2 en losas | m3 | 71.98
26 | 111204095 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) Varillas corrugadas limite elástico >=4200 kg/cm2 en juntas de calzada. | kg | 98.42
27 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 479.85
V | V | OBRAS COMPLEMENTARIAS
28 | 111118557 | Construcción de rampa de 10cm de espesor de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 para acceso a discapacitados, peatones y bicicletas, acabado escobillado antiderrapante. Incluye: pintura de esmalte color azul en área de rampa con señalización de acceso a discapacitados (símbolo para discapacitados) , rellenos, herramientas, equipo, limpieza de desperdicios y mano de obra, P.U.O.T. | m2 | 94.92
29 | 231300088 | Renivelación de Pozos de visita con brocal y tapa de concreto polimérico, incluye: brocal y tapa de concreto polimérico, excavación, plantilla, rellenos, concretos, cimbras, acarreos, demoliciones, cargas, descargas, desperdicios, señalamientos y todos los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) | pza | 1
30 | 222400068 | Renivelación de caja de válvulas con brocal y tapa de concreto polimérico, incluye: brocal y tapa de concreto polimérico, excavación, plantilla, rellenos, concretos, cimbras, acarreos, demoliciones, cargas, descargas, desperdicios, señalamientos y todos los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) | pza | 1
31 | 231400109 | Reposición de toma domiciliaria corta (4.00 m) de 1/2 pulgada de diámetro de agua potable, incluye: tubería Poliducto alta densidad de 1/2" de diámetro, abrazadera de inserción para tubo de P.V.C., nudo de inserción para tubo de P.V.C., conectores de 1/2" de diámetro para tubo PAD. Incluye: desmantelamiento de las piezas dañadas, excavaciones, rellenos, reposición de banqueta de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, herramienta, equipo, maniobras, desperdicios, señalamientos, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | toma | 5
32 | 231400112 | Reposición de toma domiciliaria larga (8.00 m) de 1/2 pulgada de diámetro de agua potable, incluye: tubería Poliducto alta densidad de 1/2" de diámetro, abrazadera de inserción para tubo de P.V.C., nudo de inserción para tubo de P.V.C., conectores de 1/2" de diámetro para tubo PAD. Incluye: desmantelamiento de las piezas dañadas, excavaciones, rellenos, reposición de banqueta de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, herramienta, equipo, maniobras, desperdicios, señalamientos, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | toma | 5
33 | 231300071 | Reposición de descarga domiciliaria incluye: desmantelamiento de las piezas dañadas, excavación plantilla, interconexión de yee corrugada de 8" x 6" de diámetro a línea de atarjeas, codo corrugado de 45° x 6" de diámetro, tubo de P.A.D. corrugado de 6" de diámetro x 6.50 m de long., relleno compactado al 85% proctor, reposición de banqueta de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, herramienta, equipo, maniobras, desperdicios, señalamientos, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
34 | 501700329 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b) Y E.P. 046 02) Suministro y plantación de árboles y arbustos encino siempre verde (QUERCUS VIRGINIANA) de 4" de diámetro, sobre nivel terreno natural. Inc. acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 70
35 | 111715003 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 015 Cercas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.015) 2) Cerca a base de postes de concreto prefabricado de 10x10cm con longitud de 1.80m, separados @ 2.5m, f'c=150kg/cm2, 4 hiladas de alambre de puas separadas @35cm, recibidos en muertos de concreto f'c=100kg/cm2 a una profundidad de 40cm. | m | 1620
VI | VI | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
36 | 500103999 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de portón metálico de 2.10 x 11 m. Incluye: acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 1
37 | 500100181 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de caseta existente. Comprende losa, muros, cadenas, castillos, firmes, cimientos, ventanas, puertas, muebles sanitarios, área de proyección de losa. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 11
38 | 500103743 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de celdas solares existentes. Incluye: desmantelamiento, desconexión, desinstalación eléctrica, maniobras y acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.). | m2 | 1.32
VI-1 | VI-1 | DEMOLICIÓN DE VIGA DE ACCESO DE CONCRETO DE 0.60 X 3.0 X 16.0 M
39 | 500100066 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto armado en elementos estructurales. Incluye: maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 28.8
VII | VII | AGUA POTABLE
VII-1 | VII-1 | PRELIMINARES
40 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 574.2
VII-2 | VII-2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
41 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 677.71
42 | 211300002 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco. | m3 | 57.42
43 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 274.3
VII-3 | VII-3 | TUBERIAS
44 | 280040183 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. sistema métrico CLASE A-10 de 305 mm (12") de diámetro y E.P. 4A | m | 516
VII-4 | VII-4 | PIEZAS ESPECIALES
45 | 280220021 | 8022.00) Valvula de compuerta vastago fijo de 125 PSI y E.P. 16 A suministro e instalación de valvula seccionamiento tipo compuerta de 125 PSI puesta en obra de 102 mm (4") de diámetro | pza | 1
46 | 290011337 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 54) cruz de Fo.Fo. De 12" X 4" bridado | pza | 1
47 | 290010427 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 90° X 305 mm (12") de diámetro | pza | 1
48 | 290010430 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 11) extremidad campana de P.V.C. de 305 mm (12") de diámetro | pza | 2
49 | 290011128 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tapón campana de P.V.C. de 12" de diámetro | pza | 2
50 | 280130008 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 08) de 305 mm (12") de diámetro. | pza | 1
51 | 290010385 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A empaque de neopreno de 305 mm (12") de diámetro | pza | 1
52 | 280120161 | Suministro e instalación de tornillo de cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 3", incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 24
53 | 280120159 | Suministro instalación y prueba de tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 4" | pza | 36
54 | 222400011 | 2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas interiores 11) tipo 11 de 1.70x 1.60 m | caja | 1
55 | 222430006 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos 06) sencillos 1.80 m Con canal de 152 mm (6") | pza | 2
56 | 222430014 | 2244.00) Suministro e instalación de marco con tapa de 03) marco con tapa de fo. fo., de 50 x 50 cm y 110 kg de peso. | pza | 2
VIII | VIII | ALCANTARILLADO SANITARIO
57 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 559.2
58 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 995.38
59 | 211300002 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco. | m3 | 55.92
60 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 699
61 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 288.35
62 | 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 290.78
63 | 230600004 | 3060.00) Pozos de visita tipo "común", hasta 04) hasta 1.75 m de profundidad. | pozo | 5
64 | 290550315 | Suministro y Colocación de Brocal y Tapa de concretopolimerico, para pozo de visita, | pza | 5
IX | IX | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VERONA
IX-1 | IX-1 | MEDIA TENSION
65 | 502501969 | Suministro e instalación de estructura "RP1N" en poste de concreto PC-12-750, existente de CFE, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción en 15 KV. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos, accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo, pruebas y puesta en marcha y todo lo necesarios para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
66 | 502501970 | Suministro e instalación de estructura "PS30/PS1N" en poste de concreto PC-12-750, intercalado en línea existente, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción en 15 KV. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos, accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo, pruebas y puesta en marcha y todo lo necesarios para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
67 | 502501971 | Suministro e instalación de estructura "PS1N" en poste de concreto PC-12-750, en 15 KV, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos, accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo, pruebas y puesta en marcha y todo lo necesarios para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
68 | 502501972 | Suministro e instalación de estructura "RP1N/RP1/RSA" en poste de concreto PC-12-750, en 15 KV, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos, accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo, pruebas y puesta en marcha y todo lo necesarios para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
69 | 502501973 | Suministro e instalación de estructura "RP1N/CCF1/RSA" en poste de concreto PC-12-750, en 15 KV, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos, accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo, pruebas y puesta en marcha y todo lo necesarios para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
70 | 502501974 | Suministro e instalación de estructura "RP1N/CCF1" en poste de concreto PC-12-750, en 15 KV, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos, accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo, pruebas y puesta en marcha y todo lo necesarios para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
71 | 502501975 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.B) REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.P) Subestación Eléctrica (3.0704.13.G.05). Subestación eléctrica tipo aéreo con transformador monofásico de distribución 10 KVA 13200/7620-240/120 V., norma "J", impedancia estándar, marca PROLEC o similar en calidad y características. Incluye: suministro y colocación de herrajes, aislamientos y accesorios, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
72 | 501300952 | Suministro e instalación de cable aluminio ACSR cal.1/0. Incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 1364
IX-2 | IX-2 | TIERRAS
73 | 501300526 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física en anillo (3.5 x 3.00 m) con varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld estándar de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, alojada en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 10 Ohms, incluye: suministro de materiales , excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo cadweld material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
74 | 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 18
75 | 502405004 | Suministro e instalación de soldadura CADWELD para conectar varilla de 5/8" con cable 1/0, cat. GTC 162C con carga no. 90. Incluye: molde, pinzas, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 3
76 | 502405005 | Suministro e instalación de soldadura CADWELD para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45 Incluye: molde, pinzas, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 2
IX-3 | IX-3 | ACOMETIDA EN BT, TABLERO DE MEDICIÓN Y CONTROL
77 | 502501976 | Suministro e instalación de sistema para el control de encendido del sistema de alumbrado, en gabinete metálico cal. 16 nema 3R tipo intemperie, con interruptor horario marca TORK, cat. 1102-N. incluye: cable de cobre calibre 12 AWG (para conexiones) TIPO THW/LS 75°c, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones entre el interruptor y los controles, elevación, flete, acarreos, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
78 | 500406559 | Construcción de murete de block con dimensiones de alto 1.50 m, ancho 1.20 m, fondo 0.45m medidas interiores, armado con castillos de concreto armado con 4 vars #3 y est #2 @ 20 cm, base con 3 vars. #3 y est #3 @ 20cm, losa con 1 var #3 @ 20cm según proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, excavación, relleno, fletes, acarreos, cimbra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T) | pza | 1
79 | 502501977 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 v. Incluye: canalizaciones con tubería conduit FO. GALV. pared gruesa 35 mm ø, cable cobre THW-LS 75°c cal. 8, y cable cal 10 TF (CU), (long 8mts), base socket de 5 terminales x 100 amp, varilla y conector de cobre para medición, preparación para 5 circuitos, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
80 | 501301267 | Suministro e instalación de centro de carga Square-D, tipo QO en gabinete sobrepuesto en muro, catalogo QO816L100RB, en lámina NEMA 1, color gris, tensión operación 127-220v., capacidad de corriente del sistema de 100 a., sistema monofásico 3 hilos, zapatas principales de 100 a. de 2P. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
81 | 501304250 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero QO, de dos polos de 2x30 amp. Cat QO230, marca SQUARE D o similar. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
82 | 501301653 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero QO, de dos polos de 2x15 amp. Cat QO215, marca SQUARE D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
83 | 501300331 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
IX-4 | IX-4 | ALUMBRADO
84 | 500406808 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 0.50m x 0.50m x 1.50m de altura, armada con 8 vs #4 y est #3 @ 20cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 100 cm de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 34
85 | 502405300 | Suministro e instalación de poste metálico galvanizado por inmersión, cónico circular de 9.00 mts de altura, con una percha, para luminarios SLX-COB, construido a base de lámina calibre 11, para montaje recto de dos luminarias. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del tubo, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 34
86 | 502405302 | Suministro e instalación de brazo recto metálico galvanizado de 2.00m de longitud y 2" de diámetro. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 34
87 | 501309323 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminarias marca DIANMING, modelo G9 de 80W. Sin fotocelda, comprende lámpara de leds, driver electrónico. Incluye: cable, material misceláneo, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 34
IX-5 | IX-5 | ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN
88 | 502401128 | Suministro y colocación de tubo polietileno de alta densidad (PAD) RD-17 de 35 mm de diámetro, encofrado en concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: material, accesorios, conexiones, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 1041.6
89 | 501304835 | Suministro e instalación de registro para alumbrado público de 35 cm de diámetro x 45 cm de profundidad prefabricado marca CENMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 34
90 | 502600769 | Suministro e instalación de cable de aluminio triplex 2C/1N calibre 6-6 AWG XLP-600V, para baja tensión. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 1091.2
91 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 952
92 | 501308033 | Suministro y colocación de cable aluminio desnudo cal. 10 AWG marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 476
93 | 501305291 | Suministro e instalación de conector penetrable para baja tensión calibre 4 -2. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | pza | 102
94 | 502401397 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para aterrizar el conductor de tierra física en los dos extremos de los circuitos. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 1
X | X | TRAMITES DE AUTORIZACIÓN.
95 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
96 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
97 | 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 6
XI | XI | SEÑALAMIENTO
XI-1 | XI-1 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
98 | 111705143 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 2) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 Alto de 30cm. Por lado. | pza | 4
99 | 111213120 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 111) Desmantelamiento y reubicación de Señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 86x86cm. | pza | 5
100 | 111213146 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 137) Desmantelamiento y retiro de Señal Vertical Baja Preventiva SP-12 de 86x86cm. | pza | 2
XI-2 | XI-2 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
101 | 111701032 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.3) Raya discontinua de 15 cm de ancho color amarillo reflejante y E.P. 5 | m | 320
102 | 111701057 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-1) Raya separadora de sentidos de circulación M-1.6) Raya continua doble de 15 cm de ancho color amarillo reflejante y E.P. 5 | m | 50
103 | 111701006 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.1) Raya continua sencilla de 15 cm de ancho color blanco reflejante y E.P. 5 | m | 60
104 | 111701008 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.3) Raya discontinua de 15 cm de ancho color blanco reflejante y E.P. 5 | m | 135
105 | 111701009 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.1) Raya en la orilla derecha, continua de 15 cm de ancho color blanco reflejante y E.P. 5 | m | 2560
106 | 111701011 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.3) Raya en la orilla izquierda, continua de 15 cm de ancho color amarillo reflejante y E.P. 5 | m | 500
107 | 111701096 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-9) Rayas con espaciamiento logarítmico de 60cm de ancho, color blanco reflejante y E.P.5 | m | 12
108 | 111701096 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-9) Rayas con espaciamiento logarítmico de 60cm de ancho, color blanco reflejante y E.P.5 | m | 230
109 | 111701077 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-11) Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles M-11.1) Flechas, letras y números 1) Flechas color blanco reflejante y E.P. 5 | pza | 8
110 | 111704021 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1.3) Boton reflejante color amarillo dos caras 10x10cm. | pza | 50
111 | 111704018 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1) Boton reflejante color blanco una cara 10x10cm. | pza | 90
XI-3 | XI-3 | BOTÓN TIPO TACHUELA EN LÍNEAS LOGARÍTMICAS
112 | 111704007 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) DH-3) Botones metálicos de 10cm de diámetro | pza | 2990
XI-4 | XI-4 | BOTÓN TIPO TACHUELA EN VIBRADOR
113 | 111704007 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) DH-3) Botones metálicos de 10cm de diámetro | pza | 700
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N051-2023 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA – MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | TERRACERIAS
II | PAVIMENTOS
III | GUARNICIONES Y BANQUETAS
IV | APROCHE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 X 4.50 X 0.15 M. DE SECCIÓN CON JUNTAS DE AMARRE DE VAR. CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CM
V | OBRAS COMPLEMENTARIAS
VI | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
VII | AGUA POTABLE
VIII | ALCANTARILLADO SANITARIO
IX | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VERONA
X | TRAMITES DE AUTORIZACIÓN.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA