## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N061-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | MODERNIZACIÓN DEL SEÑALAMIENTO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENTRONQUE CARRETERO LIBRAMIENTO ESTATAL 9 (VICTORIA) CON CARRETERA ESTATAL 126 JUAN CAPITÁN - EL CHIHUE, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | CONSERVACION PERIÓDICA
1 | 111718038 | CSV CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 3. Trabajos de Conservación Periódica. 3.02 Pavimentos. 006 Fresado de la Superficie de Rodadura en Pavimentos Asfálticos. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 3.02.006) 9) Fresado de 5cm de la Carpeta de Concreto Asfáltico existente. | m2 | 9015.26
2 | 111721049 | CSV CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.02 Pavimentos 004 Bacheo Profundo Aislado. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.02.004) y E.P. 27-T Bacheo Profundo Aislado con Base Hidráulica de 30 cm y Concreto Asfáltico de 10 cm. | m3 | 108.18
II | II | PAVIMENTOS
3 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 450.76
III | III | GUARNICIONES Y BANQUETAS
4 | 111111001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 1) Para recibir Banquetas Compactado al 95%, con calidad de subrasante | m3 | 51.71
5 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 344.72
6 | 111210167 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) Banquetas de 10cm de espesor f'c=150kg/cm2, acabado escobillado en color óxido, incluye juntas frías. | m2 | 344.7
7 | 501700002 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a) 01) Suministro y tendido de tierra negra. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 3021.29
8 | 111210163 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 pecho paloma, de 0.07 m2/m. (recta) | m | 732.47
9 | 111210164 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 pecho paloma, de 0.07 m2/m. (curva) | m | 1114.41
IV | IV | SEÑALAMIENTO
IV-1 | IV-1 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
10 | 111705143 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 2) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 Alto de 30cm. Por lado. | pza | 4
11 | 111705145 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 4) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-7 Ceda el Paso de 85X85X85cm. | pza | 3
12 | 111705225 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 6) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 117x117cm | pza | 8
13 | 111705234 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 18) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-18 de 117x117cm | pza | 1
14 | 111705240 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 24) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-24 de 117x117cm | pza | 3
15 | 111705248 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 32) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-32 de 117x117cm | pza | 2
16 | 111705112 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 6) Señal Vertical Baja Preventiva SP-11 de117x117cm. | pza | 6
17 | 111705132 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 26) Señal Vertical Baja Preventiva SP-31 de 117x117cm. | pza | 4
18 | 111705578 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Restrictiva SP-41 preventiva de reductor de velocidad de 117x117 cm incluye tablero adicional de 122x35 cm | pza | 8
19 | 111705410 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 112) Señal Vertical Baja Informativa de Destino SID-10 formada por tres tableros de 56x300 cm. | pza | 3
20 | 111705579 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja informativa de destino previa SID-10A formada por cuatro tableros de 56X300 cm. | pza | 2
21 | 111705580 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja informativa de destino confirmativa SID-11 de 56X300 cm. | pza | 1
22 | 111705581 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja informativa de destino confirmativa SID-11 formada por tres tableros de 56X300 cm. | pza | 1
23 | 111705398 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 107) Señal Vertical Baja Informativa de Recomendación SIR de 71x239 cm. | pza | 6
24 | 111705368 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 95) Señal Vertical Baja Informativa de Recomendación SIR de 86x239 cm. | pza | 4
25 | 111706066 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. 51) Señal Vertical Elevada Informativa de destino turístico SID-13 Bandera de 152x366cm, con tablero adicional OD-5 de 30x122cm. | pza | 1
26 | 111706099 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-14 Bandera Doble de 152x366cm, un tablero OD-5 de 60x122cm y 2 cabezales con 2 luces (color rojo-rojo) de 42 cm de diámetro , tapa, caja, visera, inyectadas en plástico de policarbonato de alto impacto color negro, fabricadas con diodos electro luminiscentes (leds) alta intensidad para operarse en 120 volts; marca SEMEX o similar en calidad. | pza | 1
27 | 111706100 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-14 Bandera Doble de 152x366cm, un tablero OD-5 de 60x122cm y 1 cabezal con 2 luces (color: ambar-ambar o rojo-rojo) de 42 cm de diámetro , tapa, caja, visera, inyectadas en plástico de policarbonato de alto impacto color negro, fabricadas con diodos electro luminiscentes (leds) alta intensidad para operarse en 120 volts; marca SEMEX o similar en calidad. | pza | 3
IV-2 | IV-2 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
28 | 111701109 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-1) Raya separadora de sentidos de circulación M-1.6) Raya continua doble de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 1560
29 | 111701104 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.1) Raya continua sencilla de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 490
30 | 111701105 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.3) Raya discontinua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 350
31 | 111701155 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.1) Raya en la orilla derecha, continua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 4430
32 | 111701098 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.3) Raya en la orilla izquierda, continua de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 2160
33 | 111701134 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.07.001 M-5) Rayas diagonales canalizadoras de 20cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástca) y E.P. 5 | m2 | 666
34 | 111701111 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.07.001 M-5) Rayas diagonales canalizadoras de 20cm de ancho color blanco reflejante (termoplástca) y E.P. 5 | m2 | 652
35 | 111701138 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-5) Rayas canalizadoras tipo galon a cada 2 m de 20 cm de espesor color blanco (termoplástca) y E.P.5. | m | 635
36 | 111701106 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-6.4) Raya de alto de 600 mm (termoplástica) y E.P.5. | m | 16
37 | 111701133 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-9) Rayas con espaciamiento logarítmico de 60cm de ancho, color blanco reflejante (termoplástica) y E.P.5 | m | 364
38 | 111701079 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-11) Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles M-11.1) Flechas, letras y números 1) Flechas color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | pza | 115
39 | 111119253 | Vibrador de Reductores de Velocidad. Incluye: 5 reductores de velocidad de carpeta asfáltica de 0.90m ancho X 8.00m de largo (ancho de calzada) X 5cm de espesor cada reductor, carpeta asfáltica, mano de obra, matriales, pintura tráfico amarilla, pintado del vibrador con pintura tráfico amarilla, equipo y herramienta. Según proyecto. (P.U.O.T.) | pza | 4
40 | 111119254 | Reductor de velocidad de carpeta asfáltica de 4.50m ancho X 8.00m de largo (ancho de calzada) X 5cm de espesor. Incluye: carpeta asfáltica, mano de obra, matriales, pintura tráfico amarilla, pintado del reductor con pintura tráfico amarilla, equipo y herramienta. Según proyecto. (P.U.O.T.) | pza | 2
41 | 111704021 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1.3) Boton reflejante color amarillo dos caras 10x10cm. | pza | 450
42 | 111704019 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P. 7 DH-1.1) Boton reflejante color blanco dos caras 10x10cm. | pza | 520
43 | 111704018 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1) Boton reflejante color blanco una cara 10x10cm. | pza | 180
44 | 111704007 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) DH-3) Botones metálicos de 10cm de diámetro | pza | 4370
IV-2.1 | IV-2.1 | RAYA COLOR BLANCO DE 15 CM DE ANCHO.
45 | 111701122 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-4) Raya guía en zona de transición (termoplástica) y E.P.5. | m | 220
IV-3 | IV-3 | RETIRO DE SEÑALAMIENTO VETICALES BAJA 86X86 CM.
46 | 111213014 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 12) De señalamiento vertical bajo | pza | 17
IV-4 | IV-4 | RETIRO DE SEÑALAMIENTO VETICAL ELEVADA DE 56X300 CM. Y 122X366 CM.
47 | 111213015 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 13) De señalamiento vertical elevado, | pza | 9
V | V | INSTALACIONES ELÉCTRCAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LIBRAMIENTO ESTATAL 9 (VICTORIA), CON CARRETERA ESTATAL 126 JUAN CAPITÁN - EL CHIHUE, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
V-1 | V-1 | SUBESTACIÓN B
V-1.1 | V-1.1 | MEDIA TENSIÓN
48 | 502405069 | Suministro e instalación de estructura "RP1N" montada en poste de concreto PC 12-750 existente con estructura de remate, en 15 KV, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución - construcción. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
49 | 502405070 | Suministro, instalación, conexión y montaje de Estructura Normalizada tipo "PS1N" montada en poste de concreto PC 12-750, conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. en 15 KV, (ver plano). Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de todos los materiales, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios que conforman la estructura, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, fletes, acarreos, maniobras, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 2
50 | 502405071 | Suministro, instalación, conexión y montaje de Estructura Normalizada tipo "RP1N/RP1N/CCF1/RDA/RBA" montada en poste de concreto PC 12-750, conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. en 15 KV, (ver plano). Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de todos los materiales, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios que conforman la estructura, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, fletes, acarreos, maniobras, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
51 | 502405072 | Suministro, instalación, conexión y montaje de Estructura Normalizada tipo "RP1N/RBA" montada en poste de concreto PC 12-750, conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. en 15 KV, (ver plano). Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de todos los materiales, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios que conforman la estructura, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, fletes, acarreos, maniobras, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
52 | 502400554 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 15 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 624
53 | 502405064 | Suministro e instalación de transición aéreo subterránea en 7.62 KV, para un sistema de 100 amp., con una cuchilla cortacircuitos fusibles de 14.4KV 100A, con apartarrayos RISE POLE 12 KV, conectores a compresión tipo L con estribo de cobre, crucetas, conector perico para línea viva, conector mecánico, alambre desnudo cal. 4 AWG., cruceta, terminal polimérica tipo INTERPERIE 15 KV, tubo PAD negro de 4", fleje acero inoxidable, conector para varilla COPPERWELD, varilla COPPERWELD, AISLADOR 13PC, manga termocontráctil, incluye: materiales para la fijación de equipos, maniobras, materiales, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
54 | 502404760 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTB3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador de 25 KVA. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. (P.U.O.T) | pza | 1
55 | 502403543 | Suministro y colocación de registro para media tensión, en banqueta, tipo 3, norma CFE-RMTB3, de 1.16 x 1.16 x 0.90m, marca CENMEX o similar en calidad, con un juego de aro y tapa de concreto polimérico para banqueta 84-B, marca CENMEX o similar en calidad, con filtro de arena y/o grava. Inc. ménsulas, correderas, empaques de neopreno, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
56 | 502404056 | Suministro e instalación de conductor de aluminio XLP-15 KV calibre 1/0, con 100% de nivel de aislamiento marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye herrajes, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 30
57 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 30
58 | 502405073 | Suministro e instalación de banco de ductos tipo P2A con tubería conduit tipo PAD RD-17 de 63 mm de diámetro, consta de: dos tubos de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro, con cama de arena y encofrado de concreto f'c=100 kg/cm2, de acuerdo a la normatividad CFE, vaciado en concreto en banco de ducto, relleno y compactado, de acuerdo a normas CFE. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreos, maniobras, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 10
59 | 502500648 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.B) REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.P) Subestación Eléctrica (3.0704.13.G.05). Subestación eléctrica tipo pedestal con transformador monofásico de distribución radial de 25 kva 13200yt/7600-240/120 v., norma "J", marca PROLEC o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, herrajes, aislamientos, zapatas tipo espada para el secundario, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
60 | 503000219 | Suministro e instalación de sistema de tierra en la subestación. Incluye: 4 varillas copperweld de 5/8" x 3 m, 15 m de cable desnudo semiduro calibre 1/0 AWG, 4 soldadura cadweld con molde catalogo GYE-162C, con carga No. 115, 2 soldadura cadweld con molde catalogo TAC-2C2C, con carga No. 90, materiales, mano de obra, excavación, relleno, herramienta y equipo. | pza | 1
V-1.2 | V-1.2 | ACOMETIDA EN BT, TABLERO DE MEDICIÓN Y CONTROL
61 | 502501887 | Suministro e instalación de control de encendido para el sistema de alumbrado instalado en murete. Incluye: contacto marca SQUARED o similar en calidad modelo 8903SPG1VO3, 220V, 60HZ, con gabinete e interruptor horario marca TORK 1104P o similar en calidad. Incluye: gabinetes y ductos; tubo galvanizado pared gruesa de 2", monitor, tuerca y contratuerca, cable aluminio XLP cal. 6, cables de cobre THW # 10, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
62 | 502405066 | Construcción de murete de block para alojar interruptor general con dimensiones de alto 1.50 m, ancho 1.20 m, fondo 0.45m, armado con castillos de concreto armado con 4 vars #3 y est #2 @ 20 cm, base con 3 vars. #3 y est #3 @ 20cm, losa con 1 var #3 @ 20cm, acabado plano fino con mortero cemento arena proporción 1:4 y pintura VINIMEX de COMEX, fondo de madera con puerta de dos hojas batientes de lámina. (ver plano). Incluye: materiales, mano de obra, excavación, relleno, fletes, acarreos, cimbra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T) | pza | 1
63 | 502405067 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120V. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 53 mm ø, tuberia pvc tipo pesado de 53mm ø, cable XLP (AL) 75°C cal. 1/0 y cable cal. 6 TF (AL), (long. 8mts), base socket de 5 terminales x 100 amp., varilla y conector de cobre para medición, preparación para 5 circuitos. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
V-1.3 | V-1.3 | ALUMBRADO EN ARBOTANTES
64 | 502501888 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 156 cm de altura, armada con 8 vs no. 4 y est. no. 3 a/c 20 cm, juego de cuatro anclas de 1" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 42
65 | 502501889 | Suministro e instalación de poste metálico galvanizado cónico circular de 12.00 m de altura, con una percha para luminarias, construido a base de lámina calibre 11, para montaje recto de una luminaria. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 42
66 | 501306905 | Suministro e instalación de brazo metalico de 2" y de 1.50 m. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 42
67 | 502501982 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria modelo SLX-COB150W2400L-50K2M-DM marca SUPRALUX o similar en calidad, 120-277 V, 5000K. comprende lampara de leds, driver electrónico. Incluye: cable, material misceláneo, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 42
V-1.4 | V-1.4 | ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN
68 | 501306776 | Suministro e instalación de tablero, zapatas principales, 1 Fase- 3 Hilos, 120/240 V, 10 kA, modelo NQ183L100S, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
69 | 501300328 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 2 POLOS, 10 KA a 230 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 6
70 | 502403083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 100 A, catalogo QO2100 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
71 | 502401041 | Suministro e instalación de poliducto de alta densidad PAD RD-17 para uso pesado de 35mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, de acuerdo a normatividad CFE. | m | 1880
72 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 225.6
73 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 225.6
74 | 502800036 | Corte, demolición y reposición de pavimento asfaltico de 0.40 m. de ancho, incluye corte, demolición, retiro de material sobrante fuera de obra, suministro y colocación de base hidráulica de 15cm de espesor, riegos de impregnación y liga, suministro y colocación de carpeta asfáltica, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | m | 250
75 | 502400552 | Suministro y colocación de registro para alumbrado, polimérico con cuerpo de fibra de vidrio de 30.5 x 43 cm y tapa polimérica de 41.5 cm fija con tornillo de maq. galb. de 13 x 25 mm. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 42
76 | 502500287 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 2 RBTBCC2 con tapa, medidas 65x100x90 cm, marca CENMEX o similar en calidad. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 14
77 | 502500301 | Cable triplex de aluminio (2+1) 2C 4, 1N 6, XLP de 600 volts. mca. condumex o similar en calidad . Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 2068
78 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1176
79 | 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 636
80 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 96
81 | 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 126
82 | 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 25
83 | 502700288 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para multiaterrizar el conductor de tierra física. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 6
V-1.5 | V-1.5 | ALUMBRADO SUPERPOSTE
84 | 502501891 | Construcción de base de concreto para superposte de 30 mts. de altura del tipo zapata aislada, elaborada con concreto f'c= 250 kg/cm2, dimensiones de 4.40 x 4.40m x 44cm de espesor en el centro del dado y de 34 cm en la parte de la orilla, con 4.00m de altura total, desde la zapata, con acero de refuerzo en doble cama (en la parte inferior con varillas de # 8 @22 cm. en ambos sentidos y en la parte superior con varillas de # 6 @ 23cm), con un dado de sección 1.15 x 1.15 m en la base de la zapata y de 1.00 x 1.00 m en la parte superior x 3.49 m de alto, armado con 16 varillas del nº8 verticales y 3 estribos del nº3 @ 23.8 cm, con 4 anclas de acero (ASTM A-615 grado 75 para un esfuerzo minimo a la flexion de 75,000lbs/plg2) de redondo liso de 1778mm de largo x 57mm de diámetro, ver detalle en plano. Incluye: tuberia de 4" de diámetro y codo para conexión eléctrica ahogado en el dado con salida a un registro lateral, cimbra común y descimbra, suministro de materiales, mano de obra, excavacion, plantilla de 7 cm de espesor con un concreto f'c= 100 kg/cm2, habilitado, cimbra y de cimbra acabado comun, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pison de mano en capas de 20 cm al 90% proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 2
85 | 502501892 | Suministro e instalacion de sistema de alto montaje HOLOPHANE cat. LDV05 2C 12ARM HMLED4LUM P4 EPHASE 30m DS LR. o similar en calidad, compuesto por: superposte metálico conico multicaras de 30 m de altura. acabado galvanizado por inmersión en caliente, con juego de anclas y plantillas, para soportar vientos sostenidos de 145 km/hora. mas 30% en rafagas. con un peso aproximado de 1604 kg. fabricado en tres secciones empotrables. con diametro de la base de la caña de 500 mm y en la punta de 163 mm de diametro. la lamina empleada sera ASTM A-572 Grado 60 en calibre 6.35 mm en la primer seccion y 4.78 mm en las secciones finales, para una resistencia de 60,000 lbs/pulg2. la placa base tendra un espesor de 64 mm, con dimensiones de 584 x 584 mm. y fabricada en acero astm grado 50, la cual estara integramente soldada al poste con soldadura de alta penetracion y con 4 barrenos de 57 mm mas 1/4" de tolerancia para alojar el anclaje de la cimentacion, se proverá un registro o escotillon para acceder al sistema de tracción y a las protecciones termomagneticas, ademas de acoplar la unidad de poder, contará con un sistema ascensor y corona con estructura para montaje de 12 luminarios marca HOLOPHANE modelo HMLED4 (no incluídos). Incluye: brazos y accesorios, conexión de líneas alimentadoras, mecanismos, mano de obra especializada, conexiones eléctricas, material misceláneo, pruebas, desperdicios, elevación, grúas de traslado e izado, flete, acarreos, maniobras, herramientas y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
86 | 502501893 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria LED de 582 W, alto montaje, colocada en superposte de 30 m de altura, catalogo HMLED4 P4 40K MVOLT HBZ AW de 582 watts, 120/277 V, 4000K marca HOLOPHANE o similar en calidad, comprende lámpara de LEDS, driver eelectronico. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, montaje, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 24
87 | 502400167 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo pad (poliducto de alta densidad) de 32 mm de diámetro. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavacion, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad cfe (p.u.o.t) | m | 200
88 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 36
89 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 36
90 | 502401013 | Cable cuadruplex de aluminio (3+1) 3C 2, 1N 4, XLP de 600 volts, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 220
91 | 502501887 | Suministro e instalación de control de encendido para el sistema de alumbrado instalado en murete. Incluye: contacto marca SQUARED o similar en calidad modelo 8903SPG1VO3, 220V, 60HZ, con gabinete e interruptor horario marca TORK 1104P o similar en calidad. Incluye: gabinetes y ductos; tubo galvanizado pared gruesa de 2", monitor, tuerca y contratuerca, cable aluminio XLP cal. 6, cables de cobre THW # 10, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
92 | 501302248 | Suministro e instalación de gabinete de lámina modelo Atlantic, con medidas 80x60x30 cm, catalogo 386 24, marca LEGRAND o similar. Incluye: materiales y accesorios necesarios para su completa instalación, fijación, sujeción, pruebas y puesta en operación. (P.U.O.T.). | pza | 2
V-1.6 | V-1.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS
93 | 501300327 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 10 KA a 230 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
94 | 502500191 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo pad (poliducto de alta densidad) de 27 mm de ø, con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavacion, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 665
95 | 501301977 | Cable triplex de aluminio (2+1) calibre 6, XLP de 600 volts, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 670
96 | 502500287 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 2 RBTBCC2 con tapa, medidas 65x100x90 cm, marca CENMEX o similar en calidad. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
97 | 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 2
98 | 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 12
99 | 503300972 | Corte, demolición y reposición de pavimento asfaltico de 0.40 m. de ancho. Incluye: corte, demolición, retiro de material sobrante fuera de obra, suministro y colocación de base hidráulica de 15 cm de espesor, riegos de impregnación y liga, suministro y colocación de carpeta asfáltica, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 10
V-1.7 | V-1.7 | TRÁMITES DE AUTORIZACIÓN.
100 | 502501790 | Trámites y pagos ante la SCT por concepto de permisos y afectaciones por cruces y conexión de líneas eléctricas en media y/o alta tensión. | pza | 1
101 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
102 | 502501874 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-013-ENER-2014 y de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
103 | 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 22
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N061-2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | MODERNIZACIÓN DEL SEÑALAMIENTO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENTRONQUE CARRETERO LIBRAMIENTO ESTATAL 9 (VICTORIA) CON CARRETERA ESTATAL 126 JUAN CAPITÁN - EL CHIHUE, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONSERVACION PERIÓDICA
II | PAVIMENTOS
III | GUARNICIONES Y BANQUETAS
IV | SEÑALAMIENTO
V | INSTALACIONES ELÉCTRCAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LIBRAMIENTO ESTATAL 9 (VICTORIA), CON CARRETERA ESTATAL 126 JUAN CAPITÁN - EL CHIHUE, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES