## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N001-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 30” DE DIÁMETRO POR CARRETERA MEX II LADO PONIENTE ACCESO AL PUENTE III (PRIMERA ETAPA), EN NUEVO LAREDO. TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | TRAZO
1 | 210050057 | Trazo y conservación del eje de la tubería y derecho de vía | m | 1540.8
II | II | DESMONTE Y DESENRAICE
2 | 210020002 | 1002.00) Desmonte, desenraice, deshierbe y limpia de terreno para propositos de construción en vegetación tipo 02) Montes de regiones aridas o semiaridas. | ha | 0.94
III | III | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS
3 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 6702.48
IV | IV | PLANTILLA APISONADA
4 | 211300011 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de excavación | m3 | 231.12
V | V | RELLENO EN ZANJAS
5 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 5762.59
VI | VI | BOMBEO DE ACHIQUE
6 | 211390037 | 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de 3" de diámetro y 8 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios | hr | 12
VII | VII | INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLE
7 | 2900117906 | E.P. 4A. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Tubería hidráulica clase-10 de acuerdo a norma NMX-E-143/1-SCFI-2002 de 400 mm (16") de diámetro. | m | 12
8 | 2900117909 | E.P. 4A. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Tubería hidráulica clase-10 de acuerdo a norma NMX-E-143/1-SCFI-2002 de 762 mm (30") de diámetro. | m | 1528.8
VIII | VIII | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO DE 762 MM. A 1218 MM (30" A 48") DE DIÁMETRO
9 | 280070147 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de fierro fundido (excluyendo extremidades) de cualquier diámetro a cualquie nivel | kg | 4374
X | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO EN OBRA
10 | 280080003 | 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A 03) de 355 mm(14") a 609 mm(24"). | kg | 304
11 | 280080004 | 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A 04) de 762 mm(30") a 1218 mm(48"). | kg | 3226
IX | IX | VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
12 | 280220015 | 8022.00) Valvula de compuerta vastago fijo de 125 PSI y E.P. 16 A 12) suministro e instalación de valvula de seccionamiento tipo compuerta de 125 PSI puesta en obra de 152 mm (6") de diámetro | pza | 2
XI | XI | VALVULA DE MARIPOSA CON OPERADOR DE ENGRANES
13 | 280190082 | Suministro, instalación y prueba de válvula mariposa de 16" de diámetro, se manipula con operador de engranes con volante, tiene un cierre positivo en ambos sentidos, se instala con bridas, se puede fabricar con disco de bronce o hierro fundido, diseñada para una presión de trabajo de 16 Kg/cm2 | pza | 2
14 | 280220086 | Suministro, instalación y prueba de válvulas. VÁlvula de mariposa de 30" de diámetro con operador de engranes, Incluye: carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras locales, colocación de tornillos y empaques, prueba hidrostática junto con la tubería, el equipo, la herramienta y la mano de obra necesaria para su completa ejecución. y E.P. 16A | pza | 5
XII | XII | JUNTAS DRESSER
15 | 280490019 | 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 07) de 406 mm (16") de diámetro. | pza | 3
16 | 280490038 | 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 de 762 mm (30") de diámetro. | pza | 14
XIII | XIII | CONCRETO PARA ATRAQUES
17 | 240300011 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 06) de f'c= 150 kg/cm2. (para atraques) | m3 | 3.8
XIV | XIV | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS
18 | 222400033 | 2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas interiores de 2.30 x 1.60 m sin tapa. | pza | 5
XV | XV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS
19 | 222430008 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos 08) dobles 1.80 m Con canal de 152 mm (6") | pza | 6
XVI | XVI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO C/TAPA
20 | 222430010 | 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de 02) Fierro Fundido de 0.50 x0.50 m Con peso de 134 kg. | pza | 15
XVII | XVII | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
21 | 280190011 | 8019.Bo) Válvula de admisión, expulsión y eliminación de aire combinada (250 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM A-126 GRADO B, flotador de ACERO inoxidable pintura epóxica interior exterior y E.P. 16A B5) de 152 mm (6") de diámetro bridada. | pza | 2
22 | 280130010 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 10) de 406 mm (16") de diámetro. | pza | 4
23 | 280130014 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 14) de 762 mm (30") de diámetro. | pza | 17
24 | 280120005 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 05) de 25 mm X 114 mm (1" x 4 1/2"). | pza | 64
25 | 280120072 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A De 32 mm X 165 mm (1-1/4" x 6-1/2"). | pza | 476
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N001-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 30” DE DIÁMETRO POR CARRETERA MEX II LADO PONIENTE ACCESO AL PUENTE III (PRIMERA ETAPA), EN NUEVO LAREDO. TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | TRAZO
II | DESMONTE Y DESENRAICE
III | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS
IV | PLANTILLA APISONADA
V | RELLENO EN ZANJAS
VI | BOMBEO DE ACHIQUE
VII | INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLE
VIII | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO DE 762 MM. A 1218 MM (30" A 48") DE DIÁMETRO
X | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO EN OBRA
IX | VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
XI | VALVULA DE MARIPOSA CON OPERADOR DE ENGRANES
XII | JUNTAS DRESSER
XIII | CONCRETO PARA ATRAQUES
XIV | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS
XV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS
XVI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO C/TAPA
XVII | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA