## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N030-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PRELIMINARES
1 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 2303.32
2 | 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 448.4
3 | 500101722 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de concreto reforzado en firmes, con malla electrosoldada 6x6 10/10. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 33.85
4 | 500104143 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de tablero y canasta de basquetbol existente de sección 1.80 x 1.20 m con bastidor metálico y acrílico. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T) | pza | 8
5 | 500104220 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de poste metálico de hasta 15.00 m, existente. Incluye: desconexiones, maniobras, flete y acarreo al almacén indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 2
6 | 500100400 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria de alumbrado existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, grúas, elevación, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
7 | 500100173 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de base de concreto para arbotante. Incluye: maniobras y acarreo dentro y fuera de la obra del material demolido hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, limpiezas, mano de obra, herramientas y equipo en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 2
| II | CIMENTACIÓN
8 | 500200269 | Excavación con piloteadora montada en camión en material investigado en obra, para pilotes de 60 cm de diámetro. Incluye: carga y acarreo de material producto de excavación fuera de la obra, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 288
9 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 179.64
10 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 291.12
11 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 224.64
12 | 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 139.8
13 | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 304.05
14 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 2190.49
15 | 500200023 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6) | kg | 12299.2
16 | 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 106.72
17 | 500400019 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 02) piso de concreto F´C= 200 KG/CM2. 12 CM. de espesor, acabado pulido, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 293.84
18 | 500400031 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6X6-6/6 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 293.84
19 | 500303292 | Suministro, habilitado y colocación de Ancla tipo AN-1, a base de redondo de 38 mm de diámetro y 127 cm de largo total, con una escuadra de 60cm empotrada en concreto según proyecto. Incluye: tuerca hexagonal, tuerca niveladora, materiales, colocación, nivelación y fijación. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 240
| III | ESTRUCTURA METÁLICA
20 | 500303293 | Fabricación, suministro e instalación de placa base de 700x700x25 mm. Incluye: 10 perforaciones de 41 mm. de diámetro para anclas AN1 de 38 mm. de diámetro, heramienta, mano de obra, acarreos y todo lo necesarioa para su correcta instalación. Según proyecto, P.U.O.T. | pza | 24
21 | 500300712 | Suministro y colocación de cartabones de placa de 1/2". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, tuerca, tornillos, en cualquier nivel, según proyecto, (P.U.O.T.) | kg | 717.84
22 | 500301452 | Suministro y colocación de SIKA Grout autonivelante o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.61
23 | 500303294 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM A-500 Grado B Fy=42 ksi, Columna de perfil tubular circular OC 16.00x0.312" (77.87 kg/m) Incluye: limpieza san blast, primario anticorrosivo serie 4124 a 2 manos y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca NAPKO o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante de acuerdo al tipo de unión a cualquier altura. | kg | 33248.98
24 | 500303295 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM A-500 Grado B Fy=42 ksi, viga V1 de perfil tubular circular OC 2.875x0.105" (4.84 kg/m) Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 a 2 manos y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca NAPKO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 6022.03
25 | 500303296 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura rolada de acero soldada ASTM A-500 Grado B Fy=42 ksi, viga V2 de perfil tubular circular OC 6.625x0.188" (19.25 kg/m) Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 a 2 manos y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca NAPKO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 11490.74
26 | 500303297 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura rolada de acero soldada ASTM A-500 Grado B Fy=42 ksi, viga V3 de perfil tubular circular OC 8.625x0.250" (33.31 kg/m) Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 a 2 manos y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca NAPKO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 4050.5
27 | 500303299 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM A-500 Grado B Fy=42 ksi, armadura de perfil tubular circular Cuerda inferior OC 6.625"x0.172" (17.66kg/m), diagonal 2.875"x0.188" (8.43kg/m), cuerda superior OC 6.625"x0.28" (28.27 kg/m). Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 a 2 manos y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca NAPKO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 41925
28 | 500303312 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 en contravientos de redondo liso de diámetros 1" y 1 1/2" ASTM A-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 a 2 manos y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca NAPKO o similar en calidad a dos manos; fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 5569.82
29 | 500303298 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de placa metalica acero A-36 conexión a contravientos, placa tapón de columna y placas base. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 a 2 manos y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca NAPKO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 1894.94
30 | 500303311 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro y colocación de lámina galvanizada de perfil ondular Zintro calibre 24 marca Panel y acabados o similar, sujeta con dos tipos de pijas según sea el caso cuando sea lámina a lámina se utilizará la pija Autotaladrante de 1/4" x 7/8" Galvanizada tipo LAP (Fijación Expuesta) y cuando sea lámina a elemento estructural será pija Autotaladrante de 1/4" x 1 1/2" Galvanizada tipo AB (Fijación Expuesta). Incluye: fletes, acarreos, andamios, elevación, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su correcta colocación. A cualquier altura. | m2 | 2349.6
| IV | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
31 | 500406980 | Camisa o casquillo para soporte de poste metálico de volibol, a base de tubo negro de 3" de diám. Ced. 40. Incluye: dado de concreto f'c=200 kg/cm2 de 40 x 40 x 70 cm. para su protección y fijación, conforme a diseño, dimensiones y especificaciones de proyecto. Incluye; suministro de materiales que intervienen, colocación, protección anticorrosiva y esmalte, acarreos, fletes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 8
32 | 503001857 | Suministro e instalación de tablero de baloncesto marca SPOR-TI, modelo ALPHA-PRO o similar en calidad, en acrílico de 18 mm para uso rudo, marco metálico reforzado (PTR), (terminado de línea color blanco, se puede personalizar) soldadura MIG, vista frontal en aluminio natural, medidas del tablero 1.80 x 1.05 m con marco metálico (PTR), aro Gold, red profesional. Incluye: acarreos, colocación, pruebas, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | pza | 8
33 | 503001858 | Suministro e instalación: sistema sintético amortiguante anti-impacto (HOME PLAY TOP SPORT 9-11MM), para canchas outdoors multi-uso: cuatro capas, primario base de poliuretano alifático de importación, caucho granulado pavimentado continuo in situ con mezcladora específica, sellado acrílico, capa tráfico de poliuretano y pinturas de látex atiderrapante, trazado reglamentario, color y diseño a elegir incluye logo central. (sin rotulación especial). especificaciones y características según CATALOGO HOME PLAY 2024. Incluye: material, mano de obra, herramienta, desperdicios, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | m2 | 1688.57
| V | INSTALACIONES ELECTRICAS
| V-1 | INTERRUPTORES EN TABLERO I-LINE EXISTENTE
34 | 502403108 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 30 A, catalogo HDA36030, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| V-2 | ALIMENTACION a TABLERO " A "
35 | 501309537 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, materiales, soporteria, conexiones, mano de obra y prueba. | m | 44
36 | 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 11
37 | 502405031 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 03.a) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 35mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector) y herrajes para su fijación. | m | 10
38 | 501400097 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Codo de 90° de 35 mm de diámetro. | pza | 1
| V-3 | TABLERO " A "
39 | 501308190 | Suministro e instalación de tablero para distribución de 20 polos, con Zapatas principal de 125 amp, 3 fases - 4 hilos, 220/127 v, 10 Ka, catalogo QO320L125 E, Marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herrajes para su fijación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
40 | 501308657 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO modelo QO215, 2 polos 15 A, cap. interruptiva 10 ka a 230 V.C.A. marca Square D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra especializada, materiales, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 5
| V-4 | ALIMENTACION A ALUMBRADO DESDE TABLERO A
41 | 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 72
42 | 502402943 | Corte, demolición y reposición en banqueta de concreto hidráulico, con máquina manual de disco punta diamante, en 40 cm de ancho y 10 cm de espesor. Incluye: corte, demolición, retiro y acarreo del material de escombro hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, compactación de la superficie descubierta, suministro y colocación de concreto hidráulico f´c=200 kg/cm2, maniobras, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 24
43 | 501309092 | Suministro y colocación de registro para alumbrado, prefabricado de concreto marca CENMEX o similar de 40 x 40 x 40 cm con marco y contramarco galvanizado. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
44 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1382
45 | 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 691.2
| V-5 | ALUMBRADO
46 | 501309531 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria tipo campana de leds de 192 w modelo HCX-L28-850MV-DDCA, marca SUPRA o similar en calidad y especificaciones técnicas. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, soportes, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 41
47 | 501303786 | Suministro e instalación de condulet OLT de 27 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 36
48 | 501309532 | Suministro e instalación de condulet serie ovalada OL de 27 mm de diámetro marca CROUSE HINDS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 21
49 | 501309506 | Suministro e instalación de conector uso rudo para 16 mm. Incluye: materiales y accesorios necesarios para su completa instalación, conexión, pruebas y puesta en operación. (P.U.O.T.) | pza | 41
50 | 501302011 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) Cable de uso rudo de 3 x #12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 49.2
51 | 502405029 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector) y herrajes para su fijación. | m | 373
52 | 501309533 | Suministro e instalación de reducción bushing de 27 a 16 mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales miscelaneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 41
53 | 501300147 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 41
54 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 123
55 | 501309534 | Suministro e instalación de caja rectangular de 2x4" marca FS modelo CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 41
56 | 501309535 | Suministro e instalación de clavija de media vuelta 2F-3H, 15A, 250V, catalogo CWL615C, marca ARROW HART o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 41
57 | 501309536 | Suministro e instalación de receptáculo de media vuelta 2F-3H, 15A, 250V, catalogo CWL615R, marca ARROW HART o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 41
58 | 501307005 | Suministro e instalación de bayoneta de puesta a tierra física varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo Copperweld standard de 3.05 mts de longitud x 5/8" de diámetro, interconectadas con cable de cobre desnudo semiduro calibre 1/0 AWG, considerando 6 mts. de longitud para su interconexión entre varillas, alojando una varilla en un tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro como registro para efectuar la medición, misma que no deberá ser mayor de 10 ohms, Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
59 | 502700296 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar varilla de 5/8" con cable 1/0, cat. GTC 312C con carga No. 90. Incluye: molde, pinzas y accesorios para su completa instalación. | pza | 4
60 | 502700056 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 1/0, cat. TAC2C2C con carga no. 90 incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación. | pza | 2
61 | 502700036 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación. | pza | 4
62 | 502700525 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para cable de cobre cal. 4 con tubo vertical de 16", catalogo VSC-1L-V21C con carga no. 45. Incluye: manija, chispero, mano de obra. P.U.O.T. | pza | 4
63 | 501309600 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.1/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: excavación, relleno de zanja con 50 cm de profundidad, materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 110
64 | 501309601 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No. 4 marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: excavación, relleno de zanja con 50 cm de profundidad, materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 4
65 | 501308486 | Suministro e instalación de intensificador para tierra GEM 25 LBS. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 8
| VI | CANCHAS VOLIBOL
66 | 500103600 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de piso amortiguante existente. Incluye: acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, retiro de material no utilizable, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo, a cualquier altura, P.U.O.T. | m2 | 1369
67 | 503001858 | Suministro e instalación: sistema sintético amortiguante anti-impacto (HOME PLAY TOP SPORT 9-11MM), para canchas outdoors multi-uso: cuatro capas, primario base de poliuretano alifático de importación, caucho granulado pavimentado continuo in situ con mezcladora específica, sellado acrílico, capa tráfico de poliuretano y pinturas de látex atiderrapante, trazado reglamentario, color y diseño a elegir incluye logo central. (sin rotulación especial). especificaciones y características según CATALOGO HOME PLAY 2024. Incluye: material, mano de obra, herramienta, desperdicios, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | m2 | 1369
68 | 500406859 | Resane en elementos de concreto con mortero cemento-arena 1:3 y adhesivo FESTERBOND, marca FESTER o similar en calidad. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, limpieza y reparación de la superficie, dos capas de unecon, limpieza de área de trabajo, en cualquier nivel, (P.U.O.T.) | m2 | 50
69 | 500303098 | Preparación de superficie para recibir pintura en superficie metálica. Incluye: rasqueteo uniforme y/o retiro de materiales sueltos y/o contaminantes que afecten la adherencia (polvos, grasas, aceites, óxido, humedad, hongos, etc.), con herramienta manual o mecánica (pulidor, carda o hidrolavado a presión con equipo de 3500 PSI, lo que sea necesario), mano de obra, accesorios, material, andamios, equipo, seguridad, acarreo dentro y fuera de la obra y limpieza, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 250
70 | 500504781 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva 4400 MARCA OSEL ORO, con base solvente MARCA OSEL ORO en estructura metálica, aplicación de acuerdo a especificaciones del proveedor. Incluye: primario anticorrosivo de cromato de zinc 3810 marca OSEL ORO, preparación de la superficie, andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | m2 | 250
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N030-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PRELIMINARES
II | CIMENTACIÓN
III | ESTRUCTURA METÁLICA
IV | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
V | INSTALACIONES ELECTRICAS
VI | CANCHAS VOLIBOL
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA