## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N035-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 1). |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | TERRACERIAS
1 | 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 3951.29
2 | 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 911.84
3 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 1823.67
II | II | PAVIMENTOS
4 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 1215.78
5 | 111411001 | Suministro y colocación de Polietileno Cal 600 sobre Base Compactada para recibir losa de pavimento P.U.O.T: | m2 | 6078.9
6 | 111409028 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .009 Carpetas de Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.009 ) Carpeta de concreto hidráulico con modulo de Ruptura MR= 42kg/cm2, incluye aditivo acelerante a 7 días. | m3 | 911.84
III | III | GUARNICIONES Y BANQUETAS
7 | 111210012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (recta) | m | 482
8 | 111210013 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 13) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (curva) | m | 28.2
9 | 111210063 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 51) Banquetas de 10cm de espesor f'c=150kg/cm2, acabado rayado, juntas frias. | m2 | 964
10 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 964
11 | 111111001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 1) Para recibir Banquetas Compactado al 95%, con calidad de subrasante | m3 | 144.6
12 | 111213244 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 De concreto simple (Guarniciones y Banquetas) | m3 | 130.14
IV | IV | SEÑALAMIENTO
IV-1 | IV-1 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
13 | 111705394 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 2.4) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 Alto de 30cm. Por lado, con dos tableros adicionales de nomenclatura de calles SII-6 de 20x91cm. | pza | 6
IV-2 | IV-2 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
14 | 111702004 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.2) Para delinear guarniciones color blanco reflejante. | m | 410
15 | 111702001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.1) Para prohibición del estacionamiento color amarillo reflejante, | m | 72
16 | 111701053 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-6.3) Raya de alto de 300 mm y E.P.5. | m | 69
V | V | ALUMBRADO PÚBLICO
17 | 500102296 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria y brazo existente en poste de CFE. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 2
18 | 502405367 | Suministro e instalación de brazo para luminario tipo "I" de 1.50mts de long. 2" de diam. ced. 30, galvanizado por inmersión en caliente, marca POLESA o similar en calidad y precio. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
19 | 502405368 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 100 W Leds de 90-265 V, 60 HZ, Modelo DMSL-G7-100W-CG, 13,800 lm, 5700°K, con constancia PAESE y NOM-031, IP65, IK10, fotocelda incluida, Marca DIANMING o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
20 | 501308503 | Suministro e instalación de cable de cobre suave THW-LS 75 °C calibre AWG 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conectores rectos, conexión, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 10.8
VI | VI | OBRAS COMPLEMENTARIAS
21 | 111118557 | Construcción de rampa de 10cm de espesor de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 para acceso a discapacitados, peatones y bicicletas, acabado escobillado antiderrapante. Incluye: pintura de esmalte color azul en área de rampa con señalización de acceso a discapacitados (símbolo para discapacitados) , rellenos, herramientas, equipo, limpieza de desperdicios y mano de obra, P.U.O.T. | m2 | 27
22 | 260050109 | Construcción de registro sanitario de 60x60 cm medidas interiores y 80 cm de profundidad, construido a base de muros de block hueco de cemento de 15x20x40 cm asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:3 acabado pulido, con firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10 de 8 cm. de espesor, con tapa de concreto de 8 cm. de espesor armada con varilla #3 a cada 20 cm. en ambos sentidos con marco y contra marco a base de ángulo de fierro 1 1/2", incluye: excavación relleno, fletes, acarreos, materiales, herramienta, equipo, cimbrado, descimbrado y la mano de obra necesaria para su completa ejecución a cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 40
23 | 111213002 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 2) De concreto armado | m3 | 129
VII | VII | AGUA POTABLE
24 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 379
25 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 212.43
26 | 211300103 | 1130.00) Plantilla apisonada Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material de banco Medrano y E.P. 15A | m3 | 37.93
27 | 280040152 | Suministro, instalación y prueba de tubería de P.V.C. hidráulica RD/26 de 102 mm (4") de diámetro y E.P. 4A | m | 505.4
28 | 280040270 | 8004.00) Suministro de tubería hidráulica de P.V.C. según y E.P.4A tubo hidráulico ANG. RD/26 de 355 mm (14") de diámetro " | m | 30
29 | 211300061 | Relleno con material producto de banco (Medrano) compactado al 90% de su PVSM en capas no mayores de 20 cms, incluye: suministro, acarreo y selección del material de relleno, agua necesaria, equipo, herramienta y mano de obra y E.P. 15A | m3 | 174.5
30 | 222400068 | Renivelación de caja de válvulas con brocal y tapa de concreto polimérico, incluye: brocal y tapa de concreto polimérico, excavación, plantilla, rellenos, concretos, cimbras, acarreos, demoliciones, cargas, descargas, desperdicios, señalamientos y todos los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) | pza | 2
31 | 222400122 | Caja de operación de válvulas, según diseño de 1.00 x 0.90 m de sección interior y 1.00 m de profundidad, plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, losas superior e inferior de 10 cm de espesor, concreto f'c= 200 kgr/cm2 reforzado con vrs No. 3 20 cm ambos sentidos, dala de 10x14 cm, concreto f'c=200kg/cm2 reforzado con 2 var No. 3 y estribos No. 2@ 20 cm, muro de taqbique de 14 cm, junteada con mortero cemento arena 1:4, aplanado pulido en interiores con mortero cemento arena 1:2, no incluye marco y tapa. Incluye: excavación, relleno, materiales, mano de obra, herramientas, acarreo y desperdicios. P.U.O.T. | pza | 1
32 | 222430002 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos 02) sencillos 1.10 con canal de 100 mm (4") | PZA | 3
33 | 222430009 | 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de 01) Fierro Fundido de 0.50 x0.50 m Con peso de 97 kg. | pza | 3
34 | 231400258 | Reposición de toma domiciliaria corta de 3.00 a 5.00 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a ½”, válvula de inserción de ½” de diámetro con empaque, válvula de banqueta de ½”, con ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, corte con disco, excavación, plantillas, rellenos con material de banco, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | toma | 20
35 | 231400395 | Reposición de toma domiciliaria corta de 3 a 5 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 3/4" de diámetro, incluye: suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a 3/4", válvula de inserción de 3/4" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de 3/4", ruptura y reposición de banqueta, excavación, plantilla, rellenos, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | toma | 3
36 | 231400400 | Reposición de toma domiciliaria larga de 11 a 13 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" de diámetro, incluye: suministro e instalación de abrazadera P.V.V. de 4" con salida a ½", válvula de inserción de ½" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de ½", ruptura y reposición de banqueta, excavación, plantilla, rellenos, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | toma | 8
37 | 240300026 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 12) de f'c= 100 kg/cm2. (para atraques) | m3 | 0.5
VIII | VIII | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y Fo.Fo.
38 | 280220021 | 8022.00) Valvula de compuerta vastago fijo de 125 PSI y E.P. 16 A suministro e instalación de valvula seccionamiento tipo compuerta de 125 PSI puesta en obra de 102 mm (4") de diámetro | pza | 3
39 | 280140009 | 8014.00) Suministro de juntas GIBAULT completas y E.P. 8A 09) de 355 mm (14") de diámetro. | pza | 2
40 | 280120002 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 02) de 16 mm X 76 mm (5/8" x 3"). | pza | 48
41 | 290010078 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 05) empaque de neopreno de 101 mm de diámetro | pza | 6
42 | 290010063 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 08) cople de reparación de P.V.C. ANGER Sistema Inglés RD/26 de 100 mm de diámetro | pza | 13
43 | 290010203 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad campana de P.V.C. de 102 mm (4") de diámetro | pza | 3
44 | 290010103 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 05) extremidad espiga de P.V.C. ANGER Sistema Inglés RD/26 de 100 mm de diámetro | pza | 3
45 | 290011074 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tee de P.V.C. ced. 40 de 101X102 mm (4" x 4") de diámetro | pza | 3
46 | 290010917 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A. codo de pvc de 45 x 4" de diámetro | pza | 2
47 | 290010580 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople de reparación de P.V.C. de 356 mm (14") de diámetro. | pza | 2
48 | 290010742 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Codo de P.V.C. de 45°X 355 mm (14") de diámetro. | pza | 4
IX | IX | ALCANTARILLADO SANITARIO
49 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 835.7
50 | 210000010 | 1000.00) Ruptura y demolición 21) Trazo y corte con cortadora en pavimento hidráulico | m | 32
51 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 3.84
52 | 290560835 | Reposición de concreto hidráulico premezclado con un módulo de ruptura de f'c=250 kg/cm2 y un revenimiento de 8-10 cm. para losa de pavimento de 15 cm. de espesor, incluye: preparación de la superficie, colocación de polietileno cal. 600, sello de juntas, extendido, vibrado y curado del concreto, macro texturizado transversal con peine dejando un rayado de 3 mm. de ancho por 6 mm. de profundidad a una separación de 1.27 cm. materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta. | m3 | 3.84
53 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 2644.38
54 | 211400002 | Suministro e instalación de ademe metálico de 2.44 x 2,44 m, armado con tubería cédula 40 de 4" de marco y contravientos entre paredes con placa de acero al carbón de 1/4" y contravientos en lámina ángulo de 4", incluye: habilitado, colocación y retiro. P.U.O.T. | m2 | 3091.73
55 | 211380003 | 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios | hr | 105
56 | 211300128 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco (grava triturada de 3/4") | m3 | 91.69
57 | 280370123 | Suministro e instalación de tubería corrugada de Polietileno de Alta Dendidad para alcantarillado de 315 mm (12") de diámetro y E.P. 4A | m | 481.9
58 | 280050371 | Suministro e instalación de tubería de 48" de diámetro de polietileno de alta densidad corrugado (PEAD) de doble pared tipo (S o B) con campana bicapa integrada, con unión espiga-campana y junta hermética con empaque de material elastomérico para alcantarillado sanitario, clase de rigidez serie 32 o SN4 bajo la norma NMX-E-241 (que cuente con certificación vigente y acreditada), incluye: suministro, instalación y junteo, fletes, pruebas, lubricante, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 202.9
59 | 211300052 | Relleno a base de grava mediana de 3/4" de diam mm incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra y herramientas y E.P. 15A. | m3 | 811.51
60 | 211300061 | Relleno con material producto de banco (Medrano) compactado al 90% de su PVSM en capas no mayores de 20 cms, incluye: suministro, acarreo y selección del material de relleno, agua necesaria, equipo, herramienta y mano de obra y E.P. 15A | m3 | 1403.63
61 | 231300088 | Renivelación de Pozos de visita con brocal y tapa de concreto polimérico, incluye: brocal y tapa de concreto polimérico, excavación, plantilla, rellenos, concretos, cimbras, acarreos, demoliciones, cargas, descargas, desperdicios, señalamientos y todos los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) | pza | 9
62 | 231300283 | Reposición de descarga sanitaria de 6" de diámetro de 5 a 7 m con tubo de polietileno corrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared tipo (S o B) con campana bicapa integrada con ruptura y reposición de banqueta, incluye: conector TY de 12" x 6", excavación, plantilla, acostillamiento con escoria, rellenos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | descarga | 23
63 | 231300284 | Reposición de descarga sanitaria de 6" de diámetro de 7 a 9 m con tubo de polietileno corrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared tipo (S o B) con campana bicapa integrada con ruptura y reposición de banqueta, incluye: conector TY de 12" x 6", excavación, plantilla, acostillamiento con escoria, rellenos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | descarga | 8
64 | 290511011 | Reposición de descarga sanitaria de 6" de diámetro de 3 a 5 m con tubo de polietileno corrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared tipo (S o B) con campana bicapa integrada con ruptura y reposición de banqueta. Incluye: conector TY de 12"x6", excavación, plantilla, acostillamiento con escoria, rellenos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | descarga | 0
X | X | POZOS DE VISITA ESPECIALES
65 | 211000040 | Excavación a cielo abierto hasta 6.00 m de profundidad en material tipo B. Incluye: ademe, sondeo de tuberías e instalaciones existentes, barreras de protección, afloje, extracción, limpieza, nivelación de plantilla y taludes, acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 6
66 | 211300128 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco (grava triturada de 3/4") | m3 | 1.85
67 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c=100 kg/cm2. | m3 | 1.11
68 | 500200098 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3 y 4) | kg | 795.63
69 | 240800033 | Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. Muros de caja hasta 6.00m de profundidad, Incluye: suministro, material, acarreo, fletes, elevaciones, instalación, maniobras, mano de obra especializada, equipo, achique, carga, descarga, desperdicios y herramienta, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 55.14
70 | 240300422 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). Concreto premezclado resistencia f'c =250 kg/cm2, con impermeabilizante. | m3 | 9.33
71 | 211300061 | Relleno con material producto de banco (Medrano) compactado al 90% de su PVSM en capas no mayores de 20 cms, incluye: suministro, acarreo y selección del material de relleno, agua necesaria, equipo, herramienta y mano de obra y E.P. 15A | m3 | 4.5
72 | 230600037 | 3080.00) Pozo de visita "tipo especial" p/tuberías de 1.22 m de diámetro, 09) hasta 4.00 mde profundidad. | pozo | 1
73 | 230600038 | 3080.00) Pozo de visita "tipo especial" p/tuberías de 1.22 m de diámetro, 10) hasta 4.25 mde profundidad. | pozo | 1
74 | 230600197 | 3080.00) Pozo de visita "tipo especial" p/tuberías de 1.22 m de diámetro, 14) hasta 4.75 m de profundidad. | pozo | 1
75 | 231100087 | Suministro e instalación de brocal y tapa para pozo de visita de concreto de polimérico de 79 cm de diámetro y 13 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 3
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N035-2024 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 1). | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | TERRACERIAS
II | PAVIMENTOS
III | GUARNICIONES Y BANQUETAS
IV | SEÑALAMIENTO
V | ALUMBRADO PÚBLICO
VI | OBRAS COMPLEMENTARIAS
VII | AGUA POTABLE
VIII | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y Fo.Fo.
IX | ALCANTARILLADO SANITARIO
X | POZOS DE VISITA ESPECIALES
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES