## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N040-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 48”, EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 48”, EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
I.1 | I.1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL CON TUBERIA DE 48" EN AVENIDA PALAFOX
1 | 210050124 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO, NIVELES, PENDIENTES Y COORDENADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 993.3
2 | 210000010 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN 21) TRAZO Y CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | M | 950.2
3 | 210000005 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN Y E.P. 12A 05) PAVIMENTO HIDRÁULICO | M3 | 178.79
4 | 211000038 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA MATERIAL SECO, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 1986.6
5 | 211000039 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 119.2
6 | 210600021 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" Y "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE; ACARREOS INTERNOS A MAXIMO 40M, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (P.U.O.T.) | M3 | 198.66
7 | 211300103 | 1130.00) PLANTILLA APISONADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO MEDRANO Y E.P. 15A | M3 | 198.66
8 | 211300061 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MEDRANO) COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y E.P. 15A | M3 | 1488.82
9 | 280680005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) DIÁMETRO NOMINAL 1200 MILÍMETROS (MM) DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 1229 MM. PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. PARA UNIÓN TUBO A TUBO MEDIANTE COPLE DE DOBLE CAMPANA DE PRFV. EMPAQUE ELASTOMERICO (COPLE PRFV DOBLE UNIÓN Y EMPAQUES REKA), BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 473
10 | 211300007 | 1131.00) RELLENO EN ZANJAS 03) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 218.53
11 | 210010113 | RELLENO EN CORTE DE CAJA CON MATERIAL DE SUB-BASE AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR A BASE DE CHAMPAYAN 60% Y MEDRANO 40%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 198.66
12 | 210010114 | FORMACION Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR PARA FORMAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, A BASE DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CHAMPAYAN 80% Y MEDRANO 20%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 198.66
13 | 210010115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN MODULO DE RUPTURA MR=42 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. CON ACELERANTE SIKASET-L O SIMILAR, PARA RESISTENCIA A LOS 14 DÍAS PARA LAS LOSAS DE PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR, SEGÚN LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.009/06 INCLUYE: EXTENDIDO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO PARAFÍNICA DE EMULSIÓN ACUOSA MARCA CHEM O SIMILAR, SELLO DE JUNTAS (CALAFATEO) CON SIKAFLEX 1C SL O SIMILAR, MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE DE 1.27 CMS. MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL, CON TELA DE YUTE O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TENDIDO. | M2 | 993.3
14 | 211380003 | 1140.00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 01) 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: MANGUERA DE DESCARGA Y ADITAMENTOS NECESARIOS | HR | 48
15 | 211400002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADEME METÁLICO DE 2.44 X 2,44 M, ARMADO CON TUBERÍA CÉDULA 40 DE 4" DE MARCO Y CONTRAVIENTOS ENTRE PAREDES CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4" Y CONTRAVIENTOS EN LÁMINA ÁNGULO DE 4", INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN Y RETIRO. P.U.O.T. | M2 | 96
I.2 | I.2 | PIEZAS ESPECIALES
16 | 280500108 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CODO DE 90° DE 1200 MM (48") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
17 | 280500109 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - TUBERÍA TRONCAL DE 48" CON DOS DISPAROS A 90° DE 28" Y SEPARACIÓN ENTRE CENTRO DE 2.05M. | PZA | 1
18 | 280500110 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - REDUCCIÓN DE 750 MM X 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 2
19 | 280500111 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - TEE DE 1200 MM X 900 MM (48" X 36") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
20 | 280670051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ESPIGA DE 28” BRIDADA, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
21 | 290460091 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ACERO CED 40, BRIDADO DE1 MT X 700 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
22 | 280500112 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CODO DE 72° 1200 MM (48") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
23 | 280500113 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CODO DE 22° 914 MM (36") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 2
24 | 280500114 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - TEE DE 1200 MM X 150 MM (48" X 6") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
25 | 280220345 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CONTROL DE NIVEL DE 28" MARCA DOROT O SIMILAR, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS, FLETES, PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
26 | 290011858 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES Y E.P. 4A EMPAQUE DE NEOPRENO DE 711 MM (28") DE DIÁMETRO | PZA | 8
27 | 280120072 | 8012.00) SUMINISTRO DE TORNILLOS Y E.P. 8A DE 32 MM X 165 MM (1-1/4" X 6-1/2"). | PZA | 224
28 | 280490066 | 8049.00) SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER 30 CONSTRUIDA DE ACERO, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA Y E.P. 10A-3 DE 700 MM (28") DE DIÁMETRO. | PZA | 2
29 | 240300413 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA DE 6" DE Ø, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
30 | 280190011 | 8019.BO) VÁLVULA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE COMBINADA (250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A-126 GRADO B, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPÓXICA INTERIOR EXTERIOR Y E.P. 16A B5) DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO BRIDADA. | PZA | 1
31 | 290460090 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CARRETE BRIDADO DE 6" DE DIÁMETRO Y 25 CM DE LARGO, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
32 | 280130005 | 8013.00) SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO Y E.P. 8A 05) DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 3
33 | 280120003 | 8012.00) SUMINISTRO DE TORNILLOS Y E.P. 8A 03) DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). | PZA | 24
I.3 | I.3 | CAJA DE VALVULAS
34 | 222400164 | CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, DE 3.25 X 3.25 SEGUN DISEÑO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSAS SUPERIOR E INFERIOR DE 10 CM ESPESOR CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS, DALA DE 10 X14 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 2 VRS NO.3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM, MURO DE TABIQUE DE 14 CM JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, NO INCLUYE MARCO Y TAPA. | PZA | 3
35 | 290560833 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE HIERRO DÚCTIL SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO MARCA SIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, DE DIMENSIONES 6" X 1.60. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
36 | 222430095 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR, EN CALIDAD DE DIMENSIONES, DE ACUERDO A PLANO CON SISTEMA AUTOLOCK Y CANDADO DE SEGURIDAD A 90° INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
I.4 | I.4 | ATRAQUES
37 | 240300412 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO DE F='C 250 KG/CM2 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO PARA REDUCCIONES DE DIAMETRO DE TUBERIA. INCLUYE: MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. (P.U.O.T.) | PZA | 8
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N040-2024 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 48”, EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 48”, EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
I.1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL CON TUBERIA DE 48" EN AVENIDA PALAFOX
I.2 | PIEZAS ESPECIALES
I.3 | CAJA DE VALVULAS
I.4 | ATRAQUES
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES