## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N042-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36" EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36" EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.
I.1 | I.1 | LÍNEA DE SALIDA CON TUBERIA DE 36" AV. PALAFOX Y CALLE IGNACIO MONTAÑO
1 | 210050124 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO, NIVELES, PENDIENTES Y COORDENADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 467.5
2 | 210000010 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN 21) TRAZO Y CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | M | 553.4
3 | 210000005 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN Y E.P. 12A 05) PAVIMENTO HIDRÁULICO | M3 | 85.9
4 | 210600026 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 935
5 | 211000038 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA MATERIAL SECO, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 94
6 | 211000039 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESECENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 70.13
7 | 211380004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO MEDRANO Y E.P. 15A | M3 | 70.13
8 | 280680003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) DIÁMETRO NOMINAL 900 MILÍMETROS (MM) DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 923 MM. PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. PARA UNIÓN TUBO A TUBO MEDIANTE COPLE DE DOBLE CAMPANA DE PRFV. EMPAQUE ELASTOMERICO (COPLE PRFV DOBLE UNIÓN Y EMPAQUES REKA), BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 275
9 | 211300061 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MEDRANO) COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y E.P. 15A | M3 | 567.82
10 | 211300007 | 1131.00) RELLENO EN ZANJAS 03) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 259
11 | 210010113 | RELLENO EN CORTE DE CAJA CON MATERIAL DE SUB-BASE AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR A BASE DE CHAMPAYAN 60% Y MEDRANO 40%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | 93.5
12 | 210010114 | FORMACION Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR PARA FORMAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, A BASE DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CHAMPAYAN 80% Y MEDRANO 20%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | 93.5
13 | 210010115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN MODULO DE RUPTURA MR=42 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. CON ACELERANTE SIKASET-L O SIMILAR, PARA RESISTENCIA A LOS 14 DÍAS PARA LAS LOSAS DE PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR, SEGÚN LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.009/06 INCLUYE: EXTENDIDO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO PARAFÍNICA DE EMULSIÓN ACUOSA MARCA CHEM O SIMILAR, SELLO DE JUNTAS (CALAFATEO) CON SIKAFLEX 1c SL O SIMILAR, MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE DE 1.27 CMS. MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL, CON TELA DE YUTE O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TENDIDO. | m2 | 467.5
14 | 211380003 | 1140.00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 01) 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: MANGUERA DE DESCARGA Y ADITAMENTOS NECESARIOS | HR | 28
15 | 211400002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADEME METÁLICO DE 2.44 X 2,44 M, ARMADO CON TUBERÍA CÉDULA 40 DE 4" DE MARCO Y CONTRAVIENTOS ENTRE PAREDES CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4" Y CONTRAVIENTOS EN LÁMINA ÁNGULO DE 4", INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN Y RETIRO. P.U.O.T. | M2 | 54
I.2 | I.2 | PIEZAS ESPECIALES
16 | 280070868 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. CED. 20, DE 36" Ø INCLUYE, RECUBRIMIENTO PRIMARIO 2 MANOS, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
17 | 270260158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ACERO AL CARBON ASTM A53 DE CUELLO SOLDABLE DE 900MM (36″), MARCA MYMACO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2
18 | 270260159 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ACERO CED 40, BRIDADO DE 0.70 M X 900 MM (36″), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICÓN. | PZA | 1
19 | 280670043 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - EXTREMIDAD BRIDADA DE 900 MM (36") | PZA | 2
20 | 280670044 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -TEE DE PRFV, DIÁMETRO NÓMINAL DN 900 MM x 150 MM (36"X6"). | PZA | 1
21 | 280220346 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 48" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES Y ESPARRAGOS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACARREO DE LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
22 | 280220347 | MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 48" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE EMPAQUES Y ESPARRAGOS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACARREO DE LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
23 | 280070869 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE FO.FO. DE 900 MM X 900 MM (36" X 36") MCA. RUD MYMACO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIAL, COPLES, TORNILLOS, EMPAQUES, MANO DE OBRA, MANIOBRA, ALINEACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
24 | 280120162 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1 1/2" X 7", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS. | PZA | 64
25 | 290010737 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES Y E.P. 4A EMPAQUE DE NEOPRENO DE 914 MM (36") DE DIÁMETRO | PZA | 2
26 | 280670047 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -TEE DE 600 MMX 600 MM | PZA | 1
27 | 280220348 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PARA CONTROL DE FLUJO, SERVICIO DE AGUA LIMPIA, EXTREMOS BRIDADOS, OPERACIÓN MANUAL POR VOLANTE Y REDUCCIÓN DE ENGRANAJES CLASE 75 PSI, DISEÑO SEGÚN AWWA C504, DE 906 MM (36") DE DIÁMETRO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. | PZA | 2
28 | 280220349 | SUMNISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA DE 6" DE Ø, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. | pza | 1
29 | 280190210 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE BRIDADA DE 6" DE DIAMETRO, DE 250 PSI, CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL, FLETES, PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
30 | 280070870 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CARRETE BRIDADO DE 6" DE DIAMETRO (26 KG/PZA), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
31 | 280130034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE PLOMO DE 6" Ø, INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE EMPAQUE EXISTENTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T | PZA. | 3
32 | 280120217 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS. | PZA | 24
I.3 | I.3 | CAJAS DE VÁLVULAS
33 | 222400164 | CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, DE 3.25 X 3.25 SEGUN DISEÑO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSAS SUPERIOR E INFERIOR DE 10 CM ESPESOR CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS, DALA DE 10 X14 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 2 VRS NO.3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM, MURO DE TABIQUE DE 14 CM JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, NO INCLUYE MARCO Y TAPA. | PZA | 2
34 | 222430081 | 2243.00) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS 05) SENCILLOS 1.60 M CON CANAL DE 150 MM (6") | PZA | 3
35 | 222430095 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR, EN CALIDAD DE DIMENSIONES, DE ACUERDO A PLANO CON SISTEMA AUTOLOCK Y CANDADO DE SEGURIDAD A 90° INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3
I.4 | I.4 | ATRAQUES
36 | 240300417 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO PARA PIEZAS DE ALTOS DIÁMETROS, (SEGÚN PLANO DE DETALLES CTCOM-02). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO CURADO DE CONCRETO, ARMADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 1
37 | 240300418 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO PARA VÁLVULAS DE AIRE (SEGÚN PLANO DE DETALLES CLAVE CTCOM-02), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,ACARREO, CURADO DE CONCRETO, ARMADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 1
38 | 240300419 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO PARA REDUCCIONES DE DIÁMETRO EN TUBERÍA (SEGÚN PLANO DE DETALLES CLAVE CTCOM-02), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,ACARREO, CURADO DE CONCRETO, ARMADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 1
I.5 | I.5 | REHABILITACIÓN DE CISTERNA
39 | 210050125 | LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 457.2
40 | 241000049 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMORTERO CEMENTICIO SEMIFLEXIBLE CON BASE EN RESINAS ACRÍLICAS PARA RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES (TIPO PINTURA) "SIKATOP 144, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m2 | 457.2
I.6 | I.6 | TRABAJOS ADICIONALES
41 | 290420163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, TELEMEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN SALIDA DE PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA Y PLANTA DE REBOMBEO EMILIANO ZAPATA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. E.P. 423A | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N042-2024 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36" EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36" EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.
I.1 | LÍNEA DE SALIDA CON TUBERIA DE 36" AV. PALAFOX Y CALLE IGNACIO MONTAÑO
I.2 | PIEZAS ESPECIALES
I.3 | CAJAS DE VÁLVULAS
I.4 | ATRAQUES
I.5 | REHABILITACIÓN DE CISTERNA
I.6 | TRABAJOS ADICIONALES
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES