## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N001-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ADALBERTO MARTÍNEZ ENTRE CALLE MARIO MORENO Y 2° ANILLO PERIFÉRICO, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA
I-1 | I-1 | PRELIMINARES
1 | 111213013 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 11) De guarnición trapezoidal de 15x20x40cm | m | 8.59
2 | 111118550 | Renivelación de caja de válvulas con dimensiones hasta 1.20x130m, con marco, contra-marco y tapa de concreto polimérico, incluye: marco, contra-marco y tapa de concreto polimérico, excavación, rellenos, concretos, cimbras, acarreos, demoliciones, cargas, descargas, desperdicios, señalamientos y todos los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) | pza | 6
3 | 111118111 | Renivelación de Pozos de visita con brocal y tapa de concreto polimérico, incluye: brocal y tapa de concreto polimérico, excavación, plantilla, rellenos, concretos, cimbras, acarreos, demoliciones, cargas, descargas, desperdicios, señalamientos y todos los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) | pza | 5
I-2 | I-2 | TERRACERIAS
4 | 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 2158.33
5 | 111118138 | E.P.51-C Compactación, por unidad de obra terminada de la superficie descubierta al 95%, adicionando 2% de cal en peso. | m3 | 1223.55
6 | 111109023 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3) y E.P. 1 18) Capa de terraplén compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural) con material producto de banco. | m3 | 388.83
7 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 1210.05
I-3 | I-3 | PAVIMENTOS
8 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 605.03
9 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 6117.75
10 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 305.89
I-4 | I-4 | GUARNICIONES
11 | 111210012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (recta) | m | 1053.7
12 | 111210013 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 13) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (curva) | m | 115.34
II | II | CARRILES DE DESCELERACIÓN Y ACELERACIÓN
II-1 | II-1 | PRELIMINARES
13 | 111101001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .001 Desmonte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.001) | ha | 0.07
14 | 111213019 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 16) De concreto simple | m3 | 9.41
II-2 | II-2 | TERRACERIAS
15 | 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 381.31
16 | 111118138 | E.P.51-C Compactación, por unidad de obra terminada de la superficie descubierta al 95%, adicionando 2% de cal en peso. | m3 | 232.36
17 | 111109023 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3) y E.P. 1 18) Capa de terraplén compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural) con material producto de banco. | m3 | 118.4
18 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 234
II-3 | II-3 | PAVIMENTOS
19 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 118.2
20 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 1161.81
21 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 58.09
III | III | MURO
22 | 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 70.04
23 | 111203001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 1) Simple de f'c= 100 kg/cm2 en plantillas | m3 | 13.23
24 | 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 62.21
25 | 111203001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 1) Simple de f'c= 100 kg/cm2 en plantillas | m3 | 3.91
III-1 | III-1 | MURO ALERO DE 20 CM ESPESOR DE CONCRETO (2.00M ALTURA y 10.00M DE LONGITUD), FC=200 KG/CM2, REFORZADO EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL CON VRS 1/2'' @ 15 CM EN DOS CAMAS INC: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA
26 | 111203101 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 3.9) Simple de f'c= 200 kg/cm2, en muro de contención | m3 | 4
27 | 111204003 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.1) Varillas, fy=4,200 kg/cm2. | kg | 620
IV | IV | BANQUETAS
28 | 111213244 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 De concreto simple (Guarniciones y Banquetas) | m3 | 2.55
29 | 111210063 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 51) Banquetas de 10cm de espesor f'c=150kg/cm2, acabado rayado, juntas frias. | m2 | 1885.54
30 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 1885.54
31 | 111111001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 1) Para recibir Banquetas Compactado al 95%, con calidad de subrasante | m3 | 282.83
V | V | SEÑALAMIENTO
V-1 | V-1 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
32 | 111705173 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 6) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 71x71cm | pza | 2
33 | 111705143 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 2) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 Alto de 30cm. Por lado. | pza | 13
34 | 111705251 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 2) Señal Vertical Baja Informativa de Identificación SII-6 con 1 lámina de 20x91cm. | pza | 7
35 | 111705016 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 16) Señal Vertical Baja Preventiva SP-21 de 61x61cm. | pza | 1
V-2 | V-2 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
36 | 111701112 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR.1.07.001) M-7.1) Raya para cruce de peatones de 40 cm de ancho color amarillo termoplástica y E.P.5 | m2 | 209.68
37 | 111701114 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.1) Raya continua sencilla de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 161.73
38 | 111701125 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.3) Raya discontinua de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 90
39 | 111701042 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-6) Raya de alto (termoplástica) y E.P. 5 | m | 12.64
40 | 111701079 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-11) Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles M-11.1) Flechas, letras y números 1) Flechas color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | pza | 6
41 | 111701122 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-4) Raya guía en zona de transición (termoplástica) y E.P.5. | m | 114
42 | 111704060 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 Vialeta de aluminio de luz led color amarillo, dos caras de 3 led cada una, cuerpo metálico, batería interna recargable por medio de panel solar integrado, fotocelda de 10.5cm largo x10.5cm ancho y 2cm de altura. | pza | 35
43 | 111704061 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 Vialeta de aluminio de luz led color blanco, una cara de 3 led, cuerpo metálico, batería interna recargable por medio de panel solar integrado, fotocelda de 10.5cm largo x10.5cm ancho y 2cm de altura. | pza | 40
VI | VI | INSTALACION ELECTRICA
VI-1 | VI-1 | CONTROL
44 | 502500930 | Suministro e instalación de poste de concreto octagonal PC 7-500, según norma de C.F.E. Incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
45 | 501303265 | Suministro e instalación de acometida en baja tensión 127/220 V. Incluye: base soquet 5-100, tubo conduit pared gruesa de 35mm, cable THW/LS calibre #6, varilla de tierra con conector y tubo conduit de 16mm, materiales y accesorios necesarios para su instalación, fijación, pruebas y puesta en operación, en cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | lote | 1
46 | 502403085 | Suministro e instalación de gabinete HIMEL para intemperie de 600x400x250 mm. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 1
47 | 501301329 | Suministro e instalación de tubería flexible tipo liquid-tight de 1 1/4". Incluye: conectores, monitores, instalación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 2
48 | 503001363 | Suministro y colocaciòn de codo conduit de PVC pesado de 1" (25 mm) marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; suministro, instalación, trazo, corte, fijaciòn, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecuciòn. A cualquier atlura. P.U.O.T. | pza | 1
49 | 503001366 | Suministro y colocaciòn de codo conduit de PVC pesado de 1 1/4" (32 mm) marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; suministro, instalación, trazo, corte, fijaciòn, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecuciòn. A cualquier atlura. P.U.O.T. | pza | 4
50 | 502404462 | Registro de fibra de vidrio prefabricado de 35 cm. de diámetro y 40 cm. de alto, anti-vandalismo. Incluye: suministro, colocación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
51 | 501306176 | Suministro e instalación de varilla para tierra de 3.00 m. cw acs 5/8". Incluye: conector, suministro, colocación, conexiones, herramienta, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | pza | 1
52 | 501304925 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo FAL36030 de 3P-30A marca SQUARE-D o similar. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
53 | 502501655 | Suministro e instalación de contactor magnético tipo S para alumbrado instalado en gabinete de control de 30 amperes y 3 polos, 240v, la bobina modelo 8903 SPO2V03 marca square D de igual o mejor calidad, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, material misceláneo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
54 | 502500789 | Suministro y colocación de base para fotocelda y fotocelda de 220 v. marca TORK. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo, conexión y pruebas. | pza | 1
55 | 502501874 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-013-ENER-2014 y de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
56 | 502300061 | Conector múltiple BT(pulpo) de 600 volts 4 vías. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta a cualquier altura (P.U.O.T.). | pza | 3
VI-2 | VI-2 | ALUMBRADO
57 | 501303929 | Excavación de zanja de 35x40 cm. aplicable para cualquier tipo de terreno, para el sistema de distribución de tubería eléctrica, con cinta señalizadora de advertencia a 20 cm, incluye : relleno, compactación del terreno con material producto de la excavación, desperdicio, maniobras, acarreos, herramienta y equipo. | m | 592
58 | 502405598 | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad PAD de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, corrugado con campana, color naranja marca POLIFLEX o similar en calidad. Incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.) | m | 622
59 | 501304917 | Cable triplex de aluminio tipo DRS (2+1) 2c 2, 1n 2, xlp de 600 volts. mca. condumex o similar en calidad . Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 652
60 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 21
61 | 502500408 | Construcción de base de concreto F'C= 200 kg/cm2 de forma trapezoidal, de medidas de 60 x 60 cm a 40 x 40 cm x 90 cm de altura, armada con 4 VS no. 4 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 91 cm de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas, (ver plano). Incluye: plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 19
62 | 502501877 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 150 W, Modelo DMSL-G9-150-W-CG Marca DIANMING o similar en calidad, IP66-IK-10-5700K + supresor de picos de tensión 10 kv + fotocelda, con 10 años de garanta de todos los componentes. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 19
63 | 502500352 | Suministro y colocación de arbotante cónico octagonal de 8.00 M. de altura, fabricado en lámina de acero rolado en caliente Cal. 11, con 1 brazo de 1.20 m. para recibir luminaria. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, primario rojo, pintura esmalte a dos manos, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T | pza | 19
64 | 502402968 | Suministro e instalación de cable de cobre tipo thw calibre # 14 awg trenzado. Incluye cortes, desperdicios, conexiones, herramientas, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | m | 627
65 | 502300061 | Conector múltiple BT(pulpo) de 600 volts 4 vías. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta a cualquier altura (P.U.O.T.). | pza | 57
66 | 501306176 | Suministro e instalación de varilla para tierra de 3.00 m. cw acs 5/8". Incluye: conector, suministro, colocación, conexiones, herramienta, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | pza | 3
VI-3 | VI-3 | REMOCIÓN DE LUMINARÍA SUBURBANA EXISTENTE A UNA ALTURA DE 6.00 A 9.00 M.
67 | 500103562 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de luminaria existente tipo suburbana. Incluye: desconexión, carga, acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 8
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N001-2025 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ADALBERTO MARTÍNEZ ENTRE CALLE MARIO MORENO Y 2° ANILLO PERIFÉRICO, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA
II | CARRILES DE DESCELERACIÓN Y ACELERACIÓN
III | MURO
IV | BANQUETAS
V | SEÑALAMIENTO
VI | INSTALACION ELECTRICA
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA