## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N008-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO "EL DIVISADERO" EN TULA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PRELIMINARES
1 | 500102723 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de pasto sintético. Incluye: maniobras, acarreo y retiro del material no utilizable dentro y fuera de la obra hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m2 | 1890
2 | 500104442 | EP-1-A.-DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de gradas metálicas sin recuperación de 4.00 x 2.85 x 3.70 m en medidas generales, con 3 apoyos verticales a base de tubo de 1-1/2", polines de 6". Incluye: desmontaje de polinería de hasta 6" y estructura de PTR o tubo de varios calibres, retiro del material no utilizable producto del desmantelamiento fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos, equipo de seguridad, cargas, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, detalles según proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
3 | 500100044 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cerco de malla ciclónica. incluye: portones, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo del material recobrado a lugar indicado por la supervisión (posteria, malla, herrajes, etc.), empaquetado, clasificado y etiquetado, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo. | m2 | 211.85
4 | 500100008 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muros de block o ladrillo de cualquier tipo de acabado. Incluye: cadenas, castillos, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m2 | 21
5 | 500104385 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminarias de poste existente de 10.00 m. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
6 | 500100401 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de poste de alumbrado existente. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | pza | 3
7 | 500104445 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de aparato de ejercicios diversos con recuperacion. Incluye: demolicion de base de concreto de 50x50x50 cm, acarreo del equipo recuperado para su reubicación, colocación e instalación al lugar donde lo indique la supervisión, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto del trabajo. Según proyecto. P.U.O.T. | pza | 6
8 | 500100349 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de pisos de concreto simple f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, en banquetas. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 86.5
9 | 500100117 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de guarnición de concreto simple. Incluye: acarreo fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 3.47
10 | 500104443 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de portón metálico existente, compuesto por dos hojas de 5.05 x 2.60 m de altura. Incluye retiro de fijos y soposrte, acarreo del material desmantelado hasta el lugar indicado por la supervisión, limpieza, mano de obra, herramientas y equipo a cualquier altura. | pza | 1
11 | 500103997 | Compactación del terreno en la superficie descubierta al 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, nivelado, incorporación del agua empleada y la compactación hasta obtener el grado fijado, maniobras, acarreos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 378
12 | 500100622 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de porterías de estructura tubular. Incluye: acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | pza | 2
13 | 500100066 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto armado en elementos estructurales. Incluye: maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 0.22
| II | ALBAÑILERÍA
14 | 500400066 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado aparente ambas caras (con boquilla). Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 14.28
15 | 500400036 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS no 3 y estribos no 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 8.4
16 | 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 5.1
17 | 500300330 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (castillos y cadenas) a cualquier altura. Incluye goteros. | m2 | 2.22
18 | 500300043 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 01) Resistencia f'c=150 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 0.22
| III | ACABADOS
19 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 28.56
20 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 190.4
| IV | BANQUETAS Y GUARNICIONES
21 | 502800001 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área de banquetas y/o plazoleta. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 299.25
22 | 500100049 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 119.7
23 | 500201178 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formacion de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.b) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 95 % AASHTO. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 85.43
24 | 500407332 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto f´c= 150 kg/cm2 (para banquetas) de 10 cm de espesor, acabado estampado con molde NAPOLEÓN color GREY y desmoldante DARK GREY marca BLENDER o similar en calidad, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 119.5
25 | 500407333 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto f´c= 150 KG/CM2 10 cm de espesor, acabado escobillado con cepillo de cerdas de polipropileno MARSHALLTOWN, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 179.75
26 | 502800009 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03.a) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes (para banquetas y/o plazoleta). Incluye suministro y colocación. | m2 | 299.25
27 | 500400297 | Guarnición trapezoidal recta de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 15 x 20 x 40cms. Incluye cimbra metálica, colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, traslados a las estaciones subsecuentes, colado, vibrado, celotex de 1/2" @ 30.00 m. materiales, mano de obra, herramienta y equipo | m | 248.2
28 | 500402410 | Guarnición trapezoidal curva de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 15 x 20 x 40 cm. Incluye cimbra metálica, colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, traslados a las estaciones subsecuentes, colado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 9.35
| V | CANCHA DE FUTBOL
29 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 1950.5
30 | 500102528 | Compactación al 90% de su P.V.S.M. de terreno natural escarificado y nivelado, incluye, acarreos, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) | m2 | 1950.5
31 | 500201168 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % AASHTO. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 292.58
32 | 503000474 | Suministro y colocación de pasto sintético marca ULTRAGRASS 45 o similar en calidad, fibrilado, retorcido, estabilizado con protección uv contra rayos ultravioleta, ISO 9001/ISO 1400. Incluye: base de arena silica malla 18 x 20 y caucho triturado según especificaciones del fabricante, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 1890
33 | 500904757 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 15.00 m x 5.00 m de altura a base de alambre galvanizado liso calibre 11 mm con retícula de 60mm x 60mm, postes galvanizados calibre 18 de refuerzo verticales intermedios de 152 mm de diámetro a cada 3.00 m, y refuerzos horizontales de 51 mm de diámetro @ 2.00 m. Incluye: accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres, tornillería), cimentación para postes de 40X40X120 cm relleno con concreto f'c=200kg/cm2 reforzado con 8 var #4 y est #2 @15 cm (doble), trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. Según proyecto. (P.U.O.T.) | pza | 2
34 | 500904758 | Fabricación e instalación de porterías de 6.00 m de largo x 2.00 m de alto con un fondo superior de 0.60 m, fondo inferior de 1.21 m. Comprende: poste y travesaño a base de marco de tubo de acero al carbon de 3" Cedula 40, argollas de cadena de 1" @ 20 cm para sujetar red y diagonales para soportar red. Incluye: cimentación a base de 4 dados de concreto f’c=150kg/cm2, de 0.40x0.40x0.50 m, en la cual se ahogara 0.40 m de poste de tubo de acero al carbon de 4" Cedula 40 (independiente de la altura que tiene la portería); primario anticorrosivo y pintura de esmalte ambos de OSEL ORO o similar en calidad a dos manos, suministro de materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas. Según proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
35 | 502906513 | Suministro y colocación de red para portería de futbol de 6.00 x 2.00 m y 1.20 m de fondo, en color blanco SMA a base de cordón sedal de 20 hilos en malla de 10 x 10 cm, (Según proyecto). Incluye: materiales, mano de obra herramienta y equipo. (P.U.O.T) | pza | 2
36 | 502905508 | Suministro y colocación de Banderín para cancha de futbol. Incluye: Camisa de fierro anclada al terreno para colocación de banderín, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, maniobras y todo lo necesario para para su buen funcionamiento. (P.U.O.T.) | pza | 4
| VI | CANCHA DE VOLEIBOL
37 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 244.22
38 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 244.22
39 | 500100049 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 73.26
40 | 500201178 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formacion de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.b) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 95 % AASHTO. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 73.26
41 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 42
42 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 52.72
43 | 500200011 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 01) Resistencia f'c =150 kg/cm2. | m3 | 9.62
44 | 500400031 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6X6-6/6 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 244.22
45 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 38.7
46 | 500201172 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% AASHTO en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 23.94
47 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 29.04
48 | 500400035 | Forjado de nariz en banquetas. Incluye: solo cimbra (aparente con doble ochavo en frentes), acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 64.5
49 | 500401015 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto F´C= 200 KG/CM2 con endurecedor mineral ENDUMIN o similar, de 10 cm de espesor, acabado pulido con allanadora mecánica, losas de 3.00 x 3.00 m, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 244.22
50 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 244.22
51 | 500400337 | Junta de construcción "JC" de 2 cm. de espesor, calafateada con asfalto liquido y sellada con silicón para concreto, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramientas y equipo. | m | 60.3
52 | 500400125 | Junta de dilatación "JD", cortada con regla metálica de 6 MM. de espesor por 38 MM. (1 1/2"), sellada con silicón para concreto, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramientas y equipo. | m | 60.5
53 | 503000020 | Suministro y colocación de casquillo (funda para insertar poste), a base de tubo ced. 40 y diámetro de 3" x 11.34 kg/m de 70 cm de longitud, acabado con pintura anticorrosiva color blanco aplicada a dos manos con pistola de aire y ahogado en concreto. inc. material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, plomeo, cortes y desperdicios. (P.U.O.T.) | pza | 2
54 | 500900526 | Suministro y colocación de poste a base de tubo ced. 40 y diámetro de 2 1/2" x 8.66 kg/m de 3.25 m de longitud, acabado con pintura anticorrosiva color blanco, aplicada a dos manos con pistola de aire, incluye: 2 argollas de varilla lisa de 1/4" de diámetro atornilladas, material, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo, plomeo, cortes y desperdicios. (P.U.O.T.). | pza | 2
55 | 500900527 | Suministro y colocación de gancho de metal de 1/4" de diámetro con rondana y tuerca hexagonal para soportar red de voleibol. Inc. fijación, soldadura, material, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) | pza | 8
56 | 503000026 | Suministro y aplicación de pintura esmalte alkidal en líneas de cancha de volibol de 5 cm de ancho color amarillo, marca Pintumex mod. Transitex o similar en calidad, por unidad de obra terminada, (ver plano), comprende: sellador, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye: trazo, materiales, limpieza, acarreos, desperdicios, herramienta, preparación de la superficie, mano de obra especializada y equipo. | m | 84.5
| VII | HERRERÍA
57 | 500904759 | Suministro y colocación de malla ciclónica de calibre 11, abertura de 60 x 60 mm, de 1.00 m de altura, postes esquineros de 73mm. de diámetro y postes de línea de 38mm de diámetro a cada 2.50 m, barra superior y retenidas de 38mm. Incluye: herrajes, accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres, tornillería), colocado sobre cadena de cerramiento, trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. Según proyecto. P.U.O.T. | m | 214.3
58 | 500904760 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) 01) Puerta metálica abatible compuesta en 2 hojas, de 5.00 X 2.40 m, a base de perfiles tipo PTR 4"x4" cal. 14 en marcos, solera de 2"x1/4" espaciadas @ 12.5 cm; con 2 ruedas de goma dura. Incluye: portacandado de 3/4", suministro, colocación, primario anticorrosivo, pintura automotriz a 2 manos S.M.A. OSEL ORO o similar, materiales que intervienen, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. Detalles según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1
| VIII | GRADA 1
| VIII-1 | CIMENTACIÓN
59 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 38.5
60 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 38.5
61 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 38.33
62 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 36.5
63 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 86.35
64 | 500200012 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2. | m3 | 8.29
65 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 603.23
66 | 500201172 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% AASHTO en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 28.21
67 | 500303506 | Suministro y colocación de placa base embebida de 150 x 150 x 10 mm con 2 anclas de varilla redondo liso de 3/8" de diámetro y forma de "U" de 0.65 m de desarrollo. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, rosca, tuerca, rondana, en cualquier nivel, según proyecto, (P.U.O.T.) | pza | 60
| VIII-2 | ESTRUCTURA METÁLICA
68 | 500300501 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero ASTM-36 (prefiles PTR) soldada a placa base. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, a cualquier altura. | kg | 704.84
69 | 500300295 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de estructura de acero soldada ASTM-36 (contraventeo CV-1 a base de varilla lisa de 1/2" de diámetro). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 102.56
70 | 500300456 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (ángulos de conexión, separadores, contraventeos, accesorios). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte OSEL ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 10.98
71 | 500301720 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro, habilitado, colocación lámina galvanizada TR-100 calibre 26 marca Zintro o similar en calidad, precio, duración y tiempo de garantía. Incluye: caballete, elementos de fijación, acarreos, maniobras, desperdicio, traslapas, fletes, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra a cualquier altura. | m2 | 45.43
72 | 500303507 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36, a base de tubo estructural cedula 40. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 1543.8
73 | 501002625 | Suministro y colocación de asiento fijado e estructura metalica a base de tablones de madera de pino de 1a. de 1-1/2” de espesor y 78 cm de ancho, cepillada y pulida en acabado con una capa de sellador para madera Marca THOMPSONS WATER SEAL o similar en calidad color nogal acabado mate. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 43.2
| VIII-3 | BANQUETAS
74 | 502800001 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área de banquetas y/o plazoleta. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 63
75 | 500407332 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto f´c= 150 kg/cm2 (para banquetas) de 10 cm de espesor, acabado estampado con molde NAPOLEÓN color GREY y desmoldante DARK GREY marca BLENDER o similar en calidad, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 63
76 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 63
77 | 500201178 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formacion de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.b) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 95 % AASHTO. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 18.9
| IX | GRADA 2
| IX-1 | CIMENTACIÓN
78 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 24.85
79 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 24.85
80 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 26.83
81 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 25.55
82 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 60.45
83 | 500200012 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2. | m3 | 5.8
84 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 422.26
85 | 500201172 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% AASHTO en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 19.75
86 | 500303506 | Suministro y colocación de placa base embebida de 150 x 150 x 10 mm con 2 anclas de varilla redondo liso de 3/8" de diámetro y forma de "U" de 0.65 m de desarrollo. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, rosca, tuerca, rondana, en cualquier nivel, según proyecto, (P.U.O.T.) | pza | 42
| IX-2 | ESTRUCTURA METÁLICA
87 | 500300501 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero ASTM-36 (prefiles PTR) soldada a placa base. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, a cualquier altura. | kg | 509.53
88 | 500300295 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de estructura de acero soldada ASTM-36 (contraventeo CV-1 a base de varilla lisa de 1/2" de diámetro). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 51.28
89 | 500300456 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (ángulos de conexión, separadores, contraventeos, accesorios). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte OSEL ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 8.24
90 | 500301720 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro, habilitado, colocación lámina galvanizada TR-100 calibre 26 marca Zintro o similar en calidad, precio, duración y tiempo de garantía. Incluye: caballete, elementos de fijación, acarreos, maniobras, desperdicio, traslapas, fletes, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra a cualquier altura. | m2 | 30.02
91 | 500303507 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36, a base de tubo estructural cedula 40. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 1712.14
92 | 501002625 | Suministro y colocación de asiento fijado e estructura metalica a base de tablones de madera de pino de 1a. de 1-1/2” de espesor y 78 cm de ancho, cepillada y pulida en acabado con una capa de sellador para madera Marca THOMPSONS WATER SEAL o similar en calidad color nogal acabado mate. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 29
| IX-3 | BANQUETAS
93 | 502800001 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área de banquetas y/o plazoleta. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 41.18
94 | 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 41.18
95 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 41.18
96 | 500201178 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formacion de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.b) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 95 % AASHTO. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 12.35
| X | MOBILIARIO URBANO
97 | 502906514 | Suministro y colocación de Banca Urbani 38M, marca MUPA modelo BCUBECO0038M color negro semimate o similar en calidad, anclado a firme con taquete expansivo marca HILTI AC KB3 1/2- 2 3/4 282509 o similar. Incluye: maniobras, mano de obra, fletes y acarreo. | pza | 4
98 | 502906515 | Suministro y colocación de bote de basura modelo URBANI 33, marca MUPA modelo BCUB033 o similar en calidad, anclado a firme con taquete expansivo marca HILTI AC KB3 1/2- 2 3/4 282509 o similar. Incluye; mano de obra, herramienta, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | pza | 2
99 | 502906516 | Suministro y colocación de EJERCITADOR ELÍPTICA para piernas marca MUPA modelo GYM 005 o similar en calidad, ahogado en dado de concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. Incluye: material, tornillería, herrajes, maniobras, herramientas, mano de obra, equipo, acarreos, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
100 | 502906517 | Suministro y colocación de plancha para abdominales marca MUPA modelo CRF202 o similar en calidad, ahogado en dado de concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. Incluye: material, tornillería, herrajes, maniobras, herramientas, mano de obra, equipo, acarreos, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
101 | 502906518 | Suministro y colocación de ejercitador doble tipo caminadora marca MUPA modelo GYM 010DB o similar en calidad, ahogado en dado de concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. Incluye: material, tornillería, herrajes, maniobras, herramientas, mano de obra, equipo, acarreos, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
102 | 502906519 | Suministro y colocación de ejercitador para espalda y pecho marca MUPA modelo GYM 027 o similar en calidad, ahogado en dado de concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. Incluye: material, tornillería, herrajes, maniobras, herramientas, mano de obra, equipo, acarreos, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
103 | 502906520 | Suministro y colocación de ejercitador sencillo para giros de cintura marca MUPA modelo GYM 004B o similar en calidad, ahogado en dado de concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. Incluye: material, tornillería, herrajes, maniobras, herramientas, mano de obra, equipo, acarreos, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
104 | 502906521 | Suministro y colocación de ejercitador esquiadora marca MUPA modelo GYM 026 o similar en calidad, ahogado en dado de concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. Incluye: material, tornillería, herrajes, maniobras, herramientas, mano de obra, equipo, acarreos, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| XI | JARDINERÍA
105 | 501700888 | Suministro y colocación de malla antimaleza marca GARDEN EDGING modelo 99999 o similar en calidad. Incluye: materiales, acarreos, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m2 | 612.4
106 | 501701054 | Suministro y colocación de grava triturada de 3/4" de diámetro en capa de 10 cm de espesor. Incluye: acarreo, colocación, tendido, nivelado, materiales, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. | m2 | 612.4
107 | 501700002 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a) 01) Suministro y tendido de tierra negra. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 4.5
108 | 501700548 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) 02) Suministro y plantación de árbol encino siempre verde (Quercus Virginiana) de 2.0 m de altura y un diámetro de tallo de 2”, colocado sobre una superficie limpia libre de plagas con tierra negra suelta para su efectiva durabilidad. Incluye: suministro, acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizante, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 6
109 | 501700050 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de CENIZO (leucophyllum frutescens) de 0.60 m de altura aprox. Incluye: acarreo, abono orgánico, excavación y preparación de la tierra en un diámetro, profundidad recomendada por el proveedor y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. | pza | 46
| XII | SANITARIOS
| XII-1 | CIMENTACIÓN
110 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 38.8
111 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 38.8
112 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 62.79
113 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 44.85
114 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 16.34
115 | 500200012 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2. | m3 | 8.09
116 | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 49.1
117 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 256.42
118 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 32.74
119 | 500200042 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cm, armada con 4 vrs. no. 3 y estribos no. 2 a cada 20 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 34.45
120 | 500400127 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 15 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 7
121 | 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 21
122 | 500200610 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 95% AASHTO en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 45.83
123 | 500201168 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % AASHTO. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 19.4
124 | 500400826 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 02) Firme de concreto F´C= 200 KG/CM2 acabado planeado para recibir loseta de cerámica, de 12 cm de espesor, agregado máximo de 19 mm. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 38.6
125 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 38.6
| XII-2 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
126 | 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 43.44
127 | 500300061 | Suministro y colocación de casetón de poliestireno de 50 x 60 x 10 cm, como aligerante en losas de entrepiso y/o azotea. Incluye: fletes, acarreos, maniobras, elevaciones, trazo, cortes, ajustes, desperdicios, amarres, fijación y elementos de fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, materiales, equipo, herramienta y mano de obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 72
128 | 500300044 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 02) Resistencia f'c=200 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 3.82
129 | 500300036 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2. (alambrón # 2) | kg | 104.1
130 | 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 314.81
131 | 500300065 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en losas, incluye suministro y colocación. | m2 | 38.5
132 | 500400737 | Suministro y colocación de malla plafón 600 en superficie inferior de losa. Incluye: fletes, acarreos, maniobras, elevaciones, trazo, cortes, ajustes, desperdicios, amarres, fijación y elementos de fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, materiales, equipo, herramienta y mano de obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 36.3
| XII-3 | ALBAÑILERÍA
133 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 117.24
134 | 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 74.15
135 | 500400281 | Castillo ahogado en muro de block hueco, reforzado con 1 VAR # 3 y concreto f´c= 150 kg/cm2, colado por cada hilada de block. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 7.2
136 | 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 30
137 | 500402475 | Construcción de barra para lavabo y/o cocina de 10 cm. de espesor elaborada con concreto f'c= 200kg/cm2, armada con vs 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos. Incluye: preparacion para recibir lavabo, suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 1.72
| XII-4 | AZOTEAS
138 | 500400099 | Chaflán perimetral en azotea, de 15x15 CM. de sección, a base de mortero cemento-arena prop 1:4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | m | 24.2
139 | 500501465 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c)Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP" COVER PLY SLATE FLAKE MCA. PASA o similar en calidad, reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con hojuela de color roja, de 4.5 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 49.72
140 | 501100077 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C. de 4" de diam. RD-41 para bajada pluvial, Incluye; conexiones (coples, tees, codos, etc.), mano de obra, fijación, elevaciones, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
141 | 501100329 | Suministro y colocación de coladera de pretil HELVEX o similar en calidad, mod. 4954. Comprende: colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreo y pruebas. | pza | 1
142 | 500401336 | Construcción de base para tinaco de 1.20X1.20X0.10m armado con malla electrosoldada 6X6 6/6 de concreto f'c=150kg/cm2, (De acuerdo a proyecto). Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, descimbra, habilitado de acero, vibrado, curado, acarreos, maniobras y desperdicios. | pza | 1
| XII-5 | ACABADOS
| XII-5.1 | EN MUROS
143 | 500500001 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 02) Acabado rustico en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 102.72
144 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 147.3
145 | 500505165 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.e) Lambrín interior de loseta, cintilla o tabletas de barro (3.0704.08.G.01) Suministro y colocación de Lambrin de loseta cerámica modelo Lanz, marca Cesantoni o similar en calidad, color hueso de 45 x 90 cm, instalación sobre repellado de cemento-arena, asentado con cemento crest, boquilla JUNTACREST ultramax, al hilo en ambos sentidos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario. P.U.O.T. | m2 | 102.72
146 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 147.3
| XII-5.2 | EN PISOS
147 | 500505166 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro.( 3.0704.09 G.01) Suministro y colocación de piso de loseta de cerámica de 45 x 90 cms, marca Cesantoni o similar en calidad, modelo color café, asentado con cemento crest y emboquillado con juntacrest ultramax de 3 mm en color arcilla. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, limpieza y todo lo necesario. P.U.O.T. | m2 | 36.25
| XII-5.3 | EN PLAFONES
148 | 500500004 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en plafones. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 36.3
149 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 36.3
| XII-6 | CANCELERÍA
150 | 500607878 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Ventana de aluminio anodizado color blanco con dimensiones de 2.50 x 0.50 m., compuesto por dos fijos y dos corredizos, fabricado a base de perfil de 2", de la marca CUPRUM o similar, cristal tipo tapíz de 6 mm. accesorios, mosquitero, tapa junta lateral, caja ensamble superior y repizón. Inc. suministro, colocación, vinil, tornilleria, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. Detalle según proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
| XII-7 | HERRERÍA
151 | 500904761 | Suministro y colocación de puerta de 1.20 x 2.10 m, marco a base de perfil P-400 Calibre 18, y lámina modelo 149A calibre 20 (horizontales), pintura alquidalica semimate marca COMEX o similar en calidad, a dos capas sobre primario base, aplicadas con pistola, color (S.M.A.), cerradura 715 AS marca PHILLIPS o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
| XII-8 | SEÑALÉTICA
152 | 502001877 | Suministro y colocación de señalamiento de 15 x 20 cm, a base de lámina de pvc rígido de 3mm de espesor con impresión en aluminio anodizado color plata mate impresa en sublimación a selección de color, sujeto por medio de pegamento de contacto montado sobre muro o puerta, con logotipos institucionales, conforme al manual de identidad INSTITUCIONAL GOB. ESTADO TAMAULIPAS (conforme a detalles de plano). Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 2
| XII-9 | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
153 | 501104020 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c). Suministro y colocación de inodoro color blanco AMERICAN STANDARD, modelo CHAMPION 4 INSTITUCIONAL, con asiento de plástico (altura de taza normal 15 ¼”) o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 2
154 | 501104319 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c). Suministro y colocación de inodoro color blanco para discapacitados AMERICAN STANDARD, modelo CHAMPION 4 INSTITUCIONAL, taza para discapacitados altura 16 1/2" o similar en calidad, completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2
155 | 501103658 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro y colocación de mingitorio modelo CASCADA marca AMERICAN STANDARD o similar en calidad, color blanco, llave de resorte marca DICA modelo 4091 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, flete a obra del material, fijación, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | pza | 2
156 | 501104021 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 02) Suministro y colocación de lavabo tipo ovalin, color blanco modelo CADET UNIVERSAL-BASICA marca AMERICAN STANDARD o similar en calidad, con perforación monomando. Incluye: cespol cromado, válvula de control, alimentador flexible y pruebas. | pza | 3
157 | 501100520 | Llave economizadora de cierre automático para lavabo marca HELVEX TV-122, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 3
158 | 501100311 | Suministro y colocación de dispensador de toalla en rollo marca JOFEL O modelo PALANCA MATIC color BLANCO o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2
159 | 501100309 | Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico mca. JOFEL modelo AZUR MINI TRANSPARENTE o similar h= 0.50 m. s/n.p.t. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 4
160 | 501100310 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido rellenable mca. JOFEL modelo AITANA DJ70000 color blanco o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2
161 | 501105896 | Suministro y colocación de espejo cobrizado de 255 x 140 cm, con marco de aluminio anodizado natural, empotrado a muro. Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
162 | 501100825 | Suministro y colocación de barra de apoyo de acero inoxidable MARCA SANILOCK MODELO 1012. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2
163 | 501100728 | Suministro y colocación de cesto metálico balancin pequeño, para basura de baño, MARCA JOFEL o similar, mod. BE75500 color blanco. Inc. material, mano de obra y herramienta. | pza | 2
164 | 500606143 | Fabricación y colocación de mampara divisoria para baño de la marca SANILOCK modelo STANDARD 4200 o similar en calidad, acabado en plástico laminado S.M.A. Incluye: materiales, mano de obra, accesorios, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m2 | 16.32
| XII-10 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
| XII-11 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
165 | 501100002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 9
166 | 501105897 | Alimentación, interconexión y descarga de tinaco de 800 lts. Incluye: tubo de cobre de 1'' y 3/4'', válvula de paso de 1'' y 3/4'', material, mano de obra, herramienta, conexión y prueba (P.U.O.T.) | pza | 1
167 | 501100065 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 04) Válvulas de bronce de globo (3.0704.12.G.01.c) c) Válvula de globo en muro de 1" en bronce, MCA. URREA, extremos soldables, comprende: vástago saliente y maneral Incluye: forjado de nicho en pared 20x30x10 pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo | pza | 1
168 | 502300012 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 03) De cobre "M" de 1" (25mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 20
169 | 502300011 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 02) De cobre "m" de 3/4" (19mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 15
170 | 501105898 | Tinaco tricapa de polietileno marca ROTOPLAS o similar en calidad, con capacidad de 800 lts. Incluye: suministro, colocación, elevación, maniobras, acarreos, flete, herramienta, válvula de flotador, filtro de paso, accesorios, pruebas y conexión. | pza | 1
| XII-12 | INSTALACIÓN SANITARIA
171 | 501100217 | Salida sanitaria para coladera, y/o tapon registro, con tubo de PVC 2", incluye: conexiones (codos, tees, yes, etc.), materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | sal | 1
172 | 501100072 | Suministro y colocación de coladera de piso MCA. HELVEX, MOD. No. 24. Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
173 | 501100080 | Suministro y colocación de ventila sanitaria con tubo de P.V.C. de 2" de diámetro Incluye: material, conexiones y ranuras, a cualquier altura. | pza | 2
174 | 501100081 | Suministro y colocación de reventila sanitaria con tubo de P.V.C. de 2" de diámetro Incluye: material, conexiones y ranuras, a cualquier altura. | pza | 4
175 | 502300002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 02) de 4" de diámetro (10 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 6
176 | 502300003 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; in cluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 03) De 6" de diámetro (15 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 15
177 | 502300033 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavacion y relleno (3.0704.12.G.01.d) 01) Registro sanitario de 60x40 cm hasta 100cm de profundidad interior, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido, con plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 marco y contramarco metálico, tapa de concreto F'C=150 kg/cm2 reforzada con alambrón. Incl. materiales, manode obra, herramienta, acarreos, media caña, trazo, excavación y relleno. | pza | 3
| XIII | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
178 | 502405707 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RP1N/CCF1" en poste de concreto PC 12-750 existente, en 33 KV bajo línea existente de C.F.E. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro de herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
179 | 501301089 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 35 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 24
180 | 502405708 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.B) REFERENCIAS. Subestación eléctrica tipo poste con transformador monofasico de distribución radial de 10 KVA 33,000 YT 19020-240/127 V., norma "J", con certificacion ance, marca prolec o similar en calidad, montado en poste. Incluye: suministro, colocación, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, crucetas, cortacircuito fusible, apartarrayos 35KV y herrajes para su fijacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Hasta una altura de 11 m. P.U.O.T. | pza | 1
181 | 502405670 | Suministro e instalación de sistema de tierra en la subestación. Incluye: 4 varillas copperweld de 3/4" x 3 m, 15 m de cable desnudo semiduro calibre 1/0 awg, 4 soldadura cadweld con molde catalogo GYE-162C, con carga no. 115, 2 soldadura cadweld con molde catalogo TAC-2C2C, con carga no. 90, materiales, mano de obra, excavación, relleno, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
182 | 502405709 | Construcción de murete de block para alojar interruptor general con dimensiones de alto 2.00 m, ancho 1.00 m, fondo 0.45 m, armado con castillos de concreto armado con 4 vars #3 y est #2 @ 20 cm, base con 3 vars. #3 y est #3 @ 20 cm, losa con 1 var #3 @ 20cm, acabado plano fino con mortero cemento arena proporción 1:4 y pintura vinimex de comex, fondo de madera con puerta de dos hojas batientes de lámina (Ver plano). Incluye: materiales, mano de obra, excavación, relleno, fletes, acarreos, cimbra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T) | pza | 1
183 | 502502085 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 V. Incluye: Canalización con tubería conduit metalica galvanizada pared gruesa de 41 mm de diámetro, mufa 41mm, cable THW-LS 75°C calibre 4 awg, cable para tierra física calibre 8, interruptor termomagnético de 2 polos x 50 amperes HDL26050 en gabinete nema 3R, base socket 7-100; materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
184 | 501301031 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04.a) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). con recubrimiento epóxico anticorrosivo. | m | 3
| XIII-1 | ALIMENTACION DE INTERRUPTOR GRAL. A TABLERO "A"
185 | 501300793 | Suministro e instalación de tubería flexible liquatite metálica galvanizada de 41 mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes para su fijación. | m | 2
186 | 502500682 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 41 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 2
187 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 18
188 | 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 6
189 | 502405710 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión tipo RBTB1 marca CENMEX o similar en calidad. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| XIII-2 | TABLERO "A"
190 | 501309961 | Suministro e instalación de un centro de carga del tipo QO con interruptor principal para alumbrado 1F-3H, 127 V, modelo QO120M100, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
191 | 501308527 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 polos de 15 A, CAT. QO215, marca SQ-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 8
192 | 502501976 | Suministro e instalación de sistema para el control de encendido del sistema de alumbrado, en gabinete metálico cal. 16 nema 3R tipo intemperie, con interruptor horario marca TORK, cat. 1102-N. incluye: cable de cobre calibre 12 AWG (para conexiones) TIPO THW/LS 75°c, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones entre el interruptor y los controles, elevación, flete, acarreos, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| XIII-3 | ALUMBRADO ANDADOR
193 | 502405711 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 4 m de altura, construido a base de lámina de acero calibre 11, para montar una luminaria en punta de poste, incluye tres conductores de cobre tipo THW/LS 75°C calibre no 10 Awg, para alimentación eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 12
194 | 500407334 | Construcción de base de concreto f´c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 40 x 40 x 120 cm de altura, armada con 8 vs no. 4 y est. no. 3 a/c 20 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y contratuerca y rondana galvanizadas para fijar una placa base de 1.58 x 25.40 x 25.40 cm. Incluye: plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pison de mano en capas de 20 cm. al 90 % AASHTO, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 12
195 | 502405712 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de leds de 40 W. 120- 277 V, 60 HZ, catálogo SRL-40W, marca SUPRALUX o similar en calidad y especificaciones tecnicas incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 12
196 | 502405706 | Suministro y tendido de tubo PAD RD17 (polietileno de alta densidad) de 27 mm de diámetro, con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, excavación y relleno compactado al 90% AASHTO, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad. P.U.O.T. | m | 150
197 | 502404351 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (roscas, codos, coples, niples, conectores). | m | 3
198 | 502404859 | Suministro e instalación de codo conduit galvanizado pared gruesa de 27 mm. de diámetro, marca LIDER o similar en calidad. Incluye: coples, soportes para su fijación, conexión, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
199 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 330
200 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 165
201 | 502400719 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para alumbrado de 40x40x40 cm. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 12
202 | 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 36
203 | 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.1
| XIII-4 | ALUMBRADO FUT RAPIDO
204 | 502405713 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 11 m. de altura, construido a base de lámina de acero calibre 11, para montar una luminaria en punta de poste. Incluye: tres conductores de cobre tipo THW/LS 75°C calibre no 10 Awg, para alimentación eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
205 | 500303508 | Suministro e instalación de cruzeta metálica A-36 para soporte de luminarias en un poste de 11 m de altura, resuelta con PTR 2"x2" cal-11 (p=4.71k-m) c/ángulo de apoyo de 2"x2"x3/8" A-36 (3.6 k-m) soldada con E-70-18 de filete 1/4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. Detalles seún proyecto. P.U.O.T. | pza | 4
206 | 500407335 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 155 cm de altura, armada con 10 vs no. 4 y est. no. 3 a/c 20 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 100 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas para fijar una placa base de 2.54 x 33 x 33 cm. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % AASHTO, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. Detalles seún proyecto. P.U.O.T. | pza | 4
207 | 502501955 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de proyector led para exterior de 600w, 120-277 V, 5000k, garantía 5 años, modelo SLED-880-XT-600W marca SUPRA o similar en calidad. Incluye: montaje, herrajes para su fijación, materiales misceláneos, acarreos, elevación, maniobras, mano de obra, conexiones, pruebas, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.) | pza | 8
208 | 502405706 | Suministro y tendido de tubo PAD RD17 (polietileno de alta densidad) de 27 mm de diámetro, con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, excavación y relleno compactado al 90% AASHTO, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad. P.U.O.T. | m | 295
209 | 502404351 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (roscas, codos, coples, niples, conectores). | m | 12
210 | 502404859 | Suministro e instalación de codo conduit galvanizado pared gruesa de 27 mm. de diámetro, marca LIDER o similar en calidad. Incluye: coples, soportes para su fijación, conexión, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4
211 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 649
212 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 324.5
213 | 502400719 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para alumbrado de 40x40x40 cm. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
214 | 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 12
215 | 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.1
| XIII-5 | ALUMBRADO VOLEIBOL
216 | 502405713 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 11 m. de altura, construido a base de lámina de acero calibre 11, para montar una luminaria en punta de poste. Incluye: tres conductores de cobre tipo THW/LS 75°C calibre no 10 Awg, para alimentación eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
217 | 500303508 | Suministro e instalación de cruzeta metálica A-36 para soporte de luminarias en un poste de 11 m de altura, resuelta con PTR 2"x2" cal-11 (p=4.71k-m) c/ángulo de apoyo de 2"x2"x3/8" A-36 (3.6 k-m) soldada con E-70-18 de filete 1/4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. Detalles seún proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
218 | 500407335 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 155 cm de altura, armada con 10 vs no. 4 y est. no. 3 a/c 20 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 100 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas para fijar una placa base de 2.54 x 33 x 33 cm. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % AASHTO, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. Detalles seún proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
219 | 502502032 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de proyector led para exterior de 300w, 120-277 V, 5000k, garantía 5 años, modelo SLED-880-XT-300W marca SUPRA o similar en calidad. Incluye: montaje, herrajes para su fijación, materiales misceláneos, acarreos, elevación, maniobras, mano de obra, conexiones, pruebas, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.) | pza | 4
220 | 502405706 | Suministro y tendido de tubo PAD RD17 (polietileno de alta densidad) de 27 mm de diámetro, con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, excavación y relleno compactado al 90% AASHTO, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad. P.U.O.T. | m | 90
221 | 502404351 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (roscas, codos, coples, niples, conectores). | m | 6
222 | 502404859 | Suministro e instalación de codo conduit galvanizado pared gruesa de 27 mm. de diámetro, marca LIDER o similar en calidad. Incluye: coples, soportes para su fijación, conexión, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
223 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 198
224 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 99
225 | 502400719 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para alumbrado de 40x40x40 cm. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 3
226 | 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 6
227 | 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.1
228 | 502405714 | Suministro e instalación de bayoneta de puesta a tierra física con varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 m de longitud x 5/8" de diámetro. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 7
| XIII-6 | INSTALACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGAS "WC"
| XIII-6.1 | ALIMENTACION A CENTRO DE CARGAS "WC"
229 | 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 20
230 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 66
231 | 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 22
| XIII-6.2 | CENTRO DE CARGAS "B"
232 | 501309962 | Suministro e instalacion de centro de cargas con zapatas principales para alumbrado 1f-3h, 120/240 V, modelo QO6 marca Square D o similar en calidad. Incluye: interruptor principal de 2P-15A modelo QO215 marca Square D o similar, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
233 | 501302595 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1 POLO 15A. 10 Ka, cat.BTN 1/15 BITICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
234 | 501302477 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo BTN de 1 polos 20 A marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| XIII-6.3 | SALIDAS EN WC
235 | 501309963 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Suministro e instalación de salida para alumbrado con tubo conduit PVC de 21 mm, por losa, muro (no inc. apagador). Incluye: tubería y conexiones, cajas registro, cable, soporte, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 8
236 | 501309964 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Salida eléctrica para contacto y/o apagador, con tubería CONDUIT PVC pesado de 21 mm, por losa y/o muro, (no inc. el contacto), cable tipo THW-LS 75°C CONDUMEX o similar en calidad, caja chalupa, ranurado, fijación y pruebas. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. Según proyecto. P.U.O.T. | pza | 5
| XIII-6.4 | LUMINARIAS
237 | 501309965 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de sobreponer para lamparas led de 600lm, 85-265V, color 4000k dimension de luminaria 160mm altura 28mm modelo PLED-SC12W marca AUBE lighting o similar a calidad. Incluye: material, mano de obra, herramientas, equipo, fijacion, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 8
| XIII-6.5 | APAGADORES Y CONTACTOS
238 | 501305955 | Suministro e instalación de apagador sencillo intercambiable 16 A, 127 V, modelo QZ5001 con placa para un modulo QZ24803M1BN dos modulos QZ4803M2BN y tres modulos QZ4803M3BNlinea matix marca bticino o equivalente. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
239 | 501303448 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BN línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
| XIII-7 | TIERRAS
240 | 502405714 | Suministro e instalación de bayoneta de puesta a tierra física con varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 m de longitud x 5/8" de diámetro. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 7
| XIII-8 | TRAMITES
241 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
242 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
243 | 502501874 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-013-ENER-2014 y de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
244 | 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 9
| XIII-9 | RETIROS
245 | 500104444 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de poste de hasta 7 m de alto con lumiarias existentes. Incluye: desconexion, mano de obra especializada, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N008-2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO "EL DIVISADERO" EN TULA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PRELIMINARES
II | ALBAÑILERÍA
III | ACABADOS
IV | BANQUETAS Y GUARNICIONES
V | CANCHA DE FUTBOL
VI | CANCHA DE VOLEIBOL
VII | HERRERÍA
VIII | GRADA 1
IX | GRADA 2
X | MOBILIARIO URBANO
XI | JARDINERÍA
XII | SANITARIOS
XIII | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS