## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N029-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO CIVICO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | REHABILITACIÓN AL INTERIOR DEL CENTRO CIVICO
| I-1 | PRELIMINARES
1 | 500100013 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón reticulado (registrable) con suspensión visible panel rey, línea Armstrong o similar, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. | m2 | 853.25
2 | 500100132 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y montaje de cancelería de aluminio. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel (P.U.O.T.) | m2 | 45
3 | 500100856 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de madera y/o multypanel, existente con diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza. | pza | 8
4 | 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 20
5 | 500100102 | EP-1-A.-DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos de puertas y/o mamparas en Baños. Incluye: retiro del material no utilizable producto de la demolición fuera de la obra y limpieza. P.U.O.T. | m2 | 34
6 | 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 57
7 | 500100065 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de firme de concreto de 10cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 30
8 | 500100179 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de lámina galvanizada en mal estado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y retiro del material fuera de la obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 896.5
9 | 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 206
| I-2 | ALBAÑILERIA
10 | 500100337 | Ranurado de firme de concreto armado, en entrepiso para alojar tuberías nuevas para instalaciones, de 5-10 cm de ancho y 2 cm de profundidad, sin dañar elementos adyacentes. Incluye: protección de elementos, material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 32
11 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 8
12 | 500407366 | Construcción de zapata aislada de 1.00x1.00 m, de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm de espesor, armada con varilla fy= 4200 kg/cm2 de 1/2" @15 cm en ambos sentidos. Incluye: excavación, cimbra, descimbra, colado, vibrado, curado, habilitado y armado de acero, traslapes, dobleces, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. P.U.O.T. | pza | 8
13 | 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 32.8
14 | 500407367 | Construcción de columna de concreto armado de sección 30 cm de diametro, concreto f´c= 200 kg/cm2, reforzado con 8 varillas del No. 4 y estribos de 1/4" @ 20 cm. Incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo, suministro y colocación de cimbra, descimbrado, suministro y colado de concreto, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 16.8
15 | 500200043 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 02) Cadena de desplante de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15x20 cm, armada con 4 vrs. no. 3 y estribos no. 2 a cada 20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 25
16 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 57.2
17 | 500400042 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 Y G.01). 01) castillo y/o cadena de concreto de F´C=150 KG/CM2. Sección de 15 X 25 CM armado con 4 VS #3 FY=4200 KG/CM2 Y E=#2 @20 CM. T.M.A. 19 MM. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 25
18 | 500407368 | Construcción de barra de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 60 cm de ancho, 10 cm de espesor, armada c/vars. núm. 3 @ 15 cm en ambos sentidos, apoyada en mochetas de 5 hiladas de block de 15 cm de espesor por ambos lados de la barra. Incluye: preparación para recibir lavabo, suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado, mochetas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, acarreos, acabado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, en cualquier nivel según Proyecto (P.U.O.T.) | m | 7.2
19 | 500400163 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, instalado sobre estructura falsa de PTR según detalle de proyecto a una cara, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de la cinta de refuerzo en las juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros, acabado con pintura vinil-acrílica marca COMEX, tipo vinimex color según muestra. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 146.22
| I-3 | ACABADOS
20 | 500400527 | 3.0704.08.) Recubrimientos. 3.0704.08.) B. Referencias. 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 04) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 1/2" de espesor, con paneles de yeso modelo Ceiling rey código 801559 de 1/2" de espesor y perfiles de lamina cal. 26. Incluye: trazo, nivelación, redimix, perfacinta, ángulos, materiales, mano de obra, herramienta, equipos, acarreos, fletes, cortes, andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 887.25
21 | 500407370 | Suministro e instalación de recubrimiento acústico sobre muros interiores a base de panel de espuma aislante marca GUERRI modelo EGG-CRATE o similar en calidad. Incluye: estructura, herramienta y equipo, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta, en cualquier nivel. Según proyecto. P.U.O.T. | m2 | 182.62
22 | 500500004 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en plafones. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 153.38
23 | 500500005 | Aplanado de mezcla acabado cerroteado, a base cemento-arena-gravilla proporción 1:4:4 a, a plomo, inc. materiales, mano de obra, acarreos, maniobras, remates, herramienta, equipo, desperdicios, emboquillados y perfilado de aristas a cualquier altura. | m2 | 114.4
24 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 114.4
25 | 500505206 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso cerámico, marca VITROMEX, línea KABUL, de 45x45x1.62m color CREMA, o similar en calidad, asentado con cemento CREST piso para porcelanato, unido a hueso y emboquillado antihongos color GRIS ACERO, sobre base repellada cemento-arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, herramienta y desperdicios. | m2 | 1026.93
26 | 500505207 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) ZOCLOS (3.0704.09.G.01) Suministro y colocación de zoclo cerámico de 15 cm, marca VITROMEX o similar en calidad, línea KABUL, color CREMA, asentado con cemento porcelánico CREST y boquilla anti hongo. Incluye: nivelación con mortero cemento-arena en prop. 1:5., materiales, mano de obra, cortes, desperdicios y limpieza. | m | 260
27 | 500505130 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.e) Piso de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.08.G.01). Suministro y colocación de piso porcelánico esmaltado satinado de 60 x 120 cm, marca DALTILE o similar en calidad, línea ARDESIA, color LIGHT GRAY, rectificado, asentado con cemento porcelánico CREST y boquilla antihongo color GRIS ACERO. Incluye: nivelación con mortero cemento-arena en prop. 1:5., materiales, mano de obra, cortes, desperdicios y limpieza. | m2 | 45.2
28 | 500505099 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) ZOCLOS (3.0704.09.G.01) Suministro y colocación de zoclo porcelánico esmaltado satinado de 15 x 60 cm, marca DALTILE o similar en calidad, línea ARDESIA, color LIGHT GRAY, rectificado, asentado con cemento porcelánico CREST y boquilla antihongo color GRIS ACERO. Incluye: nivelación con mortero cemento-arena en prop. 1:5., materiales, mano de obra, cortes, desperdicios y limpieza. | m | 13.8
29 | 500505208 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01)) Suministro y colocación de lambrín porcelánico en muros, marca VITROMEX, línea REFLEX, de 20 x 30 cm color IVORY, o similar en calidad, asentado con cemento CREST piso para porcelanato, unido a hueso y emboquillado antihongos color GRIS ACERO, sobre base repellada cemento-arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, herramienta y desperdicios. | m2 | 137.2
30 | 500505209 | Suministro y colocación de cerámico en barra, marca VITROMEX, línea FORLI, de 60 x 60 cm color CREMA o similar en calidad, asentado con cemento CREST piso para porcelanato, unido a hueso y emboquillado antihongos color GRIS ACERO, sobre base repellada cemento-arena proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, herramienta y desperdicios. P.U.O.T. | m2 | 12
31 | 500500217 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Berel o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 907.8
32 | 500407258 | Suministro y aplicación de Aislamiento Térmico a base de poliuretano espreado de 3" de espesor en interior de lámina galvanizada acanalado ondulado. con acabado de pintura viníl-acrílica base agua color blanco, Incluye: material, mano de obra, flete, herramienta, equipo, andamios y limpieza. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 1035.72
33 | 500400086 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilizacion de losa de azotea con impermeabilizante acrilico y aislante termico tipo THERMOTEK doble accion o similar en calidad y duracion, de aplicacion en frio con malla plástica reforzada (membrana refuerzo doble). 5 años de garantia; incluye: preparacion de la superficie, sellado de grietas y puntos criticos con cemento plastico y aplicacion de sellador, 2 manos de impermeabilizante, colocacion de la malla de refuerzo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m2 | 206
| I-4 | CANCELERIA
34 | 500607796 | Suministro e instalación de mampara acústica divisoria fabricada en MDF (madera contrachapada) de 18 mm de espesor, revestida con chapa de madera natural modelo "Nogal Americano" marca CYMISA o similar en calidad y apariencia. Incluye: Paneles acústicos de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, colocados en el interior de la mampara como núcleo aislante para control acústico, Sistema de desplazamiento compuesto por mecanismo corredizo y rieles de aluminio anodizado o acero galvanizado, según disponibilidad, con sección tipo "U" de 40 mm x 40 mm x 2 mm de espesor, longitud según diseño. Incluye el suministro y uso de herramienta, equipo y mano de obra especializada para la correcta instalación del sistema. P.U.O.T. | m2 | 207
35 | 503001879 | Suministro y colocación de puertas sonoaislantes dobles formadas por paneles individuales de 0.90 m de ancho, para un vano de 1.80 m de ancho aproximadamente y 2.25 m de altura, integradas a paneles, con chapa de madera natural modelo "Nogal Americano" marca CYMISA o similar en calidad y apariencia. y herrajes nacionales de 1a. calidad en color aluminio natural. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
36 | 500607893 | Puerta de 1.00 x 2.00 m. de sección, fabricada a base de cristal templado sin marco, de 9.5mm de espesor, fijado con dos herrajes de acero inoxidable marca kinetic modelo 6320 o similar en calidad, conforme a diseño, dimensiones y especificaciones de proyecto. Incluye: cerradura para puerta de cristal marca Cymisa o similar, bisagras, manija, tope de pared o piso, cristalería, suministro, colocación, accesorios, materiales, flete, transporte, maniobras, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para dejar el cancel completamente terminado. (P.U.O.T.) | pza | 6
37 | 500605718 | Suministro y colocación de puertas y mamparas sanitarias divisorias marca SANILOCK modelo standard 4200 o similar en calidad, acabado antigrafiti color 5751-6 blanco. Incluye: materiales, mano de obra, accesorios, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | m2 | 34
38 | 500600001 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2" de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal transparente de 6 mm . Inc. Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.) | m2 | 8.2
| I-5 | ESTRUCTURA
39 | 500303548 | Tratamiento de elementros estructurales (Polin) de 6″ x 2″ x 0.75″ mediante aplicación de arena a presión (SANDBLAST), aplicación de primario anticorrosivo, aplicación de pintura acrílica, color blanco, marca COMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 720
40 | 500303549 | Tratamiento de elementros estructurales (Columnas) de 8″ x 8″ mediante aplicación de arena a presión (SANDBLAST), aplicación de primario anticorrosivo, aplicación de pintura acrílica, color blanco, marca COMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 40
41 | 500303550 | Tratamiento de armaduras a base de elemetos de PTR de 2" y angulo de 2", mediante aplicación de arena a presión (SANDBLAST), aplicación de primario anticorrosivo, aplicación de pintura acrílica color blanco, marca COMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 160
42 | 500303125 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de cubierta de lámina acanalada ondulada galvanizada de acero Ternium TO-100 Cal.26 fijada a estructura de acero con conectores de red liso de 3/8". Incluye elementos de fijación, neoprenos, sellado, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios. | m2 | 896.5
43 | 500303482 | Suministro y colocación de placa base de 250x250x10 mm en muros de concreto, con 4 anclas tipo Hilti de 5/8"x 3" (anclaje de expansión KWIK BOLT III de acero al carbón). Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
44 | 500303483 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (Viga IPR de 10" (25cms) de peralte x 5-3/4" de patín y 6 mm). Incluye: primario epóxico catalizado con poliamidas RP-6 (de 4-6 milésimas) y pintura esmalte OSEL línea ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 790
| I-6 | AIRE ACONDICIONADO
45 | 501905851 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado central tipo Paquete Comercial Trane EAC180A3E0A1HY3 Foundation 15Tr Solo Frío R410 220/3/60, descarga convertible, IEER 11.5, o similar en calidad. Incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, acarreos, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, instalaciones especializadas, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
46 | 501905852 | Suministro e instalación de ducteria rectangular lamina de aluminio flexible 40x60 cm de espesor, con aislamiento térmico de fibra de vidrio de 25 mm de espesor y plastificada, color plateado para aire acondicionado. Incluye: aislamiento, recubrimientos, soportería, acarreos, colgantes, materiales de fijación, cortes, conexiones, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 70
47 | 501905848 | Suministro e instalación de difusor de aire acondicionado de 12" x 12", marca LAMINAIRE, modelo L-JS o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 30
48 | 501905849 | Suministro e instalación de rejillar de retorno de aluminio, de 32" x 32", marca LAMINAIRE, modelo L-RA o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
49 | 501905850 | Suministro e instalación de termostato programable para aire acondicionado, marca HONEYWELL modelo RTH7600D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
50 | 501310061 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 30 circuitos, marca SQUARE-D modelo QO130L200PG/QOC30UF o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
51 | 501300066 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 03) DE 3 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 10
52 | 501300009 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.f.01 a) salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.g.01) 03) Salida de fuerza especial para aire acondicionado con tubo CONDUIT galvanizado y cable THW MARCA CONDUMEX o similar en calidad, para 220 V. Incluye: cajas registro, tapas, conexiones y material necesario. | sal | 3
| I-7 | CARPINTERIA
53 | 501000340 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) Suministro y colocación de puerta tipo multipanel color blanco ostión, con dimensiones de 90 X 215 cm, con marco de perfil tubular prolamsa cal. 18 y cerradura modelo CAMBRIDGE 56 PD color cromo mate, marca YALE o similar. Incluye: bisagras de libro de 2", primario anticorrosivo, pintura esmalte a 2 manos S.M.A. Comex, materiales que intervienen, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 12
| I-8 | HERRERIA
54 | 500904788 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) Suministro y colocacion puerta metalica de 1.00 x 2.00 m, marco a base de marco de PTR 2"x3" y louver de PTR de 1"x2", acabado con fondo anticorrosivo y pintura esmalte color gris claro OSEL plata o similar en calidad. Incluye: cerradura marca phillips modelo 650 ps o similar, materiales que intervienen, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 2
55 | 500904786 | Suministro y colocación de reja metálica de 4 m de altura PTR de 1 1/2 x 1 1/2 cal. 16 @ 12 cm con travesaños de redondo liso de 1/2", diseño según proyecto. Incluye: primario anticorrosivo rojo cromato de zinc, marca OSEL oro, modelo 3810 o similar en calidad, pintura esmalte marca OSEL oro, material, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m2 | 62
56 | 500904739 | Suministro y colocación de cortina metálica enrollable fabricada a base de lámina galvanizada estilo tira americana, calibre 22, con acabado en pintura electrostática color blanco, de operación mecánica sin cadena, instalada completamente, nivelada y funcionando correctamente, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, fijaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y operación, conforme a indicaciones del proyecto y especificaciones del fabricante. Notas adicionales : Tipo de operación: Enrollable manual sin cadena (puede ser con resorte de torsión). Estilo: Tira americana (lámina en secciones horizontales). Acabado superficial: Pintura electrostática horneada, color blanco. Lámina: Galvanizada calibre 22. Dimensiones finales: 2.00 m (ancho) x 2.05 m (alto). Incluye: Guías laterales, rieles, cabezal, eje, anclajes, soportes y herrajes necesarios para su funcionamiento. | m2 | 36
57 | 500904787 | Fabricación y colocación de protección metálica (reja), fabricada a base de varilla cuadrada de 1/2" @ 12 cm de separación en sentido vertical, con bastidor perimetral de PTR de 1-1/2" x 1-1/2". Incluye: suministro de materiales, mortero, nivelación y plomeo, mano de obra, soldadura, protección con anticorrosivo y acabado con esmalte, desperdicios, cortes, acarreos, anclajes, resanes, herramienta y equipo, a cualquier altura. Según Proyecto. P.U.O.T. | m2 | 20.21
58 | 500407369 | Suministro y colocación de recubrimiento en muro a base de tubería de acero inoxidable de 2" de diámetro desplantada sobre el firme y muro para dar efecto de textura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 48
59 | 500904740 | Suministro y colocación de cortina metálica enrollable fabricada a base de lámina galvanizada estilo tira americana, calibre 22, con acabado en pintura electrostática color blanco, de operación mecánica sin cadena, con dimensiones de 2.27 x 2.00 m , instalada completamente, nivelada y funcionando correctamente, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, fijaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y operación, conforme a indicaciones del proyecto y especificaciones del fabricante. Notas adicionales : Tipo de operación: Enrollable manual sin cadena (puede ser con resorte de torsión). Estilo: Tira americana (lámina en secciones horizontales). Acabado superficial: Pintura electrostática horneada, color blanco. Lámina: Galvanizada calibre 22. Dimensiones finales: 2.27 m (ancho) x 2.00 m (alto). Incluye: Guías laterales, rieles, cabezal, eje, anclajes, soportes y herrajes necesarios para su funcionamiento. | pza | 1
60 | 500904741 | Suministro y colocación de cortina metálica enrollable fabricada a base de lámina galvanizada estilo tira americana, calibre 22, con acabado en pintura electrostática color blanco, de operación mecánica sin cadena, con dimensiones de 0.96 x 2.00 m , instalada completamente, nivelada y funcionando correctamente, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, fijaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y operación, conforme a indicaciones del proyecto y especificaciones del fabricante. Notas adicionales : Tipo de operación: Enrollable manual sin cadena (puede ser con resorte de torsión). Estilo: Tira americana (lámina en secciones horizontales). Acabado superficial: Pintura electrostática horneada, color blanco. Lámina: Galvanizada calibre 22. Dimensiones finales: 0.96 m (ancho) x 2.00 m (alto). Incluye: Guías laterales, rieles, cabezal, eje, anclajes, soportes y herrajes necesarios para su funcionamiento. | pza | 1
61 | 500904742 | Suministro y colocación de cortina metálica enrollable fabricada a base de lámina galvanizada estilo tira americana, calibre 22, con acabado en pintura electrostática color blanco, de operación mecánica sin cadena, con dimensiones de 1.00 x 2.00 m , instalada completamente, nivelada y funcionando correctamente, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, fijaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y operación, conforme a indicaciones del proyecto y especificaciones del fabricante. Notas adicionales : Tipo de operación: Enrollable manual sin cadena (puede ser con resorte de torsión). Estilo: Tira americana (lámina en secciones horizontales). Acabado superficial: Pintura electrostática horneada, color blanco. Lámina: Galvanizada calibre 22. Dimensiones finales: 1.00 m (ancho) x 2.00 m (alto). Incluye: Guías laterales, rieles, cabezal, eje, anclajes, soportes y herrajes necesarios para su funcionamiento. | pza | 2
| I-9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
62 | 501307061 | Suministro e instalación de tablero de distribución tipo Nema de 240 V.c.a mod. QOC30UF, frecuencia 60 hz, 3f-4h marca SQUARE D para 30 circuitos o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, tornillería, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
63 | 501309875 | Rehabilitación de salida eléctrica de contacto o alumbrado consiste en desconexión de energía eléctrica, retiro de cableado, suministro y colocación de 6 m de cableado THW-LS 75°C cal. 12 marca CONDUMEX o similar en calidad, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión. Incluye: mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 60
64 | 501300001 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 56
65 | 501310058 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalacion de luminaria de gabinete tipo MENEN I, con 3 focos T5, marca TECNOLITE, modelo 48LTLLLED3282V65BL, de 61 x 122 cm. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material miscelaneo, balastro lamaparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevacion, flete, acarreos, herramienta y equipo. Hasta una altura de 11m. P.U.O.T. | pza | 35
66 | 501310059 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria cuadrada de sobreponer, marca TECNOLITE, modelo 24PTLLEDC65MVB, de 61 x 61 cm. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. Hasta una altura de 11m. P.U.O.T. | pza | 22
67 | 501310060 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de Lámpara De Techo Níquel Satinado 50w marca LAMPARAYA modelo Gu10 o similar en calidad, 3 Luces. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. Hasta una altura de 11m. P.U.O.T. | pza | 4
| I-10 | MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS
68 | 501105919 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro y colocación de WC marca GLACIER BAY, modelo N2316 color blanco o similar en calidad, con llave de paso, asientos, conexiones y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 10
69 | 501105920 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro y colocación de mingitorio cerámico, color blanco, marca AMERICAN STANDARD. modelo NIAGARA II o similar en calidad. Incluye: Válvula fluxómetro de 3/4", coladera cromada, accesorios de fijación, conexiones, material, limpieza, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
70 | 501105921 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 02) Suministro e instalación de lavabo Ovalin de empotrar, marca AMERICAN STANDARD, modelo CH 01646.020, color blanco o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales requeridos, pruebas, conexión, nivelacion y fijacion. P.U.O.T. | pza | 6
71 | 501105922 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro y colocación de lavabo modelo LV Marcus de sobrecubierta con rebosadero, marca HELVEX color blanco o similar en calidad. Incluye: llave economizadora marcal HELVEX, modelo TV-122-1.9, contrarejilla, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, pruebas, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | pza | 6
72 | 501105923 | Suministro y colocación de depósito dosificador de jabón liquido marca KIMBERLY-CLARK, modelo 92144, o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
73 | 501105924 | Suministro y colocación de espejo de 6 mm de espesor, de sección 100 x 205 cm, montado en bastidor de triplay y marco de aluminio. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, fijación, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo. (P.U.O.T.) | pza | 2
74 | 501105925 | Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico para 1 rollo de 9", marca KIMBERLY-CLARK, modelo 09335 o similar en calidad, acabado en acero inoxidable. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
75 | 502906291 | Suministro y colocación de cesto mediano de Balancín, Modelo 8095NE, color negro, Marca SABLON o similar en calidad. Incluye: mano de obra, fletes, acarreos y todo lo necesario para si correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 10
76 | 501100044 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) 08) Suministro y colocación de tarja doble de acero inoxidable, comprende: cespol de latón, llave mezcladora marca HELVEX o similar en calidad, herrajes y conexiones, suministro, material, mano de obra, conexión, pruebas, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-11 | SEÑALIZACION
77 | 502001832 | Suministro e instalación de nomenclatura a base de fondo acrílico transparente de 3 mm sección 40 x 80 cm, leyenda con tipografía encode sans en vinil color según proyecto, fijado a pared con chaperones de acero inoxidable. Incluye: herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
78 | 502001837 | Suministro e instalación de nomenclatura a base de letras de aluminio de 3mm de espesor de 10cm ancho x 25cm altura, leyenda con tipografía encode sans según proyecto. Incluye: fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
79 | 502200073 | Cilindro extintor contra incendio tipo ABC de 6 kg fabricado en lámina calibre 14 rolada en frio pintura horneada, válvula de aluminio, carga de polvo químico seco al 75 % fosfato monoamonico. Incluye: suministro, colocación, fletes, acarreos, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) | pza | 8
80 | 502001890 | Suministro y colocación de señalética con dimensiones de 60 x 15 cm, adosada en muros base de lámina de p.v.c rígido 3 mm de espesor, rotulado con vinil autoadherible 3m o similar, con logotipos institucionales, consultar la guía de proporciones del manual de identidad institucional gob. estado Tamaulipas 2022-2028, rotulado por un lado cortado con ploter de corte. Sujeto por medio de pegamento de contacto montado sobre muro o puerta. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y material de sujeción. Leyenda según proyecto. P.U.O.T. | pza | 12
| II | JARDINERIA
81 | 500100065 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de firme de concreto de 10cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 6.01
82 | 501700002 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a) 01) Suministro y tendido de tierra negra. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 2.4
83 | 501701075 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantación de plantas de ornato (Yucca desmetiana) en diferentes áreas. Inc. preparación del área, tierra de hoja, abono, acarreos, guías, excavación, colocación, riego y mantenimiento por 3 meses después de su plantación accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. P.U.O.T. | pza | 24
| III | ESTACIONAMIENTO
84 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 246
| IV | FACHADA PRINCIPAL
| IV-1 | ESTRUCTURA
85 | 500400163 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, instalado sobre estructura falsa de PTR según detalle de proyecto a una cara, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de la cinta de refuerzo en las juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros, acabado con pintura vinil-acrílica marca COMEX, tipo vinimex color según muestra. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 146.22
| IV-2 | ACABADOS
86 | 500500217 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Berel o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 210.05
| IV-3 | INSTALACION ELECTRICA
87 | 501301617 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso y tubo CONDUIT DE FO. GALV. Pared gruesa en instalaciones aparentes, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, excavaciones, herramienta y equipo. | sal | 6
88 | 501300817 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con poliducto de alta densidad, por losa, muro o piso, cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad y caja galvanizada, (no inc. apagador), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 6
| IV-4 | CANCELERIA
89 | 500607894 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2" de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal tintado de 6 mm . Inc. Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.) | m2 | 10.92
| IV-5 | SEÑALIZACION
90 | 502001838 | Suministro e instalación de nomenclatura a base de fondo acrílico transparente de 3 mm sección 1.50 x 2.80 m, leyenda o escudo con en vinil color y diseño según proyecto, fijado a pared con chaperones de acero inoxidable. Incluye: herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
91 | 502001839 | Suministro e instalación de letrero de 0.64 ancho x 5.14 m altura, a base de 12 letras de aluminio de 3mm de espesor, leyenda "CENTRO CIVICO" con color y diseño según proyecto. Incluye: fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| V | FACHADA LATERAL LADO SUR
| V-1 | ESTRUCTURA
92 | 500300859 | Fabricación y colocación de canalón a base de lámina cal. 18 con 100 cm de desarrollo. Incluye: dobleces, taquetes, tornillos, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 81.94
93 | 500400163 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, instalado sobre estructura falsa de PTR según detalle de proyecto a una cara, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de la cinta de refuerzo en las juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros, acabado con pintura vinil-acrílica marca COMEX, tipo vinimex color según muestra. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 79.08
| V-2 | ACABADOS
94 | 500500217 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Berel o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 281.55
| VI | FACHADA LATERAL LADO NORTE
| VI-1 | ESTRUCTURA
95 | 500300859 | Fabricación y colocación de canalón a base de lámina cal. 18 con 100 cm de desarrollo. Incluye: dobleces, taquetes, tornillos, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 45.24
96 | 500400163 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, instalado sobre estructura falsa de PTR según detalle de proyecto a una cara, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de la cinta de refuerzo en las juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros, acabado con pintura vinil-acrílica marca COMEX, tipo vinimex color según muestra. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 80.84
| VI-2 | ACABADOS
97 | 500500217 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Berel o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 462.96
98 | 500505101 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura esmalte en protección metálica a base de PTR, por ambos lados, OSEL ORO o similar en calidad a dos manos. Incluye: lijado, primario anticorrosivo de alto desempeño, materiales, mano de obra, herramienta y andamios. A cualquier altura. | m2 | 4.8
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N029-2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE CENTRO CIVICO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN AL INTERIOR DEL CENTRO CIVICO
II | JARDINERIA
III | ESTACIONAMIENTO
IV | FACHADA PRINCIPAL
V | FACHADA LATERAL LADO SUR
VI | FACHADA LATERAL LADO NORTE
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS