## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N042-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS Y OBRAS DIVERSAS EN EL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS ENTRE CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO Y CALLE DOBLADO, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | REHABILITACIÓN RETORNOS Y OBRAS DIVERSAS DE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS ENTRE CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO Y CALLE DOBLADO, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
I-1 | I-1 | TERRACERIAS
1 | 111103001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 01) Cuando el material se desperdicie | m3 | 1555.84
2 | 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 518.61
3 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 777.92
I-2 | I-2 | PAVIMENTOS
4 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 518.61
5 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 2593.1
6 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 259.31
I-3 | I-3 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
7 | 111213034 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 30) De guarnición de concreto simple. | m3 | 775.65
8 | 111210056 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 46) Guarniciones de concreto f'c= 150kg/cm2, achaflanada (recta) de 8x20x40cm., 0.06 m2/m. altura de 40cm con remate contra carpeta de 20cm de largo, acabado pulido, juntas de expansión con celotex de 3/4" de 1.5cm de espesor y @ 3.0 m. | m | 555.32
9 | 111210057 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 47) Guarniciones de concreto f'c= 150kg/cm2, achaflanada (curva) de 8x20x40cm., 0.06 m2/m. altura de 40cm con remate contra carpeta de 20cm de largo, acabado pulido, juntas de expansión con celotex de 3/4" de 1.5cm de espesor y @ 3.0 m. | m | 36.23
II | II | ADECUACIONES VIALES EN CALLE BERRIZABAL, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
II-1 | II-1 | TERRACERIAS
10 | 111103001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 01) Cuando el material se desperdicie | m3 | 174.63
11 | 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 116.42
II-2 | II-2 | PAVIMENTOS
12 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 116.42
13 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 582.09
14 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 58.21
II-3 | II-3 | OBRAS DE DRENAJE
15 | 111722003 | E.P.1 Desmonte a Mano, P.U.O.T. | ha. | 0.15
16 | 111303004 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.03 Drenaje y subdrenaje .003 Cunetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.03.003) 4) Cunetas de concreto simple de f'c= 150kg/cm2, de 2.0m de desarrollo y 10cm de espesor. | m | 260
17 | 111720001 | CSV CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.01 Obras de Drenaje y Subdrenaje 001 Limpieza de Cunetas y Contracunetas P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.01.001) 1) Limpieza de Cunetas. | m | 760
18 | 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 78
19 | 111111029 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 2) Para protección de obras Compactado al 90%, con calidad de terraplen. | m3 | 39
20 | 111203045 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 2) Simple de f'c= 150kg/cm2 | m3 | 2.25
21 | 111204003 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.1) Varillas, fy=4,200 kg/cm2. | kg | 96
22 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 520
II-4 | II-4 | SEÑALAMIENTO
II-4.1 | II-4.1 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
23 | 111705173 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 6) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 71x71cm | pza | 4
24 | 111705616 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Preventiva SP-11 de 71x71cm., con tablero adicional de 35x122cm. | pza | 4
25 | 111705467 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Preventiva SP-41 de 71x71cm, con tablero adicional de 30x100 cm. | pza | 4
26 | 111705617 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Informativa de Recomendación SIR- de 40x239cm. | pza | 2
II-4.2 | II-4.2 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
27 | 111701104 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.1) Raya continua sencilla de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 274
28 | 111701105 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.3) Raya discontinua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 887
29 | 111701155 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.1) Raya en la orilla derecha, continua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 2642
30 | 111701286 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.3) Raya en la orilla izquierda, continua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 2832
31 | 111701270 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-4) Raya de trayectoria en Intersecciones. M-4.1) Rayas para entradas y salidas color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 114
32 | 111701106 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-6.4) Raya de alto de 600 mm (termoplástica) y E.P.5. | m | 20
33 | 111701187 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-7) Raya para cruce de peatones M-7.1) Raya para cruce de peatones en vías rápidas, de 40cm de ancho, color blanco reflejante (termoplástca) y E.P.5. | m | 192
34 | 111701133 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-9) Rayas con espaciamiento logarítmico de 60cm de ancho, color blanco reflejante (termoplástica) y E.P.5 | m | 182
35 | 111701141 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-11.6) Símbolos (flechas) para regular el uso de carriles color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | pza | 83
36 | 111702004 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.2) Para delinear guarniciones color blanco reflejante. | m | 2832
37 | 111704068 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P. 7 BRM-A1) Botón reflejante color amarillo una cara 10x10cm. | pza | 95
38 | 111704069 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P. 7 BRM-B1) Botón reflejante color blanco una cara 10x10cm. | pza | 190
39 | 111704018 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1) Boton reflejante color blanco una cara 10x10cm. | pza | 2366
40 | 111704007 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) DH-3) Botones metálicos de 10cm de diámetro | pza | 630
41 | 111119515 | Reductor de velocidad OD-15 de concreto asfáltico de 7.00 m de ancho, 4.50m de largo y 8cm de altura, pintado con franjas diagonales a 45° alternadas en color negro y amarillo con pintura reflejante (hacia ambos lados respecto al eje del camino, abarcando todo el ancho del reductor), incluye: pintado del reductor, mano de obra, equipo y herramienta, apegado al Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad (última edición), (P.U.O.T.) | pza | 2
II-5 | II-5 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO
42 | 502401028 | Suministro e instalación de registro de piso eléctrico tipo prefabricado, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar, construido para alumbrado exterior de dimensiones 0.40 x 0.40 x 0.60 m, fondo permeable con capa de grava-arena de 10 cm de espesor, con tapa y marco galvanizado, incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavacion, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 17
43 | 502401587 | Excavación de zanja de 35x40 cm con cinta señalizadora de advertencia a 20 cm. para la canalización de los ductos de energía eléctrica, aplica para cualquier tipo de terreno. Incluye: relleno, compactación del terreno con material de banco, desperdicio, maniobras, acarreos, herramienta y equipo. | m | 925
44 | 502502058 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. o) UNIDADES DE ALUMBRADO (3.0704.13.G.04) Suministro e instalacion de luminarias tipo arbotante modelo SLX-COB240W38400L-50K3M-DM XL mca. supra o similar de 240 w. led, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material miscelaneo, pruebas, acarreos, desperdicios, elevacion, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 26
45 | 500407347 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 150 cm de altura, armada con 8 vs no. 4 y est. no. 3 a/c 20 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 100 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % AASHTO, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 17
46 | 502502114 | Suministro e instalación de poste cónico circular, construido en lámina de acero calibre no. 11 con una longitud de 11.0 m., placa base de 33.0 cm. de lado y 25.4 mm de espesor, con una distancia entre barrenos de 25.4 cm., A -36. Incluye: tornillos y puntos de soldadura en tapa de conexiones en poste, suministro de materiales, mano de obra, limpieza del tubo, pintura a base de una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte, material misceláneo, maniobras, elevación, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 6
47 | 502401041 | Suministro e instalación de poliducto de alta densidad PAD RD-17 para uso pesado de 35mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, de acuerdo a normatividad CFE. | m | 1544
48 | 502405619 | Suministro e instalacion de cable de aluminio XLP calibre 2 monopolar, 600V, para baja tension marca condumex o lider, incluye : suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m | 3088
49 | 503000217 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo del calibre 10 AWG, marca CONDUMEX, según carga demandada, para tierra física. | m | 1544
50 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 617.1
51 | 502300061 | Conector múltiple BT(pulpo) de 600 volts 4 vías. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta a cualquier altura (P.U.O.T.). | pza | 51
52 | 502502112 | Reubicación y rehabilitación de poste de alumbrado existente. Incluye: lijado, aplicación de primario epóxico anticorrosivo y acabado en pintura esmalte COMEX o similar en calidad, a dos manos, colocación y fijación en la base de concreto, mano de obra, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 11
53 | 502502098 | Suministro e instalación de brazo tubular tipo CH de 2" x 1.50 mts de longitud. Acabado primario en fondo anticorrosivo en polvo y recubrimiento final pintura en polvo poliester acabado color gris. Marca Alkatech & lights o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 26
54 | 500102296 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria y brazo existente en poste de CFE. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 11
55 | 500103302 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de base de concreto para arbotante existente. Incluye: acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 14
III | III | ADECUACION VIALES EN CALLE JUÁREZ, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
III-1 | III-1 | TERRACERIAS
56 | 111103001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 01) Cuando el material se desperdicie | m3 | 254.5
57 | 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 107.8
58 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 107.8
III-2 | III-2 | PAVIMENTOS
59 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 107.8
60 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 539
61 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 53.9
III-3 | III-3 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
62 | 111213034 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 30) De guarnición de concreto simple. | m3 | 194
63 | 111210056 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 46) Guarniciones de concreto f'c= 150kg/cm2, achaflanada (recta) de 8x20x40cm., 0.06 m2/m. altura de 40cm con remate contra carpeta de 20cm de largo, acabado pulido, juntas de expansión con celotex de 3/4" de 1.5cm de espesor y @ 3.0 m. | m | 205
64 | 111210057 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 47) Guarniciones de concreto f'c= 150kg/cm2, achaflanada (curva) de 8x20x40cm., 0.06 m2/m. altura de 40cm con remate contra carpeta de 20cm de largo, acabado pulido, juntas de expansión con celotex de 3/4" de 1.5cm de espesor y @ 3.0 m. | m | 20
65 | 111118550 | Renivelación de caja de válvulas con dimensiones hasta 1.20x130m, con marco, contra-marco y tapa de concreto polimérico, incluye: marco, contra-marco y tapa de concreto polimérico, excavación, rellenos, concretos, cimbras, acarreos, demoliciones, cargas, descargas, desperdicios, señalamientos y todos los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) | pza | 2
III-4 | III-4 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO
66 | 502502112 | Reubicación y rehabilitación de poste de alumbrado existente. Incluye: lijado, aplicación de primario epóxico anticorrosivo y acabado en pintura esmalte COMEX o similar en calidad, a dos manos, colocación y fijación en la base de concreto, mano de obra, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
67 | 500407347 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 150 cm de altura, armada con 8 vs no. 4 y est. no. 3 a/c 20 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 100 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % AASHTO, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
68 | 500103922 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de retenidas de cualquier tipo. Incluye desconexión, carga y acarreo, transporte y entrega de material seleccionado a CFE en sus almacenes, reparación de banqueta de concreto f´c=150 kg/cm2 con acabado similar al existente, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
69 | 501700319 | Corte y retiro de árbol hasta una altura de 10.00 m eliminando raíces, troncos y ramas en su totalidad, sin dañar elementos construidos adyacentes. Incluye: mano de obra especializada, equipo, herramienta, seguridad, retiro de material producto del corte fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N042-2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS Y OBRAS DIVERSAS EN EL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS ENTRE CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO Y CALLE DOBLADO, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN RETORNOS Y OBRAS DIVERSAS DE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS ENTRE CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO Y CALLE DOBLADO, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
II | ADECUACIONES VIALES EN CALLE BERRIZABAL, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
III | ADECUACION VIALES EN CALLE JUÁREZ, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS