## CATÁLOGO
LICITACIÓN No : LPE-N039-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LAZOS DEL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PRELIMINARES
1 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 5406.93
2 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 5406.93
3 | 500100049 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 900
4 | 500103997 | Compactación del terreno en la superficie descubierta al 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, nivelado, incorporación del agua empleada y la compactación hasta obtener el grado fijado, maniobras, acarreos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 811.03
| II | CIMENTACION
5 | 500201168 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % AASHTO. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 153
| III | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
6 | 500407394 | Suministro, tendido y colocación de concreto permeable f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor premezclado pigmentado en color verde. sobre andador interior. Incluye colado en sitio con entrecalle a cada 2 m, materiales, preparación de la superficie, cimbrado en límites y todo lo necesario para su fabricación. P.U.O.T. | m2 | 611.79
7 | 500407395 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 m) Pavimentos sobre terreno natural o de relleno compactados. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso adoquin de concreto de 30x30x6 cm (40 % gris claro, 30 % gris oscuro, 30 % rojo) marca visalbe calidad 1-A o similar asentados sobre cama de arena cernida sobre relleno compactado, emboquillado con arena fina. incluye: nivelado y compactado, materiales, mano de obra, flete, cortes, tendido y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | m2 | 1088.83
8 | 500407397 | Pergola de 14.40x4.35 m, con 3.66 m de altura, construida con 10 columnas de 4 postes c/u 4"x4"x16', 60 vigas de 2"x8"x16', a base de madera importada americana o similar con tratamiento bethell (vacio-presion-vacio), columnas anclada a una base metálica a base de PTR de 2"x3" cal 7 en forma de cruz de 60 cm de altura soldada a placa de 35x35 cm de 3/16" de espesor con 4 anclas de redondo liso de 3/4" con rosca y tuerca de 50 cm de desarrollo ancladas a muerto de concreto de 60x60x60 cm de f'c=150 kg/cm2, con accesorios para conexiones de madera (tiras antihuracan H2.5A-25PK MARCA SIMPSON STRONG-TIE), tornillos y tuercas segun diseño, el costo incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion. Según proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
9 | 500407448 | Suministro y colocación de mallasombra comercial 95%, composición 100% polietileno de alta densidad, color arena, anti desgaste, con alta resistencia al viento, al calor, protección contra rayos UV y 10 años de durabilidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, agujas, broches, alambre recocido y todo lo necesario para su correcta ejecución según proyecto, a cualquier altura, (P.U.O.T.). | m2 | 125.28
10 | 500407398 | Banca de 2.40x0.60x0.60 m, fabricada a partir de 2 bases de concreto armado con una f´c=150 kg/cm2 de 0.60x0.20x0.71 m. Reforzado con 8 var #3 y est #2 @ 20 cm, con un hueco de 0.50 x0.10 m en cada base para paso de tablón de madera, según plano, precolada y ensamblada en sitio, cuenta con anclas metálicas de ángulo de 2'' para sujetar asiento de madera de pino tratada hecho a base de 4 polines de 4"x4"x10'. Incluye preparación y disparos de varilla para colar empotre en sitio a una profundidad de 20 cm por debajo del nivel del adocreto o nivel de piso terminado. incluye cimbra aparente, chaflanes en aristas para evitar bordes rectos, roscas, rondanas, herramienta, materiales, equipo, limpieza, acarreos y todo o necesario para su correcta fabricación, en cualquier nivel, según proyecto p.u.o.t. | pza | 17
11 | 500407399 | Construcción de base de concreto F'C=150 kg/cm2 de 50 x 50 x 80 cm de altura, armada con 4 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15cm, juego de cuatro anclas de 1/2" y 70cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas, (ver plano). Incluye: plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 de 5cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20cm. al 90 % AASHTO, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 21
12 | 502301880 | Suministro y colocación de grava triturada 3/4''. Incluye: tendido, nivelado, carga, acarreo, descarga y colocación de material, mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T). | m3 | 40.84
13 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 535.06
14 | 500407333 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto f´c= 150 KG/CM2 10 cm de espesor, acabado escobillado con cepillo de cerdas de polipropileno MARSHALLTOWN, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 249.06
15 | 500400007 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a)Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 02) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado pulido, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 286
16 | 500403054 | Construcción de rampa para discapacitados de concreto F´C= 150 kg/cm2. de 12cm de espesor, acabado antiderrapante (estriado), acabado con volteador, reforzada con malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: material, mano de obra, cimbra y descimbra, herramienta, desperdicios, habilitado y armado de acero, andamios, colado, vibrado y curado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 2
17 | 500407400 | Fabricacion de gavión de 45.0 x 50.0 cm, con reja electrosoldada galvanizada de acero de 5.0 mm de diametro con apertura de malla de 5 x 10 cm galvanizada con inmersion en caliente armada en forma de jaula rectangular para contener piedra bola o de canto de 4" a 6" anclada mediante varilla de refuerzo o solapes con alambre galvanizado cal 16 usar elementos de union tipo grapa galvanizada o amarres galvanizados asentada sobre una cama de material granular o compactado con espesor de 10 cm. al 90 % proctor Incluye; limpieza, excavaciones, rellenos, compactación, malla, alambre, piedra, plomeado, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta fabricación. | m | 74.55
18 | 500407401 | Elaboracion de mesa de 2.40x0.70x0.80 m, de concreto armado precolada y ensamblada en sitio armada con vrs N° 3 @15 cm en ambos sentidos, se utilza concreto premezclado con una resistencia de 200 kg/cm2. la estructura se ancla mediante placas metalicas de angulo de 2" x 1/8" lo que garantiza su estabilidad durante el montaje, el sistema incluye disparos de varilla anclados a 20 cm. por debajo del nivel del adoquin o del piso termiado para su correcto empotramiento en sitio los chaflanes en todas sus aristas evitan los bordes rectos y agudos, la superficie de las bases consiste en una cadena en forma de "T" invertida de concreto armado de 16" x 8" x 4" de dimensiones generales y 50 cm de longitud , reforzada con 4 var "3 y est #2 @ 15 cm, fabricada y anclada a la base central mediante conectores de var #4 y mortero de alta adherencia, incl: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
19 | 500407396 | Construcción de guarnición de concreto F'C=150 kg/cm² con una sección de 10 x 20 cm. Incluye cimbra metálica, colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, traslados a las estaciones subsecuentes, colado, vibrado, celotex de 1" @ 20.00 m, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | m | 11.68
20 | 500400297 | Guarnición trapezoidal recta de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 15 x 20 x 40cms. Incluye cimbra metálica, colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, traslados a las estaciones subsecuentes, colado, vibrado, celotex de 1/2" @ 30.00 m. materiales, mano de obra, herramienta y equipo | m | 65.35
21 | 500407432 | Construcción de escalones de concreto f'c=150kg/cm2 de 30 cm de pie y 18 cm de peralte, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. incluye: cimbra y descimbra, acabado mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m | 5.4
| IV | INSTALACIONES ELECTRICAS
22 | 501310122 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria para alumbrado exterior de LEDS mod. EG-LHD-100 W, mca ENERGAIN o similar en calidad, en arbotante metálico cónico circular de 5 mts. construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11, con herraje para montaje de dos luminarias a 180 grados, con dos brazos de 1.5 m de largo y tubo de 2" de diámetro, con placa base de 14" x 14" x 1/2", incluye: poste, 3 manos de pintura esmalte, tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre No. 10 AWG (2F+TF), incluye materiales, mano de obra, elevación, maniobras, fijación, conexiones, pruebas, material misceláneo, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
23 | 501310123 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria para alumbrado exterior de LEDS mod. EG-LHD-100 W, mca ENERGAIN o similar en calidad, en arbotante metálico cónico circular de 5 mts. construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11, con herraje para montaje de una luminaria a 180 grados, con un brazo de 1.5 m de largo y tubo de 2" de diámetro, con placa base de 14" x 14" x 1/2", incluye: poste, 3 manos de pintura esmalte, tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre No. 10 AWG (2F+TF), incluye materiales, mano de obra, elevación, maniobras, fijación, conexiones, pruebas, material misceláneo, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 4
24 | 501310097 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de lLuminario Led suburbano exterior poste tipo cerillo 2.20 m de altura de 3X10W marca Philco modelo 51971 o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 16
25 | 502405782 | Suministro e instalación de ducto para red secundaria S2A con tubo PAD de 2" (51 mm) de diámetro. Incluye: cable triplex de aluminio 2+1 XLP cal.6 (2C-N), material, trazo, excavación, tendido de tubería, nivelado y encofrado con concreto F´C=100 KG/CM2, mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T | m | 305.77
26 | 502400003 | Suministro e instalación de alimentación eléctrica subterránea consistente en: 1 tubo conduit tipo PAD (poliducto de alta densidad) con conexiones de 19mm de diámetro y 2 cables de cobre tipo THW-LS 75 grados c. cal. # 10 AWG marca CONDUMEX o similar en calidad y 1 del # 12 desnudo, incluye: materiales, mano de obra, conexiones (coples, codos, conectores), material misceláneo, maniobras, guiado, desperdicios, herramienta, equipo, pruebas, trazo, excavación y relleno. (P.U.O.T.). | m | 40
27 | 502405783 | Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto para alumbrado, marca PREFAMEX o similar en calidad, tipo R12-2 de 36Dx60. Incluye: filtro de 15 cms de arena y/o grava, materiales, mano de obra, herramienta, flete, acarreos, maniobras, trazo, excavación, relleno, limpieza. | pza | 2
28 | 502403334 | Suministro e instalación de murete prefabricado de concreto para un servicio acometida aérea, conforme a normativa C.F.E., 110-220 VCA, marca CENMEX o similar en calidad. Incluye: tubo conduit galvanizado pared gruesa de 35 mm de diámetro, base de medición redonda de 4-100 monofásica, centro de carga QOD-2, excavación, relleno, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra especializada, acarreo, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 1
29 | 501310098 | Suministro e instalación de registro eléctrico prefabricado de concreto para alumbrado, polimérico de 35 cm de diametro x 45 cm de profundidad, bajo norma C.F.E. Inc. trazo, excavación, filtro de 15 cms de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 21
30 | 502501874 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-013-ENER-2014 y de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
31 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
32 | 501303098 | Suministro e instalación de gabinete metálico de 400x400x200mm, modelo CRN44200-M, marca HIMEL. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, fijación, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| V | JARDINERIA
33 | 501701084 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b) Y E.P. 046 02) Suministro y plantación de árboles y arbustos (encino siempre verde) de 4" de diámetro, de 4 a 5 m de altura en cepa de 0.60 m de profundidad. Incluye: excavación manual, colocación de tubo de PVC de 3” de diámetro relleno con grava para permitir aireación y riego profundo, aplicación de capa de 30 cm de tierra vegetal en el fondo, colocación, relleno de cepa con mezcla homogénea de tierra negra y composta al 50%, apisonado manual por capas, formación de bordura circular para retención de agua, riego inicial y limpieza final del área de trabajo. | pza | 37
| VI | MOBILIARIO URBANO
34 | 502906552 | Suministro e instalación de cesto de basura marca Home Play modelo HP MT - 06 o similar en calidad, doble fabricado en lámina de acero al carbón cal.18 punzonada y estructura de tubo de acero al carbón de 2" cal 18. Incluye proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática resistente a la intemperie. Capacidad 110L por bote. Medidas: Largo 120 cm x Ancho 49 cm x Alto 110cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4
35 | 502906553 | Suministro e instalación de Juego integral marca Home Play Club House modelo HP 101 o similar en calidad, con nueve actividades fabricado con madera tratada y accesorios importados. Certificado EPA y normas AWPA. Uso exterior con resistencia a la intemperie. Arneses, herreria y cadenas galvanizados. Accesorios de uso rudo de polietileno de alta densidad. Medidas: Largo 475 cm x Ancho 350 cm x Alto 330 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
36 | 502906554 | Suministro e instalación de Ejercitador de brazos y abdomen marca Home Play modelo HP - 11 o similar en calidad, fabricado en tubo de acero al carbón con proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática, ideal para intemperie. Medidas: Largo 125 cm x Ancho 105 cm x Alto 150 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
37 | 502906555 | Suministro e instalación de Elíptica mercado Home Play modelo HP - 04 o similar en calidad, fabricada en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática, ideal para intemperie. Medidas: Largo 110 cm x Ancho 55 cm x Alto 148 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
38 | 502906556 | Suministro e instalación de Caminadora de Aire Sencilla marca Home Play modelo HP - 02 o similar en calidad, fabricada en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática, ideal para intemperie. Medidas: Largo 110 cm x Ancho 46 cm x Alto 147 cm. Incluye: ncluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
39 | 502906557 | Suministro e instalación de Ejercitador de espalda y brazo doble marca Home Play modelo HP - 09 o similar en calidad, frabricado en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electrostatica, ideal para intemperie. Largo 193 cm x Ancho 75 cm x Alto 190 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
40 | 502906558 | Suministro e instalación de Remo marca Home Play modelo HP - 13 o similar en calidad, fabricado en acero galvanizado con proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática, ideal para intemperie. Medidas Largo 122 cm x Ancho 80 cm x Alto 80 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
41 | 502906559 | Suministro e instalación de Ejercitador de cintura marca Home Play modelo HP - 03 o similar en calidad, fabricado en tubo de acero galvanizado y lámina antiderrapante, con proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática, ideal para intemperie. Medidas: Largo 140 cm x Ancho 140 cm x Alto 135 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
42 | 502906560 | Suministro e instalación de Sube y baja doble marca Home Play modelo HP - 21 o similar en calidad, fabricado en acero al carbón con proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática resistente a las altas temperaturas. Asientos de plástico roto moldeado con protección a rayos UV. Medidas: Largo 300 cm x Ancho 60 cm x Alto 130 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
43 | 502906561 | Suministro e instalación Columpio doble marca Home Play modelo HP - 27 o similar en calidad, fabricado en estructura de acero al carbón con proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática. Columpios de plástico incluidos. Medidas: Largo 250 cm x Ancho 132 cm x Alto 239 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
44 | 502906562 | Suministro e instalación de Pasamanos marca Home Play modelo HP - 25 o similar en calidad, fabricado en acero al carbón con proceso de sandblast y terminación en pintura electroestática resistente a las alta temperaturas. Medidas: Largo 150 cm x Ancho 50 cm x Alto 200 cm. Incluye: sistema de ensamblaje antivandálico con regatones protectores y dado de concreto 60X60X60 cm. concreto f’c=200 kg/cm2, armado con 8 vrs. del n° 5 y estribos del n°2 @10 cm doble y anclas de 3/8", mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, fijación, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
45 | 502302251 | Reposición de toma domiciliaria larga (8.00 m) de 1/2 pulgada de diámetro de agua potable. Incluye: tubería Poliducto alta densidad de 1/2" de diámetro, abrazadera de inserción para tubo de P.V.C., nudo de inserción para tubo de P.V.C., conectores de 1/2" de diámetro para tubo PAD. Incluye: desmantelamiento de las piezas dañadas, excavaciones, rellenos, reposición de banqueta de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, herramienta, equipo, maniobras, desperdicios, señalamientos, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-N039-2025 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LAZOS DEL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PRELIMINARES
II | CIMENTACION
III | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
IV | INSTALACIONES ELECTRICAS
V | JARDINERIA
VI | MOBILIARIO URBANO
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS