## CATALOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
LICITACIÓN No.: |  | LPE-N053-2025 |  |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA" EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NÚMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PRELIMINARES
1 | 500101722 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de concreto reforzado en firmes, con malla electrosoldada 6x6 10/10. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 143.32
2 | 500100049 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 100.04
3 | 500101712 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Remocion de pisos existente interiores y exteriores de cualquier acabado. Incluye: quitar empastado, limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolicion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 2323.6
4 | 500100117 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de guarnición de concreto simple. Incluye: acarreo fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 25.18
5 | 500100261 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de banqueta y guarnición para construcción de rampa de acceso. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 158.95
6 | 500104639 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de registro de 125 x 125 x 60 cm, de tabique o block de concreto, sin tapa. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1
7 | 500104640 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de registro de 60 x 60 x 60 cm, de tabique o block de concreto, sin tapa. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1
8 | 500104641 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de banca metálica sección de 2.40 x 0.80 m. Incluye: acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 15
9 | 500103726 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desinstalación y retiro con recuperación de cuadro de medidor de agua potable, desde llave de banqueta hasta la conexión al interior del edificio o vivienda, para su posterior reubicación a 1.70 m. Incluye: desconexión, retiro de medidor y piezas especiales, acarreos, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, carga y descarga hasta al almacén indicado por la supervisión. P.U.O.T. | pza | 1
10 | 500104669 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de luminaria tipo poste existente (cualquier modelo) de 6.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 22
| II | ALBAÑILERÍA
11 | 500400006 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 01) Firme de concreto F´C= 150 KG/CM2 acabado planeado para recibir acabado final, de 10 CM de espesor, agregado máximo de 19 MM. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 474.65
12 | 500407497 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto f'c=150kg/cm2 de 12cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10 con juntas frías con volteador acabado pulido @ 1.50 m en sentido transversal y @ 3.00 m en sentido longitudinal, acabado estampado marca SICONE molde PIEL COQUINA, color GRIS NATURAL, endurecedor gris natural, acabado con sellador acabado mate de resina acrílica transparente, desmoldante color gris claro. | m2 | 688.05
13 | 500407498 | Construcción de rampa para minusválidos con concreto f'c=150 kg/cm2 reforzado con malla 6x6/10-10, con espesor promedio de 12 cm, acabado rayado con rastrillo metálico y surcos de 6.4 mm de profundidad. Incluye: cimbrado, descimbrado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Según proyecto. P.U.O.T. | m2 | 158.95
14 | 500401999 | Guarnición de concreto premezclado F'C= 150 KG/CM2 pecho paloma, de 40 x 30 cm, acabado floteado con mortero cemento-arena 1:4, juntas de expansión con celotex de 3/8" @ 3.0 m, incluye: cimbra, nivelación, alineación, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 314.7
15 | 500406396 | Guarnición rectangular de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 20 x 40 cm. Incluye colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, colado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 140
16 | 500201168 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % AASHTO. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 18.99
| III | ACABADOS
17 | 500505309 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). 02) Suministro y colocación de piso de mosaico de terrazo de 50x50x3.5 cm, marca MOSAICOS EL GALLO serie micrograno, acabado ANTIQUE sellado, MODELO MILENIO, colocado sobre firme existente, nivelado con mortero cemento- arena prop. 1:4 (incluido) de hasta 4.5 cm de espesor, y asentado con cemento crest, juntas con emboquillador del mismo color que el terrazo pulida y brillada para dar un aspecto uniforme y de continuidad sin desnivel entre pieza y pieza. Incluye: lavado previo de piso de concreto con ácido muriático prop. 1:10 con cepillo, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 1771.95
18 | 500505310 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). 02) Suministro y colocación de piso de mosaico de terrazo de 50x70x3.5 cm, marca MOSAICOS EL GALLO serie micrograno, acabado ANTIQUE sellado, MODELO MILENIO, colocado sobre firme nivelado con mortero cemento- arena prop. 1:4 (incluido) de hasta 4.5 cm de espesor, y asentado con cemento crest, juntas con emboquillador del mismo color que el terrazo pulida y brillada para dar un aspecto uniforme y de continuidad sin desnivel entre pieza y pieza. Incluye: lavado previo de piso de concreto con ácido muriático prop. 1:10 con cepillo, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 71.2
19 | 500505311 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). 02) Suministro y colocación de piso de mosaico de terrazo de 50x70x3.5 cm, marca MOSAICOS EL GALLO serie micrograno, acabado ANTIQUE sellado, MODELO HUMO, colocado sobre firme nivelado con mortero cemento- arena prop. 1:4 (incluido) de hasta 4.5 cm de espesor, y asentado con cemento crest, juntas con emboquillador del mismo color que el terrazo pulida y brillada para dar un aspecto uniforme y de continuidad sin desnivel entre pieza y pieza. Incluye: lavado previo de piso de concreto con ácido muriático prop. 1:10 con cepillo, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 142.4
20 | 500505312 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). 02) Suministro y colocación de piso de mosaico de terrazo de 50x70x3.5 cm, marca MOSAICOS EL GALLO serie micrograno, acabado ANTIQUE sellado, MODELO BLANCO, colocado sobre firme nivelado con mortero cemento- arena prop. 1:4 (incluido) de hasta 4.5 cm de espesor, y asentado con cemento crest, juntas con emboquillador del mismo color que el terrazo pulida y brillada para dar un aspecto uniforme y de continuidad sin desnivel entre pieza y pieza. Incluye: lavado previo de piso de concreto con ácido muriático prop. 1:10 con cepillo, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 894.25
21 | 500505313 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura acrílica para señalamientos de tránsito en rampas para discapacitados, color azul modelo VÍA COLOR HIGH TECH base solvente marca COMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza, acarreos y preparación de la superficie. En cualquier nivel. | m2 | 158.95
22 | 500407499 | Suministro y colocación de solera de 2"x3/8" A-36 colocada de canto como junta en división de piso, de nivel de piso terminado hacia abajo. Incluye: material, mano de obra, acarreos, limpiezas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 75.5
| IV | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
23 | 501102123 | Suministro e instalación de tubería de CPVC RD-13.5 de 13 mm de diámetro con conexiones (codos, tees, yes, etc.), incluye: materiales, desperdicios, pegamento, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 280.1
24 | 502302282 | Suministro y colocación de registro prefabricado de 33x45x30 cm sin fondo marca PROFICO, con marco y tapa de concreto polimerico. Incluye: material, mano de obra, nivelación, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, maniobras, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 1
25 | 501103427 | Suministro e instalación de cuadro de medidor elaborado con material tuboplus PP-R clase 16 de 1/2" de diámetro (no incluye medidor de COMAPA), Incluye: llave globo rosca F-65 13mm, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, conexión a red de distribución hidráulica y todo lo necesario para su buen funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
| V | PILETAS
26 | 502302283 | Suministro y colocación de toma de agua a base de tubería de cobre de 1/2" de diámetro ahogada en Basamento de concreto f´c=200 kg/cm, sección de 0.30m x 0.60m x 0.20m, armado con varilla del no. 3 @ 20 cm (4.90 kg), soportado por zapata de 60cm x 60 cm x 0.15m, armados con varillas del no. 3 @ 20 cm A.S., Incluye: trazo, excavación y relleno, suministros de materiales, acarreo hasta el sitio de almacenamiento, habilitado y arnado de acero, colado, vibrado y curado de concreto, cimbra y descimbra, anclajes, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. Según detalle de plano. P.U.O.T. | pza | 8
27 | 501100228 | Suministro e instalación de llave tipo nariz marca URREA de 13 mm de diámetro. Incluye: pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 8
28 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 9.1
29 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 10.68
30 | 500407500 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). Dentellón rectangular de concreto F'C=150 kg/cm2 con una sección de 10 x 20 cm. armado con malla electrosoldado 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 31.2
31 | 500200610 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 95% AASHTO en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 7.93
32 | 500407501 | Suministro e instalación de grava triturada de 1 1/2" a 2" de diámetro y 10 cm. de espesor. Incluye: acarreo, colocación, tendido, nivelado, materiales, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. | m3 | 0.62
33 | 500407502 | Suministro y colocación de dentellón a base de adoquín de concreto de 10x20x6 cm, marca MexStone modelo Holland o similar en calidad, color S.M.A., adintelado en forma vertical, para delimitar pileta, conforme a detalle de plano. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común, descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 31.2
34 | 500407503 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). Dentellón rectangular de concreto F'C=150 kg/cm2 con una sección de 10 x 30 cm. armado con malla electrosoldado 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 50
35 | 500407504 | Suministro y colocación de adoquín de concreto de 10x20x6 cm, marca MexStone modelo Holland o similar en calidad, color S.M.A., colocado sobre cama de area de río con un espesor de 4 cm, conforme a detalle de plano. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común, descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 24.6
| VI | MOBILIARIO URBANO
36 | 502001920 | Suministro e instalación de Señaletica informativa tipo TOTEM de 250 x 90 x 12 cm, de 155 kg marca BKT modelo SE-001 (35") o similar en calidad, en acero al carbón, fijada a firme de concreto con 6 taquetes expansivos KBH. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
37 | 502001921 | Suministro e instalación de Señaletica de paradero de bicicletas tipo TOTEM de 190 x 25 x 12 cm, de 46 kg marca BKT modelo SE-001 (9") o similar en calidad, en acero al carbón, fijada a firme de concreto con 4 taquetes expansivos KBH. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
38 | 502906605 | Suministro y colocación de banca urbana de 180 cm de largo, marca BKT modelo BAN-003 o similar en calidad, con estructura y asiento de acero al carbón, con descansa brazos, dos patas ahogadas en dados de concreto de 60 x 60 x 25 cm, desplantado a 40 cm por debajo del N.P.T. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 24
39 | 502906595 | Suministro y colocación de Bote de basura de 80 x 58 x 64 cm marca BKT modelo BA-007 o similar en calidad, en acero al carbón, con una pata fijada a firme de concreto con 4 taquetes expansivos KBH. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 12
40 | 502906606 | Suministro y colocación de Poste tipo bolardo de 126 cm totales marca BKT modelo BO-006 o similar en calidad, en acero al carbón, con 86 cm expuestos y 40 cm ahogados en muerto de concreto de 30 x 30 cm. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 76
41 | 502906596 | Suministro y colocación de Aparcabicicletas de 90 x 30 cm, con cubierta de hule vulcanizado marca BKT modelo CP-009 o similar en calidad, en aluminio negro, anclaje oculto con 2 taquetes expansivos KBH. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 8
42 | 500407505 | Suministro y colocación de Alcorque, de forma hexagonal de 1.41x0.80 m de dimensiones generales, 6 lados con 0.80 m al exterior y 0.21 m al interior, a base de 12 ángulos de1-1/4"x1/4" por lado @ 4 cm centro a centro con contramarco de ángulo de 1-1/2"x1/4" y 2 soleras de 1-1/4"x1/4" al centro para hacer al alcorque en 2 piezas, con atiezadores de redondo liso de 3/8" de diámetro al centro de cada lado con anclas de var #3 (127.38 kg por alcorque), con primario anticorrosivo rojo cromato de zinc (3810) y acabado en esmalte mate base solvente, ambos en OSEL ORO, a dos manos; al pie de árbol. Incluye: habilitado, alineado, nivelado, material, mano de obra, equipo y herramienta. (P.U.O.T) | pza | 6
| VII | JARDINERÍA
43 | 501700161 | Poda de pasto utilizando podadora a gasolina, Incluye: rastrillado, retiro y acarreo dentro y fuera de la obra del pasto cortado, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 2653.4
44 | 501700060 | Suministro y sembrado de semilla de Pasto Bermuda Sahara. Inc. suministro, acarreo, rastrillado, aflojado, humedecido, eliminación de plagas, fertilizantes, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 50
| VIII | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| VIII.1 | MURETE DE ACOMETIDA
| VIII.1.1 | CIMENTACIÓN
45 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 1.41
46 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 2.78
47 | 500200012 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2. | m3 | 0.08
48 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 8.02
49 | 500400326 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de cerramiento de concreto F'C=150 Kg/cm2 de 15 X 40 cm armada con 4 Vars. No 3 Y Estribos No. 2 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 2.3
50 | 500200042 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cm, armada con 4 vrs. no. 3 y estribos no. 2 a cada 20 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 1.94
51 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 2.23
52 | 500200610 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 95% AASHTO en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 0.34
| VIII.1.2 | ALBAÑILERÍA
53 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 3.49
54 | 500400037 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 20 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 4.5
55 | 500400203 | “3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03. F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y g.01). 02) Castillos y/o cadena de concreto de F’C= 150 KG/CM² Sección de 15 x 30 CMS. armado con 4VS #3 FY= 4200 KG/CM², E#2 @ 20 cm, T.M.A. 19 MM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra a cualquier altura.” | m | 1.94
56 | 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 1.83
57 | 500407506 | Construcción de repizón de concreto f´c=150 kg/cm² de 65x5 cm de espesor, reforzado con 3 var #3 en s.l. y var #3 @ 20 cm en sentido transversal. Incluye: materiales, mano de obra, cimbra común, cruces de varillas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 1.94
58 | 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 7.1
59 | 500300044 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 02) Resistencia f'c=200 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 0.06
| VIII.1.3 | ACABADOS
60 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 9.69
61 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 9.69
| VIII.1.4 | HERRERÍA
62 | 500900102 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) Puerta metálica compuesta en 2 hojas de 1.64 x 1.85 m, teniendo una hoja un hueco en forma de rectángulo de 30 x 36 cm, formado por bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" y cubierta de lámina lisa Cal.18. Incl.: suministro, colocación, fondo anticorrosivo, pintura esmalte alkidálica, marco de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", herrajes, portacandado. (P.U.O.T.) | pza | 1
| VIII.1.5 | LUMINARIAS
63 | 502405838 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de leds de tipo solar de 60W marca CARDEN modelo CLSL-SPARK similar en calidad. Incluye: mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 28
64 | 502405839 | Suministro e instalación de poste metálico cónico circular de 6.00 m de altura, construido a base de lámina de acero, calibre 11, con base de 150 mm de diametro y corona de 80 mm, en color negro, para montar una luminaria en punta de poste. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 28
65 | 500407507 | Construcción de base de concreto F’C=200 KG/CM2 de forma rectangular, de medidas de 40 x 40 x 120 cm de profundidad, armada con 8 vs no. 4 y est. no. 3 @ 20 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y contratuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto F'C=100 KG/CM2 de 5 cm de espesor, suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % AASHTO, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 28
66 | 501303908 | Suministro y tendido de tubo PAD RD-17 de 103 mm de diámetro, con cama de arena, incluye: maniobras, materiales, mano de obra, excavación, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. (P.U.O.T.). (alimentación a tablero general.). | m | 100
67 | 503200525 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa, sin rosca. Incluye: codos y coples, niples, conectores, alambre guía galvanizado calibre 14., cargo directo por el costo del elemento, componentes, accesorios que la integran, materiales, mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramientas y equipos, en cualquier nivel. P.U.O.T. De 35 mm de diámetro. | m | 4
68 | 501300965 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 53) Codo de 90° x 35 mm de diámetro | pza | 2
| VIII.1.6 | TIERRAS
69 | 501303768 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física (3.00 m.) formado por 3 varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo Copperweld Standard de 3.05 mts de longitud x 5/8" de diámetro cada una, interconectadas con cable de cobre desnudo semiduro calibre 1/0 AWG, considerando 6 mts. de longitud para su interconexión entre varillas, alojando cada varilla en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 5 OHMS. Incluye: suministro de materiales, excavacion, mano de obra especializada, material miscelaneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
70 | 502403231 | Suministro de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.4/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad, puesto en obra. Incluye: flete, acarreo y maniobras. | m | 18
71 | 502405004 | Suministro e instalación de soldadura CADWELD para conectar varilla de 5/8" con cable 1/0, cat. GTC 162C con carga no. 90. Incluye: molde, pinzas, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 3
72 | 502405005 | Suministro e instalación de soldadura CADWELD para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45 Incluye: molde, pinzas, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 2
73 | 502405840 | Suministro e instalación de bayoneta de puesta a tierra fisica 1 varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld standard de 3.05 mts de longitud x 5/8" de diametro cada una, interconectadas con cable de cobre desnudo semiduro calibre 8 awg, incluye: suministro de materiales , excavacion, mano de obra especializada, material miscelaneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 4
| VIII.1.7 | TRAMITES
74 | 502501874 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-013-ENER-2014 y de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
75 | 501305624 | Tramites ante la CFE, como pago de libranzas y/o administrativos para la conexión eléctrica. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-N053-2025 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA" EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PRELIMINARES
II | ALBAÑILERÍA
III | ACABADOS
IV | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
V | PILETAS
VI | MOBILIARIO URBANO
VII | JARDINERÍA
VIII | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS