## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N045-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | EDIFICIO "A"
| I-1 | PRELIMINARES
1 | 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 140
2 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 535.8
3 | 500101007 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de plafón reticular acústico, con suspensión visible, hojas de 61x61 cm. Incluye: retiro de escombros fuera de la obra. | m2 | 2143.8
4 | 500101009 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de lámina de policarbonato en domos. Incluye: acarreo dentro y fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 33.8
| I-2 | ACABADOS
5 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 6004.58
6 | 500500034 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca Panel Rey línea Armstrong, placas de 61 x61 cm, de fibra mineral acabado horneado de pintura poliester color blanco, con reticula esmaltada color liso blanco, suspensión visible. Incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelacion, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 2143.8
7 | 500500040 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 05) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 13mm. de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico y panel de yeso. Incl: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes,andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado | m2 | 535.8
8 | 500401529 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de lámina de policarbonato 10 mm, en domos, fijada a estructura existente con accesorios de fijación para laina de policarbonato o perfileria de aluminio. Incluye: elementos de fijación, sellado, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios. | m2 | 33.8
9 | 500505205 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilización de losa de azotea con impermeabilizante acrílico y aislante térmico tipo NANOFLEX 1009 NFX doble acción o similar en calidad, aplicación en frio. incluye: preparación de la superficie, sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico y aplicación de sellador, 2 manos de impermeabilizante, herramienta y mano de obra. | m2 | 1656.7
| I-3 | INSTALACION ELÉCTRICA
10 | 501310146 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) suministro e instalación de luminario de empotrar para lámpara leds de 30 W, material de acero formado lamina de acero acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco, driver electrónico modelo SDL-321-M2 (61x61cm) marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 25
11 | 501310147 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) suministro e instalación de luminario de empotrar para lámpara leds de 42 W, material de acero formado lamina de acero acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco, driver electrónico modelo SDL-321-M2 (61x61cm) marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 115
| II | EDIFICIO "B"
| II-1 | PRELIMINARES
12 | 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 250
13 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 468
14 | 500101007 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de plafón reticular acústico, con suspensión visible, hojas de 61x61 cm. Incluye: retiro de escombros fuera de la obra. | m2 | 1875
15 | 500101009 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de lámina de policarbonato en domos. Incluye: acarreo dentro y fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 50.6
| II-2 | ACABADOS
16 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 1822.4
17 | 500500034 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca Panel Rey línea Armstrong, placas de 61 x61 cm, de fibra mineral acabado horneado de pintura poliester color blanco, con reticula esmaltada color liso blanco, suspensión visible. Incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelacion, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 1875
18 | 500500040 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 05) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 13mm. de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico y panel de yeso. Incl: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes,andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado | m2 | 468
19 | 500401529 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de lámina de policarbonato 10 mm, en domos, fijada a estructura existente con accesorios de fijación para laina de policarbonato o perfileria de aluminio. Incluye: elementos de fijación, sellado, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios. | m2 | 50.6
20 | 500505205 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilización de losa de azotea con impermeabilizante acrílico y aislante térmico tipo NANOFLEX 1009 NFX doble acción o similar en calidad, aplicación en frio. incluye: preparación de la superficie, sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico y aplicación de sellador, 2 manos de impermeabilizante, herramienta y mano de obra. | m2 | 1366.3
| II-3 | INSTALACION ELÉCTRICA
21 | 501310146 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) suministro e instalación de luminario de empotrar para lámpara leds de 30 W, material de acero formado lamina de acero acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco, driver electrónico modelo SDL-321-M2 (61x61cm) marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 250
| III | EDIFICIO "C"
| III-1 | PRELIMINARES
22 | 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 290
23 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 516.98
24 | 500101007 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de plafón reticular acústico, con suspensión visible, hojas de 61x61 cm. Incluye: retiro de escombros fuera de la obra. | m2 | 1413.6
| III-2 | ACABADOS
25 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 4201.38
26 | 500500034 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca Panel Rey línea Armstrong, placas de 61 x61 cm, de fibra mineral acabado horneado de pintura poliester color blanco, con reticula esmaltada color liso blanco, suspensión visible. Incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelacion, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 1413.6
27 | 500500040 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 05) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 13mm. de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico y panel de yeso. Incl: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes,andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado | m2 | 516.98
28 | 500505205 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilización de losa de azotea con impermeabilizante acrílico y aislante térmico tipo NANOFLEX 1009 NFX doble acción o similar en calidad, aplicación en frio. incluye: preparación de la superficie, sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico y aplicación de sellador, 2 manos de impermeabilizante, herramienta y mano de obra. | m2 | 1715.1
| III-3 | INSTALACION ELÉCTRICA
29 | 501310146 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) suministro e instalación de luminario de empotrar para lámpara leds de 30 W, material de acero formado lamina de acero acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco, driver electrónico modelo SDL-321-M2 (61x61cm) marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 290
| IV | EDIFICIO "H"
| IV-1 | PRELIMINARES
30 | 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 150
31 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 238.5
32 | 500101007 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de plafón reticular acústico, con suspensión visible, hojas de 61x61 cm. Incluye: retiro de escombros fuera de la obra. | m2 | 952.5
| IV-2 | ACABADOS
33 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 1709
34 | 500500034 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca Panel Rey línea Armstrong, placas de 61 x61 cm, de fibra mineral acabado horneado de pintura poliester color blanco, con reticula esmaltada color liso blanco, suspensión visible. Incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelacion, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 952.5
35 | 500500040 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 05) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 13mm. de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico y panel de yeso. Incl: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes,andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado | m2 | 238.5
36 | 500505205 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilización de losa de azotea con impermeabilizante acrílico y aislante térmico tipo NANOFLEX 1009 NFX doble acción o similar en calidad, aplicación en frio. incluye: preparación de la superficie, sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico y aplicación de sellador, 2 manos de impermeabilizante, herramienta y mano de obra. | m2 | 1310.9
| IV-3 | INSTALACION ELÉCTRICA
37 | 501310146 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) suministro e instalación de luminario de empotrar para lámpara leds de 30 W, material de acero formado lamina de acero acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco, driver electrónico modelo SDL-321-M2 (61x61cm) marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 150
| V | EDIFICIO "I"
| V-1 | PRELIMINARES
38 | 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 240
39 | 500100012 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo con estructura de canaleta y tablaroca, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 521.4
40 | 500101007 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de plafón reticular acústico, con suspensión visible, hojas de 61x61 cm. Incluye: retiro de escombros fuera de la obra. | m2 | 2607.5
| V-2 | ACABADOS
41 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 4736.58
42 | 500500034 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca Panel Rey línea Armstrong, placas de 61 x61 cm, de fibra mineral acabado horneado de pintura poliester color blanco, con reticula esmaltada color liso blanco, suspensión visible. Incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salidas de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelacion, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 2607.5
43 | 500500040 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 05) Suministro y colocación de falso plafón de tablaroca de 13mm. de espesor con suspensión oculta a base de bastidor metálico y panel de yeso. Incl: trazo, nivelación, alambre galvanizado, cinta de refuerzo, redimix, materiales, mano de obra, herramienta equipos, acarreos, fletes, cortes,andamios, limpieza y retiro de desperdicio al lugar de tiro autorizado | m2 | 521.4
44 | 500505205 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilización de losa de azotea con impermeabilizante acrílico y aislante térmico tipo NANOFLEX 1009 NFX doble acción o similar en calidad, aplicación en frio. incluye: preparación de la superficie, sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico y aplicación de sellador, 2 manos de impermeabilizante, herramienta y mano de obra. | m2 | 2868.25
| V-3 | INSTALACION ELÉCTRICA
45 | 501310146 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) suministro e instalación de luminario de empotrar para lámpara leds de 30 W, material de acero formado lamina de acero acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco, driver electrónico modelo SDL-321-M2 (61x61cm) marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 240
| VI | AIRE ACONDICIONADO
| VI-1 | PREELIMINARES
46 | 500104596 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de equipo de aire acondicionado existente tipo minisplit de 1 a 5 ton. Incluye: desmantelamiento de conexiones eléctricas, drenados y retiro de termostatos, limpieza y retiro de material recuperable a sitio indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 71
47 | 500104597 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de equipo de aire acondicionado existente tipo Fan&Coil, de 3 toneladas. Incluye: desmantelamiento de conexiones eléctricas, drenados y retiro de termostatos, limpieza y retiro de material recuperable a sitio indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 21
48 | 500104598 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de equipo de aire acondicionado existente tipo Split Dividido, de 3 a 5 toneladas. Incluye: desmantelamiento de conexiones eléctricas, drenados y retiro de termostatos, limpieza y retiro de material recuperable a sitio indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 18
49 | 500104599 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de equipo de aire acondicionado existente tipo Paquete Impack convertible, de 4 toneladas, marca Trane (Ameristar), condensadora modelo A5AC4060A1, manejadora modelo TEM6A0C60H51SB. Incluye: desmantelamiento de conexiones eléctricas, drenados, limpieza y retiro de material recuperable a sitio indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 12
| VI-2 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
50 | 501905795 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipo de aire acondicionado tipo minisplit INVERTER marca TRANE con condensadora modelo 4TXK1612E1P00AA y evaporadora modelo 4MXW1612E1000AA, con capacidad de 1.0 T.R. nominales, 16 seer, frio y calor, 220V/1f/60hz. Incluye: kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, flete y acarreos hasta el lugar de utilización, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta. A cualquier altura, (P.U.O.T.) | pza | 6
51 | 501905460 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado minisplit tipo HIGH-WALL marca TRANE con condensadora modelo 4TXK1618E1P00AA y evaporadora modelo 4MXW1618E1000AA, con capacidad de 1.5 toneladas de refrigeración nominales, bomba de calor, eficiencia 16 seer a un voltaje de 220V/1F/60H, incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, maniobras y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 2
52 | 501905764 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo mini Split High Wall Inverter de 16.00 SEER de eficiencia, de 2 TR de la marca TRANE, refrigerante R410A, para operar a 220/1/60. modelo manejadora 4MXW1624E1000A condensador 4TXK1624E1P00AA o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, acarreos, flete, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 14
53 | 501904778 | Suministro, instalación y colocación de equipo de aire acondicionado central tipo cassette marca TRANE modelos 4MXC6524G1000AA / 4TXK6524G1000AA o similar en calidad, con capacidad de 2.0 toneladas de refrigeración nominales, bomba de calor, eficiencia 16 SEER, a un voltaje de 208-230V/1F/60H, incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, filtros metálicos lavables, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. P.U.O.T. | pza | 11
54 | 501904983 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo cassette UVRF de 3.0 T.R., marca TRANE o similar en calidad, conformado por unidad condensadora modelo 4TXK6536G1000AA y unidad MANEJADORA modelo 4MXC6536G1000AA. Incluye: grúas, acarreos, cargo directo por el costo del elemento y flete a obra hasta el lugar de su utilización, tacones antivibratorios, colocación, fijación, alineación, nivelación, ajustes, limpieza, retiro de sobrante fuera de la obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad. P.U.O.T. | pza | 21
55 | 501905875 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Cassette inverter de 5 toneladas, de 20 seer de eficiencia, frío-calor marca Trane, refrigerante R410a, para operar a 220/1/60. Modelo 4MXC6560G1000AA, 4TXK6560G1000AA. Incluye panel modelo 4MXL2324BF0W0AA o similar en calidad, kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, acarreos, flete, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
56 | 501905876 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Piso techo inverter de 3 toneladas, de 18 seer de eficiencia, frío-calor, marca Trane, refrigerante R410a, para operar a 220/1/60. Modelo 4MXX6536G1000AA, 4TXK6536G1000AA o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, acarreos, flete, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 13
57 | 501905877 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo Fan&Coil, de 3 toneladas, 14.3 seer2, frío-calor, refrigerante R454b, para operar a 220/1/60 marca Trane, condensadora modelo 5TWR4036A1000A, manejadora modelo MWD536_LA o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, acarreos, flete, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 21
58 | 501905878 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo Split Dividido, de 3 toneladas, 14.3 seer2, con calefacción eléctrica de 10 kw, refrigerante R454b, para operar a 220/1/60 marca Trane (Ameristar), condensadora modelo A5AC4036A1, manejadora modelo TEM6A0C36H31SC o similar en calidad, kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, acarreos, flete, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 18
59 | 501905879 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo Split Dividido, de 4 toneladas, 14.3 seer2, con calefacción eléctrica de 10 kw, refrigerante R454b, para operar a 220/1/60 marca Trane (Ameristar), condensadora modelo A5AC4048A1, manejadora modelo TEM4A0C49M41 o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, acarreos, flete, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 29
60 | 501905880 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo Split Dividido, de 5 toneladas, 14.3 seer2, con calefacción eléctrica de 15 kw, refrigerante R454b, para operar a 220/1/60 marca Trane (Ameristar), condensadora modelo A5AC4060A1, manejadora modelo TEM6A0C60H51SB o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, acarreos, flete, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 37
61 | 501905881 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo Paquete Impack convertible, de 4 toneladas, heat pump, 13.4 seer2, refrigerante R454b, para operar a 220/1/60 marca Trane, modelo 5WCC4048A1000A o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, conexión, pruebas, garantía, carga, acarreos, flete, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo y herramienta a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 12
| VI-3 | TUBERIA, INSTALACIONES Y BASES
62 | 501905882 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 3/8" (10 mm) de diámetro, para sistema de aire acondicionado. Incluye: conexiones, coples, codos, acarreos, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todos los materiales necesarios para asegurar una instalación correcta y el óptimo funcionamiento del sistema. P.U.O.T. | m | 1490
63 | 501905883 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 1 1/4" (32 mm) de diámetro, para sistema de aire acondicionado. Incluye: conexiones, coples, codos, acarreos, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todos los materiales necesarios para asegurar una instalación correcta y el óptimo funcionamiento del sistema. P.U.O.T. | m | 220
64 | 501905884 | Suministro e instalación de aislamiento para tubería marca ARMAFLEX de 7/8" o similar de 2 m de largo y un espesor nominal de 19 mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 936
65 | 501304310 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) Cable uso rudo 600 volts. cal # 14 AWG x 4, de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 1370
66 | 501905885 | Suminstro e instalacion de Tubería PVC 3/4" para desague de equipo de aire acondicionado. Incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | m | 3195
67 | 501905886 | Suministro y colocacion de tubo de cobre tipo "L" de 1/2" (12mm), para unidad de aire acondicionado. Incluye: conexiones, coples, codos, acarreos, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todos los materiales necesarios para asegurar una instalación correcta y el óptimo funcionamiento del sistema. P.U.O.T. | m | 160
68 | 501905887 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 5/8" (15 mm) de diámetro, para sistema de aire acondicionado. Incluye: conexiones, coples, codos, acarreos, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todos los materiales necesarios para asegurar una instalación correcta y el óptimo funcionamiento del sistema. P.U.O.T. | m | 110
69 | 501905888 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 1/4" (6 mm) de diámetro, para sistema de aire acondicionado. Incluye: conexiones, acarreos, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todos los materiales necesarios para asegurar una instalación correcta y el óptimo funcionamiento del sistema. P.U.O.T. | m | 110
70 | 501905889 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 3/4" (19 mm) de diámetro, para sistema de aire acondicionado. Incluye: conexiones, coples, codos, acarreos, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todos los materiales necesarios para asegurar una instalación correcta y el óptimo funcionamiento del sistema. P.U.O.T. | m | 770
71 | 501901118 | Suministro e instalación de Soporte para ductos de aire acondicionado cada 1.5 m. Incluye: mano de obra, herramienta, ángulo hexagonal, mordaza para varilla roscada, taquete expansor 3/8, y todo lo necesario para su correcta instalación, en cualquier nivel. | pza | 60
72 | 501902192 | Suministro, elaboración y colocación de las redes de ductos a base de lamina galvanizada de primera cal. 24, mca. IMSA o similar con aislamiento de fibra de vidrio interior y exterior (de 1 1/2"), aplicación de adhesivo sellador para los traslapes, incluye : soportaría, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, mano de obra para corte y colocación de colchoneta fibra de vidrio manufactura (trazo, cortes), dobleces, engargolado, armado, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra | kg | 3070
73 | 502400067 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) 04) Cable de uso rudo calibre # 10 tres conductores, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 634
74 | 501905890 | Suminstro e instalacion de termostato digital no programable marca Honeywell modelo TH8320U1008 o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, instalación, cortes, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 258
75 | 501902477 | Suministro de cable de control de 6 hilos para comunicación de equipo y termostato. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 1380
76 | 501905891 | Suministro y colocacion de tubo de cobre tipo "L" de 7/8" (22mm), para unidad de aire acondicionado. Incluye: conexiones, coples, codos, acarreos, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todos los materiales necesarios para asegurar una instalación correcta y el óptimo funcionamiento del sistema. P.U.O.T. | m | 660
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N045-2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | EDIFICIO "A"
II | EDIFICIO "B"
III | EDIFICIO "C"
IV | EDIFICIO "H"
V | EDIFICIO "I"
VI | AIRE ACONDICIONADO
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS