## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N004-2026 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA CENTRAL PARA EL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PRELIMINARES
1 | 500100410 | Trazo y nivelación en azotea. Inc. equipo topográfico, bancos de nivel, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 628.1
2 | 500104733 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de lámina de policarbonato existente. Incluye: acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, grúa y maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura y en cualquier nivel. | m2 | 499.1
3 | 500103273 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de elementos estructurales a base de perfiles PTR en techumbres. Incluye: acarreo de material recuperado al almacén indicado por supervisión, maniobras, acarreos, limpieza, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | kg | 7090
4 | 500100902 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de muros divisorios de tablacemento de 10 cm. espesor. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. | m2 | 170
5 | 500104537 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilizante prefabricado existente a cualquier altura y en cualquier nivel. Incluye: acarreo dentro y fuera de obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 180
6 | 500100564 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de chaflán de concreto simple de 10x10 ó 15 x 15 cm, en pretil. Incluye: acarreo dentro y fuera de la obra de material demolido, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.). | m | 90
| II | ESTRUCTURA
7 | 500303687 | Suministro, habilitado en taller y montaje de estructura de acero soldada y atornillada de 18.92 m x 1.73 m de altura, con acero grado A-50, formada por 02 trabes a dos aguas de 9.72 m (TM-3), 02 trabes verticales en los extremos de 0.485 m (TM-3), 01 trabe liga de 15.748 m (TM-2), 02 trabes sobre la liga de 0.384 M (TM-2), 01 trabe sobre la liga de 0.752 m (TM-2), con 02 placas base en los extremos de 3/8", 04 emplames de placa doble de 5/8", 32 atiesadores medidas variables de placa de 1/4", 03 conectores con atiezadores de 5/16", 16 tornillos de 3/4" A-325, y 22 tornillos de 5/8" A-325. Con trabes tipo TM-2 (IR 254 x 22.3 kg/m) y TM-3 (IR 356 x 32.9 kg/m). Formando los marcos exteriores de la sección corrediza, acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte marca OSEL línea ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
8 | 500303688 | Suministro, habilitado en taller y montaje de estructura de acero soldada y atornillada de 18.92 m x 1.73 m de altura, con acero grado A-50, formada por 02 trabes a dos aguas de 9.72 m (TM-1), 02 trabes verticales en los extremos de 0.485 m (TM-1), 01 trabe liga de 15.748 m (TM-2), 02 trabes sobre la liga de 0.384 M (TM-2), 01 trabe sobre la liga de 0.752 m (TM-2), con 02 placas base en los extremos de 3/8", 04 emplames de placa doble de 5/8", 32 atiesadores medidas variables de placa de 1/4", 03 conectores dobles de 5/16", 16 tornillos de 3/4" A-325, y 28 tornillos de 5/8" A-325. Con trabes tipo TM-1 (IR 356 x 38.9 kg/m) y TM-2 (IR 254x22.3 kg/m). Formando el marco central de la sección corrediza, acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte marca OSEL línea ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
9 | 500303689 | Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero atornillada con acero grado A-50 TM-2 (IR 254 x 22.3 kg/m), y tornillos de 5/8" A-325, para conexión de marcos, acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte marca OSEL línea ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 593.4
10 | 500303690 | Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero atornillada con acero ASTM-36 L-1 (CF 8" x cal.14), y tornillos de 1/2" A-325, para conexión de marcos y soporte de cubierta de policarbonato, acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte marca OSEL línea ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 3711.01
11 | 500303691 | Suministro, habilitado, y montaje de clip mecánico de 0.12 m x 0.18 m, con placa de 1/4" y cartabón de 1/4", con 04 tornillos de 1/2" A-325, clip soldado al patín superior de las vigas principales (EST-1, EST-2, y de las vigas existentes), acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | pza | 198
12 | 500303692 | Suministro, habilitado, y montaje de contraflambeo con acero ASTM-36 tipo CF-1, formado por 01 ángulo de 0.20 m de 2" x 1/8" en cada extremo, y 01 ángulo de 0.95 m de longitud de 1 1/2" x 1/8", con 04 tornillos de 3/4" A-325 en los extremos, sujetados a los montenes (L-1), acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | pza | 120
13 | 500303693 | Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada y atornillada con acero grado A-50 (HR1-A) con doble viga tipo IR 254 x 67.4 kg/m, ángulos de 3" x 1/2" y PTR de 2" x 2" pared roja al centro, para soporte de los rodamientos, acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte marca OSEL línea ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 7633.07
14 | 500303694 | Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada y atornillada con acero ASTM-36 tipo CRTL-1 de 0.40 m x 0.64 m para base de riel HR1-A, y sujeta a estructura existente, formada mediante placa superior de 3/4", placa posterior y contra de 3/4", y cartabón central de 3/4", con 10 tornillos de 3/4" A-325, acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte marca OSEL línea ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | pza | 10
15 | 500303695 | Suministro, habilitado y montaje de estructura tipo TIMPANO de acero soldada y atornillada con acero ASTM-36, de forma irregular mediante 02 perfiles de 9.29 m con PTR de 3" x 3" pared blanca, un travesaño liga de 11.58 m con PTR de 3" x 3" pared blanca, con 12 tensores verticales de altura variable con PTR de 3" x 3" pared blanca, y 02 ángulos de 9.72 m de 2" x 1/8", para tímpanos laterales de la estructura corrediza, acorde a plano estructural y memoria de cálculo. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte marca OSEL línea ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | pza | 2
16 | 500303696 | Suministro, habilitado y montaje de rodamientos de fabricación especial para la sección corrediza mediante llantas embaleradas de acero de 6" de diámetro y soldadas a las placas bases de las secciones EST-1 para poder repartir el peso correctamente. Incluye: materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos, herramienta, andamios, y equipo. | pza | 8
17 | 500303697 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de cubierta de lámina celular DANPALON DE POLICARBONATO MULTICELL EXTRUIDO de 16mm de espesor, fijada a estructura de acero, con protección adicional UV en color GRIS REFLECTIVO, en módulos de 90 cm de ancho. Incluye: sujetadores de acero inoxidable a la estructura, conectores "U" de policarbonato extruido con tapa y tornillería de acero cadminizado con sellado de hule silicón estructural, elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, maniobras, elevación, herramienta, mano de obra, equipo, materiales de consumo y desperdicios. | m2 | 594.92
18 | 500303698 | Suministro y colocación de remates (flashing) de lámina de aluminio cal. 14 con desarrollo de hasta 0.30 m. Incluye: habilitado, materiales de fijación, sellado de juntas con SIKAFLEX, maniobras, mano de obra, herramientas, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación, a cualquier altura. | m | 443.36
19 | 503002216 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de automatización de apertura y cierre en domo marca MAG modelo CO-003. Incluye: 1 botonera modelo BX02 de 22 mm., 80 ml de cadena de paso marca JT modelo 60-1R, 4 catarinas marca JT modelo B60 de 18 dientes, 4 chumaceras marca PIRMA modelo UCP208-24 y 18.00 ml de perfil T de acero de 2", 2 contactores para operador trifásico de 50 amp, 1 guarda de motor, materiales, mano de obra especializada, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
20 | 503002217 | Suministro e instalación de motor marca WEG, potencia de 7.5 H.P. (5.5 W), 4 polos, 62 hz, 1750 RPM, resbalamiento de 2.50%, tensión nominal 208-230/460 v, corriente nominal 19.9-18.4/9.8 A, corriente de arranque de 141-130/65.2 A. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, conexion, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
| III | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
21 | 500402072 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, compuesto por postería 6.35 cal. 20 a dos caras, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de refuerzo de cinta de fibra de vidrio en juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 200
22 | 500500193 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca OSEL ORO o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 220
23 | 500400098 | Chaflán perimetral en azotea, de 10x10 cm. de sección, a base de mortero cemento-arena prop 1:4. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | m | 90
24 | 500501370 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa FESTERMIP DE FESTER de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla , de 4 MM de espesor. Incluye: primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 180
| IV | CANCELERÍA
25 | 500608054 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de 1.45 m x 2.80 m de alto, fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea 70 de EUROVENT marca CUPRUM o similar en calidad, con cristal claro templado de 10 mm de espesor, sellado con sellador de poliuretano. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, vinil, tornillería, sellado perimetral, felpas, herrajes y elementos necesarios, andamios y todo lo relacionado para su correcta instalación, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
26 | 500608055 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de 4.05 m x 2.80 m de alto, fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea 70 de EUROVENT marca CUPRUM o similar en calidad, formado por 1 sección de 2.03 m x 2.80 m de alto, con cristal claro templado de 10 mm de espesor y una puerta abatible de doble hoja de 2.03 m x 2.80 m de alto, con cristal claro templado de 12 mm de espesor, con abatimiento a través de bisagra hidráulica, herrajes y jaladera tipo "H" marca HERRALUM o similar en calidad, sellado con sellador de poliuretano. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, vinil, tornillería, sellado perimetral, felpas, herrajes y elementos necesarios, andamios y todo lo relacionado para su correcta instalación, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
27 | 500608056 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de 5.90 m x 2.80 m de alto, fabricado a base de aluminio anodizado natural de la línea 70 de EUROVENT marca CUPRUM o similar en calidad, formado por 2 secciones en los extremos de 0.78 m x 2.80 m de alto, con cristal claro templado de 10 mm de espesor y 2 puertas abatibles de doble hoja centrales de 2.18 m x 2.80 m de alto, con cristal claro templado de 12 mm de espesor, con abatimiento a través de bisagra hidráulica, herrajes y jaladera tipo "H" marca HERRALUM o similar en calidad, sellado con sellador de poliuretano. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, vinil, tornillería, sellado perimetral, felpas, herrajes y elementos necesarios, andamios y todo lo relacionado para su correcta instalación, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
28 | 500608057 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de 1.85 m x 2.80 m de alto, fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea 70 de EUROVENT marca CUPRUM o similar en calidad, formado por 1 sección de 1.85 m x 2.80 m de alto, con cristal claro templado de 10 mm de espesor, sellado con sellador de poliuretano. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, vinil, tornillería, sellado perimetral, felpas, herrajes y elementos necesarios, andamios y todo lo relacionado para su correcta instalación, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 6
29 | 500608058 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de 4.05 m x 2.80 m de alto, fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea 70 de EUROVENT marca CUPRUM o similar en calidad, formado por 2 puertas abatibles de doble hoja de 2.03 m x 2.80 m de alto, con cristal claro templado de 12 mm de espesor, con abatimiento a través de bisagra hidráulica, herrajes y jaladera tipo "H" marca HERRALUM o similar en calidad, sellado con sellador de poliuretano. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, vinil, tornillería, sellado perimetral, felpas, herrajes y elementos necesarios, andamios y todo lo relacionado para su correcta instalación, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
30 | 500608059 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de 5.90 m x 2.80 m de alto, fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea 70 de EUROVENT marca CUPRUM o similar en calidad, formado por 3 secciones de 1.97 m x 2.80 m de alto, con cristal claro templado de 10 mm de espesor, sellado con sellador de poliuretano. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, vinil, tornillería, sellado perimetral, felpas, herrajes y elementos necesarios, andamios y todo lo relacionado para su correcta instalación, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
31 | 500608060 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de 12.00 m x 2.80 m de alto, fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea 70 de EUROVENT marca CUPRUM o similar en calidad, formado por 1 sección de 1.45 m x 2.80 m de alto, 1 sección de 0.30 m x 1.90 m de alto, 1 sección de 2.03 m x 2.80 m de alto, 1 sección de 0.30 m x 1.90 m de alto, y 3 secciones de 1.97 m x 2.80 de alto, con cristal claro templado de 10 mm de espesor, y 1 puerta abatible de doble hoja de 2.03 m x 2.80 m de alto, con cristal claro templado de 12 mm de espesor, con abatimiento a través de bisagra hidráulica, herrajes y jaladera tipo "H" marca HERRALUM o similar en calidad, sellado con sellador de poliuretano. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, vinil, tornillería, sellado perimetral, felpas, herrajes y elementos necesarios, andamios y todo lo relacionado para su correcta instalación, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
32 | 500904926 | Suministro e instalación de perfiles metálicos de PTR de 2"x2" cal. 11, para bastidor en cancelería, formado por un elemento horizontal y tensores de 0.50 m a cada 1.00 m aproximadamente y placas de 1/4", con aplicación de primario anticorrosivo COMEX o similar en calidad, a dos manos. Incluye: mano de obra, materiales, cortes, maniobras, desperdicios, limpiezas, herramienta, andamios y todo lo relacionado para su correcta instalación, a cualquier altura. P.U.O.T. | kg | 640.94
| V | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
33 | 501310319 | Alimentacion eléctrica a tablero QO12, a base de tuberia conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32mm de diámetro (1pza), con conexiones (coples, codos, conectores), cable THW-LS 75 °C cal 8 (4pza) y cable desnudo semiduro cal 10 (1pza), marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materales, mano de obra, material miscelaneo, elevaciones, conexión, pruebas, maniobras, guiado, desperdicios, herramientas y equipo. P.U.O.T. | m | 35
34 | 501310320 | Alimentacion eléctrica a motor, a base de tuberia conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32mm de diámetro (1pza), con conexiones (coples, codos, conectores), cable THW-LS 75 °C cal 8 (3pza), cable desnudo semiduro cal 10 (1pza), marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materales, mano de obra, material miscelaneo, elevaciones, conexión, pruebas, maniobras, guiado, desperdicios, herramientas y equipo. P.U.O.T. | m | 75
35 | 501310321 | Alimentacion eléctrica a control, a base de tuberia conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 19mm de diámetro (1pza), con conexiones (coples, codos, conectores), cable THW-LS 75 °C cal. 14 (3pza), cable desnudo semiduro cal 14 (1pza), marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materales, mano de obra, material miscelaneo, elevaciones, conexión, pruebas, maniobras, guiado, desperdicios, herramientas y equipo. P.U.O.T. | m | 105
36 | 501310322 | Alimentacion eléctrica a control, a base de tuberia conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 19mm de diámetro (1pza), con conexiones (coples, codos, conectores), cable THW-LS 75 °C cal 14 (2pza), cable desnudo semiduro cal 14 (1pza), marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materales, mano de obra, material miscelaneo, elevaciones, conexión, pruebas, maniobras, guiado, desperdicios, herramientas y equipo. P.U.O.T. | m | 75
37 | 501305650 | Suministro e instalación de tablero de alumbrado y distribución para 12 polos con zapatas principales catalogo QO112L125GRB en caja moldeada de 100 A, 20" de ancho, tensión nominal 600 VCA, 2 fases-3 hilos, barras principales estañadas montadas en base aislante de resina termoplástica de alta resistencia, corriente de cortocircuito máxima admisible 10 KA, grado de protección NEMA 1, barra de tierra incluida, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: montaje, resane, peinado de cables y sujeción de los mismos, conexiones y pruebas. (P.U.O.T.) | pza | 1
38 | 501300329 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 3 POLOS, 10 KA a 230 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
39 | 501310323 | Suministro e instalacion de gabinete de 30x40x25 cm, marca SBE TECH o similar en calidad, IP65, Nema 3 a prueba de lluvia. Incluye: fijación, material, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 1
40 | 501310324 | Suministro e instalacion de gabinete de 80x100x35 cm, marca SBE TECH o similar en calidad, IP65, Nema 3 a prueba de lluvia. Incluye: fijación, material, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 1
41 | 501302340 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo T713N80, 3 polos 80A, 690VCA - 250VCD cap. interruptiva 65ka a 230 VC.A. Incluye conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N004-2026 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA CENTRAL PARA EL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PRELIMINARES
II | ESTRUCTURA
III | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
IV | CANCELERÍA
V | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS