## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N008-2026 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN MARCOS EN LA CALLE BLÁZQUEZ COPPEL DE LA COLONIA MODERNA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | OBRAS COMPLEMENTARIAS
I-1 | I-1 | PRELIMINARES
1 | 500100349 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de pisos de concreto simple f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, en banquetas. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 74.15
2 | 500100049 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 27.2
3 | 500100117 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de guarnición de concreto simple. Incluye: acarreo fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 4.25
4 | 500102846 | Tala y desenraice de palmas de 50 cm de diámetro y 6 mts de alto, Incluye: tumba, extracción de tocón, troceado, limpieza y retiro del material sobrante fuera de la obra, maniobras y acarreo fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | pza | 5
5 | 500100029 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto reforzado en pisos. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 21.45
I-2 | I-2 | RAMPAS
6 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 124.2
7 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 165.2
8 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 80.5
9 | 500407635 | Construcción de rampa de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 12 cm de espesor, acabado escobillado. Incluye: nivelación del terreno, materiales que intervienen, mano de obra, cimbra y descimbra, herramienta, desperdicios, colado, vibrado y curado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 50
I-3 | I-3 | BANQUETAS
10 | 500200039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 65.32
11 | 500400006 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 01) Firme de concreto F´C= 150 KG/CM2 acabado planeado para recibir acabado final, de 10 CM de espesor, agregado máximo de 19 MM. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 50
12 | 111210001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 1) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. | m | 30
13 | 500407636 | Construcción de rampas para minusválidos de 12 cm de espesor, a base de concreto f'c=150 kg/cm2, concreto resistente a los sulfatos, con pendiente máxima de 10%, acabado estampado en bajo relieve del logotipo de las rampas de minusválidos. Incluye demolición de concreto simple, materiales, mano de obra, equipo especializado, limpiezas, acarreo y retiro de escombro dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para dejar el concepto de trabajo totalmente terminado. (P.U.O.T.) | m2 | 12.3
14 | 500407637 | Construcción de escalón de concreto F´C=200 KG/CM2 de 15 a 18 cm de peralte x 30 cm de huella. Incluye: materiales, fabricación, colado, cimbra, descimbra, mano de obra, limpiezas, herramienta, trazo y todo lo necesario para dejar terminado este trabajo. | pza | 6
I-4 | I-4 | ACABADOS
15 | 500505396 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso de mosaico de terrazo de 50x70x3 cm, marca MOSAICOS EL GALLO serie micrograno, acabado ANTIQUE sellado, modelo MILENIO o similar en calidad, colocado sobre firme nivelado con mortero cemento- arena prop. 1:4 (incluido) de hasta 4.5 cm de espesor y asentado con cemento crest, juntas con emboquillador del mismo color que el terrazo pulida y brillada para dar un aspecto uniforme y de continuidad sin desnivel entre pieza y pieza. Incluye: lavado previo de piso de concreto con ácido muriático prop. 1:10 con cepillo, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 215.92
16 | 500505397 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso de mosaico de terrazo de 50x70x3 cm, marca MOSAICOS EL GALLO serie micrograno, acabado ANTIQUE sellado, modelo HUMO o similar en calidad, colocado sobre firme nivelado con mortero cemento- arena prop. 1:4 (incluido) de hasta 4.5 cm de espesor, y asentado con cemento crest, juntas con emboquillador del mismo color que el terrazo pulida y brillada para dar un aspecto uniforme y de continuidad sin desnivel entre pieza y pieza. Incluye: lavado previo de piso de concreto con ácido muriático prop. 1:10 con cepillo, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 28.06
17 | 500505398 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso de mosaico de terrazo de 50x70x3 cm, marca MOSAICOS EL GALLO serie micrograno, acabado ANTIQUE sellado, modelo BLANCO o similar en calidad, colocado sobre firme nivelado con mortero cemento- arena prop. 1:4 (incluido) de hasta 4.5 cm de espesor, y asentado con cemento crest, juntas con emboquillador del mismo color que el terrazo pulida y brillada para dar un aspecto uniforme y de continuidad sin desnivel entre pieza y pieza. Incluye: lavado previo de piso de concreto con ácido muriático prop. 1:10 con cepillo, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 192.08
18 | 500505399 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto f'c=150kg/cm2 de 12cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10 con juntas frías con volteador, acabado pulido @ 1.50 m en sentido transversal y @ 3.00 m en sentido longitudinal, acabado estampado marca SICONE molde PIEL COQUINA, color GRIS NATURAL, endurecedor gris natural, acabado con sellador acabado mate de resina acrílica transparente, desmoldante color gris claro. | m2 | 16.5
19 | 500505400 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura acrílica para señalamientos de tránsito en rampas para discapacitados, color azul modelo VÍA color HIGH TECH base solvente marca COMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza, acarreos y preparación de la superficie. En cualquier nivel. | m2 | 12
20 | 500505401 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura acrílica para señalamientos de tránsito en rampas para discapacitados, color verde (PANTONE 7489 C), modelo VÍA color HIGH TECH base solvente marca COMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza, acarreos y preparación de la superficie. En cualquier nivel. | m2 | 235.8
21 | 500504750 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura para pisos 100% acrílica, antiderrapante, (SERIE 3800), marca BEREL o similar en calidad, color conforme a proyecto, satinado, aplicada sobre pisos, a dos manos, con sellado de grietas con SIKAFLEX 1A. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 315.62
22 | 500504778 | Suministro e instalación de piso PODOTACTIL para personas con discapacidad visual, a base de loseta cerámica con diseño tipo "BOTONES" color gris claro codigo de alerta de 30 x 30 x 1.5 cm, marca UNIMAT TRAFFIC código 7501042101647 o similar en calidad, asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. Incluye: suministro y colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 130
23 | 500504779 | Suministro e instalación de piso PODOTACTIL para personas con discapacidad visual, a base de loseta cerámica con diseño tipo "LÍNEAS" en color gris claro código de guía de 30 x 30 x 1.5 cm, marca UNIMAT TRAFFIC código 7501042101654 o similar en calidad, asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. Incluye: suministro y colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T) | pza | 321
I-5 | I-5 | SEÑALETICA
24 | 111701073 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-15) Marcas para identificar ciclovías. M-15.1)Símbolo de bicicleta con leyenda "SOLO" y flecha de 5.0m, color blanco reflejante y E.P.5 | pza. | 10
25 | 111705622 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Informativa de Servicios y Tiurísticas SIS-64 de 71x71cm. | pza | 2
26 | 111705027 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 27) Señal Vertical Baja Preventiva SP-32 de 61x61cm. | pza | 2
27 | 111705606 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Informativa de Servicios y Tiurísticas SIS-81 de 71x71cm. Incluye tablero adicional de 71x37.50 cm | pza | 2
I-6 | I-6 | CUBIERTAS EN PUENTE
I-6.1 | I-6.1 | CUBIERTA 1
28 | 500301312 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada con perfiles PTR. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para su construcción. A cualquier altura. | kg | 5588.24
29 | 500303712 | Suministro e instalación de malla desplegada de acero al carbón galvanizada cal. 14, modelo E314/393 LG marca LADESA o similar en calidad, acabado con primer anticorrosivo 3810 marca OSEL línea OROy acabado final con pintura tipo esmalte anticorrosivo marca OSEL línea ORO o similar en calidad a cualquier altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, material, accesorios de sujeción, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 389.94
30 | 500303713 | Suministro y colocación de lámina lisa tipo estructural calibre 14 de 4 pies por 3.05 m, marca ZINTRO o similar, acabado con primer anticorrosivo 3810 marca OSEL línea ORO y acabado final con pintura tipo esmalte anticorrosivo marca OSEL línea ORO o similar en calidad a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, flete, acarreo, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. (P.U.O.T.) | m2 | 188
I-6.2 | I-6.2 | CUBIERTA 2
31 | 500301312 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada con perfiles PTR. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para su construcción. A cualquier altura. | kg | 5928.08
32 | 500303712 | Suministro e instalación de malla desplegada de acero al carbón galvanizada cal. 14, modelo E314/393 LG marca LADESA o similar en calidad, acabado con primer anticorrosivo 3810 marca OSEL línea OROy acabado final con pintura tipo esmalte anticorrosivo marca OSEL línea ORO o similar en calidad a cualquier altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, material, accesorios de sujeción, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 389.94
33 | 500303713 | Suministro y colocación de lámina lisa tipo estructural calibre 14 de 4 pies por 3.05 m, marca ZINTRO o similar, acabado con primer anticorrosivo 3810 marca OSEL línea ORO y acabado final con pintura tipo esmalte anticorrosivo marca OSEL línea ORO o similar en calidad a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, flete, acarreo, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. (P.U.O.T.) | m2 | 188
I-7 | I-7 | CUBIERTA DE AZOTEA
34 | 500303714 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) 01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de lámina acanalada, modelo TR-101, acabado zintro Alum, calibre 24, marca Ternium o similar, Incluye: mano de obra, elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios. | m2 | 490
35 | 500303715 | Fabricación y colocación de canalón de lámina galvanizada calibre 18 sección variable, para captación y desagüe de agua pluvial en techumbre de lámina (80 cm de desarrollo), incluye: materiales, mano de obra, flete, acarreos, elevación, desperdicios, cortes, traslapes, ajustes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 160
36 | 500303716 | Suministro y colocación de bajada pluvial de 10x10 cm de sección, fabricada en lámina calibre 18. Incluye: materiales, fabricación, habilitado, dobleces, taquetes y tornillos, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación, andamios y mano de obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 96
37 | 500301405 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (para perfil Monten). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 3038.4
38 | 500301312 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada con perfiles PTR. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para su construcción. A cualquier altura. | kg | 849.6
39 | 500303717 | Suministro, habilitado, colocación y montaje de caballete de lamina Zintro Alum cal. 26 color natural, incluye: material de fijación, acarreos, maniobras, desperdicio, traslapes, fletes, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta y mano de obra a cualquier altura. | m | 80
I-8 | I-8 | HERRERÍA
40 | 500904938 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01. t) Barandales (3.0704.11.G.05) Barandal de 0.86 a 0.89 m de altura, fabricado a base de pasamanos de tubo de 2" Ø ced. 30 A513, postes de 2 placas de 3/8" de espesor y 3 tubos redondos de 3/4" Ø en forma horizontal e intermedias fijados a postes por medio de tubo de 1-1/4". Incluye: suministro, colocación, fondo anticorrosivo 3810 y acabado en pintura esmalte a dos manos marca OSEL ORO o similar en calidad, anclas, refuerzos, taquete ARPÓN DE 3/8"x4" de largo , herrajes trabajo terminado, en cualquier nivel y a cualquier altura. | m | 159
41 | 500904939 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01. t) Barandales (3.0704.11.G.05) Barandal de 0.89 m de altura, fabricado a base de pasamanos de tubo de 2" Ø ced. 30 A513, y 3 tubos redondos de 3/4" Ø en forma horizontal e intermedias fijados a estructura metálica, sin postes. Incluye: suministro, colocación, fondo anticorrosivo 3810 y acabado en pintura esmalte a dos manos marca OSEL ORO o similar en calidad, anclas, refuerzos, taquete ARPÓN DE 3/8"x4" de largo , herrajes trabajo terminado, en cualquier nivel y a cualquier altura. | m | 160
I-9 | I-9 | CUARTO ELECTRICO
42 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 9
43 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 7.65
44 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 9
45 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 4.5
46 | 500300034 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 03) En estructura (muros de concreto). Incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 75
47 | 500300031 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 11.25
48 | 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 9.23
49 | 500200018 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2880 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 22.5
50 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 351.58
51 | 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 1317.31
52 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 2.7
53 | 500504750 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura para pisos 100% acrílica, antiderrapante, (SERIE 3800), marca BEREL o similar en calidad, color conforme a proyecto, satinado, aplicada sobre pisos, a dos manos, con sellado de grietas con SIKAFLEX 1A. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 46.5
54 | 500904940 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) Suministro y colocación de puerta metálica compuesta en 2 hojas de 1.98 x 1.48 m, formada por bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" y cubierta de lámina lisa cal.14, marco de ángulo de 2" x 2" x 1/4". Incluye: suministro, colocación, fondo anticorrosivo 3810, y acabado en pintura de esmalte marca OSEL ORO o similar en calidad, a dos manos, herrajes, portacandado, cerradura chapa de 4 bulones llave tetra alta seguridad marca DEXTER, trabajo terminado. | pza | 1
I-10 | I-10 | MOBILIARIO URBANO
55 | 502001920 | Suministro e instalación de Señaletica informativa tipo TOTEM de 250 x 90 x 12 cm, de 155 kg marca BKT modelo SE-001 (35") o similar en calidad, en acero al carbón, fijada a firme de concreto con 6 taquetes expansivos KBH. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
56 | 502001921 | Suministro e instalación de Señaletica de paradero de bicicletas tipo TOTEM de 190 x 25 x 12 cm, de 46 kg marca BKT modelo SE-001 (9") o similar en calidad, en acero al carbón, fijada a firme de concreto con 4 taquetes expansivos KBH. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
57 | 502906595 | Suministro y colocación de Bote de basura de 80 x 58 x 64 cm marca BKT modelo BA-007 o similar en calidad, en acero al carbón, con una pata fijada a firme de concreto con 4 taquetes expansivos KBH. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
58 | 502502150 | Suministro y colocación de poste tipo bolardo de 126 cm totales marca BKT modelo BO-006 o similar en calidad, en acero al carbón, con 86 cm expuestos y 40 cm ahogados en muerto de concreto de 30 x 30 cm. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 12
59 | 502906596 | Suministro y colocación de Aparcabicicletas de 90 x 30 cm, con cubierta de hule vulcanizado marca BKT modelo CP-009 o similar en calidad, en aluminio negro, anclaje oculto con 2 taquetes expansivos KBH. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 8
I-11 | I-11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
I-11.1 | I-11.1 | MEDIA TENSION
60 | 502405063 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "TS3N" en poste de concreto PC 12-750 en 15 kV bajo línea existente de C.F.E. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
61 | 502405064 | Suministro e instalación de transición aéreo subterránea en 7.62 KV, para un sistema de 100 amp., con una cuchilla cortacircuitos fusibles de 14.4KV 100A, con apartarrayos RISE POLE 12 KV, conectores a compresión tipo L con estribo de cobre, crucetas, conector perico para línea viva, conector mecánico, alambre desnudo cal. 4 AWG., cruceta, terminal polimérica tipo INTERPERIE 15 KV, tubo PAD negro de 4", fleje acero inoxidable, conector para varilla COPPERWELD, varilla COPPERWELD, AISLADOR 13PC, manga termocontráctil, incluye: materiales para la fijación de equipos, maniobras, materiales, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
62 | 502403543 | Suministro y colocación de registro para media tensión, en banqueta, tipo 3, norma CFE-RMTB3, de 1.16 x 1.16 x 0.90m, marca CENMEX o similar en calidad, con un juego de aro y tapa de concreto polimérico para banqueta 84-B, marca CENMEX o similar en calidad, con filtro de arena y/o grava. Inc. ménsulas, correderas, empaques de neopreno, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
63 | 502404760 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTB3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador de 25 KVA. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. (P.U.O.T) | pza | 1
64 | 502404056 | Suministro e instalación de conductor de aluminio XLP-15 KV calibre 1/0, con 100% de nivel de aislamiento marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye herrajes, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 30
65 | 502402024 | Suministro y colocación de cable de aluminio desnudo (AAC) calibre No. 2 marca CONDUMEX o similar en calidad y precio. Incluye: material, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel (P.U.O.T.) | m | 30
66 | 502405065 | Suministro e instalación de banco de ductos tipo P2B con tubería conduit tipo PAD de 63 mm de diámetro, consta de: dos tubos de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro, con cama de arena y encofrado de concreto f'c=100 kg/cm2, de acuerdo a la normatividad CFE, vaciado en concreto en banco de ducto, relleno y compactado, de acuerdo a normas CFE. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreos, maniobras, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 15
67 | 502500648 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.B) REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.P) Subestación Eléctrica (3.0704.13.G.05). Subestación eléctrica tipo pedestal con transformador monofásico de distribución radial de 25 kva 13200yt/7600-240/120 v., norma "J", marca PROLEC o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, herrajes, aislamientos, zapatas tipo espada para el secundario, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
68 | 503000219 | Suministro e instalación de sistema de tierra en la subestación. Incluye: 4 varillas copperweld de 5/8" x 3 m, 15 m de cable desnudo semiduro calibre 1/0 AWG, 4 soldadura cadweld con molde catalogo GYE-162C, con carga No. 115, 2 soldadura cadweld con molde catalogo TAC-2C2C, con carga No. 90, materiales, mano de obra, excavación, relleno, herramienta y equipo. | pza | 1
I-11.2 | I-11.2 | ACOMETIDA EN BT, TABLERO DE MEDICIÓN Y GENERAL
69 | 502405986 | Construcción de murete para alojar interruptor general con dimensiones de alto 1.00 m, ancho 1.00 m, fondo 0.45m, a base de block de concreto 15x20x40 cms, junteado con morteros cemento- arena 1: 4, confinado con castillos de 15x15 cm, armados con 4 vars. del num. 3 y estribos del num. 2 a cada 20 cm y cadenas de desplante y cerramiento de 15 x20 cms, armada con 4 var. num. 3 y estribos del num. 2 a cada 20 cms. de concreto f´c= 150 kg/cm2, base con 3 vars. #3 y est #3 @ 20cm y losa de concreto f´c= 200 kg/cm2, arm. con 1 var #3 @ 20cm a.s., acabado aplanado fino con mortero cemento arena proporción 1:4 y pintura VINIMEX de COMEX, fondo de madera con puerta de dos hojas batientes de lámina calibre 18 con bastidor metálico de ptr de cal. 10 (ver plano). Incluye: materiales, mano de obra, excavación, relleno, fletes, acarreos, cimbra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T) | pza | 1
70 | 502401850 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo PAD (poliducto de alta densidad) de 53 mm de diámetro (RD-17), con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavación, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 6
71 | 502405987 | Cable cuadruplex de aluminio (3+1) 3C 1/0, 1N 4, XLP de 600 volts. mca. condumex o similar en calidad . Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 12
72 | 501300753 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético Marco H de 2 polos de 100 A, CAT. HDL26100, Cap. Interruptiva 18 KA A 250 VC.D. Marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye gabinete Cat. H150SMX. | pza | 1
73 | 502400472 | Suministro y colocación de base soquet de 5 x 100 amp, incluye: instalación, fijación, tubo conductor y ranurado de pared; suministro de material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, pruebas, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
74 | 501300672 | Suministro e instalación de tubo liquid tight de 53 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | m | 0.5
75 | 501300673 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 53 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 2
76 | 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 1
I-11.3 | I-11.3 | ALUMBRADO
77 | 502501888 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 156 cm de altura, armada con 8 vs no. 4 y est. no. 3 a/c 20 cm, juego de cuatro anclas de 1" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 4
78 | 502501846 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico redondo, construido a base de lamina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11 con una percha para montaje de una luminaria, de 10.00 m de altura, con placa base de 13" x 13" x 1". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobra, acarreo, conexiones, herrajes, accesorios, nivelación, izaje y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4
79 | 502502151 | Suministro e instalación de brazo metalico de 3" y de 1.50 m. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
80 | 502502152 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria SOLAR "ALL IN ONE" modelo SUNEL 120W marca SUPRA o similar en calidad, 120-277 V, 5000K. comprende lampara de leds, Incluye: cable, material misceláneo, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
81 | 502502153 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de sobrteponer de 88 watts LED PARK, catalogo LPK-40VS-750MV marca SUPRA o similar en calidad, 120-277 V, 5000K. comprende lampara de leds, Incluye: cable, material misceláneo, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20
82 | 502502154 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de reflector wall washer de 48 watts modelo PLUS RITE catalogo PR-LED-REF-LIN marca LEADER LIGHT o similar en calidad, 120-277 V, 5000K. comprende lampara de leds. Incluye: cable, material misceláneo, mano de obra especializada, conexiones, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 76
I-11.4 | I-11.4 | ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS A TABLERO "A"
83 | 502401902 | Suministro e instalación de poliducto de alta densidad PAD RD-17 para uso pesado de 53mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, de acuerdo a normatividad CFE. | m | 20
84 | 502405987 | Cable cuadruplex de aluminio (3+1) 3C 1/0, 1N 4, XLP de 600 volts. mca. condumex o similar en calidad . Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 25
85 | 501303749 | Suministro e instalación de tablero para alumbrado y fuerza tipo NQ183L100S, 1F-3H, 220/127 V, 60 HZ con zapatas principales estañadas de 100 A con kit para neutro y tierra física. Marca SQUARE D. Incluye: material, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
86 | 501306890 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalacion de de interruptor termomagnetico modelo QO215, 2 polos 15 A, 690 VCA - 250 VCD cap. interruptiva 10ka a 230 vc.a. marca Square D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra especializada, materiales y pruebas. | pza | 2
87 | 501301625 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero NQ, de un polo de 1x15 amp. Cat QO115, marca SQUARE D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 3
88 | 502403083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 100 A, catalogo QO2100 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
89 | 502800036 | Corte, demolición y reposición de pavimento asfaltico de 0.40 m. de ancho, incluye corte, demolición, retiro de material sobrante fuera de obra, suministro y colocación de base hidráulica de 15cm de espesor, riegos de impregnación y liga, suministro y colocación de carpeta asfáltica, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | m | 15
I-11.5 | I-11.5 | ALIMENTACION A LUMINARIAS
90 | 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 265
91 | 502400068 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 21mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 50
92 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 794
93 | 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 410
94 | 502400065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) 02) Cable de uso rudo calibre # 12 tres conductores, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 76
95 | 502405988 | Suministro e instalación de conector glandula para cable uso rudo de 3x12 con 1/2". Incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su completa instalacion, conexión, pruebas y puesta en marcha | pza | 76
96 | 502405989 | Suministro e instalación de conector glandula para cable uso rudo de 3x12 con 3/4". Incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su completa instalacion, conexión, pruebas y puesta en marcha | pza | 76
97 | 502405990 | Suministro e instalación de conector glandula para cable uso rudo de 3x12 con 1". Incluye: desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su completa instalacion, conexión, pruebas y puesta en marcha | pza | 76
98 | 501310350 | Suministro e instalación de CONDULET serie ovalada OT de 27 mm de diámetro marca CROUSE HINDS o similar. Incluye: material, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 96
99 | 501309532 | Suministro e instalación de condulet serie ovalada OL de 27 mm de diámetro marca CROUSE HINDS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 6
100 | 501302436 | Suministro e instalación de reducción bushing de 27 a 21mm CAT. RE32, MARCA CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 96
101 | 501310351 | Suministro e instalación de soporte para lampara RGB. Incluye: materiales y accesorios, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. Puesta en marchal. P.U.O.T. | pza | 76
102 | 501310352 | Suministro e instalación de protector para lampara LPK. Incluye: materiales y accesorios, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20
103 | 501310353 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Salida para alumbrado, con tubo conduit galv. P.G. de 16 mm, cajas registro tipo condulet serie ovalada, cable THW-LS 75°C cal 12 awg (no inc. el apagador), block soquet de porcelana de 4", lámpara ahorradora led de 22 watts, abrazaderas uña de 16 mm, mano de obra, fijacion pruebas y puesta en marcha. | sal | 1
104 | 501310354 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Suministro e instalación de salida para apagador sencillo, con tubo conduit galv. P.G. de 16 mm, cajas registro condulet serie FS, cable THW-LS 75°C cal 12 awg marca CONDUMEX o similar en calidad, apagador sencillo intercambiable 10 A 127 V, tapa tipo QUINZIÑO MX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: conexiones, abrazaderas, materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo.. P.U.O.T. | sal | 1
105 | 501310355 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Salida para contacto, con tubo conduit galv. P.G. de 16 mm, cajas registro condulet serie FS, cable THW-LS 75°C cal 12 awg marca CONDUMEX o similar en calidad, tierra física 127 V, 15 A, contacto dúplex polarizado, placa y tapa para contacto tipo QUINZIÑO MX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: conexiones, abrazaderas, materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo.. P.U.O.T. | sal | 1
I-11.6 | I-11.6 | EQUIPOS DE CONTROL
106 | 502405151 | Suministro e instalación de control de encendido para el sistema de alumbrado instalado en murete. Incluye: contactor marca SQUARED o similar en calidad modelo 8903SPG1VO3, 220V, 60HZ, con gabinete e interruptor horario marca TORK 1104P o similar en calidad. Incluye: gabinetes y ductos; tubo galvanizado pared gruesa de 2", monitor, tuerca y contratuerca, cables de aluminio cal. 6 awg y cable de cobre cal. 10 awg, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
107 | 501310356 | Suministro e instalación de memoria sunlite para el control de iluminación DMX programable para el sistema de alumbrado RGB. modelo PR-LED-REF-ACC-MSL-*U11-DMX-1024 o similar en calidad. Incluye: material misceláneo para su completa instalacion, conexion,pruebas y puesta en marcha (P.U.O.T.) | pza | 1
108 | 501310357 | Suministro e instalación de cable de señal DMX para el sistema de alumbrado RGB. modelo PR-LED-REF-ACC-CAB-DMX-HBL, INCLUYE: material misceláneo para su completa instalacion, conexion,pruebas y puesta en marcha (P.U.O.T.) | pza | 250
109 | 501310358 | Suministro e instalación de accesorios para cable de señal DMX para el sistema de alumbrado RGB. modelo PR-LED-REF-ACC-CON-DMX-XLR-3P-HBL o similar en calidad. Incluye: material misceláneo para su completa instalacion, conexion,pruebas y puesta en marcha (P.U.O.T.) | pza | 76
110 | 501310359 | Suministro e instalación de amplificador de señal DMX para 4 vias. modelo PR-LED-REF-ACC-AMP-DMX-4V-HBL o similar en calidad. Incluye: material misceláneo para su completa instalacion, conexion,pruebas y puesta en marcha (P.U.O.T.) | pza | 2
I.11.7 | I.11.7 | TRAMITES DE AUTORIZACIÓN
111 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
112 | 502405667 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
113 | 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 6
II | II | ESTRUCTURAL DE PUENTE PEATONAL
II-1 | II-1 | PRELIMINARES
114 | 111107001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .007 Excavación para Estructuras P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.007 ) | m3 | 1295.55
II-2 | II-2 | PILOTES
115 | 111603001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.06 Cimentaciones .003 Pilotes colados en el lugar Designación (N.CTR.CAR-1.06.003 ) 1)Perforación para Pilote de cimentación de 120cm de diámetro ( no incluye acero de refuerzo ni concreto) | m | 396
116 | 111204003 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.1) Varillas, fy=4,200 kg/cm2. | kg | 55322.82
117 | 111203017 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 4.3.1) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en pilotes de 120cm de diámetro. | m3 | 267.26
118 | 111119554 | Descabezado por medios manuales de pilotes, para posterior conexión a cimentación. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. (P.U.O.T.) | pza | 36
II-3 | II-3 | ZAPATAS
119 | 111203080 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003) 2.1) Simple de f'c= 150 kg/cm2 en plantilla. | m3 | 12.8
120 | 111204003 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.1) Varillas, fy=4,200 kg/cm2. | kg | 45954
121 | 111203023 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 4.7) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en zapatas. | m3 | 333
II-4 | II-4 | ESTRIBOS
122 | 111204003 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.1) Varillas, fy=4,200 kg/cm2. | kg | 13226.64
123 | 111203015 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 4.2) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en estribos | m3 | 78.73
II-5 | II-5 | PILAS
124 | 111204026 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004) 14) Varillas en pilas | kg | 12927.6
125 | 111203016 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 4.3) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en pilas | m3 | 76.95
126 | 111204009 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 1.6) Varillas en cabezales | kg | 6942.6
127 | 111203019 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 4.4) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en cabezales | m3 | 40.6
II-6 | II-6 | BANCOS DE APOYO Y TOPES SÍSMICOS
128 | 111118055 | E.P.44 Apoyos de neopreno integral ASTM -2240, shore 60 fijos de 35x35x5.7cm P.U.O.T. | pza | 20
II-7 | II-7 | SISTEMA DE PISO DE LOSACERO
129 | 500303662 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera o metálica (3.0704.10.G.01) Suministro, habilitado colocación y montaje, de cubierta de lámina galvanizada GALVADECK sección 30 cal. 22, conforme a proyecto. Incluye: elementos de fijación a base de pernos tipo nelson de 19 mm x 13.4 cm, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios a cualquier nivel. | m2 | 352
130 | 111204039 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004) 7.3) Malla Electrosoldada 6-6X8/8 | m2 | 352
131 | 111203053 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 4.13) Simple de f'c= 250 kg/cm2, en losa. | m3 | 45
132 | 111118186 | Suministro y colocación de Junta de dilatación para calzada tipo Mex-T-50 o Similar en calidad, por unidad de obra terminada | m | 26.4
II-7.1 | II-7.1 | ESTRUCTURA DE ACERO ASTM-36. W12X30 (10,341.12 KG); W8X10 (2,393.47 KG); W12X50 (4,242.66 KG); W12X26 (6,185.83 KG); W10X15 (5,182.13 KG); W8X48 (5,843.15 KG); HSS4-1/2X4-1/2X.188 (4,206.24 KG); WT 4X10.5 (3,772.08 KG); WT 4X24 (8,656.44 KG); HSS4X4X.188 (4,795.28 KG) Y EN CONEXIONES (4,393.00 KG)
133 | 500300100 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36. incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y/o radiográfica, y/o particulas magnéticas y/o liquido penetrante. a cualquier altura. | kg | 60011.4
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N008-2026 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN MARCOS EN LA CALLE BLÁZQUEZ COPPEL DE LA COLONIA MODERNA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | OBRAS COMPLEMENTARIAS
II | ESTRUCTURAL DE PUENTE PEATONAL
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS