## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: |  | LPE-N010-2026 | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO RECEPTOR DE AGUAS PLUVIALES, AVE. SOLIDARIDAD Y AGUAS SUBTERRANEAS HACIA LAGUITO DE CALLE TERCERA COL. LAS NORIAS FRACC. VICTORIA SECCIÓN FIESTA, MATAMOROS, TAMAULIPAS (ETAPA 3) |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO RECEPTOR DE AGUAS PLUVIALES, AVE. SOLIDARIDAD Y AGUAS SUBTERRANEAS HACIA LAGUITO DE CALLE TERCERA COL. LAS NORIAS FRACC. VICTORIA SECCIÓN FIESTA, MATAMOROS, TAMAULIPAS (ETAPA 3)
| I | OBRA CIVIL
1 | 210000009 | 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico 1000.00) Ruptura y demolición | m | 2300
2 | 210000010 | 21) Trazo y corte con cortadora en pavimento hidráulico 1000.00) Ruptura y demolición | m | 857.24
3 | 210000004 | 04) Pavimento asfáltico 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A | m3 | 124.33
4 | 210000189 | Base de sulfato. 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 123A | m3 | 722.91
5 | 210010025 | Suministro y colocación de sub-base utilizando material sulfato de calcio, compactada al 100% de su P.V.S.M., P.U.O.T. | m3 | 741.62
6 | 210010005 | 1001.00) Construccion de 05) Pavimento asfaltico c/carpeta de 5 cm de espesor | m2 | 1780.85
7 | 211000007 | Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. Y E.P. 3A. | m3 | 4252
8 | 211300002 | 02) Con material producto de banco. 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A | m3 | 259.67
9 | 211300006 | 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 3391.78
10 | 240300521 | 01) concreto premezclado tipo "relleno fluido" de 20 kg/cm2 para estabilizacion de taludes. 4035.00) Fabricación y lanzado de concreto | m3 | 83.48
| II | LINEA A PRESION
11 | 280370118 | Suministro, instalación y prueba de tubería de P.V.C., Serie 20 para alcantarillado de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 12
12 | 280370126 | Suministro, instalación y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 609 mm (24") de diámetro de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 1053
14 | 280370154 | Suministro, instalación y prueba de tubería de P.V.C. Serie 20 para Alcantarillado de 762 mm (30") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 458
15 | 230600002 | 02) hasta 1.25 m de profundidad. 3060.00) Pozos de visita tipo "común", hasta | pozo | 19
16 | 231100008 | 3110.00) Brocales y tapas de pozos de visita suministro e instalación de tapa ciega de fo.fo. de (w=134 kg) | pza | 19
17 | 230600014 | 01) hasta 25 cm de profundidad. 3061.00) Incremento de Pozos de visita tipo "común", hasta | incremento | 40
18 | 290010858 | Manga de empotramiento de P.V.C. De 12" de diámetro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | pza | 2
19 | 290520730 | manga de empotramiento de P.V.C. de 630 mm. (24") de diámetro. Suministro e instalación de piezas especiales para tubería de pared estructurada longitudinalmente y/o anularmente para alcantarillado, de junta hermetica: incluye empaque y E.P. 4A | pza | 28
20 | 290500359 | Manga de empotramiento de P.V.C. de 762 mm (30") de diámetro Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | pza | 13
21 | 230600212 | Interconexion para entroncar a pozo de visita existente con tuberia de 72cm de diametro de pvc para alcantarillado sanitario, incluye: taponamiento de flujos, demolicion, instalacion de llegada, limpieza, mortero, material y mano de obra. P.U.O.T | pza | 2
22 | 211400021 | Ademe metálico propiedad del contratista de a base de placa de 1/2" y marco de polín de 4" x 2", travesaños de polin 4" x 2", acero A-36 para proteccion de taludes a cualquier profundidad. Incluye: habilitado, colocacion y retiro. P.U.O.T. | m2 | 2437
23 | 290510964 | Equipo de abatimiento de nivel freático tipo WELL POINT. Incluye: hincado de tuberías, tuberías, bombas, canales de desalojo, combustibles y aceites, maniobras de traslado de equipo y tuberías y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T. | hr | 2565
24 | 210050144 | Limpieza y desazolve en interior de rejilla pluvial existente para su rehabiltiacion. Incluye: incluye equipo de succion, bombeo, desazolve, herramienta, maniobras, señalamiento, carga y descarga, acarreos, mano de obra especializada. | pza | 2
25 | 240300522 | Construccion de estructura de salida (lavadero) para control de erosion de 2.90 x 2.30 x 1.75 m de concreto armado f'c= 250 kg/cm2, con muros de 40 cm de espesor con varillas a cada 15 cm, losa de cimentacion de 25 cm de espesor y varillas a cada 15 cm, con plantilla de cimentacion de f'c= 100 kg/cm2 de 10 cm de espesor. Incluye: compuerta tipo charnela de 30", mano de obra, equipo, materiales, y todo lo necesario para su correcta elaboracion | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N010-2026 | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO RECEPTOR DE AGUAS PLUVIALES, AVE. SOLIDARIDAD Y AGUAS SUBTERRANEAS HACIA LAGUITO DE CALLE TERCERA COL. LAS NORIAS FRACC. VICTORIA SECCIÓN FIESTA, MATAMOROS, TAMAULIPAS (ETAPA 3) |  |  |  | AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO RECEPTOR DE AGUAS PLUVIALES, AVE. SOLIDARIDAD Y AGUAS SUBTERRANEAS HACIA LAGUITO DE CALLE TERCERA COL. LAS NORIAS FRACC. VICTORIA SECCIÓN FIESTA, MATAMOROS, TAMAULIPAS (ETAPA 3)
I | OBRA CIVIL
II | LINEA A PRESION
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS