## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
LICITACIÓN No.: LPE-N011-2026 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I |  | OBRAS EXTERIORES
1 | 210010123 | Suministro y colocación de base de grava cementada (t.m.a 1 1/2" ) compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 100.24
2 | 210010005 | 1001.00) Construccion de 05) Pavimento asfaltico c/carpeta de 5 cm de espesor | m2 | 193.23
3 | 210010153 | Pavimento o banqueta de concreto f'c=150 Kg/cm2 y 15 cm de espesor y E.P. 15A 1001.00) Construcción de | m2 | 307.95
4 | 210010010 | 08) Pavimento o banqueta de concreto f'c=150 Kg/cm2 y 10 cm de espesor y E.P. 15A 1001.00) Construcción de | m2 | 83.81
5 | 210010154 | Guarnicion tipo pecho paloma f'c= 150 kg/cm2 1001.00) Construcción de | m | 124.31
6 | 211200001 | 1120.00 Excavación en corte para construcción de caminos. 01) En material común, desperdiciando el material | m3 | 86.95
7 | 211210011 | terraplén con material producto de excavación compactado al 95% proctor, incorporación de humedad, homogenización, tendido y compactado. incluye: equipo, herramienta y mano de obra. 1121.00 Formación de Terraplenes. | m3 | 38.65
8 | 211210002 | 02) Terraplén compactado al 90% proctor, con material producto de banco. 1121.00 Formación de Terraplenes. y E.P. 15A | m3 | 1123.37
9 | 260100143 | Suministro e instalación de poliducto alta densidad RD-17 eléctrico 1 1/4". Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | m | 264.56
II |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS
10 | 211200001 | 1120.00 Excavación en corte para construcción de caminos. 01) En material común, desperdiciando el material | m3 | 88.93
11 | 211000034 | Excavación por medios mecánicos de zanjas en material común en zona "B" de 0.00 a 6.00 m de profundidad, en seco. (P.U.O.T.) 1100.01 Y 1010.02) Excavación por medios mecánicos en seco | m3 | 2
12 | 240200001 | 01) de 14 cm de espesor y E.P. 122A 4020.00) Muros de tabique rojo recocido, hasta 6.00 m de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5. | m2 | 64.75
13 | 240300545 | de f'c= 280 kg/cm2. 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 8.04
14 | 240800001 | 01) cimentaciones. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 7.99
15 | 240800019 | Cimbra de madera en estructuras de apoyo, muros, losas, con acabado aparente, a cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 27.76
16 | 240900001 | 01) f'y=4200 kg/cm2 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo | kg | 560.92
17 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 40.76
18 | 240900026 | Suministro y colocacion de guardagando a base de vigas IPR de 4" x 2 3/4" colocadas a cada 15 cm ahogado en concreto. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocacion | kg | 2400
19 | 222430010 | 02) Fierro Fundido de 0.50 x0.50 m Con peso de 134 kg. 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de | pza | 4
20 | 290360004 | Suministro y colocacion de escalon marino con alma de acero de 12 mm, encapsulado con Polietileno de Alta Densidad para empotrar en pozos de visita, incluye: fletes, acarreos, anclaje, concretos, cortes, desperdicios, herramienta y mano deobra y E.P. 4A | pza | 16
III |  | CARCAMO DE BOMBEO
21 | 290530295 | Suministro e instalación de bomba centrifuga sumergible, fabricada en fierro vaciado, con impulsor de hierro gris, montada en su base estructural para manejar agua residual con succión de 76 mm y descarga de 150 mm, con paso de esfera de 3"ø, 1775 RPM, similar en calidad o mejor al modelo NP 3301.180 HT ~ 468 de la marca FLYGT, con impulsor tipo inatascable, incluye guía de izaje y aditamentos para acoplamiento. incluye: motor eléctrico sumergible con F.S. 1.2 CLASE "H" similar en calidad o mejor al fabricado por SIEMENS, 85 HP,3 FASES, 440V, 1775 RPM,60 hz., 100 LPS a 30 MCA, incluye 30 metros de cable, codo de descarga con brida, tornillos para codo de descarga, barras guia de 6 m 3" acero galvanizado, soporte para barras gia 3 "acero galvanizado, cadena corta para extraccion acero al cabron, ojo de extraccio para cadena corta, , MINICAS II 24VDC. | pza | 3
22 | 290541110 | Suministro e instalación de tablero de control para 3 bombas de 85 HP para un voltaje de 460 VAC 3 ~ 60 HZ con, corriente maxima de 142 a, voltaje de control de 127 VAC, capacidad interruptiva maxima de 36 KA-440 VAC, en gabinete metalico para montaje en pared IP65 de 2000x1000x600 mm con ventilacion forzada, interruptor principal de 400 A termico regulable, mando reenviado a puerta para operacion segura, interruptores derivados termo magneticos de 160 A, interruptor de control de 3 A, arrancadores suaves PSE142, contractores tripolares de aislamiento AF116, plc para aternancia y simultaneo de equipos, pantalla touch 7" a color para visualizacion y ajuste de parametros, transformador de control de 300 VA, lamparas piloto de estado (marcha-paro-falla), lamparas piloto de humedad, lamparas piloto de temperatura, boton de reset, fuente de alimentacion 24 V, monitor de red trifasica, interruptor auxiliar 2 A, proteccion de circuitos de control, relevadores de interfaz necesarios, clemas de control para conexion de sensores de proceso, sensor de nivel 0-10 M. 4-20 MA, 7 m cable, incluye: fletes, materiales, equipo, herramienta mano de obra, arranque, supervicion y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. p.u.o.t. | pza | 1
IV |  | CAJA DE DISTRIBUCCION
23 | 211000059 | Excavacion en forma mecánica de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, en material tipo ii humedo, incluye: afloje, remoción, acamellonado, traspaleos necesarios para dejar accesos para instalación de tuberías en zonas urbanas. | m3 | 11.59
24 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 6.89
25 | 280660078 | 38) de 16" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 1.76
26 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 2.97
27 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 2.97
28 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 5.94
29 | 280130010 | 10) de 406 mm (16") de diámetro. 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A | pza | 4
30 | 270260312 | reducción concentrica de acero al carbón ASTM-A-53-B de 600 mm (24" ø") x 406 mm (16ø"), extremos bicelados para soldar Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
31 | 270250694 | Suministro instalacion y prueba de brida de acero soldable de 16" de diámetro 7025.00) Piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 3
32 | 280080136 | extremidad de fo.fo. De 16" de diámetro x 25 cm de largo 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A | pza | 1
33 | 280490019 | 07) de 406 mm (16") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
34 | 280220461 | Suministro e instalación de válvula de mariposa de 16" de diámetro, disco y cuerpo de hierro ductil, asiento de buna y para una presion de 150 PSI. Incluye: cortes, biselado, soldaduras, tornillería galvanizada y empaques así como sistema de protección anticorrosiva. | pza | 1
35 | 222400140 | Caja de operación de válvulas, según diseño, de 1.20 x 1.30 m sección interior y 1.07 m de profundidad, plantilla de concreto F’c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, losas superior e inferior de 10 cm espesor concreto F’c=200 kg/cm2 reforzado con vrs. no. 3 @ 20 cm ambos sentidos, dala de 10x14 cm, concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con 2 vrs no. 3 y estribos no. 2 @ 20 cm, muro de tabique de 14 cm junteada con mortero cemento arena 1:4, aplanado pulido en interiores con mortero cemento arena 1:2. Incluye: excavación, relleno, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos y desperdicios, no incluye marco y tapa. | pza | 1
V |  | FLOCULADOR
36 | 211000059 | Excavacion en forma mecánica de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, en material tipo ii humedo, incluye: afloje, remoción, acamellonado, traspaleos necesarios para dejar accesos para instalación de tuberías en zonas urbanas. | m3 | 300.85
37 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 82.01
38 | 211390037 | 3" de diámetro y 8 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 10
39 | 240300001 | 01) de f'c= 100 kg/cm2. 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 4.89
40 | 240700047 | de f´c= 300 kg/cm2, elaborado con cemento tipo II o puzolánico, (resistente al ataque de sulfatos) incluye impermeabilizante integral, suministro de materiales, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 95.75
41 | 240800001 | 01) cimentaciones. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 11.37
42 | 240800011 | 11) losas 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 13.35
43 | 240800012 | 12) muros. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 535.14
44 | 240800041 | 4080.05) Bonificación en cimbra para acabado aparente. | m2 | 558.89
45 | 240900001 | 01) f'y=4200 kg/cm2 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo | kg | 13756.1
46 | 241400087 | Suministro y colocación de banda de P.V.C., con ojillos de 8" 4140.05 y 4140.06) Suministro y colocación de banda de PVC | m | 114.33
47 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 14
48 | 280660078 | 38) de 16" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 3
49 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 50.16
50 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 50.16
51 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 100.32
52 | 290552245 | Suministro, fabricacion y colocacion de brida de acero de 8" de diametro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
53 | 280490015 | 03) de 203 mm (8") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
54 | 280220453 | de 203 mm (8") de diámetro. 8022.00) Suministro instalacion y prueba de Válvula de compuerta vástago fijo con cuerpo de hierro ductil y con extension de vastago con una longitud de 2.47 mts de 150 PSI | pza | 1
55 | 270200453 | Suministro, fabricación e instalación de barandal a base de tubo de acero galvanizado por imersión caliente ced. 40 de 50 mm (2”) de diámetro nominal y 3.914 mm (0.154”) de espesor, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m | 10
56 | 290551177 | Suministro y colocación de madera de pino de 1 1/2" de espesor por 12" de ancho tratado con hidrofobo, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 353.31
57 | 290360117 | Suministro e instalacion de rejilla irving 3/16 x 1" fabricada en fogo, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 7.12
58 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 2.49
VI |  | SEDIMENTADOR
59 | 211000059 | Excavacion en forma mecánica de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, en material tipo ii humedo, incluye: afloje, remoción, acamellonado, traspaleos necesarios para dejar accesos para instalación de tuberías en zonas urbanas. | m3 | 401.18
60 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 20.52
61 | 211390037 | 3" de diámetro y 8 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 10
62 | 240700047 | de f´c= 300 kg/cm2, elaborado con cemento tipo II o puzolánico, (resistente al ataque de sulfatos) incluye impermeabilizante integral, suministro de materiales, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 208.27
63 | 240800001 | 01) cimentaciones. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 259.67
64 | 240800011 | 11) losas 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 290.16
65 | 240800012 | 12) muros. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 469.83
66 | 240800041 | 4080.05) Bonificación en cimbra para acabado aparente. | m2 | 1019.66
67 | 240900001 | 01) f'y=4200 kg/cm2 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo | kg | 23651
68 | 241400087 | Suministro y colocación de banda de P.V.C., con ojillos de 8" 4140.05 y 4140.06) Suministro y colocación de banda de PVC | m | 243.6
69 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 38
70 | 280660079 | 39) de 6" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 13.6
71 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 59.17
72 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 59.17
73 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 118.34
74 | 290552245 | Suministro, fabricacion y colocacion de brida de acero de 8" de diametro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
75 | 280490015 | 03) de 203 mm (8") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 4
76 | 280490038 | de 762 mm (30") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 4
77 | 280220454 | de 203 mm (8") de diámetro. 8022.00)Suministro instalacion y prueba de Válvula de compuerta vástago fijo con cuerpo de hierro ductil con extension de vastago con una longitud de 3.56 mts de 150 PSI | pza | 4
78 | 280220462 | Suministro e Instalacion de válvula de mariposa con operador de engranes incluye extension de vastago de 1.38 m y camisa de 3" de 760 mm. ( 30" ) de diametro con cuerpo de hierro ductil para trabajar a presion de 150 PSI, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento, fletes, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza. | 4
79 | 270200454 | Suministro e instalacion de angulo de fogo para Modulos tubulares de alta tasa de sedimentación para agua potable (ver plano F-4 2 DE 2), incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | kg | 430.62
80 | 290360117 | Suministro e instalacion de rejilla irving 3/16 x 1" fabricada en fogo, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 11.87
81 | 270200455 | Suministro y colocacion de barandal fabricado con tubo de acero galbanizado de 1 1/4 " de diametro con barra intermedia y postes @ 2.00m. pintado con dos manos de pintura amerloc 400 blanco y terminacion en color amarillo. de 1,20m de altura ver plano, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m | 37.35
82 | 211300011 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de excavación | m3 | 4.09
83 | 280080137 | extremidad de fo.fo. De 30" de diámetro x 25 cm de largo 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A | pza | 1
84 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 814
85 | 290560892 | Suministro y colocacion de modulos plasticos tubulares para alta sedimentación de 60X60X120 cm, marca Brentwood o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 160
VII |  | FILTROS
86 | 211000059 | Excavacion en forma mecánica de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, en material tipo ii humedo, incluye: afloje, remoción, acamellonado, traspaleos necesarios para dejar accesos para instalación de tuberías en zonas urbanas. | m3 | 1047.36
87 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 259.16
88 | 211390037 | 3" de diámetro y 8 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 10
89 | 240200031 | Muro de block hueco de concreto de 15x20x40 cm. Asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:3 de 1.5 cm de espesor, acabado comun a plomo, incluye: materiales, mano de obra, acarreo, desperdicio, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra a cualquier altura. | m2 | 7.5
90 | 270040005 | Pintura para alberca Base de Hule clorado - serie 1500 marca BEREL o similar en calidad. 7004.00) Suministro y colocación de pintura | m2 | 322.31
91 | 240300001 | 01) de f'c= 100 kg/cm2. 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 10.81
92 | 240700047 | de f´c= 300 kg/cm2, elaborado con cemento tipo II o puzolánico, (resistente al ataque de sulfatos) incluye impermeabilizante integral, suministro de materiales, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 381.37
93 | 240800001 | 01) cimentaciones. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 87.7
94 | 240800011 | 11) losas 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 168.03
95 | 240800012 | 12) muros. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 1567.09
96 | 240800041 | 4080.05) Bonificación en cimbra para acabado aparente. | m2 | 1822.82
97 | 240900001 | 01) f'y=4200 kg/cm2 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo | kg | 76214.63
98 | 241000007 | 02) aplanado con mortero cemento-arena 1:3 de 1.5 cm de espesor. 4100.00) Aplanados y emboquillados con todos los materiales y mano de obra y E.P. 135A | m2 | 15
99 | 241400087 | Suministro y colocación de banda de P.V.C., con ojillos de 8" 4140.05 y 4140.06) Suministro y colocación de banda de PVC | m | 127.75
100 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 12.98
101 | 280660078 | 38) de 16" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 7.2
102 | 280660081 | 41) de 18" de diámetro X 1/4" de espesor Suministro de tubería acero lisa norma ASTM A-53 acero al carbon extremos biselados | m | 3.5
103 | 280660134 | de 20" de diámetro de espesor ced. 40 Suministro, instalación y prueba de tubería acero norma ASTM A-53 acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 2.33
104 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 51.99
105 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 51.99
106 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 103.98
107 | 280220455 | Suministro, instalacion y prueba de válvula de mariposa de 152 mm (6") de diámetro con actuador neumatico marca BRYE o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro hierro ductil, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico para una presion de 150 PSI. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | pza | 5
108 | 280220456 | Suministro, instalacion y prueba de válvula de mariposa de 203 mm (8") de diámetro con actuador neumatico marca BRYE o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro hierro ductil, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico para una presion de 150 PSI. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | pza | 5
109 | 280220457 | Suministro, instalacion y prueba de válvula de mariposa de 406 mm (16") de diámetro con actuador neumatico marca BRYE o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro hierro ductil, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, incluye extension de vastago hasta una altura de 0.97 m, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico para una presion de 150 PSI. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | pza | 5
110 | 280220458 | Suministro, instalacion y prueba de válvula de mariposa de 406 mm (16") de diámetro con actuador neumatico marca BRYE o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro hierro ductil, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, incluye extension de vastago hasta una altura de 3.85 m, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico para una presion de 150 PSI. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | pza | 5
111 | 280220459 | Suministro, instalacion y prueba de válvula de mariposa de 456 mm (18") de diámetro con actuador neumatico marca BRYE o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro hierro ductil, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico para una presion de 150 PSI. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | pza | 5
112 | 280490014 | 02) de 152 mm (6") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 5
113 | 280490015 | 03) de 203 mm (8") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 5
114 | 280490019 | 07) de 406 mm (16") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 10
115 | 280490064 | Suministro instalación y prueba de junta dresser estilo 38 para una presión de trabajo de 250 lb/pulg2 de 18" de diámetro, incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. EP 10A-3 | pza | 5
116 | 290360117 | Suministro e instalacion de rejilla irving 3/16 x 1" fabricada en fogo, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 18.69
117 | 270200455 | Suministro y colocacion de barandal fabricado con tubo de acero galbanizado de 1 1/4 " de diametro con barra intermedia y postes @ 2.00m. pintado con dos manos de pintura amerloc 400 blanco y terminacion en color amarillo. de 1,20m de altura ver plano, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m | 135.56
118 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 12.41
119 | 290550641 | tubería hidráulica de P.V.C. ced 80 de 4 " de diametro Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 9.5
120 | 290550574 | tubería hidráulica de P.V.C. ced 80 de 6" de diametro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 57.1
121 | 211300232 | Suministro e instalación de medio soporte de grava para filtros de las siguientes: cada filtro con 6 camas de diferentes tamaños de grava de; 3/4" x 1/2", 1/4" x 1/8", 1/2"x 1/4" y 1/8" . P.U.O.T. | m3 | 27.09
122 | 211300172 | Suministro y colocación de Arena sílica espesor de 0.53 mm de coeficiente de uniformidad de 1.5, incluye: material, mano de obra equipo y lo necesario para su correcta instalación. E.P. 56A-C | m3 | 22.58
123 | 211300173 | Suministro y colocación de Antracita espesor de 0.83 mm de coeficiente de uniformidad de 1.5, incluye: material, mano de obra equipo y lo necesario para su correcta instalación. E.P. 56A-C | m3 | 45.16
124 | 270200456 | Suministro y colocación de falso fondo tipo leopold marca XYLEM o similar en calidad de 0.28 m de ancho X 0.30 m de altura y 1.20 m de longitud de polietileno de alta densidad en filtros, según plano. Incluye: fletes, cortes, desperdicios, materiales, herramienta, equipo y mano de obra a cualquier nivel. | m2 | 90.31
125 | 290520951 | Suministro y colocación de bomba centrifuga vertical de 30 hp para manejar agua limpia para 40 lps y 40 mca mod 9THC-4 etapas de 1800 rpm impulsor de 5.75" marca GOULDS o similar en calidad, brida de descarga clase 150 forma de sellado a traves de empaquetadura en grafito, motor US, bastidor 286TPH, 3F 230/460V 60HZ aislamiento clase F, diseño NEMA B factor de servicio 1.15. Incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra, herramientas, pruebas, conexiones, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
126 | 290560842 | Suministro y colocación de ventanas de aluminio (0.80 x 1.00 m), incluye vidrio 6 mm, tela mosquitera, mano de obra, material y todo lo necesario para su instalación. | m2 | 7.77
127 | 290510093 | Suministro e instalación de consola para operación de filtros, incluye: fletes, conexiones, materiales, mano de obra especializada, maniobras, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 5
128 | 290510094 | Suministro, fabricación e Instalación de tapa lámina calibre 14, incluye: fletes, cortes, desperdicios, soldarura, materiales, herramienta, equipo y mano de obra a cualquier nivel. | m2 | 30
129 | 290520950 | Suministro y colocación de compresor de aire eléctrico 10 HP, 3F, 41 PCM a 750 RPM tanque horizontal de 500 L, presión máx. 200 PSI, motor trifásico 440 Modelo:E460ME1000-500 Marca: EVANS o similar, que incluye acondicionamiento del aire a presión (filtro) conforme con el proveedor del equipo de actuadores neumáticos, incluye: material, conexión, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
130 | 290510095 | Suministro, fabricación e Instalación de registro electrico metálico de 0.40 x 0.40 m., calibre 14, incluye: fletes, cortes, desperdicios, soldarura, materiales, herramienta, equipo y mano de obra a cualquier nivel. | pza | 1
131 | 290511040 | Suministro e instalación de Transformador Energy 5 Kva Tipo Seco Trifásico 440v 220/127v, Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel, (P.U.O.T.). | pza | 1
132 | 290510098 | Suministro, instalación y junteo de tubería 3/4" P.V.C. conduit pared gruesa, incluye: herramienta, conexiónes, cortes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | m | 61
133 | 290510099 | Suministro, instalación y junteo de tubería 1 1/2" P.V.C. conduit pared gruesa, incluye: herramienta, conexiónes, cortes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | m | 67.5
134 | 290510096 | Suministro e instalación de válvula esfera de cuerpo de acero de 1/2" diámetro, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 16A (P.U.O.T.) | pza | 25
135 | 290510097 | Suministro e instalación y prueba de válvula selenoide de 2 vías conexión de 1/2 NPT en bronce de bobina de 120/60-110/50 VAC presión de 5-150 en aire o gas y 1-125 en agua (4C), marca ASCO, modelo 8210G15, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | pza | 25
136 | 290430124 | Suministro e instalacion deLuminaria a prueba de vapor y polvo LED de 32w Modelo: 32ESTLED232V40ST, Marca Tecnolite, incluye cableado y clavija colgante tipo twist lock de 15 amps. para contacto fijo. | pza | 5
137 | 290511041 | Suministro e instalación de CENTRO DE CARGA QOD4S mas 2 ITM de 2 polos 15 amp modelo QO215, cargo directo por el costo del elemento, material, mano de obra especializada, flete a la obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
138 | 290510108 | Suministro e instalación de arrancador a tensión plena para 10 H.P. 440 V, modelo 3RS3411R-4AB0 marca SIEMENS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
139 | 290511042 | Suministro e instalación de arrancador suave para 40 H.P. 440 V, 60 HZ., Modelo:3RE54413GA439AR6 Marca SIEMENS, Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
140 | 260100326 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 186
141 | 290520648 | Suministro e instalación de Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 45
142 | 260100330 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 14, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 184
143 | 290520469 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo no. 8, incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución | m | 46
144 | 290420190 | Suministro e instalacion de tuberia de p.v.c. de 3/4" ( 19 mm) de diametro, incluye: los accesorios necesarios para su instalacion. | m | 92
145 | 290420191 | Suministro e instalacion de tuberia de p.v.c. de 1 1/2" ( 38 mm) de diametro, incluye: los accesorios necesarios para su instalacion. | m | 15
146 | 212000260 | 01) Tipo GR. 1240.00) Conexión soldable a varilla Coperweld de 5/8" de diámetro y 3.05 m de longitud y cable 4/0 AWG. | pza | 1
147 | 212000013 | 01) Tipo GR. 1240.00) Conexión soldable a varilla Coperweld de 5/8" de diámetro y 3.05 m de longitud y cable 4/0 AWG. | conexión | 1
148 | 260100012 | Salida eléctrica y contacto dúplex polarizado, incluye canalización con tubo conduit p.d. por muro y techumbre, caja octagonal o rectangular, no incluye cableado. | sal | 2
149 | 260100013 | Salida eléctrica para alumbrado, incluye canalización con tubo conduit p.d. por muro y techumbre, caja octagonal o rectangular, no incluye cableado. | sal | 10
150 | 260100465 | Suministro e instalacion de reflector de 200 w modelo EG-FL-200W marca ENERGAIN o similar en calidad, instalado sobre arbotante a una altura de 7.5 m, incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
151 | 290541109 | Suministro e instalación de motobomba centrífuga monoblock de superficie horizontal para agua limpia de 10 hp marca altamira modelo flux12-103234, Incluye: mano de obra calificada, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
VIII |  | CAJA DE AGUAS CLARAS
152 | 290320034 | Suministro instalación y prueba de tubería de hierro negro con costura ASTM A-53 cedula 40 de 12" de diámetro y E.P. 4A | m | 9.94
153 | 280490017 | 05) de 305 mm (12") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
154 | 280220463 | Suministro e instalación de valvula de mariposa puesta en obra de 305 mm (12") de diámetro cuerpo de hierro ductil y presion de 150 PSI. Incluye: mano de obra, pruebas, instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 1
155 | 290510070 | Suministro e instalación de bomba centrifuga vertical tipo turbina para agua limpia de 200 LPS y 70 MCA modelo 18 DHC de dos pasos, marca GOULDS o similar en calidad, incluye motor eléctrico vertical, flecha hueca de 300 HP 3 fases 60 HZ, 440 volts aislamiento clase H, de alta eficiencia marca SIEMENS o similar en calidad, mano de obra, herramientas, pruebas, conexiones, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
156 | 280190237 | Suministro e instalación de valvula de admisión y expulsión de aire (VAEA) con cuerpo en hierro ductil ASTM A536 grado 65-45-12, flotador de acero inoxidable, 200 psi, con recubrimiento epoxico aplicado por fusion con conexion bridada de 102 mm. (4") de diametro, marca SIMEX SIGMA FLOW o similar. P.U.O.T. | pza | 1
157 | 280240008 | 08) de 302 mm (12") de diámetro. 8024.00) Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI y E.P. 16A | pza | 1
158 | 280260192 | Suministro e Instalacion de manómetro tipo bourdon, con caratula de 114 mm. (41/2")ø rango de 0-14 kg/cm2, incluye valvula de purga, eliminador de pulsaciones con conexiones de 12.7 mm. (1/2")ø, cople de 12.7 mm. (1/2")ø, niples, tapon macho y tee y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 2
IX |  | TUBERIAS
159 | 210000004 | 04) Pavimento asfáltico 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A | m3 | 6.7021
160 | 211000014 | Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, hasta 6.00 m. de profundidad. Incluye: afine de taludes y fondos, carga y acarreo del material no utilizable dentro y fuera de la obra hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, descarga, maquinaria mano de obra y equipo. P.U.O.T. | m3 | 714.6864
161 | 210010023 | Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. y E.P.57A-1 | m3 | 5.36
162 | 210010007 | Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. Y E.P.57A | m3 | 6.7
163 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 690.5373
164 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 67.03
165 | 280660078 | 38) de 16" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 14.88
166 | 280660081 | 41) de 18" de diámetro X 1/4" de espesor Suministro de tubería acero lisa norma ASTM A-53 acero al carbon extremos biselados | m | 26.19
167 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 106.69
168 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 106.69
169 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 213.38
170 | 280220464 | Suministro e instalación de valvula de mariposa puesta en obra de 406 mm (16") de diámetro cuerpo de hierro ductil y presion de 150 PSI. Incluye: mano de obra, pruebas, instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 1
171 | 280220465 | Suministro e instalación de valvula de mariposa puesta en obra de 457 mm (18") de diámetro cuerpo de hierro ductil y presion de 150 PSI. Incluye: mano de obra, pruebas, instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 1
172 | 280490007 | 07) de 406 mm (16") de diámetro. 8049.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
173 | 280490008 | 08) de 457 mm (18") de diámetro. 8049.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
174 | 280490009 | 09) de 508 mm (20") de diámetro. 8049.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 2
175 | 280260040 | Suministro e instalación de medidor de flujo tipo magnético de 24" de diámetro, modelo M-3,000 de la marca BADGER o similar, para líquidos de sujección rápida, incluye: indicador instantaneo y totalizador y todos los accesorios de montaje para su correcta instalación y funcionamiento, incluye: unidad remota con gabinete del proveedor y cable y accesorios para 10 m y E.P. 2A. | pza | 1
176 | 280260041 | Suministro e instalación medidor de flujo tipo magnético de 30" de diámetro similar al modelo primo de la marca BADGER o similar, para líquidos de sujección rápida, incluye: indicador instantaneo y totalizador y todos los accesorios de montaje para su correcta instalación y funcionamiento, incluye: unidad remota con gabinete del provedor y cable y accesorios para 10 m y E.P. 2A. | pza | 1
177 | 211300011 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de excavación | m3 | 18.9612
178 | 280040310 | Tubería de P.V.C. Hidráulico clase 10 de 200 mm (8”) de diámetro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 42.31
179 | 280040235 | Tubería de P.V.C. Hidráulico clase 10 de 315 mm (18”) de diámetro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 21.52
180 | 280040312 | Tubería de P.V.C. Hidráulico clase 10 de 508 mm (20”) de diámetro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 43.31
181 | 231200004 | 3120.00 Cajas de caída adosadas a los Pozos de visita hasta 04) 2.00 m de profundidad. | caja | 2
182 | 230600014 | 01) hasta 25 cm de profundidad. 3061.00) Incremento de Pozos de visita tipo "común", hasta | incremento | 3
183 | 231100001 | 01) de concreto, fabricación e Instalación. 3110.00) Brocales y tapas de Pozos de visita | pza | 3
184 | 231100048 | Suminsirto, instalación y prueba de brocal y tapa de polietileno para tráfico ligero y E.P. 270A | pza | 1
185 | 280070002 | 02) de 102 mm (4") a 303 mm(12"). 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A | kg | 145.93
186 | 280070003 | 03) de 355 mm (14") a 609 mm(24"). 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A | kg | 382.3
187 | 280080002 | 02) de 102 mm(4") a 303 mm(12"). 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A | kg | 140.6
188 | 280080003 | 03) de 355 mm(14") a 609 mm(24"). 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A | kg | 644.04
189 | 290510115 | Construcción de caja tipo "A" de 1.90 x 1.90 x 3 metros de profundidad a base de tabique según plano, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, excavación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | pza | 2
190 | 290510118 | Construccion de caja floculadores y sedimentadores y filtros de 1.00 x 1.00 x hasta tres metros de profundidad a base de tabique segun plano | pza | 15
X |  | EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y CLORACION
191 | 290510119 | Suministro, instalación y prueba de difusor de cloro 1-1/2" de diámetro con orificios de 5/16" de diámetro ó recomendación del proveedor, incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion y E.P. 75A | pza | 1
192 | 290510120 | Suministro, instalación y prueba de cilindros de cloro CAP 908 KG/2000LB, incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion. (P.U.O.T.). | pza | 1
193 | 290510123 | Suministro e instalación de sistema de dosificación de cloro-gas similar al modelo V10K CAP.=225 KG/D (500 LB/D) de la marca WALLACE & TIERNAN o similar, incluye: accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | pza | 2
194 | 290520947 | Suministro e instalación de manifold para conexión de 3 cilindros de cloro a base de tuberia de acero cedula 80 de 1" hasta conexión con cloradores. incluye reguladores, manometro, valvula check y valvulas de control, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. | pza | 1
195 | 290510286 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C. de 1.5" CED 80, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | m | 9
196 | 290510285 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C. de 2" CED 80, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | m | 97.21
XI |  | CASETA DE DOSIFICACION DE COAGULANTES
197 | 290510068 | Bomba de diafragma dosificadora de polímero modelo ENCORE 700 de 60 HZ, 1725 RPM, capacidad máxima de 45.4 LT/H, presión máxima de descarga 175 LB/PULG2, tamaño del diafragma 2"; de la marca WALLACE & TIERNAN, o similar en calidad y características, incluye: cargo directo por el costo del elemento, bases de montaje, grúas, flete a la obra, acarreo hasta el lugar de su utilización y maniobras, colocación en su base; alineación, nivelación, fijación y elementos de fijación; conexión eléctrica y mecánica; ajustes, pruebas y arranque; limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra, herramienta y equipo de seguridad, (P.U.O.T.) | pza | 1
198 | 290550748 | Suministro, prueba e instalación de contenedor ibc de hipoclorito de material pead de 1 m3 de capacidad. Incluye: mano de obra, montaje de 3.0 a 5.0 metros de altura, maniobras, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
XII |  | OBRA ELECTRICA
199 | 210000004 | 04) Pavimento asfáltico 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A | m3 | 0.2
200 | 210010023 | Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. y E.P.57A-1 | m3 | 0.8
201 | 210010007 | Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. Y E.P.57A | m3 | 0.2
202 | 211000014 | Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, hasta 6.00 m. de profundidad. Incluye: afine de taludes y fondos, carga y acarreo del material no utilizable dentro y fuera de la obra hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, descarga, maquinaria mano de obra y equipo. P.U.O.T. | m3 | 5.45
203 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 5.45
204 | 260100320 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 51 mm (2") ø. tramo de 3m. incluye cople. | pza | 5
205 | 212000093 | Suministro e instalación de tubo conduit P.V.C. servicio pesado de 102 mm (4") de diámetro. Tramo de 3 m, incluye: cople, zanja de 50 cm de profundidad. | pza | 1239
206 | 212000108 | Suministro y colocación de codos conduit P.V.C. de 2" para salir de registro. Incluye: flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1456
207 | 260100336 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 1858
208 | 260100030 | Suministro y colocación de cable de cobre Calibre 2/0 THHW LS, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 1858
209 | 260100113 | Suministro y colocación de cable de cobre Calibre 2 THHW LS color negro, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 619
210 | 260100325 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 813
211 | 260100326 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 65
212 | 290420193 | Desmontaje y desmantelamiento de variador de velocidad para 300 hp y tablero de arrancadores doble y E.P. 123A | pza | 1
213 | 290420194 | Suministro e instalción de tablero de control para 2 bombas de 300 hp voltaje de aplicación: 380-480 vac 3 ~ 60 hz, maxima corriente: 370 a, voltaje de control: 127 vac, maxima capacidad interruptiva: 50 ka - 440 vac, gabinete metalico auto soportado ip65, interruptor principal 1000 a, busbar de cobre electrolitico 900 a, interuptores derivados termo magneticos 500 a, contactor tripolar af370, interruptor de control 4 a, arrancador suave pse370, transformador de control 400 va, incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 1
214 | 290420195 | Suministro e instalción de tablero de control para 1 motor de 300 hp voltaje de aplicación: 380-480 vac 3 ~ 60 hz, maxima corriente: 363 a, voltaje de control: 127 vac, maxima capacidad interruptiva: 36 ka - 440 vac, gabinete metalico autosoportado, ventilacion forzada ip54, interruptor principal 500 a termico regulable, seccionador porta fusibles xlp, fusibles ultra de ultra rapidos 1000 a, variador de velocidad de 300 hp., incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 1
215 | 290420196 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 600 amps modelo lxd63b600 marca SIEMENS o similar en calidad para nueva bomba de alta presion para tablero de distribución ubicado en cuarto de control de motores, incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 1
216 | 290420197 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 200 amps 600v 65ka@480v 3 polos modelo hfxd63b200 marca SIEMENS o similar en calidad para nuevas bombas de carcarmo, incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 3
217 | 290420198 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico derivado de 70 amps modelo ED63B marc SEIMENS o similar en calidad para nuevo circuito de fuerza en filtros de segundo modulo para tablero de distribución con una tension maxima de 600 vca, 1600 amp. 60 hz., 3f, 4 h ubicado en cuarto de control de motores, incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 1
XIII |  | SISTEMA DE TIERRAS
218 | 212000259 | Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo calibre # 2, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: cortes, empalmes cocas y conexiones, colocación, material, mano de obra especializada, acarreo, maniobras y herramienta. A cualquier nivel, de acuerdo a normatividad C.F.E. P.U.O.T. | m | 619
219 | 290410338 | Fabricación y construccion de registro electrico tipo R-1 de 1.00x1.00x1.00 mts interiores a base de tabique, según proyecto, Incluye: suministros, fletes, colocación, material, mano de obra especializada, acarreo, maniobras y herramienta. A cualquier nivel, de acuerdo a normatividad C.F.E. P.U.O.T. | pza. | 3
XIV |  | LECHOS DE SECADO
220 | 211000042 | 1120.00) Excavación por medios mecanicos para desplante de estructuras en material seco o en agua tipo a y/o b, a cualquier profundidad, incluye: carga mecanica, retiro, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 3241
221 | 211000034 | Excavación por medios mecánicos de zanjas en material común en zona "B" de 0.00 a 6.00 m de profundidad, en seco. (P.U.O.T.) 1100.01 Y 1010.02) Excavación por medios mecánicos en seco | m3 | 39.2
222 | 211300008 | 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A | m3 | 379.12
223 | 240300001 | 01) de f'c= 100 kg/cm2. 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 42.02
224 | 240300407 | De f´c = 300 kg/cm2: con impermeabilizante integral CPO RS 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 279.39
225 | 240800001 | 01) cimentaciones. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 379.27
226 | 240800012 | 12) muros. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 403.2
227 | 240900001 | 01) f'y=4200 kg/cm2 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo | kg | 781.47
228 | 241400087 | Suministro y colocación de banda de P.V.C., con ojillos de 8" 4140.05 y 4140.06) Suministro y colocación de banda de PVC | m | 17.26
229 | 250650019 | Suministro e instalación de arena gruesa (1.5 - 3 mm), incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra y herramientas y E.P. 56A-C | m3 | 60
230 | 250650020 | Suministro e instalación de grava fina de 3 a 6 mm, incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra y herramientas y E.P. 56A-C | m3 | 60
231 | 250650021 | Suministro e instalación de grava mediana 6 a 12 mm, incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra y herramientas y E.P. 56A-C | m3 | 60
232 | 250650022 | Suministro e instalación de grava cementada 20 mm con proporcion de cemento del 4% y con un 6% a 9% de agua hasta alcanzar la humedad optima, incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra y herramientas y E.P. 56A-C | m3 | 136.8
233 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 6
234 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 4.09
235 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 4.09
236 | 241400082 | Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico de 2 componentes amerlock 400 a 2 capas en superficie interior de tanque, incluye materiales, mano de obra y herramientas. | m2 | 8.17
237 | 280220006 | 06) de 203 mm (8") de diámetro. 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A | pza | 2
238 | 280490015 | 03) de 203 mm (8") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 2
239 | 211300001 | 01) Con material producto de excavación. 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas | m3 | 8.79
240 | 270250001 | 01) suministro fabricación e Instalación. 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 | kg | 288
241 | 270250004 | 04) suministro, fabricación y colocación de bridas. 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 | kg | 72
242 | 280070002 | 02) de 102 mm (4") a 303 mm(12"). 8015.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A | kg | 82
243 | 280040317 | Tubería de P.V.C. Hidráulico clase 10 perforado de 200 mm (8”) de diámetro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 110.8
244 | 290010148 | Manga de empotramiento de P.V.C. de 203 mm de diámetro Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | pza | 2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
LICITACIÓN No.: LPE-N011-2026 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | OBRAS EXTERIORES
II | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS
III | CARCAMO DE BOMBEO
IV | CAJA DE DISTRIBUCCION
V | FLOCULADOR
VI | SEDIMENTADOR
VII | FILTROS
VIII | CAJA DE AGUAS CLARAS
IX | TUBERIAS
X | EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y CLORACION
XI | CASETA DE DOSIFICACION DE COAGULANTES
XII | OBRA ELECTRICA
XIII | SISTEMA DE TIERRAS
XIV | LECHOS DE SECADO
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA