## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N018-2026 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 EN LAS COLONIAS EL MIRADOR, MONTEBELLO Y PRESIDENTES EN CIUDAD MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I |  | RED DE ATARJEAS
I.1 |  | PRELIMINARES
1 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 4161
2 | 210000004 | 04) Pavimento asfáltico 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A | m3 | 4.48
3 | 210000009 | 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico 1000.00) Ruptura y demolición | m | 209
4 | 210010023 | Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. y E.P.57A-1 | m3 | 12.83
5 | 210010032 | Suministro y colocación de subbase, compactada al 100% de su P.V.S.M. y E.P.57A-2 | m3 | 19.23
6 | 210010007 | Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. Y E.P.57A | m3 | 4.48
7 | 211000043 | Excavación por medios mecánicos de zanjas en zona b de 0 a 3.00 mts. de profundidad, en material comun | m3 | 6260.76
8 | 211300002 | 02) Con material producto de banco. 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A | m3 | 416.1
9 | 211300005 | 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 3764.16
10 | 211300020 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de banco y E.P. 15A | m3 | 1906.2
I.2 |  | TUBERIA
11 | 280370138 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 200 mm. (8") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 5548
I.3 |  | POZOS DE VISITA
12 | 230600002 | 02) hasta 1.25 m de profundidad. 3060.00) Pozos de visita tipo "común", hasta | pozo | 32
13 | 230600003 | 03) hasta 1.50 m de profundidad. 3060.00) Pozos de visita tipo "común", hasta | pozo | 31
14 | 230600004 | 04) hasta 1.75 m de profundidad. 3060.00) Pozos de visita tipo "común", hasta | pozo | 20
15 | 230600005 | 05) hasta 2.00 m de profundidad. 3060.00) Pozos de visita tipo "común", hasta | pozo | 4
16 | 230600006 | 06) hasta 2.25 m de profundidad. 3060.00) Pozos de visita tipo "común", hasta | pozo | 1
17 | 231100001 | 01) de concreto, fabricación e Instalación. 3110.00) Brocales y tapas de Pozos de visita | pza | 88
II |  | DESCARGAS DOMICILIARIAS
18 | 231300246 | Construcción de descarga domiciliaria, comprende: registro de albañal de 40 x 60 x 50 cm, de tabique recocido en espesor de 14 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:3, acabado pulido en el interior, concreto f’c=100kg/cm2 en plantilla, con malla electrosoldada 6-6-10/10 y cadena de 12 x 12 cm de f'c=150kg/cm2, armadas con 3 var #3 y estribos de alambrón de 1/4" @15 cm, tapa registro de concreto f'c=150 kg/cm2, de 40 x 60 cm x 5 cm de espesor armada con varilla #3 @20 cm, con acabado escobillado, marco de 1" x 1/4" y contramarco 3/4" x 1/4"; y, tubo de P.V.C. sistema métrico serie 20 de 6" de diámetro de 6.00 m de longitud, silleta de P.V.C. de 6” para tuberia de 8" con abrazaderas de acero inoxidable y empaque de neopreno; y codo de P.V.C. de 6” x 45° con empaque de neopreno (Según detalles de proyecto). Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, herramienta, equipo, excavación, rellenos, plantilla, corte, ruptura y demolición de pavimento asfáltico, reposición de base hidráulica y pavimento asfáltico con carpeta de 5 cm de espesor, y todo lo necesario para su terminación, en cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 191
19 | 290560905 | Suministro y colocación de placa fabricada a base de lámina pintro calibre 22 con medidas de 0.20 mts de ancho x 0. 40 mts de largo (en orientación horizontal) color blanco estándar y acabado rotulado por computadora en tipografía Arial color negro en tamaño visible. Incluye: fijación mediante taquete y pija visible, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, fletes y acarreos hasta el lugar de colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. (E.P. 296). | pza | 1
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N018-2026 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 EN LAS COLONIAS EL MIRADOR, MONTEBELLO Y PRESIDENTES EN CIUDAD MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | RED DE ATARJEAS
I.1 | PRELIMINARES
I.2 | TUBERIA
I.3 | POZOS DE VISITA
II | DESCARGAS DOMICILIARIAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS